# Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 1

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okulary do fototerapii z opaską: wykonane z przyjaznego materiału dla dziecka z opaską elastyczną, wykonaną z materiału dające dodatkowe zabezpieczenie przed zsuwaniem się z potylicy. Okularki dwuczęściowe jednorazowe. Opaska mocowana za pomocą dwóch rzepów do okularów w okolicy skroni z możliwością relokacji całych rzepów gdyż rzepy nie są przymocowane na stałe do ochronników oczu ani opaski, długość rzepu 25 mm. Okulary mają posiadać wgłębienia w okolicy oczodołów co ma zapobiegać przedostawaniu się promieni bocznych. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła. Produkt pakowany oddzielnie. Rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm S - długość osłonki 108 mm (obwód głowy poniżej 26 cm) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm M - długość osłonki 127 mm (obwód głowy 26-34 cm) | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm L -długość osłonki 178 mm (obwód głowy powyżej 34 cm) | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plastry do mocowania cewnika pępowinowego, posiadające powierzchnie mocująca do skóry wykonaną z plastra hydrokoloidowego. Plastry do mocowania posiadające powierzchnie mocująca do skóry wykonaną z plastra hydrokoloidowego oraz skrzydełko przezroczyste z dodatkową powierzchnią adhezyjną do umocowania kaniul w pozycji horyzontalnej z możliwością wielokrotnego przyklejania. Długość powierzchni hydrokoloidowej około 47 mm, skrzydełko zakończone znacznikiem granatowym o długości około 5mm. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłonka czujnika pulsoksymetru. Jednorazowa opaska do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych, nieprzylepna (bez zastosowania kleju) wykonana z pianki poliuretanowej o otwartych komórkach, bez lateksu. Wierzchnia tkanina zawiera włókna nylonowe i przędzę Spandex. miękkie mocowanie na rzep stosowane zarówno na palec, stopę jak i każdą kończynę w kolorze białym. Grubość opaski nie przekracza 2,3 mm, długość 75 mm szerokość 20 mm. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 2

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw dla noworodka zawierający: - podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60cm (+/-2cm) - Serweta z włókniny 80 x 60cm (+/- 2cm), 40g/m², chłonność 900% - 2 szt; - czapeczka dla noworodka, obwód 20cm (+/- 1cm), wysokość 12cm (+/- 1cm), wykonana z dzianiny, 100% bawełna – 1 szt; - kocyk flanelowy 160x75cm (+/-2cm) - 1szt; - miarka o długości 70cm (+/- 5 cm) - 1 szt. Zestaw wysterylizowany w tlenku etylenu, zapakowany w torebkę papierowo-foliową z podwójną samoprzylepną etykietą zawierającą informacje: nazwa producenta, data ważności, nr serii. | 2 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 3

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do przecięcia zacisków pępowiny zawierający: - kompres gazowy 17N 8W 7,5 x7,5 cm – 3 szt.; - urządzenie do przecinania zacisków pępowiny – 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister, spełniające funkcję pojemnika o rozmiarach 10x20 cm, sterylny, jednorazowego użytku. Opak. 25 szt. | 900 szt. t.j.…po. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 4

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uniwersalna komora do podawania leków w aerozolu, do układu oddechowego. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 5

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaniula tlenowa donosowa dla noworodków. Stosowane z dużym lub niskim przepływem tlenu, z nawilżaniem lub bez. Posiadająca miękkie, zakrzywione ramiona. W zestawie 15 mm adapter tlenowy. Nie zawiera lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora - ftalanu DEHP. Zastosowanie: Stabilizacja na sali porodowej, High Flow, w Biernej tlenoterapii, wentylacji nieinwazyjnej nCPAP, nIMV, nIPPV, NC-IMV . Rozmiar w zależności od wagi noworodka (oznaczone kolorami): Micro Preemie < 750 g; Preemie < 1000; Newborn 1000 - 2500 g; Infant > 2500g. Opak. 10 szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody EKG dla noworodka z odprowadzeniem - komplet 3szt. Hydrożel, Ag/AgCl, rozmiar min. 22x22mm. Zakończenie przewodu : DIN. Barwne oznakowanie zgodne ze standardami IEC. Radioprzezierne, materiałowe, kwadratowe, 3 szt. na pasku , długość kabelków ok.65 cm. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter/Łącznik do fukncji nCPAP do respiratora Fabian, aparatu Fabian Therapy, dł. 0,6m. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plaster hydrokoloidowy, jednorazowe, do ochrony nosa podczas stosowania maseczek neonatologicznych przy wentylacji nCPAP w kształcie połączonego trójkąta z literka T. Rozmiar small i large, opakowanie 20 szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 6 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 6

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Układ oddechowy do resustytacji z podgrzewanym ramieniem, komora nawilżacza, zastawka T – kompatybilny z nawilżaczami typu MR850 posiadanym przez Zamawiającego. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Układ oddechowy do resustytacji z filtrem antybakteryjnym, złączką typu T, obrotowe kolanko, regulowana zastawka PEEP, uniwersalne złącze kompatybilne z aparatami Neopuff, posiadanymi przez Zamawiającego. Dł. 1,5 m, średnica 10 mm, karbowane rury z zatyczką zabezpieczającą szczelność. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy układ oddechowy do Neopuff bez maski, zawierający ramię wdechowe niepodgrzewane, długość liniii wdechowej min. 120 cm, na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP, wejście do zastawki o średnicy wewn. 15 mm, data produkcji na opakowaniu. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Maseczki silikonowe, przezroczyste do resuscytacji, do układu oddechowego do Neopuff, w rozmiarach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka przeznaczona do użytku z przewodem odsysającym płyny z nosa. Długość 106 lub 120 mm, przekrój powierzchni ssącej 2 lub 3 mm; obwód portu 5 mm, ogranicznik średnica 11 lub 15 mm. Produkt przeznaczony dla jednego pacjenta. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka z osłonką przeznaczona do użytku z przewodem odsysającym płyny z nosa. Długość 106 lub 120 mm, przekrój powierzchni ssącej 2 lub 3 mm; obwód portu 5 mm. Produkt przeznaczony dla jednego pacjenta. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 7

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laryngoskop pediatryczny. System z bateriami. Fabrycznie zamontowana, nierozłączalna przez użytkownika łyżka ze stali nierdzewnej z plastikową rękojeścią. Dostarczany z bateriami alkalicznymi 6V — gotowy do użycia w ciągu kilku sekund. Unikalna pokrywa baterii z zatrzaskiem bagnetowym umożliwia wyjęcie baterii w mniej niż 3 sekundy. Bezdotykowe wyjmowanie baterii, umożliwia czysty i bezpieczny recykling /utylizację baterii. Oznaczone kolorami saszetki z możliwością sprawdzenia funkcjonalności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Ergonomicznie uformowana miękka rękojeść, zapewnia doskonały chwyt wzdłużny, obrotowy i wygodę Zasilanie bateriami 6V i nie migocząca dioda LED zapewniają super jasne oświetlenie. Konstrukcja łyżki w pełni ze stali nierdzewnej, zapewnia maksymalną wytrzymałość. Atraumatyczna końcówka i w pełni uformowany profil łyżki bez ostrych krawędzi. Na całej długości powierzchnia prowadząca dla rurki intubacyjnej. Typ Macintosh, rozm. mac0, mac 00. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 8 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 8

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pieluchy jednorazowego użytku dla noworodków i przedwcześnie urodzonych, chłonne, przewiewne, posiadające miękką i delikatną powłokę, zapewniające dziecku komfort noszenia oraz zmniejszające ryzyko występowania podrażnia skóry, posiadające wytrzymałe rzepy wielokrotnego zapinania oraz wycięcie ma kikut pępowiny, które pozwala na unikanie podrażnień tego miejsca, pakowane po max 46 szt. Rozmiar od 0 do 2 kg. | 33 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchy jednorazowego użytku dla noworodków i przedwcześnie urodzonych, chłonne, przewiewne, posiadające miękką i delikatną powłokę, zapewniające dziecku komfort noszenia oraz zmniejszające ryzyko występowania podrażnia skóry, posiadające wytrzymałe rzepy wielokrotnego zapinania oraz wycięcie ma kikut pępowiny, które pozwala na unikanie podrażnień tego miejsca, pakowane po max 82 szt. Rozmiar od 2 do 5 kg. | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchy jednorazowego użytku dla przeznaczone dla niemowląt przedwcześnie urodzonych z wagą do 700 g, pakowane po max 30 szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 9 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 9

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrody powierzchniowe do EMG/EKG/EMG dla noworodków kompatybilne z aparatem Thymatron. Elektrody piankowe z hydrożelem, o średnicy od 24 do 30mm, jednorazowego użytku. Listek papieru ułatwiający zdjęcie elektrody z pokrywy. Opakowanie zbiorcze 50 szt. | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- oferowany asortyment jest kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia i na każde wezwanie Zamawiającego dostarczymy kartę techniczną lub inny dokument potwierdzający kompatybilność wyrobów medycznych z danym urządzeniem,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   10 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 10

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strzykawka doustna, sterylna, poj. 1 ml. -specjalna konstrukcja końcówki uniemożliwia stosowania łączników Luer, co zapobiega błędom w stosowaniu leków oraz przypadkowym iniekcjom dożylnym płynów doustnych-każda strzykawka posiada korek uszczelniający-silikonowa uszczelka typu O-ring zapewniająca szczelność i przejrzystość-dostępny bursztynowy cylinder dla substancji wrażliwych na światło-wersja bursztynowa wyposażona w białą skalę zapewniającą dokładność odczytu wypełnienia -końcówka umieszczona centrycznie we wszystkich pojemnościach strzykawek-wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany EO- nie zawierają PVC, BPA, lateksu oraz DEHP | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka doustna, sterylna, poj. 3 ml. -specjalna konstrukcja końcówki uniemożliwia stosowania łączników Luer, co zapobiega błędom w stosowaniu leków oraz przypadkowym iniekcjom dożylnym płynów doustnych-każda strzykawka posiada korek uszczelniający- silikonowa uszczelka typu O-ring zapewniająca szczelność i przejrzystość- dostępny bursztynowy cylinder dla substancji wrażliwych na światło-wersja bursztynowa wyposażona w białą skalę zapewniającą dokładność odczytu wypełnienia -końcówka umieszczona centrycznie we wszystkich pojemnościach strzykawek-wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany EO- nie zawierają PVC, BPA, lateksu oraz DEHP | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka doustna, sterylna, poj. 5 ml. -specjalna konstrukcja końcówki uniemożliwia stosowania łączników Luer, co zapobiega błędom w stosowaniu leków oraz przypadkowym iniekcjom dożylnym płynów doustnych-każda strzykawka posiada korek uszczelniający- silikonowa uszczelka typu O-ring zapewniająca szczelność i przejrzystość- dostępny bursztynowy cylinder dla substancji wrażliwych na światło-wersja bursztynowa wyposażona w białą skalę zapewniającą dokładność odczytu wypełnienia -końcówka umieszczona centrycznie we wszystkich pojemnościach strzykawek-wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany EO-nie zawierają PVC, BPA, lateksu oraz DEHP | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   11 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 11

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zgłębnik żołądkowy do karmienia noworodka przez nos: CH 08, długości do 400mm. Nietoksyczny cewnik, miękki, zaokrąglony atraumatyczny koniec, naprzemianlegle położone otwory, antyzłamaniowa konstrukcja, zawierający łącznik z zatyczką z nitką RTG, z podziałką. Sterylny, jednorazowego użytku. Opak. 100 szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy do karmienia noworodka przez nos: CH 06; długości do 400mm. Nietoksyczny cewnik, miękki, zaokrąglony atraumatyczny koniec, naprzemianlegle położone otwory, antyzłamaniowa konstrukcja, zawierający łącznik z zatyczką z nitką RTG, z podziałką. Sterylny, jednorazowego użytku. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   12 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 12

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ręczniki celulozowe o wymiarach 30x40 cm (+/-3 cm), kolor biały; gramatura 50 g/m2 (+/-5g); wykonane z materiału typu airlaid; charakteryzujące się wytrzymałością zarówno podczas używania na sucho jak i na mokro; chłonne, miękkie, o bardzo niskiej pylności. Opakowanie max. 100 szt. | 5 000 szt. t.j.…po. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ręczniki włókninowe o wymiarach 40x70 cm (+/-3 cm), kolor biały; gramatura 50 g/m2 (+/-5g); wykonane z włókien wiskozowych z dodatkiem poliestru lub polipropylenu; charakteryzujące się wytrzymałością zarówno podczas używania na sucho jak i na mokro; chłonne, miękkie, o bardzo niskiej pylności; nie podrażniające skóry. Opakowanie max. 100 szt. | 5 100 szt. t.j.…po. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   13 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 13

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Układ noworodkowy z komorą nawilżacza, uniwersalny. Odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną, odcinek przedłużający do inkubatora o dł. 0,3m, dren ciśnieniowy dł. 1,5m, zestaw adapterów, port do podaży i pomiaru NO. Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł. 1,2m. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion łącząca generator z noworodkiem, miękka i bardzo delikatna dla skóry noworodka, silikonowa. Dostępne rozmiary XS, S, M, L, oznaczone kolorami. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- oferowany asortyment jest kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia i na każde wezwanie Zamawiającego dostarczymy kartę techniczną lub inny dokument potwierdzający kompatybilność wyrobów medycznych z danym urządzeniem;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   14 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 14

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Neonatologiczny zestaw do zakładania cewników typu PICC. Skład zestawu: 1 op. zewnętrzne; 2 obłożenia 75 x 45cm adhezyjne; 1 niebieskie kleszcze przygotowawcze; 2 taśmy mierzące, 2 opatrunki tegaderm 4 x 4cm; 1 opaska uciskowa neonatologiczna; 4 kuliste waciki, 2 ręczniki; 1 przezroczyste, rozdzieralne (easy peel) obłożenie 40 x 40cm; 1 nożyczki neonatologiczne 9 cm; 1 kleszcze neonatologiczne proste 10 cm; 1 kleszcze neonatologiczne zagięte 10 cm; 5 wacików 7,5 x 7,5cm; 2 miseczki na płyny; 1 taca 20 x 15 x 4 cm; 1 paczka małych stripów; 1 strzykawka 10ml. | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do zakładania kaniul pępowinowych. Skład zestawu: 1 taśma mierząca; 5 wacików 5 x 5cm; 5 wacików 10 x 10cm; 2 miseczki na płyny (czerwona i przezroczysta); 1 bezpieczne igły 18G i 20G; 1 taśma do pępowiny; 1 strzykawka 1 ml; 2 strzykawki 3ml; 2 strzykawki 5ml; 2 obłożenia adhezyjne; 1 przezroczyste, rozdzieralne (easy peel) obłożenie; 1 kleszcze proste do uchwycenia kikuta pępowinowego; 1 kleszcze zębate neonatologiczne; 1 rozszerzacz; 2 kleszcze zgięte do uchwycenia i stabilizacji kikuta pępowinowego; 1 kleszcze neonatologiczne proste; 1 kleszcze neonatologiczne zagięte; 2 ręczniki; 1 opakowanie zewnętrzne; 1 nożyczki; 1 szew 3,0; 1 imadło chirurgiczne; 2 stripy. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula pępowinowa. Neonatologiczna, poliuretanowa kaniula do żyły i / lub tętnicy pępowinowej o atraumatycznej końcówce dystalnej, widoczna w RTG, pakowana z kranikiem trójdrożnym tworzącym integralną całość po podłączeniu i zapewniającym zabezpieczenie dla proksymalnej końcówki kaniuli – z uwagi na długi okres stosowania (do 3 tyg.). Rozmiar do wyboru przez zamawiającego z zakresu: 2,5F – dł. 30cm (średnica zew. 0,5mm); 3,5F (średnica zew. 0,8mm); 4F (średnica zew. 0,8); 5F (średnica zew. 1,5mm) – długość kaniuli 40 cm. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna do podawania surfaktantu: bez balonu, dwuświatłowa, przeznaczona do długotrwałej intubacji, nieprzeźroczysta, miękka, wykonana z termoplastycznego materiału dopasowującego się do kształtu dróg oddechowych z kontrastującym w rtg paskiem i 25mm końcówką dystalną także kontrastującą w rtg, oznakowana długość co 0,5cm. Pakowana pojedynczo, sterylna, jednorazowego użytku. Rozmiar nr 2,0; nr 2,5; nr 3,0; nr 3,5; nr 4,0; nr 4,5. | 310 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do transfuzji wymiennej. Skład zestawu: 1 kaniula pępkowa o rozmiarze 5F; 1 kaniula pępkowa o rozmiarze 7F; 2 strzykawki 20 ml;- 1 strzykawka 10 ml; 1 igła 0,5 x 15; 1 pojemnik; 1 zestaw do przetaczania krwi; 1 linijka; 3 gaziki; 1 serweta; 1 para rękawiczek gumowych rozm. L; 1 karta kontrolna; 1 dren do odprowadzania krwi; 1 czterodrożny kranik z lateksowym łącznikiem do podawania leków. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do podawania surfaktantu metodą Lisa. Cewnik o długość 20 cm w rozmiarze 6 Fr. Końcówka cewnika zagięta pod kątem 30º w kolorze czarnym. Oznakowania na cewniku co 1 cm oraz co 5 cm | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Torba izolująca (noworodkowa, worek poliuretanowy), rozmiar 38 x 30 cm zamknięcie przez zaciągnięcie tasiemek. Każda torba pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Torba izolująca (noworodkowa, worek poliuretanowy), rozmiar 44 x 38 cm zamknięcie przez zaciągnięcie tasiemek. Każda torba pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do założenia cewnika do żyły noworodka z obwodu typu Premicath. Przezskórny mikrocewnik z mandrynem wprowadzany obwodowo, przeznaczony do przewlekłego stosowania, wykonany z poliuretanu, cieniujący w RTG, znacznik, co 1 cm o rozmiarze 1F (0,15 x 0,3 mm) i długości 20 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika. Cewnik wprowadzany za pomocą rozrywalnej igły 24G, jałowy. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezigłowy system łączący zapobiegający przypadkowym zakłuciom oraz zakażeniom odcewnikowym. Ma uniwersalne zastosowanie i nadaje się do wstrzykiwań, infuzji lub aspiracji. Maksymalnie 7 dni założenia albo 360 połączeń, maksymalne ciśnienie wsteczne: 2 bar, szybkość przepływu: 175 ml/min, objętość przestrzeni martwej: 0,07 ml, bezpieczny w środowisku rezonansu magnetycznego, oporny na działanie lipidów, niezawierający lateksu, wytrzymały na wysokie ciśnienie (maksymalnie 350 psi (24 bar)). | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do portu Surecan ze skrzydełkami i drenem, dren z zaciskiem niezawierający PCV, nie zwieracym lateksu i DEHP, długość drenu 25 cm; objętość: 0,95 ml. Rozmiar: 20G x 15 mm; 20G x 17 mm oraz 20G x 20 mm. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   15 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 15

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony. Do użycia przez jedną dobę lub do 8 odciągnięć. Gotowy do użycia. Mikrobiologicznie czysty. wykonany z polipropylenu, nie zawierający Biseptolu A ani ftalanów. W skład zestawu: wchodzi konektor ze zdejmowalnym lejkiem,dren o śr. 4mm połączony z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalna membrana okalająca krawędzie nakładki dla pełnej szczelności po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm. Kompatybilny ze wszystkimi butelkami o standardowym gwincie, Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. Pakowany pojedynczo. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki do karmienia noworodków z polipropylenu (nie zawierające bisephenolu A), z gwintem i nakrętką, poj. 120-140 ml, jednorazowego użytku, jałowe, pakowane pojedynczo. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki z polipropylenu (nie zawierające bisephenolu A i ftalanów), z niebieską nakrętką, poj. 50 ml, z podziałką co 1 ml do 25 ml jednorazowego użytku, jałowe, pakowane pojedynczo. | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki do karmienia noworodków z polipropylenu (nie zawierające bisephenolu A), z gwintem i nakrętką, poj. 250 ml, jednorazowego użytku, jałowe, pakowane pojedynczo. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Smoczek dla wcześniaka, wolny od lateksu, sterylny, rozmiar premature. Opak. 100 szt. Kolor czerwony. Na wieczku opakowania podana data ważności i numer lot. Smoczek bezlateksowy o zmniejszony przepływie pokarmu. Oferowany smoczek, nadaje się do stosowania już od pierwszego dnia życia dziecka. Smoczki pasują do wszystkich butelek firmy Sterifeed, Ameda i innych, o standardowej średnicy zakrętki. | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Smoczek dla noworodka, wolny od lateksu, sterylny, rozmiar standardowy. Opak. 100 szt. Kolor różowy. Na wieczku opakowania podana data ważności i numer lot. Smoczek bezlateksowy o średnim przepływie pokarmu. Oferowany smoczek, nadaje się do stosowania już od pierwszego dnia życia dziecka. Smoczki pasują do wszystkich butelek firmy Sterifeed, Ameda i innych, o standardowej średnicy zakrętki. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   16 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 16

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku, posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni w postaci czytelnej podziałki oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię. Wskaźnik siły ciągu, pozwala uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji. Elastyczne połączenie między pelotą, a uchwytem pozwala na bezproblemowe manewrowanie oraz właściwe umiejscowienie peloty. Dostępne są atraumatyczne miseczki w kształcie grzyba o średnicy 50mm, odpowiednie do zastosowania w przypadku każdego ułożenia płodu oraz cesarskiego cięcia lub elastyczne miękkie miseczki w kształcie dzwonu o średnicy 59mm. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   17 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 17

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szybki test zanurzeniowy immunochromatograficzny do wykrywania przedwczesnego pęknięcia błon płodowych. Opakowanie zawiera paski testowe pakowane pojedynczo, ze środkiem osuszającym, sterylne wymazówki, probówki z buforem ekstrakcyjnym. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   18 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 18

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mankiet jednorazowego użytku, do pomiaru ciśnienia krwi u noworodków i wcześniaków. 1-żyłowy, obwód 7-13 cm, długość: 24 – 25 cm, szerokość: 5 – 5,5 cm. Materiał TPU. Złączka kompatybilna z wejściem do kardiomonitora EDAN X8. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- oferowany asortyment jest kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia i na każde wezwanie Zamawiającego dostarczymy kartę techniczną lub inny dokument potwierdzający kompatybilność wyrobów medycznych z danym urządzeniem;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   19 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 19

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czujnik temperatury, jednorazowego użytku do monitorowania temperatury u dziecka przedwcześnie urodzonego. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego inkubatorem Drager Isolette MX11000 Thermo. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- oferowany asortyment jest kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia i na każde wezwanie Zamawiającego dostarczymy kartę techniczną lub inny dokument potwierdzający kompatybilność wyrobów medycznych z danym urządzeniem;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   20 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 20

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy tlenowe). Biologicznie czysty, jednorazowego użytku, nietoksyczny. Część donosowa wyprofilowana fizjologicznie w kształcie lejka, wykonana z miękkiego materiału zapobiegającego powstawaniu urazu (skaleczenie, otarcie śluzówki przedsionka nosa). Ściany drenu odporne na zagięcia, zasysanie. Łącznik drenu kompatybilny ze źródłem tlenu (dozownikiem tlenowym). Długość drenu 190 – 215 cm. Mocowanie przesuwne z tyłu głowy. Pakowany pojedynczo. Opakowanie max 100 szt. | 3 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- oferowany asortyment jest kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia i na każde wezwanie Zamawiającego dostarczymy kartę techniczną lub inny dokument potwierdzający kompatybilność wyrobów medycznych z danym urządzeniem;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   21 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 21

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Smoczek wolny od lateksu, sterylny, rozmiar premature dla wcześniaka, uniwersalny. Pasuje do wszystkich typów butelek. Opak. Max 100 szt. | 6 000 szt. t.j.…po. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Smoczek wolny od lateksu, sterylny, rozmiar standard dla noworodka, uniwersalny. Pasuje do wszystkich typów butelek. Opak. Max 100 szt. | 6 000 szt. t.j.…po. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.