Załącznik nr 3A – Wideokapilaroskop – Poradnia Dermatologiczna

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | Parametr oceniany | Parametr równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie podemonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2025 r. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Cyfrowy kapilaroskop | TAK, podać |  |  |  |
|  | Soczewka 200x z podświetleniem LED i bezkontaktowym adapterem | TAK, podać |  |  |  |
|  | Soczewka 100x z oświetleniem LED i bezkontaktowym adapterem | TAK, podać |  |  |  |
|  | Adapter do kontaktu z płynem imersyjnym do soczewki 200x | TAK, podać |  |  |  |
|  | Adapter do kontaktu z płynem imersyjnym do soczewki 100x | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zakraplacz oleju immersyjnego | TAK/NIE |  | TAK- 15 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Temperatura barwowa: min 8000K |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie z bazą danych pacjentów dla dziennika, obserwacji i raportowania | TAK, podać |  |  |  |
|  | Przełącznik nożny do obrazowania | TAK, podać |  |  |  |
|  | Bezdotykowy stojak | TAK, podać |  |  |  |
|  | Uchwyt na biurko | TAK, podać |  |  |  |
|  | Aluminiowa walizka transportowa | TAK, podać |  |  |  |
|  | Mobilna ergonomiczna stacja robocza | TAK, podać |  |  |  |
|  | Min. 20-calowy monitor FHD | TAK, podać |  | 20-22 cale – 1 pkt. >22 cale – 5 pkt. |  |
|  | HUB USB do dodatkowych połączeń USB | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: laptop, klawiatura i mysz | TAK, podać |  |  |  |
|  | Laptop z zainstalowanym oprogramowaniem | TAK, podać |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia należy dostarczyć w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF, wraz z oryginalną instrukcją producenta w języku obcym, za pomocą wiadomości e-mail na adres aparatura@usk1.pl, w terminie przekazania urządzenia do eksploatacji. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania systemu do eksploatacji | TAK, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju - deklaracja zgodności CE w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK, podać |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 24 miesiące) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenia

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ................................................................................................

……………………………………………

Data i podpis Wykonawcy