Załącznik nr 12 poz.12 – Ciśnieniomierz – 3 szt. - Oddział Dermatologii i Wenerologii

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | Parametr oceniany | Parametr równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie podemonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2025 r. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Ciśnieniomierz elektroniczny | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pompka automatyczna | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pamięć min. 50 ostatnich pomiarów | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia min. 5-280 mm Hg | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna min. 45-160 bpm | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wypuszczanie powietrza - automatyczne przez sterowany zawór spustowy | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD, duży, czytelny | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wykrywanie arytmii | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 1 mankiet do pomiaru RR | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zestaw wymiennych mankietów umożliwiających pomiar u pacjentów w różnym wieku i różnym obwodzie ramienia (minimum 5 różnych mankietów) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wskaźnik informujący o przekroczeniu zalecanego poziomu wyniku | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie bateryjnie lub akumulatorowo | TAK, podać |  |  |  |
|  | Waga ciśnieniomierza max 500 g | TAK, podać |  | 300-400g – 10 pkt 401g-500g – 1 pkt. |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 60 miesięcy | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia należy dostarczyć w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF, wraz z oryginalną instrukcją producenta w języku obcym, za pomocą wiadomości e-mail na adres aparatura@usk1.pl, w terminie przekazania urządzenia do eksploatacji. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania systemu do eksploatacji | TAK, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju - deklaracja zgodności CE w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK, podać |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 60 miesięcy) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenia

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ................................................................................................

……………………………………………

Data i podpis Wykonawcy