## zad.1worek dla nowor.
Zadanie 1- Worek ogrzewający dla noworodków
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | jm | Ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Sterylny woreczek do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu, chroniący przed hipotermią. Wykonany z podwójnego polietylenu (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna), w pełni przeźroczystego, nieszeleszczącego wg normy ISO 10993 lub normy równowaznej . Zamykany, z regulowanym, dopasowanym kapturkiem pozwalającym na idealne dopasowanie do głowy dziecka, centralnie otwierany, z hermetycznym zamknięciem. Gwarantujący pełny dostęp do ciała dziecka, umożliwiający łatwe umieszczenie urządzeń monitorujących, cewników dożylnych i pępowinowych. Woreczek wyposażony w dopasowującą się piankę zwiększającą komfort dziecka, pomagającą w utrzymaniu otwartych dróg oddechowych poprzez podniesienie barków, stabilizującą pozycję dziecka. Dostępny w rozmiarach małym, średnim i dużym. Rozmiar do 1 kg, i od 1 kg do 2,5kg, /rozmiar do wyboru przez zamawiającego w chwili zamówienia. |  |  | szt. | 160 |  |  |  |  | tak/ tak 2x próbka
[7 empty] | suma: | 0 | 0
[7 empty] | euro: | 0

## zad.2 igła
Zadanie nr 2- Igła do nakłuć lędźwiowych o długości 38mm dla noworodków
lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu i producent ( wypełnia Wykonawca ) | Nr Katalogowy ( Wypełnia Wykonawca ) | Jedn. miary | Ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,7x 38mm 22G dla noworodków |  |  | sztuka | 600 |  |  |  |  | tak/ tak 2x próbka
2 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,9x 38mm 20G dla noworodków |  |  | sztuka | 200 |  |  |  |  | tak/ tak 2x próbka
[7 empty] | suma: | 0 | 0
[7 empty] | euro: | 0

## zad.3 punkcja
Zadanie 3- Zestaw do punkcji do opłucnej
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | jm | Ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej, składający się z: worka do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciw zwrotną i zaworem spustowym, skalowany co 100ml, strzykawki o pojemności 60ml z łącznikiem luer lock oraz trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G). Szczelny kranik trójdrożny na drenie odprowadzającym. Dreny łączące pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym o długości 4,8 x 6,8 - 85cm, oraz pomiędzy kranikiem a igłą 4,8 x 6,8 - 40cm dł. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie- opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papier-folia. |  |  | zestaw | 368 |  |  |  |  | TAK/TAK 2 szt
[7 empty] | suma: | 0 | 0
[7 empty] | euro: | 0

## zad.4 cewnik.odssysanie
Zadanie nr 4- Cewnik do odsysania dróg oddechowych z kontrolą siły ssania
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | Nr Katalogowy ( Wypełnia Wykonawca ) | Jedn. miary | Ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Cewniki do odsysania dróg oddechowych z kontrolą siły odsysania, w rozmiarach 5CH, długość w zakresie 40 do 50cm, wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie. Zmrożona powierzchnia zapobiega przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej. Pełna kontrola nad siłą ssącą. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka.. Wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie papier/folia. |  |  | sztuka | 8000 |  |  |  |  | NIE /2x próbka
2 | Cewniki do odsysania dróg oddechowych z kontrolą siły odsysania, w rozmiarze 6CH długość nie dłuższa niż 60cm, wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie. Zmrożona powierzchnia zapobiega przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej. Pełna kontrola nad siłą ssącą. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka.. Wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie papier/folia. |  |  | sztuka | 12000 |  |  |  |  | NIE /2x próbka
3 | Cewniki do odsysania dróg oddechowych z kontrolą siły odsysania, w rozmiarze 8CH, długość nie dłuższa niż 60cm, wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie. Zmrożona powierzchnia zapobiega przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej. Pełna kontrola nad siłą ssącą. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka.. Wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie papier/folia. |  |  | sztuka | 6000 |  |  |  |  | NIE /2x próbka
[7 empty] | suma: | 0 | 0
[7 empty] | euro | 0

## zad. 5 Urządzenie do biopsji
Zadanie 5-Urządzenie do biopsji i pobierania szpiku kostnego
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | jm | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Igła do trepanobiopsji szpiku kostnego z kaniulą ekstrakcyjną typu rynienka. Igła bardzo ostra znakowana co 1 centymetr. Mandryn ostrzony w trzech płaszczyznach, łączący się z uchwytem kaniuli na zatrzask. Krawędź tnąca z dwoma ząbkami dla łatwej penetracji. Profilowana do dłoni rączka typu młoteczkowego W uchwycie kaniuli gniazdo typu luer do podłączenia strzykawki. Koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu. Osobny znakowany wypychacz. Osłona zabezpieczająca ostrze igły. Rozmiar 11G dł. 100 mm,150 mm. |  |  | szt | 200 |  |  |  |  | ulotka / NIE
[7 empty] | suma: | 0 | 0
[7 empty] | euro: | 0

## zad. 6 Mankiet do ucisku sekwen
Zadanie 6- Mankiet do ucisku sekwencyjnego
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | jm | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Mankiet kończynowy (udowy), trójkomorowy posiadający 3 strefy ucisku 45mm Hg, 40 mm Hg, 30mm Hg, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii p/zakrzepowej, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, w rozmiarze S, kompatybilny z urządzeniem SCD Express i SCD 700 posiadanym przez Zamawiającego |  |  | szt | 100 |  |  |  |  | tak/nie
| Mankiet kończynowy (udowy) , trójkomorowy posiadający 3 strefy ucisku 45mm Hg, 40 mm Hg, 30mm Hg, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii p/zakrzepowej, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, w rozmiarze M, kompatybilny z urządzeniem SCD Express i SCD 700 posiadanym przez Zamawiającego |  |  | szt | 150 |  |  |  |  | tak/nie
| Mankiet kończynowy (udowy), trójkomorowy posiadający 3 strefy ucisku 45mm Hg, 40 mm Hg, 30mm Hg, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii p/zakrzepowej, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, w rozmiarze L, kompatybilny z urządzeniem SCD Express i SCD 700 posiadanym przez Zamawiającego |  |  | szt | 150 |  |  |  |  | tak/nie
[7 empty] | suma: | 0 | 0
[7 empty] | euro: | 0

## zad. 7 Zestaw do Althea
Zadanie 7- Zestaw wymienny do posiadanego przez Zamawiającego dyspensera dawek ALTHEA firmy COMECER
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | jm | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Zestawy wymienne do automatycznego systemu napełniania strzykawki dedykowane do dyspensera dawek firmy COMECER, typ ALTHEA po modernizacji ramienia napełniania. Wyrób medyczny, jałowy. W skład zestawu wchodzi: - 2 przewody farmaceutyczne z PCV o średnicy wewnętrznej 0,55-0,65 mm; długość przewodów po 37-38 cm; - 2 przewody farmaceutyczne z PCV o średnicy wewnętrznej 0,5-0,6 mm, średnicy zewnętrznej 3,7-3,8 mm; długość przewodów po 115 -118cm; - 2 segmenty z PCV z zaczepami na pompę o średnicy 0,5-0,7x3,7-3,9mm, - głowica z podwójnym kolcem, - kolec z odpowietrznikiem do roztworu rozcieńczającego, - 1 igła do roztworu 18G (1,2x90mm), - 1 igła odpowietrzająca 20G x70-75mm z filtrem hydrofobowym 0,2 mikrometra (średnica filtra 13-14 mm). Maksymalne ciśnienie robocze zestawu 7 bar. Termin ważności zestawu minimum 12 miesięcy, |  |  | szt | 600 |  |  |  |  | ulotka/ próbka 2 szt.
[7 empty] | suma: | 0 | 0
[7 empty] | euro: | 0

## zad. 8 Igła do pistoletu Promag
Zadanie 8- Igła do pistoletu Promag będącego własnością Zamawiającego
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | jm | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Igła o rozm.16G x160mm, 16G x 200mm i 18G x 200mm do pistoletu Promag będącego własnością Zamawiającego |  |  | szt | 900 |  |  |  |  | tak/ takj-2 szt.
[7 empty] | suma: | 0 | 0
[7 empty] | euro: | 0

## zad. 9 Dreny do Endoflow
Zad. 9 Dren do pompy Endoflow II
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-ce | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Zestaw do pompy Endoflow II, będącą właśnością Zamawiającego. Zestaw płuczący do laserowej uretroskopii. |  |  |  |  | 600 | szt |  |  |  |  | tak/ tak- 2 szt.
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
[9 empty] | EURO | 0

## zad. 10 Zestaw dylatatorów
Zad. 10 Zestaw dylatatorów do kontrolowanego poszerzenia moczowodu
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-ce | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Zestaw dylatatorów do kontrolowanego poszerzenia moczowodu. Dylatator wykonany z poliuretanu, widoczny w promieniach RTG. Taperowana atraumatyczna końcówka. Długość całkowita 70cm . Zestaw składający się z rozmiarów: 6, 8, 10, 12, 14, 16F. Kompatybilny z drutem wiodącym 0.035 cala. |  |  |  |  | 300 | szt |  |  |  |  | nie /2 x próbka
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
[9 empty] | EURO | 0

## zad.11 rurki
Zadanie 11- Rurki do intubacji noworodkowe bez mankietu
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | jm | Ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Rurka do intubacji jednorazowego użytku, wykonana z termoplastycznego PCV bez mankietu ustna/nosowa, przezroczysta, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki, skala cyfrowa co 1 cm na całej długości, pomiędzy pierścieniami oznaczającymi głebokość, a łącznikiem, podwójne oznaczenie głębokości w postaci pełnych okręgów, bez lateksu, bez ftalanów, produkt jałowy, pakowana pojedyńczo w opakowanie typu papier/folia, w rozmiarze nr 3,5. Informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku, oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki) |  |  | szt. | 100 | 9 | 8% | 900 | 972 | NIE / 2x próbka
2 | Rurka do intubacji jednorazowego użytku, wykonana z termoplastycznego PCV bez mankietu ustna/nosowa, przezroczysta, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki, skala cyfrowa co 1 cm na całej długości, pomiędzy pierścieniami oznaczającymi głebokość, a łącznikiem, podwójne oznaczenie głębokości w postaci pełnych okręgów, bez lateksu, bez ftalanów, produkt jałowy, pakowana pojedyńczo w opakowanie typu papier/folia, w rozmiarze nr 4. Informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku, oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki) |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  | NIE / 2x próbka
3 | Rurka do intubacji jednorazowego użytku, wykonana z termoplastycznego PCV bez mankietu ustna/nosowa, przezroczysta, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki, skala cyfrowa co 1 cm na całej długości, pomiędzy pierścieniami oznaczającymi głebokość, a łącznikiem, podwójne oznaczenie głębokości, bez lateksu, bez ftalanów, produkt jałowy, pakowana pojedyńczo w opakowanie typu papier/folia, w rozmiarze nr 3. Informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku, oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki) |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  | NIE / 2x próbka
4 | Rurka do intubacji jednorazowego użytku, wykonana z termoplastycznego PCV bez mankietu ustna/nosowa, przezroczysta, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki, skala cyfrowa co 1 cmna całej długości, pomiędzy pierścieniami oznaczającymi głebokość, a łącznikiem, podwójne oznaczenie głębokości, bez lateksu, bez ftalanów, produkt jałowy, pakowana pojedyńczo w opakowanie typu papier/folia, w rozmiarze nr 2. Informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku, oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki) |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  | NIE / 2x próbka
5 | Rurka do intubacji, jednorazowego użytku, wykonana z termoplastycznego PCV bez mankietu ustna/nosowa, przezroczysta, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki, skala cyfrowa co 1 cm na całej długości, pomiędzy pierścieniami oznaczającymi głebokość, a łącznikiem, podwójne oznaczenie głębokości, bez lateksu, bez ftalanów, produkt jałowy, pakowana pojedyńczo w opakowanie typu papier/folia, w rozmiarze nr 2,5. Informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku, oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki) |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  | NIE / 2x próbka
6 | Rurka do intubacji, jednorazowego użytku wykonana z termoplastycznego PCV bez mankietu ustna/nosowa, przezroczysta, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki -podwójne oznaczenie głębokości, skala cyfrowa co 1 cm na całej długości, pomiędzy pierścieniami oznaczającymi głebokość, a łącznikiem, bez lateksu, bez ftalanów, produkt jałowy, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo w opakowanie typu papier/folia, w rozmiarze nr 4,5. Informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku, oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki) |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | NIE / 2x próbka
7 | Rurka do intubacji, jednorazowego użytku wykonana z termoplastycznego PCV bez mankietu ustna/nosowa, przezroczysta, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki -podwójne oznaczenie głębokości, skala cyfrowa co 1 cm na całej długości, pomiędzy pierścieniami oznaczającymi głebokość, a łącznikiem, bez lateksu, bez ftalanów, produkt jałowy, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo w opakowanie typu papier/folia, w rozmiarze nr 5. Informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku, oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki) |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | NIE / 2x próbka
8 | Rurka do intubacji, jednorazowego użytku wykonana z termoplastycznego PCV bez mankietu ustna/nosowa, przezroczysta, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki -podwójne oznaczenie głębokości, skala cyfrowa co 1 cm na całej długości, pomiędzy pierścieniami oznaczającymi głebokość, a łącznikiem,bez lateksu, bez ftalanów, produkt jałowy, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo w opakowanie typu papier/folia, w rozmiarze nr 5,5. Informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku, oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki) |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | NIE / 2x próbka
suma:
[7 empty] | euro: | 0

## zad.12 opaska
Zadanie nr 12 - Opaski identyfikacyjne dla noworodków
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | jm | Ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt, niesterylna, jednorazowego użytku, z wkładaną karteczką koloru niebieskiego lub różowego do wyboru przez zamawiającego, opakowanie zbiorcze max. 100 sztuk. |  |  | szt. | 6000 |  |  |  |  | nie /2 x próbka
[7 empty] | suma: | 0 | 0
[7 empty] | euro: | 0

## zad.13 okularki
Zadanie 13- Okularki do fototerapii dla noworodków
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | jm | Ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Okularki do fototerapii noworodka i wcześniaka (opaska na oczy), podczas leczenia żółtaczki, dostępne w trzech rozmiarach / S, M, L/ – do wyboru przy składaniu zamówienia : regular - ob. 33-38 cm, „12,6 – 14,9” (obwód czołowo-potyliczny +/- 2cm), dla wcześniaków preemie 26-32 cm, „10,4 – 12,6” (obwód czołowo-potyliczny +/- 2cm), mikro 20-25 cm, „7,87 – 10,4” (obwód czołowo-potyliczny+/- 2cm); pakowane pojedynczo, produkt jednorazowego użytku, elastycznie przylegające do głowy, zapinane na rzep z możliwością regulacji obwodu, jednoczęściowe, w kształcie litery „Y", jednoelementowe, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka. Okularki chroniące oczy przed promieniowaniem ultrafioletowym, ergonomicznie zaprojektowana konstrukcja, aby zapobiegać przedostawaniu się światła, nie zawierają lateksu. Wymagane badania kliniczne w zakresie nie przenikania fal świetlnych. | L |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  | TAK / 2x próbka
|  | M |  |  |  | 200 |  |  |  |  | TAK / 2x próbka
|  | S |  |  |  | 100 |  |  |  |  | TAK / 2x próbka
[8 empty] | suma: | 0 | 0
[8 empty] | euro: | 0

## zad.14 neo-verso
Zadanie 14- Cewnik z adapterem do odsysania
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | jm | Ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
2 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego, oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta. |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  | nie /2 x próbka
[7 empty] | suma: | 0 | 0
[7 empty] | euro: | 0

## zad.15 mikrocewnik
Zadanie nr 15- PRZEZSKÓRNE MIKROCEWNIKI WPROWADZANE OBWODOWO
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | jm | Ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo, przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki co 1 cm. ,o rozmiarze 1F (0,15x0,3mm). Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wprowadzany za pomocą rozrywanej igły G-24, kaniuli G 24 lub rozrywalnej kaniuli G 20 do wyboru przez zamawiającego. Długości wymagane 8, 10, 15, 20 lub 30 cm do wyboru przez Zamawiającego. Cewnik wyposażony w prowadnik metalowy lub bez. |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  | TAK / 2 próbka
2 | Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywalnej igły G-20, przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 5 cm. o rozmiarze 2F(0,3x0,6mm) 24G i długości 15 i 30 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  | TAK / 2 próbka
3 | Jednorazowy zestaw do zakładania cewników typu PICC- w skład którego wchodzi: |  |  | kpl. | 10 |  |  |  |  | TAK / 2 próbka
1 opakowanie zewnętrzne :
2 obłożenia 75x45cm ( +/- 2 cm )adhezyjne
1 kleszcze przygotowawcze
2 taśmy mierzące
2 opatrunki 4x4cm
1 opaska uciskowa neonatologiczna
4 kuliste waciki
2 ręczniki
1 przezroczyste, rozdzieralne (easy peel )obłożenie 40x40 cm
1 nożyczki neonatologiczne 9 cm
1 kleszcze neonatologiczne proste 10 cm
1 kleszcze neonatologiczne zagięte 10 cm
5 wacików 7,5 x 7,5 cm
2 miseczki na płyny
1 taca 20 x 15 x 4 cm ( +/- 1 cm )
1 paczka małych stripów
[7 empty] | suma: | 0 | 0
[7 empty] | euro: | 0

## zad.16 trans.noworod
Zadanie 16- Zestaw do transfuzji wymiennej krwi u noworodków
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | jm | Ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Igła do pobierania krwi dla Noworodków ze skrzydełkiem i drenem w rozmiarach: 06 (23G ),07 (22G),08 (21 G) -do wyboru przez Zamawiającego - |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | TAK / 2 x próbka
|  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | TAK / 2 x próbka
|  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | TAK / 2 x próbka
2 | Rozłamywana igła dla neonatologii przeznaczona do mikrocewników. Rozmiar igły 24G, pakowana w sztywne opakowanie. |  |  | szt. | 25 |  |  |  |  | TAK / 2 x próbka
3 | Rozłamywana igła dla neonatologii przeznaczona do mikrocewników. Rozmiar igły 20G , pakowana w sztywne opakowanie. |  |  | szt. | 25 |  |  |  |  | TAK / 2 x próbka
4 | Zestaw do transfuzji wymiennej noworodka. W skład zestawu wchodzi minimum: cewniki pępkowe 5 Fr i 7 Fr., czterodrożny kranik z membraną, przewód do odprowadzania krwi, 2 strzykawki luer lock 20ml, igła 25G,zestaw do przetaczania, pojemnik na krew, gaziki, rękawiczki, serweta. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | TAK / 2 x próbka
[7 empty] | suma: | 0 | 0
[7 empty] | euro: | 0

## zad.17 PRISMAFLEX
Zadanie nr 17- Dostawa akcesoriów zużywalnych do prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej i plazmaferezy kompatybilnych z aparatami PRISMAFLEX będącymi własnością Zamawiającego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | Nr Katalogowy ( Wypełnia Wykonawca ) | Jedn. miary | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Filtr ECCOR do eliminacji CO2 przy ciagłej terapii nerkozastępczej |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | TAK / NIE
2 | Zestaw do automatycznego usuwania płynu odprowadzanego ( dedykowane na min 6 dób płynu odprowadzanego) |  |  | szt. | 128 |  |  |  |  | TAK / NIE
3 | Jednorazowy wkład o poj w zakresie 22- 27 ml do podgrzewacza krwi |  |  | szt. | 120 |  |  |  |  | TAK / NIE
[7 empty] | suma: | 0 | 0
[7 empty] | euro | 0

## zad.18 Części wymienne
Zad. 18 Dostawa części wymiennych do resektoskpów, cystoskopów
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość sztuk na 24 m-ce | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem Luer-Lock, średnica 5 mm,dł. 35cm |  |  |  |  | 30 | szt |  |  |  |  | tak/nie
2 | Tubus ClickLine, metalowy, nieizolowany, średnica 15 mm,dł. 35cm |  |  |  |  | 10 | szt |  |  |  |  | tak/nie
3 | Pętla tnąca monopolarna, zagięta, 24/26 Fr, 2 druty prowadzące |  |  |  |  | 36 | szt |  |  |  |  | tak/nie
4 | Wkład nożyczek ClickLine: ostrza zakrzywione, ząbkowane, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. robocza 36cm |  |  |  |  | 24 | szt |  |  |  |  | tak/nie
5 | Element pracujący resektoskopu, monopolarny, bierny |  |  |  |  | 3 | szt |  |  |  |  | tak/nie
6 | Mechanizm odginający z 1 kanałem, z mechanizmem zapadkowym |  |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  | tak/nie
7 | Przewód w części bipolarny, dł. 3 m do zastosowania z diatermią Autocon II 400- będącą własnością Zamawiającego |  |  |  |  | 4 | szt |  |  |  |  | tak/nie
8 | Uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy z zapinką hemostatyczną, obrotowy, monopolarny |  |  |  |  | 4 | szt |  |  |  |  | tak/nie
9 | Uchwyt instrumentów ClickLine, metalowy z zapinką typu Manhes, obrotowy, nieizolowany |  |  |  |  | 4 | szt |  |  |  |  | tak/nie
10 | Uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy z zapinką , obrotowy, monopolarny |  |  |  |  | 6 | szt |  |  |  |  | tak/nie
11 | Światłowód wkręcany śr. 3,5mm, dł. 230 cm do histeroskopu Wolf -będącą własnością Zamawiającego |  |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  | tak/nie
12 | Element roboczy bipolarny, aktywny do elektrod dwutrzpieniowych ze stabilizatorami |  |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  | tak/nie
13 | Elektroda koagulacyjna monopolarna, pointed, 24/26 Fr., 2 druty prowadzące. |  |  |  |  | 24 | szt |  |  |  |  | tak/nie
14 | Kleszcze optyczne biopsyjne, obie bransze ruchome, do zast. z optyką 27005AA/AIA//BA/BIA/FA/FIA |  |  |  |  | 4 | szt |  |  |  |  | tak/nie
15 | Kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, 9 Fr., dł. 40 cm |  |  |  |  | 4 | szt |  |  |  |  | tak/nie
16 | Strzykawka pęcherzowa REINER-ALEXANDER, 75 ml, wraz z adapterem |  |  |  |  | 5 | szt |  |  |  |  | tak/nie
17 | Strzykawka pęcherzowa REINER-ALEXANDER, 100 ml |  |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  | tak/nie
18 | Strzykawka pęcherzowa REINER-ALEXANDER, 150 ml |  |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  | tak/nie
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
[9 empty] | EURO | 0

## zad.19 Adaptery,worki
Zadanie 19 Adaptery do podaży leków i worki do utylizacji moczu
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość sztuk na 24 m-ce | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Worek do utylizacji moczu w systemie zamkniętym zawierający superabsorbent przekształcający mocz w nielejący żel. Worek z drenem 110 cm zakończony męskim złączem do podłączenia do cewnika Foley/cewnika męskiego zewnętrznego/cewnika pęcherzowego, z zastawką antyzwrotną, podwójnym zgrzewem, zacisk na drenie, regulowany system podwieszania. Pozbawiony DEHP oraz lateksu. |  |  |  |  | 100 | szt |  |  |  |  | TAK / NIE
2 | Adapter strzykawkowy - umożliwiający przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym typ CSTD, kod ONB. Nie zawierający DEHP. Kompatybilny ze złączami luer lock strzykawek.Objętość wypełnienia 0,04ml. Igła wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem .Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna. Zapewniająca 7- dniową ochronę przed przenikaniem. Sygnał informujący o bezpiecznym połączeniu |  |  |  |  | 100 | szt |  |  |  |  | TAK / NIE
3 | Adapter cewnika - przyrząd kompatybilny z adapterem strzykawki (pozycja 2). Urządzenie wyposażone w końcówkę do powszechnie używanych cewników Foleya w bezpiecznym systemie zamkniętym. Przeznaczony do bezpośredniego podawania leków cytotoksycznych do cewnika pęcherza moczowego. Umożliwiający przekształcenie otwartego złącza cewnika w zamknięty system CSTD . Bez Latexu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. Urządzenie umożliwiające transfer leku do min 10 podań. |  |  |  |  | 100 | szt |  |  |  |  | TAK / NIE
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
[9 empty] | euro | 0

## zad.20 Łyżki
Zadanie nr 20 Łyżka jednorazowa do videolaryngoskopu Insight iS3-L - własność zamawiającego
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-ce | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Łyżka jednorazowego użytku kompatybilna z wideolaryngoskopem Insight iS3-L , rozmiar SS/S/M/L/MAC3/MAC4 – rozmiar do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  |  | 100 | szt. |  |  |  |  | tak/nie | 101
[9 empty] | RAZEM : | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | euro | 0

## zad. 21 Szczoteczki cytologiczn
Zadanie nr 21 Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-ce | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Szczoteczka cytologiczna jednorazowego użytku bronchoskopowa, długość robocza 1150 mm, długość szczoteczki 6 mm, średnica szczoteczki 2,00 mm, minimalna średnica kanału roboczego 1,2 mm |  |  |  |  | 1000 | szt. |  |  |  |  | tak/tak 2 szt. | 0
2 | Szczoteczka cytologiczna jednorazowego użytku do bronchoskopów o minimalnej średnica kanału roboczego 1,2 mm, długość robocza narzędzia 1050 mm, długość szczoteczki 6 mm, średnica szczoteczki 1,00 mm |  |  |  |  | 50 | szt. |  |  |  |  | tak/tak 2 szt.
[9 empty] | RAZEM : | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | euro | 0

## Zad. 22 Szyna usztywniająca
Zadanie nr 22 Szyna usztywniająca
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-ce | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Szyna usztywniająca palce , aluminiowa, rozmiar 500 x 20 |  |  |  |  | 500 | szt. |  |  |  |  | tak/nie | 501
[9 empty] | RAZEM : | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | euro | 0

## Zad. 23 Igły do nefrostomii
Zadanie nr 23 Igła do nefrostomii z dołkowaną końcówką echocentryczą
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-ce | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Igła do nefrostomii z dołkowaną końcówką echocentryczą, jednorazowego użytku, do biopsji cienkoigłowej, neurolizy i dostępu przezskórnego. Dostępne rozmiary: 18G/10 cm; 18G/15 cm; 18G/20 cm; 20G/15 cm; 20 G/20 cm; 21G/15 cm; 21G / 20 cm; 22 G/10 cm; 22 G/15 cm; 22G/20 cm do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  |  | 500 | szt. |  |  |  |  | tak/nie | 501
[9 empty] | RAZEM : | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | euro | 0

## Zad. 24 Ostrza do strzygarki 1
Zadanie nr 24 Ostrza do strzygarki z nieruchomą głowicą wraz z użyczeniem strzygarek
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-cy | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Jednorazowe ostrze do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez zanurzenie. Konstrukcja ostrza wykluczająca jakiekolwiek uszkodzenia skóry. Ostrza sterylne lub biologicznie czyste. Wysokość strzyżenia max 0,3 mm |  |  |  |  | 8000 | szt. |  |  |  |  | tak/nie | 8001
| Użyczenie na czas trwania umowy strzygarek chirurgicznych z nieruchomą głowicą z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie kompatybilna z poz 1, w iloći 25 sztuk Wymagania niezbędnie: - Bezprzeowodowa - Minimum 40 minut pracy strzygarki po pełnym naładowaniu baterii/akumulatora - Sygnalizacja o pełnym naładowaniu baterii - Ładowarka w komplecie - Łatwa i bezpieczna wymiana ostrza - Możliwość dezynfekcji przez zanurzenie, pełna wodoszczelność - Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia - Instrukcja obsługi i dezynfekcji w języku polskim - Zarejestrowana jako wyrób medyczny Wartość brutto jednej sztuki strzygarki na dzień składania oferty - ................ zł * (wpisać). Wartość brutto łączna na dzień składania oferty za 25 sztuk - .................... zł * (wpisać) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | tak/nie
[9 empty] | RAZEM : | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | euro | 0

## Zad. 25 Ostrza do strzygarki 2
Zadanie nr 25 Ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą wraz z użyczeniem strzygarek
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-cy | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Jednorazowe ostrze do strzygarki chirurgicznej z ruchomą głowicą. Konstrukcja ostrza wykluczająca jakiekolwiek uszkodzenia skóry. Ostrza sterylne lub biologicznie czyste. Wysokość strzyżenia max 0,3 mm |  |  |  |  | 18000 | szt. |  |  |  |  | tak/nie | 18001
| Użyczenie na czas trwania umowy strzygarek chirurgicznych z ruchomym ostrzem kompatybilna z poz 1 w ilości 40 sztuk Wymagania niezbędnie: - Bezprzewodowa - Minimum 40 minut pracy strzygarki po pełnym naładowaniu baterii/akumulatora - Sygnalizacja o pełnym naładowaniu baterii - Ładowarka w komplecie - Łatwa i szybka wymiana ostrza - Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia - Instrukcja obsługi i dezynfekcji w języku polskim - Zarejestrowana jako wyrób medyczny Wartość brutto jednej sztuki strzygarki na dzień składania oferty - ................ zł * (wpisać). Wartość brutto łączna na dzień składania oferty za 25 sztuk - .................... zł * (wpisać) |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | tak/nie
[9 empty] | RAZEM : | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | euro | 0

## Zad. 26 Strzykawki trzyczęściow
Zadanie nr 26 Strzykawki trzyczęściowe o pojemności 2-3 ml, 5 ml, 10 ml, 30 ml
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-ce | j.m | Proponowana ilość sztuk w opakowaniu | Proponowana ilość opakowań | Cena jedn. netto opakowania | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Strzykawki trzyczęściowe o pojemnościach 2-3 ml , wykonana w całości z polipropylenu (tłok, cylinder), przejrzyste, końcówka luer – lock, wkręcana, centryczna, dobrze czytelna,jednostronna, niezmywalna skala co 0,1 ml, płynny przesuw tłoka, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. Jałowa(bez zanieczyszczeń w komorze) apirogenna. Nie zawierające ftalanów. Bez zawartości lateksu. |  |  |  |  | 20000 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | tak/tak | 20001
2 | Strzykawki trzyczęściowe o pojemnościach 5 ml ,wykonana w całości z polipropylenu (tłok, cylinder), przejrzyste, końcówka luer – lock, wkręcana, centryczna, dobrze czytelna, jednostronna, niezmywalna skala co 0,2 ml., płynny przesuw tłoka, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. Jałowa (bez zanieczyszczeń w komorze), apirogenna. Nie zawierające ftalanów. Bez zawartości lateksu. |  |  |  |  | 25000 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | tak/tak
3 | Strzykawki trzyczęściowe o pojemnościach 10 ml ,wykonana w całości z polipropylenu (tłok, cylinder), przejrzyste, końcówka luer – lock, wkręcana, centryczna, dobrze czytelna, jednostronna, niezmywalna skala co 0,2 ml, płynny przesuw tłoka, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. Jałowa (bez zanieczyszczeń w komorze), apirogenna. Nie zawierające ftalanów. Bez zawartości lateksu. |  |  |  |  | 60000 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | tak/tak
4 | Strzykawki trzyczęściowe o pojemnościach 30 ml , wykonana w całości z polipropylenu (tłok, cylinder), przejrzyste, końcówka luer – lock, wkręcana, centryczna, dobrze czytelna, jednostronna, niezmywalna skala co 1 ml., płynny przesuw tłoka, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. Jałowa (bez zanieczyszczeń w komorze), apirogenna. Nie zawierające ftalanów. Bez zawartości lateksu. |  |  |  |  | 2000 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | tak/tak
| Jako próbki należy dostarczyć po 10 sztuk asortymentu z pozycji 1,2,3,4 | [9 empty] | RAZEM : |  |  |  | 0
[11 empty] | euro | 0 | 0

## Zad. 27 Kaniule bez portu
Zadanie nr 27 Kaniule bezpieczne bez portu dla dorosłych
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-cy | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, bez portu bocznego, sterylna, jednorazowego użytku,odporna na złamania, bez lateksu i PCV, gładka powierzchnia kaniuli, igła ostro zakończona wykonana ze stali nierdzewnej, pokryta silikonem, cewnik wykonany z poliuretanu, wyposażona w filtr lub zastawkę zapobiegającą wypływowi krwi ,posiadająca minimum cztery paski kontrastujące w RTG, z automatycznym zabezpieczeniem igły w postaci zatrzasku zabezpieczającego przed zakłuciem, możliwość podłączenia bezigłowego zaworu dostępu naczyniowego, kaniula ze skrzydełkami mocującymi w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, o wymiarach min 9-11x15-17 mm, końcówka Luer Lock. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie rozmiaru oraz daty ważności, wielkość opakowania zbiorczego max. 100 sztuk. Dostępna w rozmiarach: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G. ( rozmiar do wyboru zamawiającego). Wymaga się aby wszystkie zaoferowane kaniule pochodziły od jednego producenta. |  |  |  |  | 200000 | szt. |  |  |  |  | tak/tak | 200001
| Jako próbki należy dostarczyć 10 sztuk asortymentu z każdego rozmiaru | [7 empty] | RAZEM : | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | euro | 0

## Zad. 28 Filtry jednorazowe
Zadanie nr 28 Filtry jednorazowe wirusowo bakteryjne
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-cy | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, dla dorosłych, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,998%, potwierdzonej protokołami przez producenta z niezależnego laboratorium, badanej na cząstce Staphylococcus Aureus, Bacillus subtilis (wymiary 1.0 μ x 0.7 μ) i bakteriofagów o średnicy ⌀ 174, oraz dodatkowe testy obejmujące Mycobacterium tuberculosis (0.3 μ x 1.0 μ), wirusa zapalenia wątroby typu C (0.03 μ) i colifaga MS-2 (0.02 μ), wirusa SARS-Cov-2, z systemem rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra za pomocą skrzydełek, z antyokluzyjnym mechanizmem zabezpieczającym, utrata wilgoci 6 mg H2O/L, zwrot wilgoci przy VT 500ml – 32,3 mg H2O/L, opór przepływu przy @30L/min – 1,6cm H2O, opór przepływu przy @60L/min - 2.7cm H2O, przestrzeń martwa 57ml, waga 31g, objętość oddechowa min. 180ml, złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, walidowany na 24h, pakowany pojedynczo, sterylny. |  |  |  |  | 50000 | szt. |  |  |  |  | tak/nie | 50001
2 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, dla dorosłych, z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,998%, potwierdzonej protokołami przez producenta z niezależnego laboratorium, badanej na cząstce Staphylococcus Aureus, Bacillus subtilis (wymiary 1.0 μ x 0.7 μ) i bakteriofagów o średnicy ⌀ 174, oraz dodatkowe testy obejmujące Mycobacterium tuberculosis (0.3 μ x 1.0 μ), wirusa zapalenia wątroby typu C (0.03 μ) i colifaga MS-2 (0.02 μ), wirusa SARS-Cov-2, z systemem rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra za pomocą skrzydełek, z antyokluzyjnym mechanizmem zabezpieczającym, opór przepływu przy @30L/min - 0.8cm H2O, opór przepływu @60L/min - 2.0cm H2O, przestrzeń martwa 42ml, waga 23g, objętość oddechowa min. 150ml, złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, walidowany na 24h, pakowany pojedynczo, sterylny. |  |  |  |  | 10000 | szt. |  |  |  |  | tak/nie
[9 empty] | RAZEM : | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | euro | 0

## zad.29 Rurki do intu. z torem
Zadanie nr 29 Rurki do intubacji z torem wizyjnym
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-cy | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Rurki dwuświatłowe z wbudowaną kamerą o wysokiej rozdzielczości, lewe jednorazowego użytku; rozdzielczość kamery min. 400 x 400 pikseli; format zdjęcia 1:1; kamera CMOS; Źródło światła: 2 białe diody LED; głębia ostrości 6 – 50 mm; pole widzenia 85stopni; w zestawie 2 cewniki do odsysania zakrzywione 10 Fr , prowadnica, trójnik (Y-connector), przewód łączący z monitorem; długość kabla łączącego z monitorem 2000mm (+/-50 mm), kabel 8 pinowy; dostępne rozmiary 35 Fr, 37 Fr, 39Fr, 41 Fr (do wyboru przez Zamawiającego przy zamówieniu); średnica wewnętrzna minimalnie odpowiednio: 4.4 mm- 35Fr, 4.6mm-37 Fr, 4.8mm-39Fr, 5.0mm-41 Fr; średnica zewnętrzna maksymalnie odpowiednio: 10.5 mm- 35Fr, 11.0 mm-37 Fr, 11.5 mm-39Fr, 12.0 mm-41 Fr; długość całkowita: 330 mm (+/- 10 mm); dodatkowy port do płukania optyki; mankiet wysokoobjętościowy, niskociśnieniowy; twardość: 85 w skali Shore A; produkt sterylny, sterylizowany ETO, opakowanie folia-papier; produkt odporny na defibrylację – część BF |  |  |  |  | 1300 | szt. |  |  |  |  | tak/nie
2 | Rurka jednoświatłowa z wbudowaną kamerą o wysokiej rozdzielczości, kamera CMOS, źródło światła LED, 2 białe diody, kamera umiejscowiona na części dystalnej rurki intubacyjnej wkomponowana w ścianę rurki, pole widzenia 85 stopni,długość kabla łączącego z monitorem 2000mm (+/-50 mm), kabel 8 pinowy. Rurka wykonana z medycznego PCV, z dodatkowym portem iniekcyjnym do płukania optyki kamery, Mankiet wysokoobjętościowy, niskociśnieniowy. W zestawie bloker dooskrzelowey w rozmiarze 9FR. Produkt sterylny. Dostepny w rozmiarach: 7,0 mm ; 7,5 mm ; 8,0 mm (do wyboru przez zamawiającego). Średnica zewnętrzna (mm) / minimalna efektywna średnica wewnętrzna (mm) dla rozmiaru 7.0: 10.0 ±0.2/4.6; rozm. 7.5: 10.5 ±0.2/4.8; rozm. 8.0: 11.0 ±0.2/5.2 |  |  |  |  | 50 | szt. |  |  |  |  | tak/nie
3 | Użyczenie monitora na okres 24 miesięcy kompatybilnego z pozycją 1,2 o parametrach: - Monitor LCD, kolorowy, dotykowy - Przekątna wyświetlacza min. 12,8 cali - Rozdzielczość wyświetlacza nie gorsza niż 1820 x 1090 pikseli - Czas pracy na akumulatorze min. 2 godziny - Zasilanie sieciowe oraz z wewnętrznego akumulatora - Złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci. Wartość brutto jednej sztuki strzygarki na dzień składania oferty - ................ zł * (wpisać). Wartość brutto łączna na dzień składania oferty za 25 sztuk - .................... zł * (wpisać) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | tak/nie
[9 empty] | RAZEM : | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | euro | 0

## zad. 30 Cewnik do brobchoskopi
Zadanie nr 30 Cewnik do bronchoskopii
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-ce | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Cewnik ssący i płuczący z przyłączeniem Luer-lock, długość 120 cm, srednica 1,8mm, średnica kanału roboczego 2.0mm. Pakowany pojedynczo, sterylny. |  |  |  |  | 60 | szt. |  |  |  |  | tak/nie | 61
[9 empty] | RAZEM : | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | euro | 0

## zad. 31 Środek mrożący
Zadanie nr 31 Środek mrożący do badań histopatologicznych
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu i producent | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | ilość sztuk na 24 m-ce | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Środek mrożący w sprayu do badań histopatologicznych nie zawierający fluorowanych gazów cieplarnianych, nie łatwopalny, o kolorze bezbarwnym. Pojemność 150-200ml. |  |  |  |  | 250 | szt |  |  |  |  | tak/nie
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
[7 empty] | euro | 0

## zad. 32 Zgłębnik nosowo-jelitow
Zadanie nr 32 -Zgłębnik nosowo-jelitowy
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu i producent | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | ilość sztuk na 24 m-ce | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Zgłębnik nosowo-jelitowy o długości 145 cm, wykonany z poliuretanu, stosunkowo cienki, wyposażony w prowadnicę ułatwiającą założenie. Spiralne zakończenie sondy ułatwia przemieszczanie się poza odźwiernik oraz dopasowuje kształt do światła jelita. W obrazie radiologicznym cały zgłębnik jest cieniodajny. Zgłębnik wyposażony w kolorystyczne złącze eliminujące niewłaściwe podłączenie preparatów. |  |  |  |  | 80 | szt |  |  |  |  | tak/nie
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
[9 empty] | euro | 0

## zad. 33 Laktatory
Zadanie 33 - Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony (własność Zamawiającego )
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | jm | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony. Do użycia przez jedną dobę lub na 8 odciągnięć. Zestaw w składzie z konektorem ze zdejmowalnym lejkiem (dla łatwego dopasowania odpowiedniego rozmiaru lejka), drenem o długości 104cm i śr. 4mm połączonym z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalną membraną, okalającą krawędzie nakładki na tłok zapewniającą pełną szczelność po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 21, 24, 27 i 30 mm do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. Zestaw mikrobiologicznie, wyrób medyczny, opakowanie zbiorcze 30szt. |  |  |  |  | szt. | 2000 |  |  |  |  | tak/nie
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
[9 empty] | euro | 0

## zad.34 medela
Zadanie nr 34- Akcesoria kompatybilne do ssaków Medela
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-cy | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 1,5L wykonany z PC, posiadający zaczep do zawieszenia do ssaka i drenu pacjenta. Zapewnia łatwy sposób montażu i wymiany wkładów jednorazowych. Zbiornik posiada blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem się z uchwytu w czasie wymiany wkładów, dzięki czemu wkład możemy wymienić jedną ręką. Zbiorniki podobnie jak wkłady są kodowane kolorem, co ułatwia rozpoznanie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu. Zbiornik przystosowany jest do mycia mechanicznego, dezynfekcji w ogólnie dostępnych środkach dezynfekcyjnych (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (w tlenku etylenu i plazmie). Tworzywa jest nietłukące i odporne na uszkodzenia mechaniczne |  |  |  |  | 4 | szt. |  |  |  |  | tak/nie
2 | Filtr jednorazowy bakteryjny z końcówką typ Medela Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka. Opakowanie zbiorcze max 10szt. |  |  |  |  | 200 | szt. |  |  |  |  | tak/nie
3 | Dren silikonowy wielorazowy łączący 30 cm z łącznikami. |  |  |  |  | 20 | szt. |  |  |  |  | tak/nie
4 | Dren silikonowy wielorazowy łączący 60 cm z łącznikami. |  |  |  |  | 20 | szt. |  |  |  |  | tak/nie
[9 empty] | RAZEM : | 0 | 0
[9 empty] | euro | 0

## Zad.35 Preparat kościozastępczy
Zadanie nr 35 Preparat kościozastępczy
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu i producent | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | ilość sztuk na 24 m-ce | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Kompozyt kościozastępczy syntetyczny nieorganiczno-organiczny, w skład którego wchodzi hydroksyapatyt i polimer cukrowy. Wysokoporowaty, wchłaniający płyny, formowalny, sprężysty. Możliwość zastosowania jako samodzielnego preparatu lub współpracującego z innymi materiałami do odbudowy kości. Sterylne opakowanie zawierające 1 jałową kształtkę biomateriału. Dostępny w postaci walców o średnicy 1,3 cm w długości 5 cm |  |  |  |  | 60 | szt |  |  |  |  | tak/nie
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
[9 empty] | euro | 0

## Zad.36 Rurki intubacyjne
Zadanie nr 36 Rurki intubacyjne ze zintegrowanymi elektrodami kompatybilne z neuromonitoringiem NIMVital będącym własnością Zamawiającego - DEPOZYT
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu i producent | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | ilość sztuk na 24 m-ce | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Rurka intubacyjna ze zintegrowanymi elektrodami kompatybilne z neuromonitoringiem NIMVital będącym własnością Zamawiającego | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
1a | Rozmiar 7 |  |  |  |  | 8 | szt |  |  |  |  | tak/nie
1b | Rozmiar 8 |  |  |  |  | 8 | szt |  |  |  |  | tak/nie
1c | Rozmiar 9 |  |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  | tak/nie
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
[9 empty] | euro | 0

## Zad. 37 Narzędzia jednorazowe
Zad.37 Narzędzia jednorazowe sterylne ze stali nierdzewnej
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość sztuk na 24 m-cy | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Nożyczki chirurgiczne O/O proste 13cm |  |  |  |  | 1500 | szt. |  |  |  |  | tak/2szt
2 | Nożyczki chirurgiczne O/T proste 13cm |  |  |  |  | 400 | szt. |  |  |  |  | tak/2szt
3 | Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5cm |  |  |  |  | 1200 | szt. |  |  |  |  | tak/2szt
4 | Kleszczyki naczyniowe Pean zakrzywione 12,5cm |  |  |  |  | 1100 | szt. |  |  |  |  | tak/2szt
5 | Kleszczyki naczyniowe Pean proste 12,5cm |  |  |  |  | 2000 | szt. |  |  |  |  | tak/2szt
6 | Kleszczyki chirurgiczne Kocher proste 14cm |  |  |  |  | 500 | szt. |  |  |  |  | tak/2szt
7 | Pinceta anatomiczna prosta 14cm |  |  |  |  | 600 | szt. |  |  |  |  | tak/2szt
8 | Pinceta chirurgiczna prosta Micro-Adson 12cm |  |  |  |  | 400 | szt. |  |  |  |  | tak/2szt
9 | Pinceta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm |  |  |  |  | 300 | szt. |  |  |  |  | tak/2szt
10 | Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 12cm |  |  |  |  | 1500 | szt. |  |  |  |  | tak/2szt
11 | Igła kulkowa 1,20x80mm |  |  |  |  | 1500 | szt. |  |  |  |  | tak/2szt
12 | Kleszczyki jednorazowe Long Hartmann 14,5 cm |  |  |  |  | 5 | szt. |  |  |  |  | tak/2szt
13 | Łyżeczka dermatologiczna 4mm |  |  |  |  | 250 | szt. |  |  |  |  | tak/2szt
[9 empty] | RAZEM : | 0 | 0
[9 empty] | euro | 0

## Zad. 38 Zestaw do nefrostomii
Zadanie 38 - Zestaw do założenia 2-stopniowej nefrostomii przy zabiegach urologicznych
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | jm | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Zestaw do założenia 2-stopniowej nefrostomii przezskórnej zawierający: • 2-częsciową kaniulę punkcyjną z widocznym w USG znacznikiem na końcowce, • prowadnice sztywną, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długości 800 m, • metalowy przedłużacz cewnika, długości 325 mm, plastikowy mandryn • cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięta na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer lock Rozmiary: 6,8,10 Ch |  |  |  |  | szt. | 120 |  |  |  |  | tak/nie
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
[9 empty] | euro | 0

## Zad. 39 Kocyk Mistral
Zadanie 39 - Kołderki grzewcze do ogrzewacza MISTRAL-AIR PLUS- własność zamawiającego
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | jm | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Koc dla dorosłych rozm. 227cm x 133 cm |  |  |  |  | szt. | 450 |  |  |  |  | tak/nie
2 | Koc na dolną część ciała rozm. 132cm x 133cm |  |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | tak/nie
3 | Koc na górną część ciała rozm. 201cm x 76cm |  |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | tak/nie
4 | Koc pod całe ciało rozm. 220cm x 90cm |  |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | tak/nie
5 | Koc pod górną część ciała rozm. 168cm x 90cm |  |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | tak/nie
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
[9 empty] | euro | 0

## Zad. 40 Woda w systemie respif
Zadanie 40 Woda do inhalacji w systemie respiflo
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | jm | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Woda sterylna o poj. 450-500 ml do dozowników tlenowych wraz z głowicą do zimnego nawilżania w systemie RESPIFLO |  |  |  |  | szt. | 21000 |  |  |  |  | tak/nie
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
[9 empty] | euro | 0

## Zad. 41 Łączniki do drenów
Zadanie nr 41 Łączniki do drenów
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-cy | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Łącznik do drenów prosty schodkowy 6-9/5mm |  |  |  |  | 1000 | szt. |  |  |  |  | tak/nie
2 | Łącznik Y do drenów ramiona łącznika stożkowe, schodkowe 7mm/5mm |  |  |  |  | 200 | szt. |  |  |  |  | tak/nie
[9 empty] | RAZEM : | 0 | 0
[9 empty] | Euro | 0

## Zad. 42 Przyrząd do szybkiego
Zadanie nr 42 Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-cy | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiochodnych. Wykonany z PCW o jakości medycznej, jednorazowego użytku, jalowy, sterelizowany w tlenku etylenu, niepirogenny, wyposażony w reczną pompkę, Igła komory z filtrem hydrofobowym zabezpieczona osłonką, filtr komory 200 mikronów, wyposażony w port do dodatkowych iniekcji, zabezpieczony łącznik luer-lock, długość drenu 1350mm- 1500mm,długość komory kroplowej 113,5mm |  |  |  |  | 1000 | szt. |  |  |  |  | tak/tak - 5 sztuk
[9 empty] | RAZEM : | 0 | 0
[9 empty] | Euro | 0

## Zad. 43 Work laparoskopowy
Zadanie nr 43 Worek laparoskopowy do ekstrakcji
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-cy | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji w rozmiarze 10 x 80 x 145 mm. Pojemność worka: 250 - 300 ml. Długość ramienia 29-35 cm. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią, zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójnie wzmocnione dno. |  |  |  |  | 1700 | szt. |  |  |  |  | tak/nie
2 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji w rozmiarze: 10 x 130 x 180 mm. Pojemność worka 500 - 700 ml. Długość ramienia 29-35 cm. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią, zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójnie wzmocnione dno |  |  |  |  | 100 | szt. |  |  |  |  | tak/nie
3 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji występujący w rozmiarze: 12 x 190 x 230 mm. Pojemność worka 1150-1550 ml. Długość ramienia 29-35 cm. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią, zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójnie wzmocnione dno. |  |  |  |  | 400 | szt. |  |  |  |  | tak/nie
[9 empty] | RAZEM : | 0 | 0
[9 empty] | Euro | 0

## Zad. 44 Cewniki do embolektom
Zadanie nr 44 Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowe
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Ilość na 24 m-cy | j.m | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy, jałowy, apirogenny, nietoksyczny, rozmiary: 3, 4, 5, 6, 7, 8F, długość min. 80 cm, maks. 120 cm (realizacja rozmiarów wg potrzeb Zamawiającego) |  |  |  |  | 200 | szt. |  |  |  |  | tak/nie
[9 empty] | RAZEM : | 0 | 0
[9 empty] | Euro | 0

## Zad. 45 Kasetki histopatologicz
Zadanie 45 Kasetki histopatologiczne kompatybilne z drukarką do kasetek C100 będącą własnością Zamawiającego
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | Klasa wyrobu medycznego (I, II, lub III) | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | jm | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | wartość netto | wartość brutto | Katalog, ulotka /próbka
1 | Kasetka histopatologiczna STANDARD – z wieczkiem łączonym na zawias – wieczko oraz przykrywka oddzielnie. Dedykowana do przeprowadzania standardowych materiałów tkankowych z otworkami prostokątnymi o wymiarach 1 x 5 mm w podstawie oraz wieczku kasetki. 48 otworków o wymiarach 1 x 5 mm w podstawie oraz 48 otworków w pokrywie kasetki. Pole do opisu pod kątem 45 stopni. Wymiary: 28.5mm x 41mm x 6mm. Kasetka odtłuszczona po procesie produkcyjnym z możliwością opisywania różnymi technikami – ręcznie oraz przy użyciu drukarek automatycznych. Kasetka pakowana w stosy po 40 szt. Stos kasetek wyposażony w papierową taśmę przewleczoną przez otwór bezpiecznego zamknięcia kasetki o długości 9 mm na krawędzi nad polem do opisu dla łatwego załadunku kasetek do podajnika drukarki. Dostępne w min 10 kolorach |  |  |  |  | szt. | 70000 |  |  |  |  | tak/nie
2 | Kasetka histopatologiczna BIOPSY – z wieczkiem łączonym na zawias – wieczko oraz przykrywka oddzielnie. Dedykowana do przeprowadzania małych materiałów tkankowych z otworkami prostokątnymi o wymiarach 0,9 x 0,9 mm w podstawie oraz wieczku kasetki. Bezpieczne zamknięcie kasetki o długości 9 mm na krawędzi nad polem do opisu. 208 otworków w podstawie oraz 204 otworki w pokrywie kasetki. Pole do opisu pod kątem 45 stopni. Wymiary: 28.5mm x 41mm x 6mm. Kasetka odtłuszczona po procesie produkcyjnym z możliwością opisywania różnymi technikami – ręcznie oraz przy użyciu drukarek automatycznych. Kasetka pakowana w stosy po 40 szt. Każdy stos kasetek wyposażony w papierową taśmę przewleczoną przez otwór bezpiecznego zamknięcia kasetki o długości 9 mm na krawędzi nad polem do opisu dla łatwego załadunku kasetek do podajnika drukarki. Dostępne w min 10 kolorach |  |  |  |  | szt. | 70000 |  |  |  |  | tak/nie
3 | Kasetka histopatologiczna MICRO BIOPSY – z wieczkiem łączonym na zawias – wieczko oraz przykrywka oddzielnie. Dedykowana do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów tkankowych z wyodrębnioną wewnętrzną komorą o wymiarach 23 x 19 mm z otworkami kwadratowymi o wymiarach 0,38 x 0,38 mm w podstawie oraz wieczku kasetki. 508 otworków w podstawie oraz 432 otworki w pokrywie kasetki. Pole do opisu pod kątem 45 stopni. Wymiary: 28.5mm x 41mm x 6mm. Kasetka odtłuszczona po procesie produkcyjnym z możliwością opisywania różnymi technikami – ręcznie oraz przy użyciu drukarek automatycznych. Kasetka pakowana w stosy po 40 szt. Każdy stos kasetek wyposażony w papierową taśmę przewleczoną przez otwór bezpiecznego zamknięcia kasetki o długości 9 mm na krawędzi nad polem do opisu dla łatwego załadunku kasetek do podajnika drukarki. Dostępne w min 10 kolorach |  |  |  |  | szt. | 20000 |  |  |  |  | tak/nie
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
[9 empty] | euro | 0

## total
| Wartość netto | Wartość brutto | zadanie nazwa
Zadanie nr 1 | 0 | 0 | Worek ogrzewający dla noworodków
Zadanie nr 2 | 0 | 0 | Igła do nakłuć lędźwiowych o długości 38mm dla noworodków
Zadanie nr 3 | 0 | 0 | Zestaw do punkcji do opłucnej
Zadanie nr 4 | 0 | 0 | Cewnik do odsysania dróg oddechowych z kontrolą siły ssania
Zadanie nr 5 | 0 | 0 | Urządzenie do biopsji i pobierania szpiku kostnego
Zadanie nr 6 | 0 | 0 | Mankiet do ucisku sekwencyjnego
Zadanie nr 7 | 0 | 0 | Zestaw wymienny do posiadanego przez Zamawiającego dyspensera dawek ALTHEA firmy COMECER
Zadanie nr 8 | 0 | 0 | Igła do pistoletu Promag będącego własnością Zamawiającego
Zadanie nr 9 | 0 | 0 | Dren do pompy Endoflow II
Zadanie nr 10 | 0 | 0 | Zestaw dylatatorów do kontrolowanego poszerzenia moczowodu
Zadanie nr 11 | 0 | 0 | Rurki do intubacji noworodkowe bez mankietu
Zadanie nr 12 | 0 | 0 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków
Zadanie nr 13 | 0 | 0 | Okularki do fototerapii dla noworodków
Zadanie nr 14 | 0 | 0 | Cewnik z adapterem do odsysania
Zadanie nr 15 | 0 | 0 | PRZEZSKÓRNE MIKROCEWNIKI WPROWADZANE OBWODOWO
Zadanie nr 16 | 0 | 0 | Zestaw do transfuzji wymiennej krwi u noworodków
Zadanie nr 17 | 0 | 0 | Dostawa akcesoriów zużywalnych do prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej i plazmaferezy kompatybilnych z aparatami będącymi własnością Zamawiającego
Zadanie nr 18 | 0 | 0 | Dostawa części wymiennych laparoskopowych
Zadanie nr 19 | 0 | 0 | Adaptery do podaży leków i worki do utylizacji moczu
Zadanie nr 20 | 0 | 0 | Łyżka jednorazowa do videolaryngoskopu Insight iS3-L - własność zamawiającego
Zadanie nr 21 | 0 | 0 | Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe
Zadanie nr 22 | 0 | 0 | Szyna usztywniająca
Zadanie nr 23 | 0 | 0 | Igła do nefrostomii z dołkowaną końcówką echocentryczą
Zadanie nr 24 | 0 | 0 | Ostrza do strzygarki z nieruchomą głowicą wraz z użyczeniem strzygarek
Zadanie nr 25 | 0 | 0 | Ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą wraz z użyczeniem strzygarek
Zadanie nr 26 | 0 | 0 | Strzykawki trzyczęściowe o pojemności 2-3 ml, 5 ml, 10 ml, 30 ml
Zadanie nr 27 | 0 | 0 | Kaniule bezpieczne bez portu dla dorosłych
Zadanie nr 28 | 0 | 0 | Filtry jednorazowe wirusowo bakteryjne
Zadanie nr 29 | 0 | 0 | Rurki do intubacji z torem wizyjnym
Zadanie nr 30 | 0 | 0 | Cewnik do bronchoskopii
Zadanie nr 31 | 0 | 0 | Środek mrożący do badań histopatologicznych
Zadanie nr 32 | 0 | 0 | Zgłębnik nosowo-jelitowy
Zadanie nr 33 | 0 | 0 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony (własność Zamawiającego )
Zadanie nr 34 | 0 | 0 | Akcesoria kompatybilne do ssaków Medela
Zadanie nr 35 | 0 | 0 | Preparat kościozastępczy
Zadanie nr 36 | 0 | 0 | Rurki intubacyjne ze zintegrowanymi elektrodami kompatybilne z neuromonitoringiem NIMVital będącym własnością Zamawiającego - DEPOZYT
Zadanie nr 37 | 0 | 0 | Narzędzia jednorazowe sterylne ze stali nierdzewnej
Zadanie nr 38 | 0 | 0 | Zestaw do założenia 2-stopniowej nefrostomii przy zabiegach urologicznych
Zadanie nr 39 | 0 | 0 | Kołderki grzewcze do ogrzewacza MISTRAL-AIR PLUS- własność zamawiającego
Zadanie nr 40 | 0 | 0 | Woda do inhalacji w systemie respiflo
Zadanie nr 41 | 0 | 0 | Łączniki do drenów
Zadanie nr 42 | 0 | 0 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi
Zadanie nr 43 | 0 | 0 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji
Zadanie nr 44 | 0 | 0 | Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowe
Zadanie nr 45 | 0 | 0 | Kasetki histopatologiczne kompatybilne z drukarką do kasetek C100 będącą własnością Zamawiającego
RAZEM: | 0 | 0
euro: | 0