## Załącznik nr 1.1 - 1.36
|  | WYROBY MEDYCZNE, ODCZYNNIKI, PŁYNY DO PERFUZJI, OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE | [6 empty] | Załącznik 1.1-1.36
| Zadanie nr 1 - Roztwór 4% formaldehydu (formalina buforowana 10%) o pH 7,2( ± 0,2) i molarności roztworu ≈ 0,05M Wyrób medyczny, certyfikat zgodności CE, certyfikat IVD. | [7 empty] | Załącznik nr 1.1
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | kod EAN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Roztwór formaldehydu 4% ze stabilizatorem buforowym a 1 litr |  | op | 1800
2. | Roztwór formaldehydu 4% ze stabilizatorem buforowym a 5 litrów. W opakowaniu umożliwiającym bezpieczne kilkupiętrowe ustawienie pojemników. |  | op | 540
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 2 - System mocujący i przycinający szwy zastawkowe | [7 empty] | Załącznik nr 1.2
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | kod EAN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Automatyczny system mocowania i przycinania szwów o jednakowej sile wiązania do zastosowania podczas wymiany lub naprawy zastawek serca z dostepu miniinwazyjnego lub otwartego sterylny zestaw zawiera 2 krótkie aplikatory 17 cm i 12 zszywek |  | zestaw | 36
2. | Automatyczny system mocowania i przycinania szwów o jednakowej sile wiązania do zastosowania podczas wymiany lub naprawy zastawek serca z dostepu miniinwazyjnego lub otwartego sterylny zestaw zawiera 2 długie aplikatory 31 cm i 12 zszywek |  | zestaw | 60
3. | Sterylne zszywki pakowane pojedyńczo (12 szt.w opakowaniu) |  | op. | 24
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 3 - Zestawy do pozyskiwania osocza | [7 empty] | Załącznik nr 1.3
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | kod EAN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Sterylny zestaw zabiegowy do pozyskiwania autologicznego preparat z krwi obwodowej pacjenta, zawierający zwiększone ilości białka DKK-1, który jest naturalnym inhibitorem szlaku sygnałowego Wnt w chorobie zwyrodnieniowej stawów. |  | op. | 700
2. | Sterylny zestaw zabiegowy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego z 13,5 ml krwi pełnej pacjenta. Zestaw pozwala na uzyskanie średnio 8 krotnej koncentracji płytek krwi i maksymalnej 12,8 krotna, po jednorazowym wirowaniu. Objętość uzyskiwanego PRP od 1 – 3 ml. Za pomocą zestawu można uzyskać ok 1,3 miliona płytek krwi w 1 µl. Czas przygotowania PRP ok 10 min. |  | op. | 2400
3. | Sterylny zestaw zabiegowy umożliwiający izolację i separację osocza bogatopłytkowego (PRP) z krwi pacjenta, jednoczesne połączenie go z kwasem hialuronowym i bezpośtrednią iniekcję dostawową. Zestaw zawiera: - dostawowy hialuronian sodu o pH 6,8-7,4, o wysokiej masie cząsteczkowej, wysokim stężeniu (2,5%), zawartości 80 mg kwasu hialuronowego i objętości 3,8 ml. - urządzenie służące do izolacji i separacji osocza bogatopłytkowego (PRP) z 13,5 ml krwi pełnej pacjenta. Urządzenie pozwala na uzyskać średnio 8 krotna koncentrację PRP i zawartość ok. 1,3 miliona płytek krwi w 1 µl. |  | op. | 4500
4. | Antykoagulant - Natrium-Citricum 3,13%, 10ml - |  | op. | 1440
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 4 - Kwas hialuronowy | [7 empty] | Załącznik nr 1.4
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | kod EAN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Hyaluronic acid. 120 mg/4,8 ml żel dostawowy - amp-strzyk. |  | op. | 760
2. | Hyaluronic acid. 44 mg/2 ml żel dostawowy - amp-strzyk. |  | op. | 960
3. | Hyaluronic acid.16 mg/1ml żel dostawowy - amp-strzyk. |  | op. | 200
4. | Hyaluronic acid.32 mg/2 ml żel do okolic ścięgien i do pochewek ścięgnistych - amp-strzyk. |  | op. | 200
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 5 - Roztwory kwasu hialuronowego do wstrzykiwań cz.1 | [7 empty] | Załącznik nr 1.5
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | kod EAN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Zbuforowany roztwór fizjologiczny kwasu hialuronowego -3,2% – 32 mg (H-HA) + 32 mg (L-HA)/2 ml soli sodowej kwasu hialuronowego - amp. - strzyk., status wyrób medyczny |  | op. | 360
2. | Zbuforowany roztwór fizjologiczny kwasu hialuronowego -3,2% – 16 mg (H-HA) + 16 mg (L-HA)/1 ml soli sodowej kwasu hialuronowego - amp. - strzyk., status wyrób medyczny |  | op. | 280
3. | Kwas hialuronowy linearny 16mg/1ml - 2 ml amp-strzyk, status wyrób medyczny |  | op. | 280
4. | Sól sodowa kwasu hialuronowego 2,4% i sół sodowa chondroityny 1,6% -3ml amp.-strzyk. Status wyrób medyczny |  | op. | 600
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 6 - Roztwory kwasu hialuronowego do wstrzykiwań cz.2 | [7 empty] | Załącznik nr 1.6
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | kod EAN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Sterylny preparat 1% kwasu hialuronowego o średniej masie cząsteczkowej(ok.1,6 mln Da)do iniekcji dostawowych,w formie gotowej do użycia amp-strz 2 ml.Kwas hialuronowy hipoalergiczny,otrzymywany na drodze fermentacji bakteryjnej z bakterii Streptococcus equi. Osmolarność280-330 mOsmol/l, 6,8-7,6 |  | op. | 120
2. | 2%kwas hialuronowy,przeznaczony do iniekcji do tkanek miękkich(ścięgna,więzadła),posiadający odpowiednią rejestrację i dopuszczenie do tego wskazania.Hipoalergiczny,otrzymywany na drodze fermentacji bakteryjnej, w formie gotowej do użycia amp-strzyk 2 ml. Zakres pH:7-8. |  | op. | 240
3. | Zestaw zabiegowy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego,składający się z pojedyńczej tuby o poj.60 ml oraz dedykowanej śruby,pozwalającej na kontrolowaną separację PPP od PRP.Zestaw pozwalający uzyskać PRP o wysokiej koncentracji PLT- min.40x/1 ml |  | op. | 180
4. | Zestaw zabiegowy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego,składający się z pojedyńczej tuby o poj.30 ml oraz dedykowanej śruby,pozwalającej na kontrolowaną separację PPP od PRP.Zestaw pozwalający uzyskać PRP owysokiej koncentracji PLT- min.20x/1 ml |  | op. | 180
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 7 - Roztwory kwasu hialuronowego do wstrzykiwań cz. 3 | [7 empty] | Załącznik nr 1.7
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | kod EAN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Żel przeciwzrostowy. Tworzy mechaniczną barierę zapobiegającą tworzeniu się zrostów pooperacyjnych. amp strzyk. 3 ml, 1 szt. |  | op. | 24
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 8 - Roztwory kwasu hialuronowego do wstrzykiwań cz. 4 | [7 empty] | Załącznik nr 1.8
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | kod EAN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Kwas hialuronowy 2% otrzymany metodą biofermentacji zawierający 0,5% mannitolu amp-strzyk 2 ml wskazanie do stawu kolanowego i innych stawów maziówkowych |  | op. | 360
2. | Kwas hialuronowy 2% otrzymany metodą biofermentacji zawierający 0,5% mannitolu amp-strzyk 2 ml, odpowiedni dla wszystkich ścięgien |  | op. | 240
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 9 - Roztwory kwasu hialuronowego do wstrzykiwań cz. 5 | [7 empty] | Załącznik nr 1.9
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | kod EAN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Sól sodowa kwasu hialuronowego 2% 40mg/2 ml wielkość cząsteczki 1900-2200 kDa -strzykawka Luer-lock Wskazania-staw kolanowy Status wyrób medyczny |  | op. | 240
2. | Sól sodowa kwasu hialuronowego 2% 40 mg/2ml wysoko oczyszczona o masie cząsteczkowej 800-1300 kDa- amp.-strzyk. Wskazania -wszystkie stawy Status wyrób medyczny |  | op. | 120
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 10 - Kolageny | [7 empty] | Załącznik nr 1.10
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | kod EAN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Kolagen,kwas cytrynowy,nikotynamid,NACL,woda do iniekcji - 2 ml fiol.-wyrób medyczny |  | op. | 36
2. | Kolagen, oczar,NACL,woda do iniekcji -2 ml fiol.-wyrób medyczny |  | op. | 36
3. | Kolagen,kosaciec ,NACL,woda do iniekcji - 2 ml fiol.-wyrób medyczny |  | op. | 36
4. | Kolagen,kwas askorbinowy,glukonian magnezu,chlorowodorek pirydoksyny,ryboflawina,chlorowodorek tiaminy,NACL,woda do iniekcji - 2 ml fiol.-wyrób medyczny |  | op. | 36
5. | Kolagen, arbuz kolokwinta,NACL,woda do iniekcji - 2 ml fiol.-wyrób medyczny |  | op. | 36
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 11 - Testy diagnostyczne cz.1 | [7 empty] | Załącznik nr 1.11
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | kod EAN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Test paskowy wykrywający łożyskową alfa-mikroglobulinę-1 (placental alpha microglobulin-1, PAMG-1) u pacjentek z podmiotowymi i przedmiotowymi objawami klinicznymi porodu przedwczesnego. 1 zestaw |  | op. | 30
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 12 - Preparat do pielęgnacji skóry | [7 empty] | Załącznik nr 1.12
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | kod EAN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Oliwa z oliwek ozonowana -płyn 100ml |  | op. | 1200
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 13 - Kompresy żelowe | [7 empty] | Załącznik nr 1.13
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | kod EAN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Kompres żelowy typu Cold-Hot 10x10cm ± 2cm |  | op. | 36
2. | Kompres żelowy typu Cold-Hot 10x25cm ± 2cm |  | op. | 36
3. | Kompres żelowy typu Cold-Hot 20x30cm ± 2cm |  | op. | 24
4. | Kompres rozgrzewający na plecy i biodra - (22x13)cm, op. max 4 szt. |  | op. | 120
5. | Kompres rozgrzewający na szyję, ramiona, nadgarstki - (20x6,5)cm, op. 2 szt. |  | op. | 60
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 14 - Preparaty do przygotowania skóry pacjenta przed badaniami | [7 empty] | Załącznik nr 1.14
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | kod EAN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Pasta ścierna usuwająca martwą skórę, oraz nawilżająca stosowana do monitorowania zapisu EKG - tuba 114g |  | op. | 180
2. | Żel ścierno -przewodzący do monitorowania zapisu EEG i EKG -butelka 160g |  | op. | 60
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 15 - Roztwory do perfuzji i przechowywania narządów | [7 empty] | Załącznik nr 1.15
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | kod EAN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Roztwór przeznaczony do perfuzji i przechowywania narządów ,przejrzysty do jasnożółtego, sterylny, niepirogenny. Produkt zawiera alopurynol,glutation i adenozynę ma osmolalność około 290 mOsm/kg, stężenie sodu 120 mmol/l, stężenie potasu 25 mmol/l i pH 7,4 w temperaturze pokojowej -worek 1000ml |  | szt | 200
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 16 - Asortyment zużywalny jednorazowego użytku do zabiegów perfuzji kompatybilny z urządzeniem LifePort Kidney Transporter znajdującym się na wyposażeniu Chirurgii Ogólnej | [9 empty] | Załącznik nr 1.16
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Kod EAN | j.m. | Ilość j.m. | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto jednostki miary | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Zestaw jednorazowego użytku sterylny do perfuzji nerki kompatybilny z proponowanym urządzeniem, zamknięty układ z filtrem o wielkości oczek 20-22 um i czujnikiem ciśnienia, sterylna serweta. |  |  | szt. | 80
2. | Kaniula owalna do zakładania na łatę perfondowanej nerki , kompatybilna z zestawem z poz. 5: rozmiar 7mmx20 mm i 10 mmx35 mm (do wyboru przez Zamawiającego ) |  |  | szt. | 100
3. | Kaniula okrągła do zakładania na łatę perfondowanej nerki, kompatybilna z zestawem z poz. 5, rozmiar kaniuli: 3mm, 5 mm, 7mm, 9 mm (do wyboru przez Zamawiającego). |  |  | szt. | 15
4. | Kaniula prosta do zakładania na łatę perfondowanej nerki, kompatybilna z zestawem z poz. 5 : rozmiar kaniuli 3mm, 5mm, 8 mm (do wyboru przez Zamawiającego) |  |  | szt. | 10
5. | Łącznik do zaproponowanych kaniul |  |  | szt. | 20
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 17 - Opatrunek donosowy | [9 empty] | Załącznik nr 1.17
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Kod EAN | j.m. | Ilość j.m. | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto jednostki miary | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Biodegradowalny syntetyczny opatrunek donosowy w postaci uformowanej pianki poliuretanowej wspomagający proces gojenia, minimalizujący obrzęk i zpobiegający zrostom.Okres defragmentacji 7-10 dni; siła kompresji - minimalna. Opakowanie = 8 szt. ((tolerancja dla wszystkich wymiarów +/- 1%)
a | rozm.40 mm x 19 mm x 13 mm |  |  | szt. | 160
b | rozm.80 mm x 19 mm x 13 mm |  |  | szt. | 192
2. | Biodegradowalny syntetyczny opatrunek donosowy w postaci uformowanej pianki poliuretanowej wspomagający proces gojenia, minimalizujący obrzęk i zpobiegający zrostom. Okres defragmentacji 10-12 dni; siła kompresji -minimalna. Opakowanie 8 szt. (tolerancja dla wszystkich wymiarów +/-1%)
a | rozm.40 mm x 19 mm x 13 mm |  |  | szt. | 16
b | rozm.80 mm x 19 mm x 13 mm |  |  | szt. | 16
3. | Biodegradowalny szybko defragmentujący, syntetyczny opatrunek donosowy w postaci uformowanej pianki poliuretanowej wspomagający proces gojenia, minimalizujący obrzęk i zpobiegający zrostom. Okres defragmentacji 5-7 dni; siła kompresji -minimalna. Opakowanie 8 szt. (tolerancja dla wszystkich wymiarów +/-1%) |  |  | szt. | 16
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 18 - Opatrunki cz.1 | [9 empty] | Załącznik nr 1.18
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Kod EAN | j.m. | Ilość j.m. | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto jednostki miary | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym o otwartej strukturze splotu - wskazany na zainfekowane jak i narażone na infekcje płytkie i głębokie rany - op. a 12 szt.(tolerancja dla wszystkich wymiarów +/- 1% )
a | rozm.10 cm x 10 cm |  |  | szt. | 240
b | rozm.10 cm x 20 cm |  |  | szt. | 288
2. | Samoprzylepny, sterylny opatrunek z pianki poliuretanowej o wzmożonych właściwościach chłonnych, pięciowarstwowy, silikonowa warstwa kontaktowa; do 7 dni na ranie - dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku; nie przywierający do rany. Opakowanie 10 szt. (tolerancja dla wszystkich wymiarów +/-1%)
a | rozm.12,9 cm x 12,9 cm |  |  | szt | 40
b | rozm.15,4 cm x 15,4 cm |  |  | szt | 20
3. | Opatrunek sterylny z pianki poliuretanowej bez przylepca o wymiarach 20 cm x 20 cm - na rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku. |  |  | szt | 30
4. | Sterylny, amorficzny hydrożel składający się ze zmodyfikowanego polimeru karboksymetylo celulozy, glikolu propylenowego i wody. Do szybkiego i bezbolesnego oczyszczanie rany dzięki zastosowaniu aplikatora. Dozownik o lejkowatym kształcie umożliwia łatwe nanoszenie żelu nawet na trudno dostępne rany. op. 15 g. |  |  | szt. | 20
5. | Pompa i opatrunki jednorazowego użytku do podciśnieniowej terapii leczenia ran - zestaw: pompa ze wskaznikiem alarmujacym, wskaznikiem wycieku prózniowego,wskaznikiem sygnalizujacym zmianę opatrunku,wskaznikiem niskiego poziomu naładowania baterii, uchwyt do pompy ułatwiający przymocowanie do paska, 2 opatrunki piankowe, 10 pasków mocujących, 2 baterie AA. W zestawie opatrunki o wymiarach:
a | 10 cm x 20 cm |  |  | szt. | 60
b | 25 cm x 25 cm |  |  | szt. | 36
c | 10 cm x 30 cm |  |  | szt. | 36
WARTOŚĆ:
| Zadanie 19 - Talk sterylny | [9 empty] | Załącznik nr 1.19
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Kod EAN | j.m. | Ilość j.m. | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto jednostki miary | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Talk w fiolkach 4 g - bez endotoksyn, bez azbestu, sterylny - wielkość cząstek optymalna do pleurodezy - fiol. |  |  | fiol. | 48
2. | Talk w fiolkach 3g - bez endotoksyn, bez azbestu, sterylny - wielkość cząstek optymalna do pleurodezy. Zestaw: fiolka z talkiem + gruszka + kaniula |  |  | fiol. | 96
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 20 - Płaty silikonowe | [9 empty] | Załącznik nr 1.20
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Kod EAN | j.m. | Ilość j.m. | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto jednostki miary | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Folia silikonowa stosowana w otochirurgii, sterylna, koloru przezroczystego Wymiary: 6mmx40mm, grubość folii 0,13mm. Wielkość opakowania 30 szt (10 blistrów po 3 sztuki) |  |  | op. | 12
2. | Folia silikonowa stosowana w otochirurgii, sterylna, koloru niebieskiego Wymiary: 6mmx40mm, grubość folii 0,13mm. Wielkość opakowania 30 szt (10 blistrów po 3 sztuki) |  |  | op. | 12
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 21 - Hemostatyki uszczelniające | [9 empty] | Załącznik nr 1.21
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | GTIN/EAN | j.m. | Ilość j.m. | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto jednostki miary | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Płynna matryca hemostatyczna o pojemności 5ml zawierająca w zestawie matrycę żelatynową pochodzenia bydlęcego, liofilizowaną trombinę ludzką 2500 j.m., roztwór chlorku sodu 0,9%, 2 końcówki do aplikacji, w tym 1 końcówkę plastyczną z pamięcią kształtu oraz kilka akcesoriów do mieszania (zestaw bezigłowy). Czas gotowości do użycia do 8 godz. po zmieszaniu |  |  | szt. | 2200
2. | Hemostatyk uszczelniający - miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylu eteru pentaerytrytolowego glikolu polietylenowego, strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika - błękitu brylantowego w rozmiarze (+/-2%).
a | 4,5cm x 4,5 cm |  |  | szt. | 144
b | 4,5cm x 9 cm |  |  | szt. | 72
3. | Dwuskładnikowy fibrynogeny klej tkankowy - zawierający trombinę ludzką 500 j.m./ml, chlorek wapnia, aprotyninę syntetyczną i fibrinogen ludzki 91mg/ml - 4 ml - zestaw. Status - produkt leczniczy.Produkt dostępny w dwóch postaciach do wyboru przez zamawiającego: Opakowanie zawierające roztwory w wersji mrożonej i zapakowane w strzykawkę dwukomorową zgrzaną .Preparat przechowywany w temp.-23ºC , gotowy od razu do użycia po rozmrożeniu.lub produkt w wersji lifofilizowanej - zestaw do samodzielnego przygotowania. * Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu miesiąca od daty podpisania umowy 2 urządzenia do przechowywania kleju głęboko mrożonego oraz pojemnik do transportowania kleju z apteki na oddział, nowe nie starsze niż z 2025r. Na okres trwania umowy przetargowej obowiązuje darmowe użyczenie. |  |  | zestaw | 240
4. | Zestaw rozpylający do równoczesnego nakładania kleju fibrynogenowego na duże powierzchnie ran (2 głowice rozpylające,1 przewód łączący o podwójnym świetle) |  |  | zestaw | 20
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 22- Zestawy opatrunków do terapii podciśnieniowej wraz z dzierżawą | [9 empty] | Załącznik nr 1.22
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | GTIN/EAN | j.m. | Ilość j.m. | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto jednostki miary | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: - jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 26x15x3,2cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomagający tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach trudnogojących się zakażonych - podkładka dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem z portem o wys. do 6 mm odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu, oraz złączem do połaczenia za zbironikiem na wydzielinę - samoprzylepne folie do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt. o wymiarach 30,5x26 cm |  |  | szt. | 5
2. | Zestaw opatrunkowy do terapii instylacyjnej składający się z: - 2 opatrunków w kształcie spirali o rozmiarach 17x15x1,8 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu(PE), o otwartych porach,ma dużą zdolność odprowadzania płynów,wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, -podkładka dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzieliną z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika z dołączonym drenem do podawania płynu do rany, zaopatrzona w zacisk oraz złączem do podłączeniado kasety podającej płyn. - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt. o rozmiarze 30,5x26 |  |  | szt. | 10
3. | Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: - jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 12,5cm x8cm x 3,2cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomagający tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach trudnogojących się zakażonych - podkładka dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem z portem o wys. do 6 mm odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu, oraz złączem do połaczenia za zbironikiem na wydzielinę - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt. wymiarach 30,5x26 |  |  | szt. | 200
4. | Zestaw opatrunkowy do terapii instylacyjnej składający się z: - 2 opatrunków w kształcie spirali o rozmiarach 11x8x1,8 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu(PE), o otwartych porach,ma dużą zdolność odprowadzania płynów,wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, - podkładka dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzieliną z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika z dołączonym drenem do podawania płynu do rany, zaopatrzona w zacisk oraz złączem do podłączeniado kasety podającej płyn. - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku o rozmiarze 30,5x26 |  |  | szt. | 10
5. | Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: - jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 10x7,5x3,2cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomagający tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach trudnogojących się i zakażonych - podkładka dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem z portem o wys. 6 mm odprowadzający wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 1 szt. |  |  | szt. | 100
6. | Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem-podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany |  |  | szt. | 10
7. | Folia samoprzylepna, okluzyjna o rozmiarach 30,5x26 cm do mocowania i uszczelniania opatrunku |  |  | szt. | 10
8. | Podkładka dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzieliną z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, |  |  | szt. | 10
9. | Złacze do łaczenia 2 lub więcej opatrunków-wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta |  |  | szt. | 10
10. | Jałowy hydrofilowy opatrunek koloru białego, z mikroporowej pianki z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie o wymiarach minimum 10x7,5cmx1cm. |  |  | szt. | 20
11. | Jałowy hydrofilowy opatrunek, koloru białego z mikroporowej pianki z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie o wymiarach minimum 10x15cm x1cm. |  |  | szt. | 10
12. | Jednorazowy zbiornik z bakteriobójczym żelem o pojemności 300 ml do gromadzenia wydzieliny z rany, hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia drenu |  |  | szt. | 30
13. | Jednorazowy zbiornik z żelem o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia drenu |  |  | szt. | 200
14. | Jednorazowy zbiornik o pojemnosci 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany z bakteriobójczym żelem, hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złączem do połączenia do drenu |  |  | szt. | 5
15. | Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,019% (w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), wymiary 13 x 6,4 x 1,8 , folia poliuretanowa rozmiar 35,6 x 20,3cm zintegrowana wraz z gąbką poliuretanową i z drenem wraz z łącznikiem. Zabiezpiecza przed uszkodzeniem skóry wokół rany. |  |  | szt. | 20
16. | Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,019% (w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), wymiary 25,4 x 6,4 x 1,8 , folia poliuretanowa rozmiar 35,6 x 20,3cm zintegrowana wraz z gąbką poliuretanową i z drenem wraz z łącznikiem. Zabiezpiecza przed uszkodzeniem skóry wokół rany. |  |  | szt. | 25
17. | Dzierżawa 1-go urządzenia do leczenia podciśnieniowego dla pacjentów kardiochirurgicznych - z otwartym mostkiem, kompatybilnych do wyżej wymienionych opatrunków*) Wartość urządzenia na dzień składania ofert ……….. zł |  |  | szt./miesiąc | 24
18. | Dzierżawa urządzenia dodatkowego, kompatybilnego z wyżej wymienionymi opatrunkami, urządzenie przenośne/mobilne Wartość urządzenia na dzień składania ofert ……….. Zł |  |  | szt./miesiąc | 24
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 23 - Materiały hemostatyczne | [9 empty] | Załącznik nr 1.23
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | GTIN/EAN | j.m. | Ilość j.m. | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto jednostki miary | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | WATKI CHIRURGICZNE jednorazowego użytku wykonane ze 100% wiskozy o gramaturze 75, połączone z nicią chirurgiczną ułatwiające sprawdzenie ich liczby, ze znacznikiem RTG (w formie kropki), pakowane sterylnie (w opakowaniu min. 200 sztuk), duża chłonność – min. 10x masa własna, kształt kwadratowy lub prostokątny, łatwo poddające się modelowaniu, utrzymujące zadany kształt, przylegające do położonej powierzchni, nie ulegające rozwarstwieniu i przywieraniu do tkanek; sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma – sposób sterylizacji oznakowany na etykiecie produktu, opakowanie typ BLISTER; wymaga się, aby opakowania pojedyncze posiadały samoprzylepne metryczki produktu z kontroli jałowości opakowania (Tag) w poniższych rozmiarach (tolerancja dla wszystkich wymiarów+/-2%)
a | miękkie 0,64 cm x 0,64 cm lub 6 mm x 6 mm |  |  | szt. | 600
b | miękkie 1,27 cm x 1,27 cm lub 1,5 cm x 1,5 cm |  |  | szt. | 15000
c | miękkie 1,27 cm x 2,54 cm lub 1,5 cm x 2,5 cm |  |  | szt. | 9000
d | miękkie 1,27 cm x 5,08 cm lub 1,5 cm x 5,5 cm |  |  | szt. | 7500
e | miękkie 1,27 cm x 7,62 cm lub 1,5 cm x 7,5 cm |  |  | szt. | 1500
f | miękkie 2,54 cm x 7,62 cm lub 2,5 cm x 7,5 cm |  |  | szt. | 7500
2. | Materiał syntetyczny niewchłanialny wykonany z poliuretanu alifatycznego - stosowany do uzupełnienia ubytków opony twardej (tolerancja dla wszystkich wymiarów +/-2%)
a | rozm. 1,5 cm x 3 cm |  |  | szt. | 10
b | rozm. 2 cm x 10 cm |  |  | szt. | 10
c | rozm. 4 cm x 5 cm |  |  | szt. | 20
d | rozm. 4 cm x 10 cm |  |  | szt. | 10
e | rozm. 6 cm x 8 cm |  |  | szt. | 20
f | rozm. 6 cm x 14 cm |  |  | szt. | 30
3. | Wchłanialny, kolagenowy filc hemostatyczny wykonany z włókien kolagenowych pochodzenia bydlęcego (100 mg kolagenu na 10cm2) absorpcja po ok.3 tygodniach o wymiarach (tolerancja dla wszystkich wymiarów+/-2%)
a | 10 cm x 12 cm - sprasowany do grubości 5 mm |  |  | szt. | 1152
b | 8 cm x 5 cm - sprasowany do grubości 5mm |  |  | szt. | 576
4. | Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej celulozy w 100% pochodzenia roślinnego - z naturalnej bawełny. Struktura - nietkanej waty; pH 2,2-4,5; o zawartości grupy karboksylowej 16-24 %. Materiał złożony z 90 bardzo cienkich warstw z możliwością separowania na 7 warstw. Czas hemostazy 1,5 min. Czas wchłaniania 14 dni, na opakowaniu pojedyńczym wymagane etykiety samoprzylepne produktu.
a | rozm. 10 cm x 20 cm |  |  | szt. | 480
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 24 - Opatrunki cz. 2 | [7 empty] | Załącznik nr 1.24
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | GTIN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Opatrunek w formie nieprzywierającego, antyseptycznego płata dzianiny wiskozowej nasączonego rozpuszczalnym 10% żelem jodoforowym (jodyna powidonowa) o wymiarach 9,5 cm x 9,5 cm - 1 szt. |  | op. | 500
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 25 - Testy diagnostyczne cz. 2 | [7 empty] | Załącznik nr 1.25
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | GTIN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Test do wykrywania in-vitro IGFBP-1. Przeznaczony do wykrywania pęknięcia błon płodowych u kobiet ciężarnych. op. 10 szt. |  | op. | 24
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 26 - Testy diagnostyczne cz.3 | [7 empty] | Załącznik nr 1.26
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | GTIN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Test zanurzeniowy do wykrywania obecności narkotyków w moczu. Test pozwala wykryć amfetaminę, kokainę, marihuanę, haszysz, ecstasy, opiaty oraz morfinę. 1 zestaw |  | op. | 480
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 27 - Testy diagnostyczne cz. 4 | [7 empty] | Załącznik nr 1.27
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | GTIN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Test wykrywający paciorkowce grupy A, op. 20 szt. |  | op. | 12
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 28 - Paski do zamykania ran | [7 empty] | Załącznik nr 1.28
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | GTIN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Sterylny przylepiec zastępujący nici chirurgiczne. Możliwość zamykania małych ran i nacięć chirurgicznych. Wykonanie z pasków włókninowych pokrytych klejem poliakrylowym. Przepuszcza powietrze i parę wodną, odpowiedni dla pacjentów o nadwrażliwej skórze. Możliwość stosowania w połączeniu ze szwami chirurgicznymi lub zszywkami.Rozmiar (12 x 101) mm |  | op. | 16
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 29 - Plastry jedwabne | [7 empty] | Załącznik nr 1.29
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | GTIN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Przylepiec z białego syntetycznego jedwabiu. Produkt hipoalergiczny. Przylepiec na szpulce pakowany pojedynczo w kartonik. Rozmiar 1,25 cm x 5 m. |  | szt. | 1800
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 30 - Opatrunki cz.3 | [7 empty] | Załącznik nr 1.30
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | GTIN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Warstwa kontaktowa złożona z siatki z politereftalanu etylenowego (PET) powleczona z obydwu stron żelem silikonowym (na bazie polidimetylosilkosanu). Zastosowanie do bezurazowego zaopatrywania ran i ochrony organów oraz innych wrażliwych struktur podczas stosowania podciśnieniowej terapii ran. Możliwość stosowania do ran sączących z wysiękiem od lekkiego do umiarkowanego, również jako warstwa ochronna na rany bez wysięku. Cienki, miękki, łatwy do przycinania i łatwo dopasowujący się do rany. Możliwość pozostania opatrunku w obszarze rany nie dłużej niż 7 dni. Możliwość łączenia z opatrunkami piankowymi przeznaczonymi do terapii podciśnieniowej. Sterylny opatrunek pakowany pojedynczo. Rozmiar (10 x 20) cm |  | op | 10
2. | Opatrunek sterylny z cienkiej hydrofobowej siateczki tiulowej, impregnowanej neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających. Możliwość pozostania opatrunku w obszarze rany nie dłużej niż 7 dni. Zastosowanie do bezurazowego zaopatrywania ran we wszystkich fazach gojenia (np. ran szarpanych, tłuczonych, otarć, owrzodzeń podudzia, odleżyn, oparzeń, uszkodzeń popromiennych, ropieni, czyraków, zastrzałów), do pokrywania miejsc pobrania i nakładania przeszczepów w praktyce transplantacji skóry, w chirurgii plastycznej i kosmetycznej, w dermatologii. Opatrunek pakowany pojedynczo w rozmiarze (20 x 30) cm |  | op | 7
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 31 - Opatrunki cz.4 | [7 empty] | Załącznik nr 1.31
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | GTIN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Sterylny 4- warstwowy elastyczny opatrunek pooperacyjny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek zbudowany z: zewnętrznej folii barierowej(pouliuretan), superabsorbetu (poliakrylan), warstwa rozprowadzająca wysięk (poliester), warstwa kontaktowa (silikon typu Safetac lub równoważny). Wysoka elastyczność opatrunku 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny, obramowany.
a | Rozmiar 9 cm x 10 cm |  | op | 10
b | Rozmiar 10 cm x 15 cm |  | op | 20
c | Rozmiar 10 cm x 20 cm |  | op | 20
d | Rozmiar 10 cm x 25 cm |  | op | 20
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 32 - Plastry do mocowania kaniul | [7 empty] | Załącznik nr 1.32
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | GTIN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Plaster samoprzylepny na hipoalergicznym akrylowym kleju. Sterylny, jednorazowy, niepirogenny, wodoodporny, nietoksyczny, z podkładką w miejscu wkłucia oraz dodatkową podkładką zabezpieczającą. Posiada wcięcie na kaniulę. Rozmiar 6 x 8 cm |  | 740 | op
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 33 - Watki neurochirurgiczne | [7 empty] | Załącznik nr 1.33
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | GTIN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Watki neurochirurgiczne. Nitka identyfikująca mocowana do kompresu za pomocą specjalnego węzła, ze znacznikiem radiologicznym na całej długości, widocznym w badaniu rentgenowskim. Pakowane w podwójny blister, op. zbiorcze 24 blistry. Kompresy dostępne na nośnikach ponumerowanych od 1 do 10. Wysoka chłonność - do 10-krotność własnej masy. Sterylizowane promieniami gamma.
a | bardzo miękka i delikatna struktura o dużej chłonności - 10-krotność własnej masy (75x25)mm |  | 45 | op
b | cienkie, chłonność 7-krotna (5x5)mm |  | 10 | op
c | cienkie, chłonność 7-krotna (12,5 x 12,5)mm |  | 50 | op
d | cienkie, chłonność 7-krotna (12,5x25)mm |  | 62 | op
e | cienkie, chłonność 7-krotna (12,5x50)mm |  | 60 | op
f | cienkie, chłonność 7-krotna (25x25)mm |  | 20 | op
g | bardzo cienka, jedwabista struktura, chłonność 7- krotna (25 x 75)mm |  | 10 | op
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 34 - Gąbka hemostatyczna | [7 empty] | Załącznik nr 1.34
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | GTIN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Jałowy hemostatyk w postaci lekkiej, sprężystej i nierozpuszczalnej w wodzie chirurgicznej gąbki, wykonanej z wysokooczyszczonej obojętnej żelatyny wieprzowej. Produkt nietoksyczny, niealergizujący, nieimmunogenny, apirogenny. Możliwość zastosowania w różnych procedurach chirurgicznych, np..w chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chirurgii jamy brzusznej, neurochirurgii, ginekologii. Możliwość wchłaniania w przybliżeniu płynów ustrojowych w ilości nie mniej niż 35-krotność własnej wagi. Całkowite wchłonięcie w ciągu 3-4 tygodni. Możliwość przycinania do żądanych rozmiarów. Możliwość aplikowania na sucho lub po uprzednim nasączeniu dedykowanym roztworem.
a | rozm.( 8 x 5 x 0,1) cm |  | op | 250
b | rozm.(8 x 5 x 1) cm |  | op | 10
WARTOŚĆ:
| Zadanie nr 35 - Testy immunochromatograficzne wykrywające i różnicujące antygeny wirusów SARS-CoV-2, grypa typu A i B, RSV oraz adenowirusa (ADV) | [7 empty] | Załącznik nr 1.35
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | GTIN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Testy immunochromatograficzne wykrywające i różnicujące antygeny wirusów SARS-CoV-2, grypa typu A i B, RSV oraz adenowirusa (ADV) |  | op | 18000
WARTOŚĆ:
Tabela parametrów techicznych dla zadania nr 35
Lp | Parametr/warunek | Parametr obligatoryjny | Oferowane parametry- podać(opisać)*
1. | Test zawierający wszystkie niezbędne elementy do wykonania badania: kaseta testowa, jałowa wymazówka do pobrania wymazu z nosa, probówka z roztworem do przygotowania próbki dedykowanej do każdego oznaczenia oddzielnie | TAK, podać
2. | Każde opakowanie testu musi zawierać instrukcję wykonania testu w języku polskim | TAK
3. | Parametry testu w odniesieniu do metody PCR:
a | Sars Co-V 2 czułość >92%, swoistość >99,9 % | TAK, podać
b | Grypa A czułość > 92 %, swoistość >99,9 % | TAK, podać
c | Grypa B czułość > 90 %, swoistość >99,9% | TAK, podać
d | RSV czułość > 92 %, swoistość >99,9 % | TAK, podać
e | ADV czułość > 92 %, swoistość >99,9% | TAK, podać
4. | Całkowity czas wykonania i odczytu testu nie dłuższy niż 25 min. | TAK, podać
5. | Test można przechowywać w temperaturze pokojowej (15 - 30 st. C) | TAK, podać
6. | Termin ważności testu min. 6 m-cy od daty dostarczenia | TAK, podać
*opisu dokonuje Wykonawca
| Zadanie nr 36 - Testy ciążowe | [7 empty] | Załącznik nr 1.36
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | GTIN | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Wyrób medyczny przeznaczony do wykrycia obecności hormonu hCG w moczu kobiety w celu potwierdzenia lub wykluczenia wczesnej ciąży. Test zawierający wszystkie niezbędne elementy do samodzielnego wykonania badania ( płytka testowa, pipeta, instrukcja użycia w języku polskim, opcjonalnie pojemniczek na mocz). Czułość 25 mlU/ml lub 10 mlU/ml. |  | szt | 1000
WARTOŚĆ: