Załącznik 1A do swz formularz cenowy

Tabela cenowa

| L.p. | Nazwa | Liczba sztuk | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Typ/Model | Nazwa producenta | Rok produkcji | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor mobilny wraz z wyposażeniem do monitorowania parametrów życiowych pacjenta | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor mobilny wraz z wyposażeniem i funkcją pomiaru SpHb oraz czujnikiem do pomiaru SpHb do monitorowania parametrów życiowych pacjenta | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Integracja z systemem HIS AMMS firmy ASSECO | Ryczałt za 27 szt. kardiomonitorów | Nie dotyczy |  |  |  |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza możliwość dodania wierszy, w których podane zostaną kwoty netto i brutto wraz ze zróżnicowanymi stawkami podatku VAT określonymi zgodnie z przepisami prawa

Tabela oceny technicznej (kryterium oceny ofert K- 4 ocena techniczna)

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny *(wymagany do spełnienia) | Wartość oferowana | Potwierdzenie w materiałach** | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wskaźnik zmienności fali pletyzmograficznej PVi (funkcja zainstalowana we wszystkich monitorach). Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty | Tak/Nie |  |  | Tak – 11 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość doposażenia urządzenia o bezprzewodowy czujnik pomiaru saturacji Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty | Tak/Nie |  |  | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiary: karboksyhemoglobiny (SpCO), Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty | Tak/Nie |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiary: methemoglobiny (SpMet), Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty | Tak/Nie |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiary: całkowitej zawartość tlenu (SpOC), Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty | Tak/Nie |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiary: pomiaru respiracji metodą akustyczną (RRa) Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty | Tak/Nie |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość doposażenia urządzenia o nieinwazyjny pomiar indeksu rezerwy tlenowej ( ORi ) Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty | Tak/Nie |  |  | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość doposażenia urządzenia w bezprzewodowy czujnik do pomiaru temperatury Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty | Tak/Nie |  |  | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do centralnego zarządzania urządzeniami, system pozwalający na monitorowanie takich danych jak: stan baterii, logi, stan połączenia, użycie Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty | Tak/Nie |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |

*Zamawiający informuje, że w kolumnie „parametr graniczny” określił wymagania konieczne do spełnienia przez wykonawcę. W związku z powyższym zamawiający oczekuje odpowiedzi binarnej: Tak – w przypadku spełnienia warunku, Nie - w przypadku niespełnienia warunku.

W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej zamawiający interpretuje fakt, jako niespełnienia warunku koniecznego, co skutkuje odrzuceniem oferty.

**W kolumnie „Potwierdzenie w materiałach” zaleca się wskazanie dokumentu/  strony, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

Weryfikacja odpowiedzi nastąpi na podstawie załączonych do oferty przedmiotowych środków dowodowych.