### UMOWA Nr KPOD.07.08-IP.10-0167/24/KPO/683/2025/19 o objęcie wsparciem ze środków planu rozwojowego Przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie ilości świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej, etap III i IV restrukturyzacji SP ZOZ w Mońkach” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym”

Załącznik nr 1

##### Znak sprawy: SPZOZ-VI-262/PU/3/2026

Dane Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Mońkach

Al. Niepodległości 9

19-100 Mońki

OFERTA

DANE WYKONAWCY

- Pełna nazwa (oznaczenie, firma) …………………………………………..……………..……………..…………………………………………

- Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość)……………………...........................…………………………………...……………………

- REGON …….………………………... NIP ……..……………..………………………KRS/CDiEG .....………………………………………

- Telefony (z numerem kierunkowym) …………………………………..………………..…………………………………………………………

- E-mail ……………………………………………………..……..………………..……………………..………….………………...………..…

W odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe oferujemy dostawę sprzętu medycznego  na rzecz SP ZOZ w Mońkach w ramach przedsięwzięcia pt.: „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie ilości świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej, etap III i IV restrukturyzacji SP ZOZ w Mońkach”, za cenę:

1.1. DOTYCZY:  ZADANIA 1 - ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PEDIATRII W CELU UTWORZENIE BUDYNKU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ORAZ PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCEGO ZOL WRAZ Z JEGO POWIĘKSZENIEM DO 50 ŁÓŻEK ORAZ ZAKUPEM SPRZĘTU I WYPOSAŻENIEM - 1.2 DOSTAWY WRAZ Z URUCHOMIENIEM / MONTAŻEM SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA:

PAKIET   1   – DROBNY SPRĘT REHABILITACYJNY

1. GUMA REHABILITACYJNA – 2 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Taśma oporowa. | TAK |  |
| 3 | Długość 22,5m. | TAK |  |
| 4 | Opór mocny. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 5 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 2 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

2. PLATFORMA BALANSOWA – 2 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Platforma do ćwiczeń równowagi. | TAK |  |
| 3 | Regulacja poprzez wypełnienie. | TAK |  |
| 4 | Materiał podstawowy PCV | TAK |  |
| 5 | Pokrycie mocnym i łatwym do czyszczenia materiałem odpornym na środki dezynfekujące. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 6 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 2 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

3. PIANKOWY TRENER RÓWNOWAGI – 2 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Platforma do ćwiczeń równowagi. | TAK |  |
| 3 | Wykonana z tworzywa piankowego. | TAK |  |
| 4 | Pokrycie mocnym i łatwym do czyszczenia materiałem odpornym na środki dezynfekujące. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 5 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 2 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

4. PIŁKA DO YOGI – 4 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Wykonana z wytrzymałego, atestowanego materiału odpornego na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 3 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 5 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 4 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

5. KOSTKA REHABILITACYJNA – 2 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Kształtka rehabilitacyjna – kostka. | TAK |  |
| 3 | Wymiary 50cm x 50cm x 50cm. +/- 10% | TAK |  |
| 4 | Materiał twarda pianka poliuretanowa, pokryte materiałem skóropodobnym odpornym na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe oraz promieniowanie UV i zadrapania | TAK |  |
| 5 | materiał odporny na środki dezynfekujące. |  |  |
| INNE |  |  |  |
| 6 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 2 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

6. GUMA REHABILITACYJNA – 2 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Taśma oporowa. | TAK |  |
| 3 | Długość 22,5m. | TAK |  |
| 4 | Opór średni. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 5 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 2 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

7. KLIN REHABILITACYJNY – 7 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Kształtka rehabilitacyjna klin o wym. 40cm x 50cm x 20cm. | TAK |  |
| 3 | Wypełnienie z tworzywa piankowego poliuretanowego | TAK |  |
| 4 | - Pokrycie z materiału łatwo zmywalnego i odpornego na środki dezynfekujące. | TAK |  |
| 5 | Zamki kryte. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 6 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 7 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

8. KLIN REHABILITACYJNY – 5 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Kształtka rehabilitacyjna klin o wym. 55-60x40-30x20-15 cm | TAK |  |
| 3 | Wypełnienie z tworzywa piankowego poliuretanowego | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 4 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 6 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 5 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

9. WAŁEK PRZECIWODLEŻYNOWY – 10 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Kształtka rehabilitacyjna wałek o wym. 60cm x 10cm. +/- 10% | TAK |  |
| 3 | Wypełnienie z tworzywa pianki poliuretanowej. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 4 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 6 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 10 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

10. KSZTAŁTKI DO REHABILITACJI – 5 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Kształtka rehabilitacyjna klin o wym. 60cm x 60cm x 12cm. | TAK |  |
| 3 | Wypełnienie z tworzywa pianki poliuretanowej | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 4 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 6 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 5 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

11. GUMA REHABILITACYJNA – 2 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Taśma oporowa. | TAK |  |
| 3 | Długość 22,5m. | TAK |  |
| 4 | Opór słaby. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 5 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 2 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

12. PÓŁWAŁEK REHABILITACYJNY – 5 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Kształtka rehabilitacyjna półwałek o wym. 60cm x 18cm x 12cm. +/- 10% | TAK |  |
| 3 | wykonanie materiał twarda pianka poliuretanowa | TAK |  |
| 4 | pokryte materiałem skóropodobnym odpornym na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe oraz promieniowanie UV i zadrapania | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 5 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 5 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

13. PASY Z OBCIĄŻENIAMI – 2 kpl.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Zestaw dwóch obciążników na kostki i nadgarstki, każdy po 2kg. | TAK |  |
| 3 | wypełnienie obciążnika z piasku |  |  |
| 4 | Posiadają zapięcia na rzepy; możliwość przymocowania na kostkach lub nadgarstkach. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 5 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 kpl. (2 szt.):

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 2 kpl. (4 szt.):

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

14. WAŁEK PRZECIWODLEŻYNOWY – 6 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Kształtka rehabilitacyjna wałek o wym. 10cm x 30cm. | TAK |  |
| 3 | wykonany z pianki poliuretanowej | TAK |  |
| 4 | - Pokrycie z materiału łatwo zmywalnego i odpornego na środki dezynfekujące. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 5 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 6 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

15. KSZTAŁTKI DO REHABILITACJI – 5 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Kształtka rehabilitacyjna klin o wym. 30cm x 20cm x 16cm. | TAK |  |
| 3 | wykonany z pianki poliuretanowej | TAK |  |
| 4 | - Pokrycie z materiału łatwo zmywalnego i odpornego na środki dezynfekujące. | TAK |  |
| 5 | Zamki kryte. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 6 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 5 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

16. KSZTAŁTKI DO REHABILITACJI – 5 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Kształtka rehabilitacyjna klin o wym. 20cm x 15cm x 10cm. | TAK |  |
| 3 | wykonany z pianki poliuretanowej | TAK |  |
| 4 | - Pokrycie z materiału łatwo zmywalnego i odpornego na środki dezynfekujące. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 5 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 5 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

17. PASY Z OBCIĄŻENIAMI – 2 kpl.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Zestaw dwóch obciążników na kostki i nadgarstki, każdy po 1kg. | TAK |  |
| 3 | wypełnieniem obciążnika z piasku | TAK |  |
| 4 | Posiadają zapięcia na rzepy; możliwość przymocowania na kostkach lub nadgarstkach. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 5 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 kpl. (2 szt.):

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 2 kpl. (4 szt.):

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

18. DYSK SENSORYCZNY – 2 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Nadmuchiwany dysk do balansowania. | TAK |  |
| 3 | Wykonana z wytrzymałej i trwałej gumy. | TAK |  |
| 4 | Średnica 33cm. +/- 10% | TAK |  |
| 5 | Regulacja twardości poprzez stopień nadmuchania. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 6 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 2 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

19. PÓŁJEŻYK – 2 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Podkładki w kształcie półkuli z wypustkami. | TAK |  |
| 3 | Średnica 16cm; Wysokość 10cm. +/- 10% | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 4 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 6 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 2 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

20. PIŁKA DO MASAŻU – 4 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Piłeczka do masażu z kolcami. | TAK |  |
| 3 | Średnica 9cm. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 4 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 6 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 4 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

21. OBCIĄŻNIK DO KOSTEK – 2 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Obciążniki o wadze 0,5kg. | TAK |  |
| 3 | Zapięcie na rzepy. | TAK |  |
| 4 | Wypełnienie obciążników – piasek. | TAK |  |
| 5 | Możliwość stosowania na kostki lub nadgarstki. | TAK |  |
| 6 | W zestawie dwa pasy z obciążeniem |  |  |
| INNE |  |  |  |
| 7 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 9 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 10 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 2 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

22. TAŚMA TRENINGOWA – 2 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Taśma do ćwiczeń oporowych. | TAK |  |
| 3 | Siła oporu 15kg | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 4 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 6 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 2 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

23. PIŁKA GIMNASTYCZNA – 4 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Piłka gimnastyczna o średnicy 65cm. +/- 10% | TAK |  |
| 3 | wykonana z wytrzymałego, atestowanego materiału odpornego na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 4 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 6 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 4 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

24. WAŁEK SENSORYCZNY – 2 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Wałek sensoryczny 12 cm. Do masażu z kolcami | TAK |  |
| 3 | wykonana z wytrzymałego, atestowanego materiału odpornego na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 4 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 6 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 2 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

25. TAŚMA TRENINGOWA – 2 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | taśma do ćwiczeń. | TAK |  |
| 3 | Opór 5kg | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 4 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 6 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 2 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Razem wartość pakietu  1  w PLN:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

2. DOTYCZY:  ZADANIA 2 - PRZEBUDOWA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ PO PRZENIESIENIU ZOL NA POTRZEBY ZRL WRAZ Z ZAKUPEM SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA - 2.2 DOSTAWY WRAZ Z URUCHOMIENIEM / MONTAŻEM SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA:

PAKIET   2  – ZMOTORYZOWANY PIONIZATOR WRAZ Z CHODZIKIEM MOBILNYM

- ZMOTORYZOWANY PIONIZATOR WRAZ Z CHODZIKIEM MOBILNYM – 2 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Zmotoryzowany pionizator wraz z chodzikiem mobilnym umożliwiający pacjentowi pionizację z pozycji siedzącej do stojącej. | TAK |  |
| 3 | Zabezpieczenie w postaci uprzęży z szelkami, które nie wymagają podnoszenia pacjenta. | TAK |  |
| 4 | Posiada cztery punkty podparcia: stopy, kolana, biodra, klatka piersiowa | TAK |  |
| 5 | Dopuszczalne obciążenie min.150kg | TAK |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w kółka z blokadą | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 7 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 9 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 10 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |
| 11 | Obowiązujące przepisami prawa przeglądy techniczne, serwis, naprawy, itp. czynności, które należy realizować dla prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć w okresie gwarancji leży po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
| 12 | Koszty części eksploatacyjnych, części zużywalnych itp. leżą po stronie Zamawiającego. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi, a także przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty. | TAK |  |
| 14 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionych paszportów technicznych sprzętu. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 2 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

PAKIET   3 – LUSTRO  ŚCIENNE

1. LUSTRO ŚCIENNE – 3 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Lustro ścienne z polerowanej stali szlachetnej. | TAK |  |
| 3 | Lustro Nietłukące. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 4 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 3 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

PAKIET  4 – DROBNY SPRĘT REHABILITACYJNY

1. KLIN REHABILITACYJNY – 24 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Kształtka rehabilitacyjna klin o wym. 60/40cm x 22cm x 12cm +/- 10% | TAK |  |
| 3 | wykonany z pianki poliuretanowej | TAK |  |
| 4 | - Pokrycie z materiału łatwo zmywalnego i odpornego na środki dezynfekujące. Kolor tapicerki ustalony zostanie z wybranym Wykonawcą zgodnie z paletą producenta. | TAK |  |
| 5 | Zamki kryte. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 6 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 24 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

2. PODUSZKA SENSOMOTORYCZNA – 20 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | wykonana z gumy o wysokiej wytrzymałości oraz odpornej na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 3 | - Średnica 45cm - 60cm | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 4 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 6 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 20 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

3. LUSTRO KOREKCYJNE – 1 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Lustro korekcyjne posiadające skrzydła boczne oraz naniesioną kratownicę | TAK |  |
| 3 | Lustro posiadające koła do łatwego przemieszczania wraz z blokadą | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 4 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

- PIŁKA GIMNASTYCZNA – 12 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Piłka gimnastyczna o średnicy 75cm +/-10% | TAK |  |
| 3 | wykonana z wytrzymałego, atestowanego materiału odpornego na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 4 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 6 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 12 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

- PASY Z OBCIĄŻENIAMI – 20 kpl.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Pasy z obciążeniami 2 kg oraz wypełnieniem obciążnika z piasku | TAK |  |
| 3 | Posiadają zapięcia na rzepy; możliwość przymocowania na kostkach lub nadgarstkach. | TAK |  |
| 4 | W zestawie dwa pasy z obciążeniem wykonane z wysokiej jakości tworzywa |  |  |
| INNE |  |  |  |
| 5 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 kpl. (2 szt.):

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 20 kpl. (40 szt.):

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

- PÓŁWAŁEK REHABILITACYJNY – 20 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Kształtka rehabilitacyjna półwałek o wym. 60cm x 18cm x 12cm | TAK |  |
| 3 | wykonanie materiał twarda pianka poliuretanowa. | TAK |  |
| 4 | - Pokrycie z materiału łatwo zmywalnego i odpornego na środki dezynfekujące. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 5 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 20 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

- HANTLE – 10 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Hantle - 2 kg, wykonany z żeliwa, ukrytego pod powierzchnią estetycznie wyglądającego winylu. | TAK |  |
| 3 | Powierzchnia odporna na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 4 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 6 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 10 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

- PIŁKA LEKARSKA – 12 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Piłka lekarska 3kg. | TAK |  |
| 3 | Wypełnienie piasek. | TAK |  |
| 4 | powierzchnia piłki wykonana z antypoślizgowego materiału o łatwej zmywalności i odporności na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 5 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 12 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

- HANTLE – 10 szt.

Nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych. | Wartość wymagana | Parametry oferowane. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. | TAK |  |
| 2 | Hantle – 1 kg, wykonany z żeliwa, ukrytego pod powierzchnią estetycznie wyglądającego winylu, | TAK |  |
| 3 | Powierzchnia odporna na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
| 4 | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 6 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wartość w PLN 1 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Wartość w PLN 10 szt.:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

Razem wartość pakietu  4 w PLN:

1) kwota netto: ………............……………....………………………………………………………………………………………....………… zł

słownie: ………………..........................……………….……………………………………………………...……………………………. złotych

2)  stawka podatku VAT: ……....% ……………kwota VAT ………..  słownie: …………………………………………………………. złotych

3) kwota brutto: ……………………..…..………………….…………………………...………….…………………………………………..… zł

słownie: …………………………..…………….........…………………………...………………………….…………………...…..……... złotych

2. Oświadczam/y, że realizację  przedmiotu zamówienia wykonamy w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

3. Termin płatności wynosi do 60 dni od dnia otrzymania faktury w KSeF, a w przypadku awarii systemu KSeF utrzymującej się powyżej 7 dni termin płatności wynosi do 60 dni licząc od dnia wpływu faktury w postaci pliku pdf  drogą elektroniczną. W przypadku konieczności skorygowania faktury VAT, termin płatności dla faktury liczony jest od dnia prawidłowo wystawionej faktury korygującej przekazanej poprzez KSeF.  Fakturę należy wystawić oddzielnie dla każdego z ośrodków kosztów, którego dotyczy, tj. dla:

a) Zadania 1 - rozbudowa wraz z przebudową budynku pediatrii w celu utworzenie budynku opieki długoterminowej oraz przeniesienie istniejącego ZOL wraz z jego powiększeniem do 50 łóżek oraz zakupem sprzętu i wyposażeniem - 1.2 dostawy wraz z uruchomieniem / montażem sprzętu medycznego i wyposażenia;

b) Zadania 2 - przebudowa wraz z dostosowaniem pomieszczeń po przeniesieniu ZOL na potrzeby ZRL wraz z zakupem sprzętu 
i wyposażenia - 2.2 dostawy wraz z uruchomieniem / montażem sprzętu medycznego i wyposażenia.

4.  OŚWIADCZAMY, że wybór naszej oferty*:

nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.)

będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.), wobec czego wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:

| Lp. | Nazwy (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego | Wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku | Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |

5.  Oświadczam/y, że  oferowane wyroby medyczne są  dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

6. Oświadczam/y, że wzór umowy Załącznik nr 4 do zapytania został przez Nas zaakceptowany i w przypadku wybrania Naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7.  Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.

8. Oświadczam/y, iż część zamówienia .................................... (wskazać jaką) powierzymy następującym podwykonawcom: …………….................. (podać nazwę firmy jeżeli jest znana) (W przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0”,„-„bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia tego punktu oferty – przyjmuje się, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom.).

9. Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad polityk unijnych, które są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska i realizacji zasady DNSH, oznaczającej zasadę „nie czyń znaczącej szkody” (ang. „Do No Significant Harm”) w rozumieniu 
art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.

10. Oświadczamy, że niniejsza oferta:

- nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;*

- zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 85), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”)*

11. Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

12. Wykonawca jest** :

  mikroprzedsiębiorstwem

  małym przedsiębiorstwem

  średnim przedsiębiorstwem

  jednoosobowa działalność gospodarcza

  osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

  inny rodzaj

(zaznaczyć odpowiednie)

13.    Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty***:

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

………………………..…………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

** Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

*** Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty).