## formularz asortymentowo-cenowy
Załączniki nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
"Dostawa odczynników, kalibratorów, systemu kontroli i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów dla SP ZOZ w Garwolinie w okresie 36 miesięcy"
Zadanie nr 1 – Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych i dzierżawą analizatora " beck-up"
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość jednostek | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto (op.) | Wartość netto (6*7) | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Gazometra | szt. | 12000
RAZEM
Tab.2 Kalibratory, kontrole i materiały zużywalne
Lp. | Nazwa | Nazwa katalogowa | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto ( op.) | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kontrole
2 | Materiały eksploatacyjne
Tab.3 Czynsz dzierżawy
Wartość netto miesięczna | VAT% | Wartość brutto miesięczna | Wartość netto 36 miesięcy | Wartość brutto 36 miesięcy
Zadanie nr 2 – Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych do aparatu Cobas u411
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość jednostek | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto (op.) | Wartość netto (6*7) | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/ producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Paski do moczu | szt. | 36000
RAZEM
Tab.2 Kalibratory, kontrole i materiały zużywalne
Lp. | Nazwa | Nazwa katalogowa | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto ( op.) | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kalibratory
2 | Kontrole
3 | Materiały eksploatacyjne
Zadanie nr 3 – Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatoa do badań biochemicznych
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość jednostek | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto (op.) | Wartość netto (6*7) | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Albumina | szt. | 1050
2 | Alkohol | szt. | 3900
3 | ALP | szt. | 3000
4 | ALT | szt. | 35100
5 | Amylaza | szt. | 11400
6 | Lipaza | szt. | 8100
7 | ASO | szt. | 450
8 | AST | szt. | 32100
9 | Białko | szt. | 2550
10 | Białko w moczu | szt. | 400
11 | Bilirubina całkowita | szt. | 26400
12 | Bilirubina bezpośrednia | szt. | 900
13 | Ca | szt. | 8100
14 | Cholesterol | szt. | 16500
15 | CPK | szt. | 3000
16 | CRP | szt. | 54000
17 | Fe | szt. | 6000
18 | GGTP | szt. | 5400
19 | Glukoza | szt. | 36300
20 | HbA1c | szt. | 11400
21 | HDL | szt. | 15600
22 | Kreatynina | szt. | 66000
23 | Kwas moczowy | szt. | 11400
24 | LDH | szt. | 1650
25 | Mg | szt. | 1950
26 | Mocznik | szt. | 27300
27 | Fosfor | szt. | 900
28 | RF | szt. | 3300
29 | TG triglicerydy | szt. | 15600
30 | UIBC | szt. | 600
31 | Sód/Na | szt. | 63000
32 | Potas/K | szt. | 64500
33 | Chlorki/CL | szt. | 45000
34 | D-Dimery | szt. | 9300
RAZEM
Tab.2 Kalibratory, kontrole i materiały zużywalne
Lp. | Nazwa | Nazwa katalogowa | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto ( op.) | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kalibratory
2 | Kontrole
3 | Materiały eksploatacyjne
Tab.3 Czynsz dzierżawy
Wartość netto miesięczna | VAT% | Wartość brutto miesięczna | Wartość netto 36 miesięcy | Wartość brutto 36 miesięcy
Zadanie nr 4 – Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych do aparatu Cobas e411 wraz z dzierżawą analizatora "beck-up" do badań immunochemicznych
Tab.1 Odczynniki potrzebne do oznaczeń
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość jednostek | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto (op.) | Wartość netto (6*7) | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Anti-CCP | szt. | 2100
2 | Anty-Hbs | szt. | 1680
3 | Anty-HCV | szt. | 4500
4 | bHCG | szt. | 1800
5 | FT3 | szt. | 11400
6 | FT4 | szt. | 14100
7 | Hbs | szt. | 4800
8 | HIV IV gen. | szt. | 4050
9 | IgE | szt. | 900
10 | PRL | szt. | 2700
11 | PSA | szt. | 8400
12 | Toxo IgG | szt. | 540
13 | Toxo IgM | szt. | 600
14 | Troponina | szt. | 22500
15 | TSH | szt. | 38100
16 | Prokalcytonina | szt. | 13800
17 | Witamina D3 | szt. | 3750
18 | Anty-TG | szt. | 840
19 | Anty-TPO | szt. | 900
20 | Ferrytyna | szt. | 2850
21 | Kwas foliowy | szt. | 1350
22 | Witamina B12 | szt. | 2400
RAZEM
Tab.2 Kalibratory, kontrole i materiały zużywalne
Lp. | Nazwa | Nazwa katalogowa | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto ( op.) | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kalibratory
2 | Kontrole
3 | Materiały eksploatacyjne
Tab.3 Czynsz dzierżawy
Wartość netto miesięczna | VAT% | Wartość brutto miesięczna | Wartość netto 36 miesięcy | Wartość brutto 36 miesięcy
Zadanie nr 5 – Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań koagulologicznych i dzierżawą analizatora "beck-up"
Tab.1 Odczynniki potrzebne do oznaczeń
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość jednostek | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto (op.) | Wartość netto (6*7) | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pt | szt. | 34000
2 | APTT | szt. | 28000
3 | Fibrynogen | szt. | 22000
RAZEM
Tab.2 Kalibratory, kontrole i materiały zużywalne
Lp. | Nazwa | Nazwa katalogowa | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto ( op.) | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kontrole
2 | Materiały eksploatacyjne
Tab.3 Czynsz dzierżawy
Wartość netto miesięczna | VAT% | Wartość brutto miesięczna | Wartość netto 36 miesięcy | Wartość brutto 36 miesięcy
Zadanie nr 6 – Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych do aparatu Beckman Coulter AU480
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość jednostek | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto (op.) | Wartość netto (6*7) | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ALP | szt. | 1500
2 | ALT | szt. | 16000
3 | Amylaza | szt. | 8000
4 | AST | szt. | 15000
5 | Albumina | szt. | 450
6 | Lipaza | szt. | 1800
7 | Białko | szt. | 3600
8 | Bilirubina całkowita | szt. | 15000
9 | Ca | szt. | 4500
10 | Cholesterol | szt. | 9000
11 | CPK | szt. | 1900
12 | CRP | szt. | 31500
13 | Fe | szt. | 3900
14 | GGTP | szt. | 2250
15 | Glukoaza | szt. | 24750
16 | HDL | szt. | 8000
17 | Kreatynina | szt. | 33000
18 | Kwas moczowy | szt. | 4500
19 | Mg | szt. | 2700
20 | Mocznik | szt. | 11250
21 | Fosfor | szt. | 2700
22 | TG triglicerydy | szt. | 8000
23 | Sód/Na | szt. | 38250
24 | Potas/K | szt. | 40500
25 | Chlorki/Cl | szt. | 29250
RAZEM
Tab.2 Kalibratory, kontrole i materiały zużywalne
Lp. | Nazwa | Nazwa katalogowa | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto ( op.) | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kalibratory
2 | Kontrole
3 | Materiały eksploatacyjne
Zadanie nr 7 – Dostawa odczynników i artykułów do diagnostyki medycznej
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość jednostek | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto (op.) | Wartość netto (6*7) | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/ producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Syphilis strip | szt. | 2700
2 | Amfetamina test | szt. | 300
3 | Ekstaza test | szt. | 300
4 | Kokaina test | szt. | 300
5 | Morfina test | szt. | 300
6 | THC test | szt. | 300
7 | Metadon test | szt. | 10
8 | Metamfetamina test | szt. | 10
9 | Giardia lamblia | szt. | 600
10 | Krew utajona | szt. | 1300
11 | Helicobacter pylor w kale | szt. | 300
12 | Helicobacter pylor w krwi (przeciwciała IgG) | szt. | 300
13 | Waaler Rose | szt. | 100
14 | Mononukleoza | szt. | 150
15 | EBV IgM | szt. | 25
16 | EBV IgG | szt. | 25
17 | Odczynniki Nonne-Apelta | ml | 200
18 | Odczynnik Pandyego | ml | 200
19 | Odczynnik Giemsy | ml | 5000
20 | Odczynnik May-Grunwalda | ml | 3000
21 | Odczynnik McWilliama | ml | 36000
22 | Odczynnik Turka 100 ml | ml | 100
23 | anty-A klon I | ml | 1200
24 | anty-A klon II | ml | 1200
25 | anty-B I | ml | 1200
26 | anty-B II | ml | 1200
27 | anty-D Blend | ml | 1200
28 | anty-D Rum | ml | 1200
29 | Jednorazowe płyty do oznaczeń serologicznych 6 BIAŁE | szt. | 2000
30 | LISS BUFOR 100 | ml | 100
31 | Tuberqulosis | szt. | 30
32 | Kwas solny 1N | ml | 2000
RAZEM
Dotyczy pozycji 17-22: odczynniki gotowe do użycia
Zadanie nr 8 – Krążki antybiotykowe i diagnostyczne
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość jednostek | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto (op.) | Wartość netto (6*7) | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/ producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Krążki antybiotykowe do oznaczania i lekooporności drobnoustrojów
1 | Krążki antybiotykowe różne wg. obowiązujących zaleceń EUCAST / CLSI op. -5 x 50 krążków | op. | 600
2 | Temocylina 30 µg op. -5 x 50 krążków | op. | 4
3 | Puste krążki bibułowe jałowe op. -5 x 50 krążków | op. | 6
Krążki i testy diagnostyczne
4 | Krążki diagnostyczne z optochiną do różnicowania Streptococcus pneumoniae, op. -1 x 50 krążków | op. | 60
5 | Krążki diagnostyczne z czynnikami X i V do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus, op. -5 x 50 krążków | op. | 2
6 | Krążki diagnostyczne z czynnikami X do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilu, op. -1 x 50 krążków | op. | 10
7 | Krążki diagnostyczne z czynnikami V do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilusop. -5 x 50 krążków | op. | 2
8 | Błękit metylenowy Loefflera (op. 1 x 100ml) | op. | 2
9 | Dezoksycholan sodu 10% r-r, op. 50 ampułek | op. | 2
10 | Krążki/paski diagnostyczne do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od Neisseria | op. | 2
11 | Test do wykrywania pyrazy dla enterokoków | op. | 5
12 | Cefinaza - b-laktamaza | op. | 3
13 | Krązki do różnicowania Streptococcus grupy A - bacytracyna | op. | 2
14 | Test na oksydazę cytochromową | op. | 6
RAZEM
Krążki z antybiotykami:
1. Krążki antybiotykowe pochodzące od jednego producenta. Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu ,,blister".
2. Każda fiolka musi posiadać w swoim zewnętrznym opakowaniu indywidualny pochłaniacz wilgoci ( środek higroskopijny ), zabezpieczający każdą fiolkę przed zawilgoceniem.
3. Na każdym pojedyńczym krążku musi widnieć wyraźnie nadrukowany symbol i stężenie antybiotyku w µg (wydrukowane dwusronnie) zgodnie z zaleceniami CLSI/EUCAST.
4. Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.
5. Identyczna temperatura przechowywania dla wszystkich krążków od -20ºC do + 8ºC do oferty załączyć próbki po 1 fiolce imipenem i meropenem
6. Stężenie antybiotyku na krążku musi zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia. Przy pierwszej dostawie należy dostarczyć pismo producenta krążków antybiotykowych odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach.
7. Należy dołączyć próbki produktu, tj. fiolki z wybranymi antybiotykami.
8. Do każdej dostawy musi być dołączone certyfikat kontroli jakości, który powinien zawierać:
* nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności.
* kontrolę stężenia antybiotyku na krążku
*kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami
9. Producent krążków musi posiadać certyfikat ISO 13485 i ISO 9001, deklaracje zgodności, certyfikaty analizy, karty charakterystyki substancji niebezpecznej - dołączyć do oferty.
10. Fiolki z krążkami muszą być zgodne z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspensera.
11. Do oferty należy dołączyć pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds.. Lekowrażliwości Drobnoustrojów
W przypadku podpisania umowy dostawy krążków, wykonawca zapewni bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy 4 dyspenserów pasujących do naszych krążków.
Krążki diagnostyczne do różnicowania drobnoustrojów:
*pakowane w fiolki po 50 sztuk
Zadanie nr 9 – Mikrobiologiczne odczynniki diagnostyczne
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość jednostek | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto (op.) | Wartość netto (6*7) | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/ producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Gotowe podłoża na płytkach Petriego 90mm
1 | Columbia Agar z 5% krwią baranią | szt. | 3800
2 | Columbia CNA Agar z 5% krwią baranią | szt. | 4000
3 | Płytka dwudzielna Columbia CNA Agar / MacCpnkey Agar | szt. | 2500
4 | Mac Conkey Agar z fioletem krystalicznym | szt. | 10000
5 | Mannitol Salt Agar (Chapman) | szt. | 1000
6 | Mueller Hinton Agar z 5% krwią końską + 20% NAD | szt. | 600
7 | Mueller Hinton Agar z 5% krwią baranią | szt. | 60
8 | Mueller Hinton Agar | szt. | 12000
9 | Schaedler Agar z 5% krwią baranią | szt. | 2000
10 | Sabouraud z Gentamicyną i Chloramfenikolem | szt. | 700
11 | Podłoze RPMI Agar | szt. | 240
12 | Podłoże Brucella Agar z heminą i wit. K | szt. | 60
13 | Salmonella Shigella Agar | szt. | 1200
14 | Chocolate Haemophilus Agar z Polyviteksem i Bacitracyną | szt. | 400
15 | Podłoże różnicujące dla enterokoków z żółcią i eskuliną | szt. | 600
Pożywki gotowe w probówkach
16 | Bulion tryptozowo-sojowy do izolacji bakterii o niewysokich wymaganiach odżywczych | szt. | 2000
17 | Podłoże do namnażania Salmonella w próbkach kału | szt. | 600
18 | Bulion do namnażania S.agalactiae (GBS) | szt. | 300
19 | Scheadler bulion + hemina, witamina K – 9ml, | szt. | 600
Paski przeznaczone do określenia wartości MIC dla leków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych
20 | Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC u bakterii wg obowiązujących zaleceń EUCAST / CLSI | szt. | 600
21 | Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC u grzybów wg obowiązujących zaleceń EUCAST / CLSI | szt. | 90
Paski, przeznaczone do wykrywania mechanizmów oporności pakowane w blistrach
22 | Paski zawierające gradient stężeń antybiotyków do wykrywania mechanizmu oporności MBL | szt. | 60
Podłoża transportowo - wzrostowe do posiewu moczu
23 | Gotowe podłoża do posiewu moczu typu CLED/MacConkey | szt. | 2500
Barwienie metodą Gramma
24 | Zestaw do barwienia metodą Gramma | zestaw | 12
25 | Odbarwiacz | op. | 2
Systemy do hodowli
26 | Zestaw torebka+generator do hodowli w warunkach beztlenowych (min. 10 torebek) | op. | 60
27 | Saszetki zawierające generator C02 (min. 10 torebek) | op. | 20
RAZEM
1. Podloża w pakiecie muszą pochodzić od jednego producenta. 2. Podłoża nie mogą zmieniać barwy po inkubacji zalecanej dla hodowli drobnoustrojów, w warunkach zamawiającego. 3. Wymaga się złożenia wraz z ofertą metodyki -płytki i probówki 4. Wymaga się aby oferowane produkty posiadały certyfikat ISO 13485:2003 /certyfikaty jakości w języku polskim/ - podłoża na płytkach oraz certyfikat ISO 9001 na produkcję podłoży gotowych na płytkach, probówkach oraz testów 5. Zamawiający wymaga zachowania należytej jakości podłoży przez cały oferowany okres obowiązywania terminu ważności oferowanych produktów. Nadruk na każdej płytce musi być czytelny, napisy dużymi literami i cyframi. Nadruk ma zawierać nazwę podłoża, numer serii, datę ważności oraz nazwę producenta. Opisy maja znajdować się na wierzchniej stronie płytek / nie dopuszcza się umieszczenia ww opisów na bocznych krawędziach płytek/ 6. Należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości do każdej serii podłoży na płytkach i w probówkach oraz testów. Do oferty dołączyć przykładowe certyfikaty dla poszczególnych produktów. 7. Płytki muszą być opakowane w folię oraz karton (zbiorczy) w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem światła słonecznego, na kartonie musi być nadruk z nr katalogowym, nazwą podłoża, nr serii. 8. Wymaga się aby probówki były z tworzywa o dobrej przejrzystości – by nie utrudniały odczytu zmętnienia bulionu dot. poz. 13-15. 9. Paski do gradientowego odczytu MIC powinny być wykonane z materiału plastikowego, pakowane pojedyńczo, w blistrach. Należy dostarczyć do oferty pozytywną opinię Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości dla produktu.
Terminy ważności:
1. Podłoża na płytkach zawierajace krew minimum 4-5 tygodni
2. Podłoża na płytkach bez krwi minimum 6-8 tygodni
3. Pozostałe odczynniki minimum 6 miesięcy.
Wykonawca zapewni na czas trwania umowy densytometru do pomiaru gęstości zawiesiny mikroorganizmów w skali Mc Farlanda (probówki szklane i plastikowe (śr. 16 - 18mm)
Wykonawca zapewni na czas trwania umowy chłodziarko - zamrażarkę o wymiarach (szer. 60 cm i wysokości min. 180cm) w celu zapewnienia prawidlowej temperatury odczynników mikrobiologicznych
Wykonawca zobowiązuje się zorganizować szkolenie dla jednej osoby (min. raz w roku) z tematu dotyczacego przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 10 – Odczynniki mikrobiologiczne do hodowli, różnicowania oraz identyfikacji drobnoustrojów i mechanizmów oporności na antybiotyki
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość jednostek | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto (op.) | Wartość netto (6*7) | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/ producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Podłoża chromogenne do hodowli i identyfikacji na płytkach Petriego 90mm
1 | Podłoże chromogenne do identyfikacji grzybów z rodzaju Candida | szt. | 60
2 | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych szczepów Enterococcus wykazujących oporność nabytą na wankomycynę (VRE) | szt. | 900
3 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji szczepów z rodziny Enterobacteriacae wytwarzających ESBL | szt. | 1200
4 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae | szt. | 150
5 | Podłoże chromogenne do identyfikacji laktozododatnich pałeczek Salmonella spp | szt. | 300
6 | Do ilościowego i jakościowego oznaczania bakterii w moczu | szt. | 1500
7 | Podłoże chromogenne do wykrywania oporności na karbapenemy typu KPC, MBL, OXA-48 | szt. | 100
8 | Podłoże chromogenne do szybkiej identyfikacji szczepów metycylinoopornych MRSA | szt. | 1000
9 | Podłoże chromogenne do izolacji Campylobacter spp | szt. | 60
10 | Podłoże chromogenne do izolacji i różnicowania Yersinia enterocolitica | szt. | 120
Podłoża do wybiórczego wykrywania na płytkach Petriego 90mm
11 | Podłoze do izolacji Clostridium difficile | szt. | 60
Testy do szybkiej identyfikacji
12 | Test lateksowy do wykrywania antygenów grupowych dla paciorkowców grupy A,B,C,D,F i G | op. | 3
13 | Test lateksowy barwny do wykrywania białka A i CF u gronkowców z polami reakcyjnymi | op. | 12
14 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygennów Rota i Adenowirusów w kale (min. 20 test w 1op.) | op. | 40
15 | Test immunochromatograficzny do oznaczenia antygenu Norowirusa w kale, kasetki (min. 10 test w 1op.) | op. | 80
16 | Test immunochromatgraficzny do wykrywania Campylobacter w kale (min. 10 test w 1op.) | op. | 80
Wykrywanie mechanizmów oporności na antybiotyki
17 | Mueller Hinton Agar z kloksacyliną | op. | 300
18 | Test do wykrywania karbapenemaz u Enterobacteriacae, Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. Test kasetkowy | op. | 12
19 | Inhibitor EDTA 0,5 M - probówka (wykrywanie mechanizmu MBL) | szt. | 9
20 | Inhibitor kwas fenyloboranowy - probówka (wykrywanie mechanizmu KPC) | szt. | 9
Inne
21 | Probówki do długotrwałego przechowywania mikroorganizmów w temp. min. -20ºC (z parowatymi granulkami i bulionem) Różne kolory pozwalają na łatwą identyfikacje szczepów. | szt. | 400
RAZEM
1. Oferowane asortymenty muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych na dowód tego należy załączyć wraz z ofertą certyfikat CE dla wszystkich produktów oraz dotakowo wpisy do Rejestru Wyrobów Medycznych dla wszystkich podłoży.
2. W celu umożliwienia identyfikacji i weryfikacji zaoferowanych asortymentów w złożonych w niniejszym postępowaniu , Zamawiający wymaga aby Wykonawcy dostarczyli wraz zofertą aktualne metodyki oraz certyfikaty kontroli jakości dla wszystkich podłoży oraz metodyki dla wszystkich testów w zakresie zadania nr 3.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawców dostarczenia nie później niż przed upływem terminu składania ofert próbek w ilości 5 szt w celu umożliwienia dokonania oceny zgodności zaproponowanych asortymentów z opisem przedmiotu zamówienia dla pozycji 1,5 6, 7, 10, 11 - NIE DOSTARCZENIE PRÓBEK WRAZ Z OFERTĄ SKUTKUJE ODRZUCENIEM OFERTY BEZ DALSZEJ OCENY
4. Dodatkowe wymagania dla pozycji nr 6 : podłoże chromogenne nietransparentne wykrywające β-glukozydazę, β-galaktozydazę, dezaminację tryptofanu, podłoże z dodatkiem surowicy końskiej, Do oferty załączyć kolorowa ulotkę obrazującą wzrost następujacych mikroorganizmów: S. marcescens, E. faecalis, E. faecium, S. aureus, P. mirabillis, P. vulgaris, S. agalactiae, M. morganii, S. saprophyticus, P. aeruginosa
5. Do oferty dołączyć kolorowe ulotki wzrostu kolinii dla podłóż w pozycjach 1-10
6. Wszystkie podłoża (poz. 1-11) w celu standaryzacji badań muszą pochodzić od jednego producenta
Zadanie nr 11 – Sprzęt laboratoryjny sterylny, jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość jednostek | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto (op.) | Wartość netto (6*7) | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/ producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pojemniki z przejrzystego polipropylenu o poj. 40-60 ml z zakrętką, sterylne, pakowane indywidualnie, | szt. | 6000
2 | Pojemnik z przejrzystego polipropylenu na kał, z zakrętką, i łopatką, poj. 25 ml, sterylny, pakowane indywidualnie | szt. | 1000
3 | Probówki z polipropylenu o poj. 10 ml, okrągłodenne z korkiem, sterylne | szt. | 400
4 | Pipety Pasteura PE o poj. 3 ml, z podziałką, sterylne, pakowane indywidualnie | szt. | 1500
5 | Wymazówki sterylne z apliktorem drewnianym pakowane indywidualnie | szt. | 30000
6 | Wymazówki transportowe z podłożem AMIE z węglem; sterylna | szt. | 300
7 | Wymazówki transportowe z podłożem AMIE; sterylna, dokument potwierdzający przezywalność droboustrojów do 72h, etykieta na probówce i instrukcja w języku polskim) | szt. | 16000
8 | Wymazówki z tworzywa z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej | szt. | 200
9 | Zestaw do pobierania materiału klinicznego z górnych dróg oddechowych, przeznaczonych do diagnostyki PCR | szt. | 500
10 | Podłoże Płynne Cary-Blair | szt. | 100
11 | Ezy z oczkiem 1µl, pakowane indywidualnie,sterylne | szt. | 2000
12 | Ezy z oczkiem 10µl, pakowane indywidualnie,sterylne | szt. | 4000
13 | Końcówki żółte 5-200 μl, typ Eppendorf, sterylne, pakowane po 5 szt. | szt. | 600
14 | Koncówki niebieskie 100-1000 µl, typ Eppendorf, sterylne, pakowane po 5 szt. | szt. | 300
RAZEM
Zadanie nr 12 – Testy diagnostyki mikrobiologicznej
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość jednostek | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto (op.) | Wartość netto (6*7) | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/ producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Testy płytkowe do oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcińczeń w agarze | op. | 3
2 | Test płytkowy (kasetkowy) do równoczesnego wykrywania toksyn A/B Clostridium difficile oraz dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz akcesoria i probówki potrzebne do wykonania oznaczenia. Koniugat – przeciwciała przeciwko toksynom A/B oraz GDH. Wykrywalność toksyny A – min. 0,7ng /ml. Wykrywalność toksyny B – min. 0,2 ng/ml. Wykrywalność GDH – min. 0,8 ng/ml. Kontrola dodatnia (antygen) zawarta w zestawie. Mozliwość przechowywania próbki do 72h bez konieczności mrożenia. | op. | 18
RAZEM
Zadanie nr 13 – Szczepy wzorcowe
Lp. | Nazwa międzynarodowa | j.m. | Ilość jednostek | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto (op.) | Wartość netto (6*7) | VAT% | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Kod katalogowy/ producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Escherichia coli ATCC 25922 | op. | 3
2 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | op. | 3
3 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | op. | 3
4 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | op. | 3
RAZEM
Szczepy wzorcowe według obowiązujących zaleceń CLSI, EUCAST muszą pochodzić z 2 pasażu kultury macierzystej.
Dodatkowe:
1. Objęcie pełną opieką serwisową aparaty będące własnością SP ZOZ Garwolin (zad.2,4,6)
2. Zapewnienie analizatora "beck-up" do zadania nr 1, 4 i 5 na odczynnikach kompatybilnych z analizatorem głównym
3. W celu zapewnienia prawidlowej temperatury do pracy analizatorów Wykonawca dostarczy na czas trwania umowy urzadzenie klimatyzacyjne wraz z okresowymi przegladami technicznymi.(zadania 2,4,6)
4. Dostarczenia witryny na przechowywanie odczynników (170-180cm) (zad.2)