## Arkusz1
Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Linie krwi do aparatu leczenia hemodializą firmy GAMBRO model AK 95, AK 96, AK 98
Specyfikacja: 1. pakowane w komplecie w jednym opakowaniu 2. komplet zawiera: żyłę, tętnicę, worek do plukania, łącznik żyła-tętnica, igłę do butelek, zaciski na części żylnej i tętniczej, dwa jeziorka żylne i tętnicze, dwa czujniki żylny i tętniczy 3. dodatkowe porty do iniekcji w jeziorku żylnym 4. porty do podawania leków z zaciskami Luer w jeziorku żylnym 5. wykonanie z wysokiej jakości tworzywa nieulegającego zmianom pod wpływem temperatury, nieulegającego odkształceniom i załamaniom na wszystkich odcinkach linii 6. średnica wewnętrzna modułu pompy krwi do 8 mm, zewnętrzna do 12 mm
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy REF
| 1 | Linie krwi | kpl. | 5500
|  | Razem | xxx | x | xxx |  | x |  | xx | xxx
Pakiet nr 2 - Igły do hemodializy
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy REF
| 1 | Igła dotętnicza do hemodializy 16G | szt. | 5000
| 2 | Igła dożylna do hemodializy 16G | szt. | 5000
|  | Razem | xx | xx | xx |  | xx |  | xxx | xxx
Pakiet nr 3 - Koncentrat do hemodializy
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa | Jednostka miary | * Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy REF
| 1 | Kapsuła dwuwęglanowa o poj. 650 – 720 gram do nerek „Gambro AK 95, AK96, AK98”, "Dialog" firmy Braun, Model HD Dialog wersja A+ firmy Braun | szt. | 6000
| 2 | Koncentrat składnik „kwaśny” do kapsuły o składzie elektrolitowym w zależności od potrzeb* do „Gambro AK 95, AK 96, AK98”, "Dialog" firmy Braun, Model HD Dialog wersja A+ firmy Braun. Opakowanie po 10 litrów | op. a' 10l | 5550
|  | Razem |  | xx | xxx | 0 | xxx |  | xxx | xxx
Zapotrzebowanie na poszczególne składy koncentratu będzie zależało od rzeczywistych potrzeb zamawiającego.
Pakiet nr 4 - Dializatory z błoną syntetyczną niskoprzepływowe typu "Low-Flux"Membrana i obudowa wolna od plastyfikatorów DEHP-FREE BPA Free;
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa | Jednostka miary | * Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy REF
| 1 | powierzchni 1,6–1,7 m² | szt. | 1000
| 2 | powierzchni 1,8–2,1 m² | szt. | 6000
|  | Razem |  |  | xxx |  | xxx |  | xxx | xxx
Pakiet nr 5 - Płyny i zestawy do Prismaflex
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy REF
| 1 | Płyn dializacyjny o zawartości K+ 2 mmol/L opakowanie worek a’5 L do aparatu Primaflex | szt. | 200
| 2 | Płyn dializacyjny o zawartości K+ 4 mmol/L opakowanie worek a’5 L do aparatu Primaflex | szt. | 200
| 3 | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych typu ST 150 z workiem ściekowym a' 9 L, kompatybilny z aparatem Primaflex | szt. | 150
| 4 | Worek ściekowy a' 9 L, kompatybilny z aparatem Primaflex typu ST 150 | szt. | 200
|  | Razem |  |  | xxx |  | xxx |  | xxx | xxx
Pakiet nr 6- Sprzęt jednorazowy dedykowanydo aparatu Prismaflex do zabiegów cytrynianem
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy REF
| 1 | Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex | szt. | 100
| 2 | Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu, kompatybilny z aparatem Prismaflex; worek 5 litr. O zawartości cytrynianów 18 mmol/l. | szt. | 700
| 3 | Płyn dializacyjny bezwapniowy kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany wraz z płynem substytucyjnym z zawartością cytrynianów 18 mmol/l; worek dwukomorowy 5 litr | szt. | 700
| 4 | Płyn substytucyjny worek dwukomorowy 5 litr. Skład: sód 140 mmol/l, wapń 1,25 mmol/l, wodorowęglan 30 mmol/l, fosforany 1,2 mmol/l, magnez 0,6 mmol/l, chlorki 115,9 mmol/l. | szt. | 700
|  | Razem |  |  | xx |  | xx |  | xx | xxx
Pakiet nr 7 - Cewniki dializacyjne
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa | Jednostka miary | * Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy REF
| 1 | Cewnik dializacyjny, wysokoprzepływowy, dwuświatłowy, bez bocznych otworów, hydrofilny, z powłoką antybakteryjną zawierającą sole bizmutu, 13F - prosty: 15 cm | szt. | 20
| 2 | Cewnik dializacyjny, wysokoprzepływowy, dwuświatłowy, bez bocznych otworów, hydrofilny, z powłoką antybakteryjną zawierającą sole bizmutu, 13F - prosty: 20 cm | szt. | 30
|  | Razem |  |  | xx |  | xx |  | xx | xxx
Note on B5: NR tbl_poz
Note on C5: NAZWA
Note on D5: JEDNOSTKA
Note on E5: ILOSC
Note on F5: CENA_NETTO
Note on G5: WARTOSC_NETTO
Note on J5: KOL_1
Note on B10: NR tbl_poz
Note on C10: NAZWA
Note on D10: JEDNOSTKA
Note on E10: ILOSC
Note on F10: CENA_NETTO
Note on G10: WARTOSC_NETTO
Note on J10: KOL_1
Note on L10: KOL_1
Note on G16: WARTOSC_NETTO
Note on J16: KOL_1
Note on G23: WARTOSC_NETTO
Note on J23: KOL_1
Note on G29: WARTOSC_NETTO
Note on J29: KOL_1
Note on G37: WARTOSC_NETTO
Note on J37: KOL_1
Note on G45: WARTOSC_NETTO
Note on J45: KOL_1