Załącznik nr 6.1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Waga dla osób niepełnosprawnych

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane po 01.01.2025 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE (proszę opisać)* |  |  |
|  | Waga dla osób niepełnosprawnych |  |
|  | Przeznaczenie do ważenia pacjentów o ograniczonej mobilności |  |
|  | Maksymalne obciążenie 300kg |  |
|  | Dokładność pomiaru 0,1kg |  |
|  | Platforma antypoślizgowa o niskim profilu |  |
|  | Najazd umożliwiający wjazd wózka |  |
|  | Funkcja TARE |  |
|  | Funkcja HOLD |  |
|  | Funkcja BMI |  |
|  | Pamięć TARE do 5 wartości |  |
|  | Wyświetlacz LCD podświetlany |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera |  |
|  | Zasilanie sieciowe +bateria/akumulator |  |
|  | Mobilność – kółka transportowe i uchwyt |  |
|  | Wymiary platformy min. Ok. 750x900mm |  |
|  | Oznakowanie CE |  |
|  | Wyrób medyczny – klasa wyrobu medycznego II |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

*Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.