`Załącznik nr 6.2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dermatoskop cyfrowy (videodermatoskop)

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane po 01.01.2025 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE (proszę opisać)* |  |  |
|  | Dermatoskop cyfrowy (videodermatoskop) |  |
|  | Możliwość pracy w świetle spolaryzowanym eliminującym refleksy świetlne |  |
|  | Oświetlenie LED wbudowane w głowicę |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia |  |
|  | Powiększenie optyczne w zakresie min.10x-70x lub równoważne |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min. HD 1280x720 lub wyższa |  |
|  | Sensor cyfrowy CMOS |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć oraz nagrywania wideo |  |
|  | Połączenie z komputerem przez port USB |  |
|  | Kompatybilność z systemem WINDOWS |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające archiwizację, analizę i pomiar zmian skórnych |  |
|  | Możliwość kalibracji pomiarów |  |
|  | Funkcja obserwacji zmian skórnych bez konieczności stosowania płynów immersyjnych |  |
|  | Wymienne lub dezynfekowane nakładki kontaktowe |  |
|  | Ergonomiczna obudowa umożliwiająca wygodne użytkowanie |  |
|  | Zasilanie przez port USB |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Oznakowanie CE |  |
|  | Wyrób medyczny – klasa wyrobu medycznego IIa |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

*Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.