Załącznik nr 6.3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stół do badań niemowląt

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane po 01.01.2025 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE (proszę opisać)* |  |  |
|  | Stół do badań niemowląt |  |
|  | Konstrukcja stabilna, przystosowana do intensywnej eksploatacji w placówkach medycznych |  |
|  | Blat z miękkim materacem pokrytym materiałem łatwym do dezynfekcji |  |
|  | Zabezpieczenie boczne min. z trzech stron zwiększające bezpieczeństwo |  |
|  | Nośność min.100kg |  |
|  | Zabudowa w postaci szafki na akcesoria medyczne |  |
|  | Materiały odporne na środki dezynfekcyjne |  |
|  | Ergonomiczna wysokość robocza |  |
|  | Możliwość poziomowania |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Oznakowanie CE |  |
|  | Wyrób medyczny- klasa wyboru medycznego I |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

*Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.