Załącznik nr 6.1a

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Elektroniczna waga dla niemowląt przenośna

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane po 01.01.2025 r |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE (proszę opisać)* |  |  |

| 5. | Elektroniczna waga dla niemowląt – przenośna; |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Szalka z wysokimi ścianami bocznymi; wykonana z tworzywa umożliwiającego dezynfekcję; |  |
| 7. | Nośność wagi 15-20 kg |  |
| 8. | Podziałka: 10g dokładność odczytu 5g<10kg>10g |  |
| 9. | Zasilanie: zasilacz, bateria/akumulatorki |  |
| 10. | Legalizacja |  |
| 11. | Waga urządzenia 3kg-3,5 kg |  |
| 12. | Instrukcja w języku polskim |  |
| 13. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 14. | Funkcja: TARA, HOLD; |  |
| 15. | Klasa dokładności III |  |
| 16. | Wyrób medyczny |  |
| 17. | Oznaczenie CE |  |

*Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.