Załącznik nr 6.1b

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Waga medyczna dla niemowląt

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane po 01.01.2025 r |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE (proszę opisać)* |  |  |
|  | Legalizowana waga lekarska dla niemowląt |  |
|  | Metalowa podstawa. |  |
|  | Nośność do 20 kg. |  |
|  | Dokładność 10g w całym zakresie. |  |
|  | Wyrób medyczny klasy III (3) |  |
|  | Przyciski membranowe |  |
|  | Wbudowana poziomica |  |
|  | Legalizacja |  |
|  | Zasilanie: baterie i zasilacz |  |
|  | Funkcje : TARA, HOLD |  |
|  | Automatyczne wyłączanie |  |
|  | Szalka wykonana z tworzywa umożliwiającego dezynfekcję |  |
|  | Regulowane nóżki |  |
|  | Oznakowanie CE |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |  |

*Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.