Załącznik nr 6.1c

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Manekin noworodka do edukacji przedporodowej

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane po 01.01.2025 r |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE (proszę opisać)* |  |  |

| 5. | głowa, ręce i stopy wykonane z winylu, |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | jedna ręka otwarta, |  |
| 7. | korpus wykonany z tkaniny (100 % bawełny) z łączeniami tarczowymi, |  |
| 8. | głowa wyposażona w dodatkowe szwy pielęgnacyjne ust, ciemiączek i czaszki, |  |
| 9. | naturalny ciężar, |  |
| 10. | karmienie piersią, pielęgnacja, noszenie, masaż i terapia, |  |
| 11. | rozmiar 52-55 cm, waga 3300-3500 g, |  |
| 12. | możliwość ułożenia w różnych pozycjach |  |
| 13. | w zestawie ubrania dla fantoma |  |
| 14. | instrukcja Obsługi w języku polskim |  |
| 15. | gwarancja 24 miesiace |  |

*Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.