Załącznik nr 6.2a

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PULSOKSYMETR

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE |  | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT |  |  |
| 2. | NAZWA / TYP (model) |  |  |
| 3. | KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| 4. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane po 01.01.2025 |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE (proszę opisać)* |  |  |  |
| Lp. |  | Parametr/warunek |  |
|  |  | System monitowania saturacji SpO2 oraz tętna dzieci i dorosłych |  |
|  |  | Napalcowy |  |
|  |  | Zasilanie: baterie lub akumulatorki |  |
|  |  | Duży i czytelny wyświetlacz OLED |  |
|  |  | Wysoka kliniczna dokładność pomiaru |  |
|  |  | Metoda pomiaru fotoelektryczna |  |
|  |  | Nieinwazyjny pomiar stężenia tlenu we krwi oraz tętna |  |
|  |  | 6 trybów ustawienia wyświetlacza |  |
|  |  | Słupkowy wskaźnik aktywności pulsu |  |
|  |  | Automatyczne wyłączenie po 8 s |  |
|  |  | Funkcja alarmu dźwiekowego |  |
|  |  | Ultra szybki pomiar w 5 sekund |  |
|  |  | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji |  |
|  |  | Wyświetlanie częstości tętna - bieżąca wartość |  |
|  |  | Wyświetlanie czasu |  |
|  |  | Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu |  |
|  |  | Niskie zużycie baterii |  |
|  |  | Wskaźnik jakości sygnału – co najmniej trzy poziomu: Słaby, średni, dobry. |  |
|  |  | Wskaźnik czasu użycia, wskazujący jak długo czujnik SpO2 jest założony na tym samym miejscu |  |
|  |  | Alarm dla rozładowanej baterii |  |
|  |  | Wykres kształtu fali SpO2 |  |
|  |  | Odporny na uszkodzenia mechaniczne |  |
|  |  | Oznaczenie Ce |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |
|  |  | Wyrób medyczny – klasa wyrobu medycznego IIa |  |

*Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.