| STRONA TYTUŁOWA | Nr egzemplarza | 4 |
| --- | --- | --- |

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE TELETECHNICZNE CZĘŚCI WSPÓLNYCH KL. 1

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA CZĘŚCI FRONTOWEJ I OFICYNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z USŁUGAMI WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH ZEWNĘTRZNYCH SZYBÓW WINDOWYCH

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Działki ew. nr 111, obręb 5-05-01 Ulica Wspólna 65A Dzielnica Śródmieście, m. st. Warszawa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XIII

NAZWA I ADRES INWESTORA

IPECO Sp. z o.o. ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa

| PROJEKTANT |  |
| --- | --- |
| mgr inż. Tomasz Sobczak upr. bud St 171/80 do proj. w spec. instalacyjno-inżynierskiej w zakresie Instalacji Elektrycznych | Podpis |

DATA OPRACOWANIA

Warszawa 10.02.2026

SPIS ZAWARTOŚCI

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. Oświadczenie Projektanta

II. Uprawnienia Projektanta

III. Opis techniczny, załącznik nr 1

IV. Rysunki

E1	-  rzut piwnic kl. 1

E2	- rzut parteru kl. 1

E3	- rzut piętra 1	 kl. 1

E4	- rzut piętra 2 kl. 1

E5	- rzut piętra 3 kl. 1

E6	- rysunek poglądowy orurowania na klatce schodowej

I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczenie Projektanta

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 881 i Nr 93 poz. 888), oświadczam, że sporządzony i sprawdzony przeze mnie projekt techniczny instalacji elektrycznych i teletechnicznych części wspólnych:

Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne wraz z przebudową konstrukcji dachu i rozbudową poprzez dobudowę windy zewnętrznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego Działki ew. nr 111,

obręb 5-05-01 ulica Wspólna 65A Dzielnica Śródmieście, m. st. Warszawa

jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inż. Tomasz Sobczak .................................................. 	   Warszawa 10.02.2026

II. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

III. OPIS TECHNICZNY

### Lokalizacja i opis budynku

Rodzaj obiektu budowlanego - Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z budową dwóch zewnętrznych szybów windowych. Budynek po nadbudowie będzie posiadał 6 kondygnacji nadziemnych. Budynek w całości podpiwniczony. Budynek zalicza się do zabudowy średniowysokiej (SW). Kategoria obiektu budowlanego – XIII. Budynek zlokalizowany jest: Działki ew. nr 111, obręb 5-05-01 Ulica Wspólna 65A Dzielnica Śródmieście, m. st. Warszawa.

### Założenia projektowe

Opracowanie jest uzupełnieniem projektu technicznego przebudowy instalacji elektrycznych w celu dostosowania do obowiązujących przepisów oraz wymagań Inwestora związanych z nadbudową budynku z dnia 30.06.2025r

W zakres projektu wchodzić będą dobudowane elementy instalacji teletechnicznych

kl. 1 niezbędne dla funkcjonowania istniejących lokali mieszkalnych.

Zakres opracowania

Projekt Techniczny instalacji teletechnicznych obejmuje instalacje teletechniczne

administracyjne niezbędne dla części wspólnych budynku kl. 1:

- orurowanie lokali mieszkalnych dla TV kablowej, telefonów i internetu.

Dla poprowadzenia instalacji teletechnicznych w kl. 1 budynku tj. TV kablowej i instalacji telefonicznej, internetu zaprojektowano obok tablic licznikowych wydzieloną szafkę teletechniczną TT (np. FTTMAX 500, karta techniczna w załączniku), która pomiędzy kondygnacjami połączona będzie podtynkowymi rurami instalacyjnymi z poziomem piwnic. Od tablic teletechnicznych piętrowych do lokali mieszkalnych klatki 1 należy poprowadzić w poziomie rury winidurowe karbowane 2xRKLG25 i RKLG32 z

pilotem wprowadzając je do lokalu lub kończąc na klatce puszką teletechniczną TT

zamontowaną podtynkowo nad drzwiami lokalu.(rys. E5).

Opracował:

mgr inż. Tomasz Sobczak		 	nr upr.: St 171/80