| Załącznik nr 3.3 do RZP/TP/18/26 Specyfikacja techniczna Pakiet nr 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1 | Fotelik lekarski obrotowy |  | Ilość: 1 szt. |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Fotelik obrotowy przeznaczony dla personelu medycznego |  | TAK |  |
| Konstrukcja i materiały fotelika umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję szpitalną |  | TAK |  |
| Konstrukcja podstawy i kolumna wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub chromowanej |  | TAK |  |
| Regulacja wysokości realizowana przy pomocy sprężyny gazowej/siłownika pneumatycznego blokadą uruchamianej dźwignią ręczną |  | TAK |  |
| Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 200-270 mm w zakresie wysokości siedziska : - minimalna wysokość 550-660 mm - maksymalna wysokość 750-920 mm |  | Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku…………..*mm w zakresie wysokości siedziska : - minimalna wysokość ……….. mm* - maksymalna wysokość ………… mm* |  |
| Siedzisko o średnicy 350-400 mm pokryte miękką tapicerką ze skaju |  | TAK |  |
| Grubość siedziska 80 mm |  | TAK |  |
| Fotel wyposażony w tapicerowane oparcie pleców posiadające możliwość jego łatwego demontażu |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne umożliwiające regulację wysokości oparcia pleców |  | TAK |  |
| Pięcioramienna podstawa o średnicy 500-600 mm |  | Pięcioramienna podstawa o średnicy ……. mm* |  |
| Podstawa wyposażona w obręcz na nogi wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub chromowanej |  | TAK |  |
| Krzesło wyposażone w kółka z min. 2 koła jezdne z blokadą wytworzone z tworzywa które uniemożliwia porysowaniu podłogi |  | TAK |  |
| Koła o średnicy min. 50 mm |  | TAK |  |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie min.120 kg |  | TAK |  |
| Szafka przeznaczona do użytku szpitalnego |  | TAK |  |
| KOLORYSTYKA |  |  |  |
| Kolorystyka tapicerki- ostateczny kolor/ odcień do ustalenia na podstawie fizycznie dostarczonego wzornika przez wyłonionego dostawcę min. 10 wzorów kolorystycznych |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 2 | Stolik zabiegowy z 2 półkami |  | Ilość: 2 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Stolik medyczny wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów |  | TAK |  |
| Stolik(wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub ze stali lakierowanej proszkową) zabezpieczonymi przed działaniem czynników chemicznych oraz detergentów |  | TAK |  |
| Materiały użyte do konstrukcji muszą być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV, uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz dezynfekcję. |  | TAK |  |
| 2 blaty wózka wykonane ze szkła hartowanego |  | TAK |  |
| Wózek wyposażony w rozwiązanie konstrukcyjne wyposażone w uchwyt umożliwiający prowadzenie wózka |  | TAK |  |
| Nośność każdej półki min. 15 kg |  | TAK |  |
| Blaty posiadające rozwiązanie konstrukcyjne zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem |  | TAK |  |
| Szerokość całkowita wózka 450 mm (+/- 5%) |  | TAK |  |
| Długość całkowita wózka 750 mm (+/- 5%) |  | TAK |  |
| Wysokość całkowita wózka 850 mm(+/- 5%) |  | TAK |  |
| Koła o średnicy min. 50 mm wykonane z materiału uniemożliwiającego rysowaniu się podłóg w tym min. dwa koła z blokadą |  | TAK |  |
| Przeznaczony do użytku szpitalnego |  | TAK |  |
| KOLORYSTYKA |  |  |  |
| Kolorystyka – stal nierdzewna lub stal lakierowana proszkowo |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 3 | Kozetka lekarska |  | Ilość: 2 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Długość : 1850-1970mm |  | Długość : …………………………….mm* |  |
| Szerokość: 650-700 mm |  | Szerokość: ……………. mm* |  |
| Wysokość: 500-600 mm |  | Wysokość: …………………………mm* |  |
| Konstrukcja kozetki wykonana z kształtowników stalowych malowanych proszkowo odpornych na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV |  | TAK |  |
| Wyrób medyczny |  | TAK |  |
| Kozetka posiadająca sztywną konstrukcję którą zapewniają poprzeczki poprzeczne oraz poprzeczka podłużna |  | TAK |  |
| 2- częściowe leże |  | TAK |  |
| Regulowany zagłówek o zakresie regulacji min.od –250do 400( zakres całkowity min. 65 st.) |  | TAK |  |
| Uchwyt na rolkę prześcieradła jednorazowego |  | TAK |  |
| Mechanizm zapadkowy sposobem regulacji zagłówka |  | TAK |  |
| Wykręcana stopka umożliwiająca poziomowanie stołu |  | TAK |  |
| Obciążenie 140-150 kg |  | TAK |  |
| Stopki antypoślizgowe |  | TAK |  |
| Leże wykonane z elastycznej pianki poliuretanowej obszyte tapicerką skaj/skóropodobną o wysokich parametrach wytrzymałościowych zmywalną oraz odporną na detergenty. |  | TAK |  |
| Przeznaczona do użytku szpitalnego |  | TAK |  |
| Waga max. 35 kg |  | TAK |  |
| KOLORYSTYKA |  |  |  |
| Kolorystyka tapicerki- ostateczny kolor/ odcień do ustalenia na podstawie fizycznie dostarczonego wzornika przez wyłonionego dostawcę min. 10 wzorów kolorystycznych, Kolor stelaża ( np. jasno szary) - Ostateczny kolor/ odcień do ustalenia na podstawie fizycznie dostarczonego wzornika przez wyłonionego dostawcę |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 4 | Parawan mobilny |  | Ilość: 2 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Konstrukcja parawanu metalowa pokryta lakierem proszkowym lub konstrukcja chromowana |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne umożliwiające swobodne zakładanie oraz zdejmowanie tkaniny wypełniającej parawan |  | TAK |  |
| Parawan łatwy do mycia i odporny na dezynfekcję szpitalną |  | TAK |  |
| Tkanina/tworzywo odporne na środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne oraz promienie UV |  | TAK |  |
| Wypełnienie parawanu zmywalną tkaniną |  | TAK |  |
| Min.3 koła jezdne o średnicy 50 mm z których co najmniej min. 1 posiadają blokadę |  | TAK |  |
| Wysokość całkowita min. 1650 mm |  | TAK |  |
| Szerokość całkowita 930-1050mm |  | Szerokość całkowita …………….. mm* |  |
| Głębokość całkowita450-600 mm |  | Głębokość całkowita………….. mm* |  |
| Możliwość łączenia parawanów |  | TAK |  |
| Kolorystyka do wyboru ze wzornika posiadającego 3 wersje kolorystyczne |  | TAK |  |
| KOLORYSTYKA |  |  |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 5 | Szafa medycznaprzeszklona |  | Ilość: 2 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Szerokość: 900 mm |  | TAK |  |
| Głębokość: 420-460 mm |  | Głębokość: ……………………..mm* |  |
| Wysokość: 1800-1900 mm |  | Wysokość:……………………….. mm* |  |
| Szafa na nóżkach z możliwością regulacji |  | TAK |  |
| Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm malowanej proszkowo |  | TAK |  |
| Szafa podzielona na dwie części w poziomie - część górna o wysokości 1000 - 1100 mm -część dolna o wysokości 800 mm |  | Szafa podzielona na dwie części w poziomie - część górna o wysokości ……………. mm* -część dolna o wysokości 800 mm |  |
| Część górna od dolnej oddzielona półką zamontowaną w sposób trwaływykonaną z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm malowanej proszkowo |  | TAK |  |
| CZĘŚĆ GÓRNA PRZESZKLONA |  |  |  |
| Górna połowa zamykana 2 szt. drzwi częściowo oszklone zamykane klasycznie na zamek /min. 2 klucze/ |  | TAK |  |
| Wewnątrz 3 półki z możliwością regulacji wysokości co 30 mm |  | TAK |  |
| Półki wykonane ze szkła hartowanego przeźroczystego o gr. 4-6 mm |  | TAK |  |
| Obciążenie półki min. 25 kg |  | TAK |  |
| Zawiasy do drzwi szklanych ( min.2 szt. / skrzydło drzwi), samodomykające się, odporne na wpływ czynników chemicznych |  | TAK |  |
| Uchwyty meblowe metalowe zabezpieczone powłoką poliestrową odporne na wpływ czynników chemicznych dwupunktowe o rozstawie otworów min. 128 mm (1 szt/drzwi) lub rozwiązanie konstrukcyjne w formie zamka z uchwytem umożliwiającym swobodne otwieranie szafy |  | TAK |  |
| Drzwi szklane wykonane ze szkła hartowanego przeźroczystego o gr. 4-6 mm oraz z ramy wykonanej z z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm malowanej proszkowo |  | TAK |  |
| Rama do której zamocowane jest szkło o szerokości min. 80 mm |  | Rama do której zamocowane jest szkło o szerokości………….mm* |  |
| CZĘŚĆ DOLNA |  |  |  |
| Dolna połowa zamykana 2 szt. drzwi zamykane klasycznie na zamek patentowy /min. 2 klucze/ |  | TAK |  |
| Wewnątrz min. 1 półka z możliwością regulacji wysokości co 30 mm |  | TAK |  |
| Obciążenie półki min. 25 kg |  | TAK |  |
| Półki wykonane z z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm malowanej proszkowo lub ze szkła hartowanego przeźroczystego o gr. 4-6 mm |  | TAK |  |
| Zawiasy w drzwiach (2 szt. / 1 skrzydło drzwi), samozamykające odporne na wpływ czynników chemicznych |  | TAK |  |
| Uchwyty meblowe metalowe zabezpieczone powłoką poliestrową odporne na wpływ czynników chemicznych dwupunktowe o rozstawie otworów min. 128 mm (1 szt/drzwi) lub rozwiązanie konstrukcyjne w formie zamka z uchwytem umożliwiającym swobodne otwieranie szafy |  | TAK |  |
| KOLORYSTYKA |  |  |  |
| Kolor do ustalenia na podstawie fizycznie dostarczonego wzornika przez wyłonionego dostawcę, zawierającego: |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

1) Wykonawca bezwzględnie  wypełnia powyższe  tabele  podając w  odpowiednich  wierszach  w kolumnie „Parametry oferowane”

* uzupełnia w wykropkowanych miejscach konkretne dane charakteryzujące oferowany asortyment (właściwą wartość liczbową lub nazwę własną charakteryzująca dany parametr techniczny produktu)

2) Nieuzupełnienie w miejscach wykropkowanych danych oferowanego przedmiotu zamówienia lub uzupełnienie zakresem liczbowym czyli wpisanie przedziału wartości określonych w danym parametrze, Zamawiający potraktuje jako niepotwierdzenie parametrów, które będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy

| OPIS KRYTERIUM – PARAMETRY TECHNICZNE | MAX. LICZBA PKT | OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podać: TAK (10 pkt) lub NIE (0 pkt) |
| Pakiet nr 3 | 40,00 |  |
| Grubość siedziska powyżej 80 mm (dotyczy poz. 1 Specyfikacji technicznej) | 10,00 |  |
| Powyżej 2 szt. blatów zamontowanych w konstrukcji wózka wykonanych ze szkła hartowanego (dotyczy poz. 2 Specyfikacji technicznej) | 15,00 |  |
| Obciążenie powyżej 150 kg (dotyczy poz. 3 Specyfikacji technicznej) | 10,00 |  |
| Kolorystyka do wyboru ze wzornika posiadającego powyżej 3 wersji kolorystycznych (dotyczy poz. 4 Specyfikacji technicznej) | 5,00 |  |