## 1
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 1: Odczynniki diagnostyczne I (125 P1)
Lp. | Nazwa / opis przedmiotu zamówienia | Producent/numer katalogowy | Opis parametrów równoważności ** | j.m. | ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn bruto | Wartość brutto | Nazwa producenta (oferta równoważna)* | Numer katalogowy (oferta równoważna)*
1 | Zestaw do oznaczania AMH | ABCAM 31893075010 lub równowazny | Zestaw ELISA Human AMH to zestaw do oznaczenia metodą Simplestep, służące do ilościowego oznaczania ludzkiego AMH z czułością 18,389 pg/ml. Test wykorzystuje prosty protokół „mix-wash-read” z tylko jedną inkubacją i jednym etapem płukania. Reakcja typu sandwich ELISA zachodzi w jednym etapie, czas oznaczenia do 90 minut ,czas potrzebny do otrzymania wyniku. | 96 test | 3
RAZEM
Poz 1
*Wypełnia Wykonawca w przypadki zaoferowania produktu równoważnego
**Kryterium równoważności

## 2
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 2: Odczynniki diagnostyczne II (125 P2)
Lp. | Nazwa / opis przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy/producent | Opis parametrów równoważności ** | j.m. | ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn bruto | Wartość brutto | Nazwa producenta (oferta równoważna)* | Numer katalogowy (oferta równoważna)*
1 | Zestaw do oznaczania inhibiny Human Activin B/inhibitan Beta Elisa Kit | Novus Biologicals,NBP2-66432 lub równoważny | Zestaw umożliwia ilościowe oznaczanie ludzkiej aktywiny B / podjednostki beta B inhibiny w próbkach takich jak surowica, osocze i inne płyny biologiczne. Metoda typu sandwich-ELISA. Zakres standardowy zestawu wynosi 15,63 – 1000 pg/ml. Najniższe stężenie, które można wykryć, wynosi 9,38 pg/ml | 1KIT | 2
RAZEM
Poz 1
*Wypełnia Wykonawca w przypadki zaoferowania produktu równoważnego
**Kryterium równoważności

## 6
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 6:Odczynniki laboratoryjne II (125 P6)
Lp. | Nazwa / opis przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy/producent | Opis parametrów równoważności ** | j.m. | ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn bruto | Wartość brutto | Nazwa producenta (oferta równoważna)* | Numer katalogowy (oferta równoważna)*
1 | Human IL-10 Uncoated ELISA Kit with Plates | Invitrogen 88-7106-76 lub równoważny | Zestaw ELISA z nieokładzioną ludzką interleukiną 10 (IL-10) zawiera wstępnie dopasowane pary przeciwciał, płytki i odczynniki do przeprowadzania ilościowych testów immunoenzymatycznych (ELISA) w celu wykrywania i ilościowego oznaczania poziomu białka ludzkiej interleukiny 10. Do przeprowadzenia reakcji ELISA niezbędne są bufor płuczący i roztwór zatrzymujący reakcję, które są sprzedawane oddzielnie. | 20 x 96 Tests | 1
2 | Bioscience Elisa Wash Buffer, 1L packets | Invitrogen TM00-0400-46lub równoważny | Bufor płuczący eBioscience ELISA Wash Buffer Powder to suchy proszek buforowany fosforanem z dodatkiem 0,05% Tween-20. Każde opakowanie rozpuszcza się w 1 litrze destylowanej, dejonizowanej wody; powstały bufor 1x PBS/Tween-20 (pH 7,4) nadaje się do płukania mikrostudzienek płytek ELISA. W zestawie znajduje się 10 opakowań buforu płuczącego ELISA, co daje łącznie 10 litrów buforu płuczącego 1x. | 10x1l | 1
3 | Elisa Stop Solution | Invitrogen SS04 lub równoważny | Roztwór Stop Solution ELISA to gotowy do użycia roztwór przeznaczony do stosowania jako roztwór stopujący w testach ELISA z peroksydazą chrzanową i roztworem substratu TMB. Reakcja roztworu substratu TMB z peroksydazą chrzanową powoduje powstanie wyraźnego niebieskiego koloru. Pod koniec inkubacji z TMB do dołków dodaje się objętość roztworu Stop Solution ELISA równą objętości roztworu substratu TMB, aby zakończyć reakcję peroksydazy chrzanowej. Dodanie roztworu Stop Solution powoduje szybkie powstanie żółtego produktu końcowego. Gęstość optyczną tego żółtego produktu końcowego mierzy się przy długości fali 450 nm. Żółty produkt końcowy jest stabilny przez sześćdziesiąt minut po dodaniu roztworu Stop Solution, dlatego w tym czasie należy wykonać pomiar gęstości optycznej. | 1l | 1
RAZEM
Poz 3
*Wypełnia Wykonawca w przypadki zaoferowania produktu równoważnego
**Kryterium równoważności

## 7
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 7:Zestawy Elisa (125 P7)
Lp. | Nazwa / opis przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy/producent | Opis parametrów równoważności ** | j.m. | ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn bruto | Wartość brutto | Nazwa producenta (oferta równoważna)* | Numer katalogowy (oferta równoważna)*
1 | Lp(a) ELISA Human | Abcam ab212165 lub równoważny | Zestaw ELISA służący do ilościowego oznaczania ludzkiej lipoproteiny (a) (Lp(a)). Test wykorzystujący prosty protokół „mix-wash-read” z tylko jedną inkubacją i jednym etapem płukania. | 96 ozn | 2
2 | ox-LDL/MDA Adduct Elisa | Abcam ab242302 lub równoważny | Zestaw ELISA służący do ilościowego oznaczania oksydowanych LDL (ox-LDL). Test wykorzystujący prosty protokół „mix-wash-read” z tylko jedną inkubacją i jednym etapem płukania. | 96 ozn | 2
3 | Human Copeptin (CPP) Elisa | Elabscience E-EL-H0851 lub równoważny | Zestaw ELISA służący do ilościowego oznaczania copeptyny (CPP). Test wykorzystujący prosty protokół „mix-wash-read” z tylko jedną inkubacją i jednym etapem płukania. | 96 ozn | 2
4 | Human PTX-3 ELISA | Abcam ab214570 lub równoważny | Zestaw ELISA służący do ilościowego oznaczania ludzkiej Pentraksyny-3 / PTX3. Test wykorzystujący prosty protokół „mix-wash-read” z tylko jedną inkubacją i jednym etapem płukania. | 96 ozn | 2
RAZEM
Poz 4
*Wypełnia Wykonawca w przypadki zaoferowania produktu równoważnego
**Kryterium równoważności

## 11
załącznik nr 2
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 11: Odczynniki diagnostyczne I (ADZ.2100)
Lp. | Nazwa / opis przedmiotu zamówienia | Producent nr katalogowy | Opis parametrów równoważności ** | j.m. | ilość op. | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Cena jedn bruto PLN | Wartość brutto PLN | Nazwa producenta (oferta równoważna)* | Numer katalogowy (oferta równoważna)*
1 | WILLIAMS E W/GLUTAMAX op=500ML | ThermoFisher/ 32551020 lub równoważny | Specjalistyczna pożywka do hodowli komórek linii hepatocytarnych, suplementowana glutaminą GlutaMAX. Opakowanie zawiera 500 ml pożywki. | 500 ml | 4
2 | VALUE FBS ONESHOT 50ML op=50 ml | ThermoFisher / A5209401 lub równoważny | Surowica bydlęca, stanowiąca niezbędny suplement do pożywki hodowlanej dla linii komórkowych wykorzystywanych w badaniach prowadzonych w ramach pracy doktorskiej. Opakowanie zawiera 50 ml surowicy. | 50 ml | 2
3 | ANTIBIOTIC ANTIMYCOTIC 20ML op=20 ml | ThermoFisher/15240096 lub równoważny | Mieszanka antybiotyków stanowiąza niezbędny suplement do pożywki hodowlanej dla linii komórkowych wykorzystywanych w badaniach prowadzonych w ramach pracy doktorskiej. Opakowanie zawiera 20 ml roztworu. | 20 ml | 2
1 | Human IL-10 Uncoated ELISA Kit with Plates | Thermofisher/ 88-7106-76 lub równoważny | Zestaw ELISA z nieokładzioną ludzką interleukiną 10 (IL-10) zawiera wstępnie dopasowane pary przeciwciał, płytki i odczynniki do przeprowadzania ilościowych testów immunoenzymatycznych (ELISA) w celu wykrywania i ilościowego oznaczania poziomu białka ludzkiej interleukiny 10. | 20*96 testów | 1 | [5 empty] | ….................... | ….........................
2 | Bioscience Elisa Wash Buffer, 1L packets | Thermofisher/ 00-0400-46 lub równoważny | Suchy proszek buforowany fosforanem z dodatkiem 0,05% Tween-20. Rozpuszcza się w wodzie destylowanej, dejonizowanej powstały bufor 1x PBS/Tween-20 (pH 7,4) nadaje się do płukania mikrostudzienek płytek ELISA. W zestawie znajduje się 10 opakowań buforu płuczącego ELISA, co daje łącznie 10 litrów buforu płuczącego 1x. | litr | 1 | [5 empty] | …...................... | …...........................
3 | Elisa Stop Solution | Thermofisher/SS04 lub równoważny | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do stosowania jako roztwór stopujący w testach ELISA z peroksydazą chrzanową i roztworem substratu TMB. Reakcja roztworu substratu TMB z peroksydazą chrzanową powoduje powstanie wyraźnego niebieskiego koloru. Pod koniec inkubacji z TMB do dołków dodaje się objętość roztworu Stop Solution ELISA równą objętości roztworu substratu TMB, aby zakończyć reakcję peroksydazy chrzanowej. Dodanie roztworu Stop Solution powoduje szybkie powstanie żółtego produktu końcowego. Gęstość optyczną tego żółtego produktu końcowego mierzy się przy długości fali 450 nm. Żółty produkt końcowy jest stabilny przez sześćdziesiąt minut po dodaniu roztworu Stop Solution. | litr | 1 | [5 empty] | ….................... | ….........................
RAZEM
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnej nazwy oferowanego produktu
Wypełnia Wykonawca w przypadki zaoferowania produktu równoważnego
**Kryterium równoważności

## 12
załącznik nr 2
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 12: Odczynniki diagnostyczne II (ADZ.2100)
Lp. | Nazwa / opis przedmiotu zamówienia | Producent nr katalogowy | Opis parametrów równoważności ** | j.m. | ilość op. | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Cena jedn bruto PLN | Wartość brutto PLN | Nazwa producenta (oferta równoważna)* | Numer katalogowy (oferta równoważna)*
1 | Human Chemokine Ligand CXCL 1 ELISA | Cloud-Clone Corp/SEA 041Hu lub równoważny | zestaw immunoenzymatyczny typu kanapkowego przeznaczony do ilościowego oznaczania stężenia CXCL1 w próbkach ludzkich, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna fabrycznie opłaszczona przeciwciałem anty CXCL-1 | 96 ozn. | 1 | [5 empty] | …............. | ….................
2 | Human Chemokine Ligand 2 CXCL2 ELISA | Cloud-Clone Corp/SEB603Hu lub równoważny | zestaw immunoenzymatyczny typu kanapkowego przeznaczony do ilościowego oznaczania stężenia CXCL2 w próbkach ludzkich, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna fabrycznie opłaszczona przeciwciałem anty CXCL-2 | 96 ozn. | 1 | [5 empty] | …................. | …................
3 | Human Interleukin 8 ELISA | Cloud-Clone Corp/SEA 080Hu lub równoważny | zestaw immunoenzymatyczny typu kanapkowego przeznaczony do ilościowego oznaczania stężenia IL-8 w próbkach ludzkich, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna fabrycznie opłaszczona przeciwciałem wychwytującym Il-8 | 96 ozn. | 1 | [5 empty] | …................ | …...................
4 | Human Chemokine Receptor 2 CXCR 2 ELISA | Cloud-Clone Corp/SEC 006Hu lub równoważny | zestaw immunoenzymatyczny typu kanapkowego przeznaczony do ilościowego oznaczania stężenia CXCR-2 w próbkach ludzkich, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna fabrycznie opłaszczona przeciwciałem wychwytującym CXCR2 | 96 ozn. | 1 | [5 empty] | …................. | …................
RAZEM
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnej nazwy oferowanego produktu
Wypełnia Wykonawca w przypadki zaoferowania produktu równoważnego
**Kryterium równoważności

## 13
załącznik nr 2
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 13: Odczynniki diagnostyczne III (ADZ.2100)
Lp. | Nazwa / opis przedmiotu zamówienia | Producent nr katalogowy | Opis parametrów równoważności ** | j.m. | ilość op. | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Cena jedn bruto PLN | Wartość brutto PLN | Nazwa producenta (oferta równoważna)* | Numer katalogowy (oferta równoważna)*
1 | ADMA Xpress ELISA | Immundiagnostik/K 7860 lub równoważny | oznaczenia ADMA metodą ELISA | 96 ozn | 1 | [5 empty] | …............. | ….................
2 | IDK Myeloperoxidase (MPO) (serum, plasma) ELISA | Immundiagnostik/K 6631B lub równoważny | oznaczenia MPO metodą ELISA | 96 ozn | 1 | [5 empty] | …................. | …................
3 | IDK total α-Klotho ELISA | Immundiagnostik/KR 1700 lub równoważny | oznaczenia α-Klotho metodą ELISA | 96 ozn | 1 | [5 empty] | …................ | …...................
4 | SDMA (Symmetric Dimethylarginine) ELISA | Immundiagnostik/K 7780 lub równoważny | oznaczenia SDMA metodą ELISA | 96 oznaczeń | 1
5 | a2-Makroglobulin (a2-M) ELISA | Immundiagnostik/K 6610A lub równoważny | oznaczenia a2-M metodą ELISA | 96 ozn | 1 | [5 empty] | …................. | …................
RAZEM
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnej nazwy oferowanego produktu
Wypełnia Wykonawca w przypadki zaoferowania produktu równoważnego
**Kryterium równoważności

## 14
załącznik nr 2
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 14 : Odczynniki diagnostyczne IV (ADZ.2100)
Lp. | Nazwa / opis przedmiotu zamówienia | Producent nr katalogowy | Opis parametrów równoważności ** | j.m. | ilość op. | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Cena jedn bruto PLN | Wartość brutto PLN | Nazwa producenta (oferta równoważna)* | Numer katalogowy (oferta równoważna)*
1 | Human N-Terminal Pro-Atrial Natriuretic Peptide (NT-ProANP) ELISA | Cloud-Clone Corp./SEA484Hu lub równoważny | test immunoenzymatyczny (sandwich ELISA) przeznaczony do oznaczania stężenia ludzkiego NT-proANP w surowicy lub osoczu. Test o wysokiej czułości (zakres pg/ml), dobrej swoistości i powtarzalności (CV ≤ 10–12%). Zestaw zawiera komplet odczynników do oznaczeń. | 96 ozn | 1 | [5 empty] | …............. | ….................
2 | Human N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA | Cloud-Clone Corp./CEA485Hu lub równoważny | Ilościowy test ELISA (metoda sandwich) do oznaczania ludzkiego NT-proBNP w surowicy lub osoczu o wysokiej czułości w zakresie pg/ml i wysokiej swoistości analitycznej. Zestaw kompletny, o dobrej powtarzalności (CV ≤ 10–12%). | 96 ozn | 1 | [5 empty] | …................. | …................
3 | Human Atrial Natriuretic Peptide (ANP) ELISA | Cloud-Clone Corp./CEA225Hu lub równoważny | Ilościowy test immunoenzymatyczny ELISA do oznaczania ludzkiego ANP w surowicy lub osoczu, o wysokiej czułości (pg/ml), swoistości i dobrej powtarzalności oznaczeń (CV ≤ 10–12%). Zestaw zawiera wszystkie niezbędne odczynniki. | 96 ozn | 1 | [5 empty] | …................ | …...................
4 | Human Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) Elisa | Cloud-Clone Corp./SED466Hu lub równoważny | lościowy test ELISA (sandwich) do oznaczania ludzkiego HIF-2α w lizatach komórkowych, homogenatach tkankowych lub płynach biologicznych, o wysokiej czułości (pg/ml), swoistości i powtarzalności (CV ≤ 10–12%). | 96 oznaczeń | 1
5 | Human High Sensitive ELISA Kit for Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) | Cloud-Clone Corp./HEA798Hu lub równoważny | Wysokoczuły ilościowy test ELISA do oznaczania ludzkiego HIF-1α w lizatach komórkowych, homogenatach lub innych materiałach biologicznych, umożliwiający oznaczanie bardzo niskich stężeń białka (zakres pg/ml) przy wysokiej swoistości i powtarzalności (CV ≤ 10–12%). Z | 96 ozn | 1 | [5 empty] | …................. | …................
RAZEM
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnej nazwy oferowanego produktu
Wypełnia Wykonawca w przypadki zaoferowania produktu równoważnego
**Kryterium równoważności

## 15
załącznik nr 2
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 15: Odczynniki diagnostyczne V (ADZ.2100)
Lp. | Nazwa / opis przedmiotu zamówienia | Producent nr katalogowy | Opis parametrów równoważności ** | j.m. | ilość op. | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Cena jedn bruto PLN | Wartość brutto PLN | Nazwa producenta (oferta równoważna)* | Numer katalogowy (oferta równoważna)*
1 | Human Chemokine Ligand CXCL 1 ELISA | Cloud-Clone Corp/SEA 041Hu lub równoważny | zestaw immunoenzymatyczny typu kanapkowego przeznaczony do ilościowego oznaczania stężenia CXCL1 w próbkach ludzkich, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna fabrycznie opłaszczona przeciwciałem anty CXCL-1 | 96 ozn. | 1 | [5 empty] | …............. | ….................
2 | Human Chemokine Ligand 2 CXCL2 ELISA | Cloud-Clone Corp/SEB603Hu lub równoważny | zestaw immunoenzymatyczny typu kanapkowego przeznaczony do ilościowego oznaczania stężenia CXCL2 w próbkach ludzkich, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna fabrycznie opłaszczona przeciwciałem anty CXCL-2 | 96 ozn. | 1 | [5 empty] | …................. | …................
3 | Human Interleukin 8 ELISA | Cloud-Clone Corp/SEA 080Hu lub równoważny | zestaw immunoenzymatyczny typu kanapkowego przeznaczony do ilościowego oznaczania stężenia IL-8 w próbkach ludzkich, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna fabrycznie opłaszczona przeciwciałem wychwytującym Il-8 | 96 ozn. | 1 | [5 empty] | …................ | …...................
4 | Human Interleukin 8 ReceptorBeta (IL8Rb) Elisa | Cloud-Clone Corp/SEC 006Hu lub równoważny | zestaw immunoenzymatyczny typu kanapkowego przeznaczony do ilościowego oznaczania stężenia CXCR-2 w próbkach ludzkich, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna fabrycznie opłaszczona przeciwciałem wychwytującym CXCR2 | 96 ozn. | 1
5 | Human Stromal Derived Factor 1 (SDF) Elisa | Cloud-Clone Corp/SEA 122HU lub równoważny | zestaw immunoenzymatyczny typu kanapkowego przeznaczony do ilościowego oznaczania stężenia SDF-1 w próbkach ludzkich, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna fabrycznie opłaszczona przeciwciałem wychwytującym SDF-1
6 | Human Chemokine C-X-C-Motif Receptor 4 (CXCR4) ELISA | Cloud-Clone Corp/SEA 940Hu lub równoważny | zestaw immunoenzymatyczny typu kanapkowego przeznaczony do ilościowego oznaczania stężenia CXCR4 w próbkach ludzkich, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna fabrycznie opłaszczona przeciwciałem wychwytującym CXCR4 | 96 ozn. | 1 | [5 empty] | …................. | …................
RAZEM
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnej nazwy oferowanego produktu
Wypełnia Wykonawca w przypadki zaoferowania produktu równoważnego
**Kryterium równoważności

## 16
załącznik nr 2
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 16 Odczynniki diagnostyczne VI (ADZ.2100)
Lp. | Nazwa / opis przedmiotu zamówienia | Producent nr katalogowy | Opis parametrów równoważności ** | j.m. | ilość op. | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Cena jedn bruto PLN | Wartość brutto PLN | Nazwa producenta (oferta równoważna)* | Numer katalogowy (oferta równoważna)*
1 | MiniSeq High Output Reagent Kit (300-cycles) | Iliumina/FC-420-1003 lub równoważny | Zestaw odczynników do przeprowadzenia 300 cykli sekwencjonowania z użyciem systemu Illumina MiniSeq, odpowiedni do wysokoprzepustowych eksperymentów (25M odczytów), zawierający: HighOutput reagent cartridge (300 cykli), HighOutput flow cell oraz buffer cartridge, kompatybilny z sekwenatorem MiniSeq. Data ważności: minimum 4 miesiące od daty dostarczenia. | 300 cykles | 3 | [5 empty] | …............. | ….................
2 | DNA/RNA UD Indexes Set A, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples) | Illumina/20091654 lub równoważny | Pula unikalnych fragmentów DNA o długości 10 par zasad, stanowiąca sekwencje indeksujące pozwalające na unikalne wyznakowanie 96 bibliotek NGS, powstałych w procesie wzbogacania poprzez hybrydyzację z sondami bibliotek kompatybilnych z sekwenatorami MiniSeq . Każde opakowanie indeksów ma pochodzić z innej serii (indeksy A, B, C i D). Data ważności: minimum 4 miesiące od daty dostarczenia. | 96 indexes | 1 | [5 empty] | …................. | …................
RAZEM
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnej nazwy oferowanego produktu
Wypełnia Wykonawca w przypadki zaoferowania produktu równoważnego
**Kryterium równoważności

## 17
załącznik nr 2
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 17: Odczynniki diagnostyczne VII (ADZ.2100)
Lp. | Nazwa / opis przedmiotu zamówienia | Producent nr katalogowy | Opis parametrów równoważności ** | j.m. | ilość op. | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Cena jedn bruto PLN | Wartość brutto PLN | Nazwa producenta (oferta równoważna)* | Numer katalogowy (oferta równoważna)*
1 | Human Galectin-3 High Sensitivity Elisa | Biovendor/RBL011R lub równoważny | Białko związane z procesem zapalnym i włóknieniem (fibrozą). Wzrasta m.in. w niewydolności serca i niektórych nowotworach; marker przebudowy i włóknienia tkanek. | 96 ozn. | 1 | [5 empty] | …............. | ….................
2 | Human MMP-3 Elisa | Biovendor/RBL003R lub równoważny | enzym rozkładający składniki macierzy zewnątrzkomórkowej. Uczestniczy w przebudowie tkanek i procesach zapalnych; podwyższony m.in. w chorobach reumatycznych i sercowo-naczyniowych. | 96 ozn. | 1 | [5 empty] | …................. | …................
3 | Human ST2 ELISA Kit | Diaclone/873.120.096 lub równoważny | ST2 (sST2) rozpuszczalna forma receptora dla IL-33. Marker stresu i przeciążenia mięśnia sercowego; używany prognostycznie w niewydolności serca. | 96 ozn. | 1 | [5 empty] | …................ | …...................
4 | Human N-Terminal Pro-Atrial Naturiuretic Peptide (NT-ProANP Elisa | Cloud-Clone Corp/SEA484Hu lub równoważny | NT-ProANP to nieaktywny fragment prohormonu przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP). Odbija rozciągnięcie przedsionków serca; marker przeciążenia objętościowego. | 96 ozn. | 1
5 | Human N-Terminal Pro-Brain Naturiuretic Peptide (NT-ProBNP Elisa | Cloud-Clone Corp/CEA485Hu lub równoważny | NT-proBNP – nieaktywny fragment prohormonu BNP wydzielanego przez komory serca. Bardzo ważny marker diagnostyczny i prognostyczny niewydolności serca; rośnie przy przeciążeniu i rozciągnięciu komór. | 96 ozn. | 1
6 | Human GDF-15 Elisa | Biovendor/RBL005R lub równoważny | czynnik różnicowania wzrostu 15, białko należące do rodziny TGF-β. Jest wydzielane w odpowiedzi na: stres komórkowy, stan zapalny, uszkodzenie tkanek, nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, oznaczenie metodą immunoenzymatyczną | 96 ozn. | 1 | [5 empty] | …................. | …................
7 | Interleukin-6 Human Elisa | Biovendor/RD194015200R lub równoważny | do oznaczania stężenia interleukiny-6 (IL-6) w próbkach ludzkich (np. surowicy, osoczu), IL-6 to cytokina prozapalna – białko układu odpornościowego, które wzrasta w stanach zapalnych, infekcjach, chorobach autoimmunologicznych i niektórych nowotworach. | 96 ozn. | 1
8 | Human Serum Amyloid A (SAA) Elisa | Biovendor/RBL008R lub równoważny | do oznaczania poziomu białka w próbkach ludzkich (najczęściej surowicy), białko ostrej fazy – jego stężenie gwałtownie wzrasta w ostrych stanach zapalnych | 96 ozn. | 1
9 | Human Insulin-like Growth Factor-binding Protein 7 (IGFBP-7) Elisa | Biovendor/RBL015R lub równoważny | Białko wiążące insulinopodobne czynniki wzrostu (IGF), które Klinicznie jest wykorzystywane m.in. jako marker wczesnego uszkodzenia nerek (AKI) oraz badane w kontekście nowotworów i chorób sercowo-naczyniowych. | 96 ozn. | 1
10 | Human Copeptin (CPP) Elisa | Cloud-Clone Corp/CEA365Hu lub równoważny | Marker stresu fizjologicznego i aktywacji układu wazopresyny. Wzrasta w ostrym zawale serca, niewydolności serca. | 96 ozn. | 1
11 | Elisa Kit for Lysophosphatidic Acid (LPA) | Cloud-Clone Corp/CEK623Ge lub równoważny | cząsteczka sygnałowa lipidowa ważna w regulacji wzrostu i odpowiedzi zapalnej Podwyższony poziom LPA obserwuje się m.in. w nowotworach, chorobach sercowo-naczyniowych, stanach zapalnych. | 97 ozn. | 1
12 | Human Platelet Factor 4 (PF4) Elisa | Cloud-Clone Corp/SEA172Hu lub równoważny | białko uwalniane z płytek krwi podczas ich aktywacji, to marker aktywacji płytek krwi i procesów zakrzepowych, wpływa na reakcje zapalne. | 98 ozn. | 1
13 | Human CD141/Thrombomodulin Elisa Kit | Diaclone/850.720.096 lub równoważny | białko znajdujące się na powierzchni komórek śródbłonka naczyń krwionośnych. Podwyższone stężenie rozpuszczalnej trombomoduliny może świadczyć o chorobach sercowo-naczyniowych. | 96 ozn. | 1
RAZEM
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnej nazwy oferowanego produktu
Wypełnia Wykonawca w przypadki zaoferowania produktu równoważnego
**Kryterium równoważności

## 18
Załacznik nr 2
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 18: Odczynniki diagnostyczne VIII (ADZ.2100)
Lp. | Nazwa / opis przedmiotu zamówienia | Producent nr katalogowy | Opis parametrów równoważności ** | j.m. | ilość op. | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Cena jedn bruto PLN | Wartość brutto PLN | Nazwa producenta (oferta równoważna)* | Numer katalogowy (oferta równoważna)*
1 | TaqMan SNP Genotyping Assay, human | Thermofisher/4351379 lub równoważny | Zestaw sond i starterów zoptymalizowany do genotypowania wybranego wariantu genetycznego SNP, metoda sond TaqMan, do detekcjikompatybilnych z analizatorem z LightCycler 96 znajdującym się w posiadaniu Zamawiającego | 300 reactions | 3 | [5 empty] | …............. | ….................
2 | RNAlater Stabilization Solution | ThermoFisher/ M7024 lub równoważny | Wodny, nietoksyczny odczynnik do przechowywania tkanek, który szybko przenika tkankę w celu stabilizacji i ochrony integralności RNA w niezamrożonych próbkach tkanek, minimalizując potrzebę natychmiastowego przetworzenia lub zamrożenia próbek tkanek w ciekłym azocie. | 250 ml | 2 | [5 empty] | …................. | …................
RAZEM
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnej nazwy oferowanego produktu
Wypełnia Wykonawca w przypadki zaoferowania produktu równoważnego
**Kryterium równoważności

## 19
Załącznik nr 2
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 19: Odczynniki diagnostyczne IX (ADZ.2100)
Lp. | Nazwa / opis przedmiotu zamówienia | Producent nr katalogowy | Opis parametrów równoważności ** | j.m. | ilość op. | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Cena jedn bruto PLN | Wartość brutto PLN | Nazwa producenta (oferta równoważna)* | Numer katalogowy (oferta równoważna)*
1 | FastStart Essential DNA Probes Master | Roche/ 6402682001 lub równoważny | Gotowa do użycia mieszanina reakcyjna 2× Master Mix do reakcji PCR/qPCR zawierająca polimerazę DNA typu hot-start (FastStart Taq DNA polymerase), zapewniającą wysoką specyficzność i czułość amplifikacji oraz ograniczenie produktów niespecyficznych. Preparat musi posiadać zoptymalizowane, stałe stężenie MgCl₂ niewymagające dodatkowej optymalizacji dla większości układów starterów. Do przygotowania reakcji wymagane jest jedynie dodanie DNA matrycowego, starterów oraz sond hydrolizujących. | 500 reactions | 2 zest | [5 empty] | …............. | ….................
RAZEM
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnej nazwy oferowanego produktu
Wypełnia Wykonawca w przypadki zaoferowania produktu równoważnego
**Kryterium równoważności

## 20
Załącznik nr 2
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 20: Odczynniki diagnostyczne X (ADZ.2100)
Lp. | Nazwa / opis przedmiotu zamówienia | Producent nr katalogowy | Opis parametrów równoważności ** | j.m. | ilość op. | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Cena jedn bruto PLN | Wartość brutto PLN | Nazwa producenta (oferta równoważna)* | Numer katalogowy (oferta równoważna)*
1 | MagCore Genomic DNA Whole Blood Kit (For Genotyping ) | RBC Bio Code No.: 106/ MGB400-08 lub równoważny | Kartridż do izolacji DNA genomowego z leukocytów krwi pełnej dla potrzeb genotypowania, kompatybilny z automatem MagCore znajdującym się w posiadaniu Zamawiającego | 96 preps | 1 zest. | [5 empty] | …............. | ….................
2 | MagCore Genomic DNA Cultured Cells Kit | RBC Bio Code No.: 110/ MCC-02 lub równoważny | Kartridż do izolacji DNA genomowego z zawiesiny komórek kompatybilny z automatem MagCore zanajdującym się w posiadaniu Zamawiającego | 96 preps | 1 zest. | [5 empty] | …................. | …................
3 | MagCore Genomic DNA FFPE One-Step | RBC Bio Code No.: 405/ MGF-03 lub równoważny | Kartridż do izolacji DNA ze skrawków parafinowyc h do oczyszczenia całkowitego DNA (w tym genomowego, mitochondrialnego i wirusowego DNA) z formalinomocnych tkanek osadzonych w parafinie za pośrednictwem zautomatyzowanych instrumentów ekstrakcji MagCore | 72 preps | 2 zest | [5 empty] | …................ | …...................
RAZEM
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnej nazwy oferowanego produktu
Wypełnia Wykonawca w przypadki zaoferowania produktu równoważnego
**Kryterium równoważności