## Formularz cenowy
Zał. 11 do SWZ - Formularz cenowy
Postępowanie pn. "Remont pomp 20K37 kondensatu LCB i skroplin NAB wraz z silnikiem zainstalowanych w Elektrociepłowni Szczecin PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie" nr POST/PEC/PEC/UZR/00239/2026
Uwaga: 1. Prosimy nie modyfikować pól tabeli Formularza. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych kolorem zielonym. Pozostałe pola zostaną wypełnione automatycznie. 2. Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz. 3. Dokument należy podpisać przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy.
….........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wykonawca (nazwa i adres)
TABELA 1. Prace remontowe dla Pomp Kondensatu 20K37A - Silniki pomp kondensatu
L.p. | Opis pozycji (zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ) | Jednostka miary | Ilość (w ramach remontu jednej pompy) | Cena jednostkowa netto (uwzgledniająca wszelkie koszty realizacji prac) | Wartość netto
|  |  |  | [PLN] | [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1. | Kontrola i porównanie danych technicznych tabliczki znamionowej silnika z dokumentacja techniczną | usługa | 1 |  | 0
2. | Czyszczenie uzwojeń stojana | usługa | 1 |  | 0
3. | Pomiar rezystancji izolacji uzwojenia stojana z wyznaczeniem wskaźników absorbcji R60/R15 | usługa | 1 |  | 0
4. | Pomiar rezystancji uzwojenia stojana | usługa | 1 |  | 0
5. | Próba grzania blach pakietu stojana | usługa | 1 |  | 0
6. | Termowizja stojana silnika | usługa | 1 |  | 0
7. | Wymiana łożysk DE oraz NDE | usługa | 1 |  | 0
8. | Sprawdzenie prostoliniowości beczki | usługa | 1 |  | 0
9. | Pomiary mechaniczne i weryfikacja kompletu tarcz łożyskowych, odrzutników smaru, dekielków łożyskowych, końcówek wału wirnika wraz z orzeczeniem stanu poszczególnych elementów | usługa | 1 |  | 0
10. | Wyważanie wirnika | usługa | 1 |  | 0
11. | Pomiary stanu dynamicznego, układu zesprzęglenia | usługa | 1 |  | 0
12. | Badanie stanu mocowań fundamentowych oraz łap silnika | usługa | 1 |  | 0
13. | Pomiar wielkości drgań na silniku nie sprzęgniętym | usługa | 1 |  | 0
14. | Pomiar wielkości drgań na silniku sprzęgniętym | usługa | 1 |  | 0
15. | Pomiary temp. uzwojeń na każdą fazę silników agregatów pomp kondensatu | usługa | 1 |  | 0
16. | Pomiary drgań łożysk silników agregatów pomp kondensatu | usługa | 1 |  | 0
Suma (dla silnika jednej pompy) |  |  |  |  | 0
TABELA 2. Prace remontowe dla Pomp Kondensatu 20K37A - Pompy kondensatu
L.p. | Opis pozycji | Jednostka miary | Ilość (w ramach remontu jednej pompy) | Cena jednostkowa netto (uwzgledniająca wszelkie koszty realizacji prac) | Wartość netto
|  |  |  | [PLN] | [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1. | Remont pompyt kondensatu - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym zgodnie z pkt. 2.2. OPZ. | usługa | 1 |  | 0
Suma (dla jednej pompy) |  |  |  |  | 0
TABELA 3. Części Pomp Kondensatu 20K37A
L.p. | Opis pozycji | Jednostka miary | Ilość (dla jednej pompy) | Cena jednostkowa netto (uwzgledniająca wszelkie koszty) | Wartość netto
|  |  |  | [PLN] | [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1. | Wirnik pierwszego stopnia | szt | 1 |  | 0
2. | Wirnik następnego stopnia | szt | 3 |  | 0
3. | Tuleja łożyskowa D70/D58x190 | szt | 1 |  | 0
4. | Pierścień uszczelniające-G | szt | 12 |  | 0
5. | Tuleja uszczelniająca | szt | 12 |  | 0
6. | Wkład dławicy /TULEJA DŁAWNICOWA(tuleje dławnicowe należy w ramach remontu wymienić (jeśli wymaga tego montaż uszczelnienia mechanicznego ) | szt | 1 |  | 0
7. | Pierścień ustalający panewkę | szt | 1 |  | 0
8. | Pierścień | szt | 1 |  | 0
9. | Panewka 70 | szt | 1 |  | 0
10. | Panewka 45 | szt | 1 |  | 0
11. | Tuleja łożyskowa 45/36x110 | szt | 1 |  | 0
12. | Wał | szt | 1 |  | 0
13. | Tuleja dystansowa D56x11,8x65 | szt | 3 |  | 0
14. | Tuleja dystansowa D56x12x133 | szt | 1 |  | 0
15. | Tuleja dociskowa | szt | 1 |  | 0
16. | Łożysko baryłkowe 29322 | szt | 1 |  | 0
17. | Uszczelnienie mechaniczne typu 60BD-9.565 do zmiany z sznurowego | szt | 1 |  | 0
18. | Pierścień uszcz. Ø550xØ6 | szt | 1 |  | 0
19. | Pierścień uszcz. Ø280xØ5 | szt | 1 |  | 0
20. | Pierścień uszcz. Ø195xØ4 | szt | 1 |  | 0
21. | Uszczelka Ø1000xØ820x1 | szt | 1 |  | 0
22. | Uszczelka Ø380xØ330x0,5 | szt | 1 |  | 0
23. | Uszczelka Ø120xØ85x0,5 | szt | 1 |  | 0
24. | Komplet zaworów odpowietrzających i odwadniających z orurowaniem | kpl | 1 |  | 0
25. | Elementy złączne i ustalające | kpl | 1 |  | 0
Suma (części dla jednej pompy) |  |  |  |  | 0
TABELA 4. Podsumowanie - Wartość Oferty
L.p. | Zakres | Ilość pomp w ramach umowy | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
|  |  | [PLN] | [%] | [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 = ilość pomp x suma dla jednej pompy | 5 | 6 = 4 + (4 x 5)
1. | Prace remontowe dla Pomp Kondensatu 20K37A w zakresie silników pomp kondensatu (tabela 1) | 4 | 0 |  | 0
2. | Prace remontowe dla Pomp Kondensatu 20K37A w zakresie pomp kondensatu (tabela 2) | 4 | 0 |  | 0
3. | Części Pomp Kondensatu 20K37A (tabela 3) | 4 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | Wartość oferty netto |  | Wartość oferty brutto
……………………………………………………………………………………………… dokument należy podpisać przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy