## Arkusz1
Zadanie 1. Asortyment anestezjologiczny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent /Nr deklaracji zgodności / certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego np.. I, IIa, IIb, III (jeżeli dotyczy) | Termin ważności certyfikatu / deklaracji zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Zestaw do nebulizacji jednorazowego użytku dla dorosłych z łącznikiem T, z zastawką bezzwrotną, wpinany do obwodu oddechowego. W skład zestawu wchodzi łącznik, przewód tlenowy o długości 210cm ze standardowymi złączami, nebulizator o pojemności 10ml, łącznik T. |  |  | szt. | 80
2. | Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora, zawiera 2 rury karbowane o regulowanej długości w zakresie 42-200cm i średnicy 22mm, łącznik Y zintegrowany z rurami, twarde zakończenia od strony repiratora, układ mikrobiologicznie czysty z możliwością stosowania do 7 dni. Łącznik kolankowy z portem kapno zabezpieczonym koreczkiem na uwięzi. Kapturek zabezpieczający. |  |  | szt. | 600
3. | Jednorazowy zestaw do higieny jamy ustnej pacjenta, składający się z:- szczoteczki do zębów, z funkcją odsysania oraz otworem umożliwiającym regulację siły ssania. Włosie szczoteczki stanowi jednolity odlew z trzonkiem uniemożliwiając wyczepienie się, otwory do odsysania wewnątrz i na zewnątrz główki szczoteczki. - gąbka do zwilżania ust- saszetka z roztworem chlorhexydyny 0,12%- kieliszek do dozowania chlorhexydyny |  |  | szt. | 200
Razem:
Zadanie 2. Dreny do odsysania
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty z jednej strony ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem i Kapkon z kontrolą siły ssania z drugiej, opakowanie podwójne i zakończenie lejek-kapkon |  |  | szt. | 4300
2. | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty z jednej strony ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem i Kapkon z kontrolą siły ssania z drugiej, opakowanie podwójne i zakończenie lejek -lejek |  |  | szt. | 700
3. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania składającego się z końcówki Yankauer standardowej oraz drenu łączącego z zakończeniem lejek-lejek, końcówka w rozmiarze CH 21 - 3,9mm/7,00mm (śr. wewn./śr.zewn.), długość około 26cm, całkowicie transparentna o zabarwieniu niebieskim z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny, lekka i wyważona rączka, gładka powierzchnia wewn, kaniula z podwójnym załamaniem krzywizny, z dodatkowymi 4 otworami odbarczającymi przy końcu kaniuli, dren łączący wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren obustronnie zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem, opakowanie podwójne |  |  | szt. | 2000
Razem:
Zadanie 3. Układy oddechowe i filtry
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Jednorazowy układ oddechowy w skład którego wchodzą: - polipropylenowe rozciągliwe obwody oddechowe 60/180 cm -2 gałęzie zakończone z łącznikami 22 F -długość obwodu rozciągalnego od 60 do 180 cm z możliwością ustawienia 150-160 cm -łącznik Y zintegrowany z gałęziami, podlegający odłączeniu łącznik kolankowy z portem Luer Lock -dodatkowa gałąź 120 cm, lub 180 cm ( możliwość ustawienia 150-160 cm ) - bezlateksowy worek oddechowy o pojemności: min. 2 L |  |  | szt. | 200
2. | Celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z portem podawania tlenu ( dla chorych na własnym oddechu), z zamykanym portem do użycia cewnika do odsysania, bez konieczności zdejmowania z rurki wymiennika podczas odsysania, wydajność nawilżania 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml lub 29,2mg H2O/l przy Vt 500 ml, opór przepływu 0,25 cm H2O przy 30l/min lub 0,8 cm H2O przy 30l/min. sterylny, waga filtra około 8.5 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu |  |  | szt. | 20000
3. | Filtr bakteryjny układu oddechowego, elektrostatyczny, objętość oddechowa 150-1200ml, o małych oporach oddechowych 1,6 cm H2O lub max 2,1 cm H2O przy przepływie 60l/min, przestrzeń martwa 35ml-40ml, sterylny, waga filtra około 19 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu |  |  | szt. | 2000
4. | Obwód oddechowy. Przewody pacjenta do respiratora. Jednorazowy układ oddechowy z rur karbowanych Z PVC O GŁADKIM ŚWIETLE, DLA DOROSŁYCH, w skład którego wchodzą: -2 gałęzie o długości 200cm zakończone łącznikami 22M od strony aparatury, - trójnik z portami |  |  | szt. | 50
5. | Jednorazowy układ oddechowy, w skład któtego wchodzą rozciągliwe obwody oddechowe: dwie gałęzie zakończone łącznikami 22F, łącznik Y zintegrowany z gałęziami, podlegający odłączeniu łącznik kolankowy z portem luer-lock. Dodatkowa gałąż 120cm lub 180cm, bezlateksowy worek oddechowy o pojemności min. 2l. Długość obwodu rozciągliwego do 300cm. |  |  | szt. | 300
6. | Filtr mechaniczny, bakteryjno-wirusowo-grzybiczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy (oddzielna warstwa), o skuteczności nawilżania nie mniej niż 34 mg/l przy VT - 500 ml , utrata wilgotności max 5 mg H2O/l przy Vt 500 ml, hydrofobowa membrana filtrująca , ułożona w harmonijkę, o skuteczności filtracji min. 99,9999 %, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764% z portem do kapnografu. Objętość oddechowa 300-1200ml lub 300-1500ml, sterylny, opory przepływu ( po 24 godzinnym użyciu ) 2,5 cm2/H2O przy 60l/min. waga filtra około 50 gram ( +/- 2 g ), pakowany po 1 sztuce w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania |  |  | szt. | 50
Razem:
Zadanie 4. Strzykawki dla rezonansu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Złacze Y niskiego ciśnienia o długości 250cm z zaworkiem, kompatybilne do strzykawek do angiografii (pkt.2) |  |  | szt. | 300
2. | Zestaw strzykawek o poj. 60 ml typu Optistar Elite do podawania kontrastu, do pompy do rezoznansu Siemens, jednorazowego użytku, sterylny |  |  | szt. | 400
Razem:
Zadanie 5. Asortyment anestezjologiczny do stomii i urostomii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, elastyczna płytka hydrokoloiodowa, dostosowująca się do kształtów ciała, do docięcia 10-55 mm, z wydajnym, okrągłym filtrem, zamykane na rzep, materiał tekstylny, wodoodporny,ujście zamykane na rzep, materiał tekstylny, wodoodporny, worek przezroczysty, pojemność 510 ml(+/-10%) |  |  | szt | 100
2. | Worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, elastyczna płytka z delikatną wypukłością 6 mm (+/-10%) kształt dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii, do stosowania w celu zapobiegania powikłaniom, do docięcia 10-50 mm, worek z filtrem, ujście zamykane na rzep, materiał tekstylny, wodoodporny, worek przezroczysty, pojemność 490 ml (+/-10%) |  |  | szt | 30
3. | Worek urostomijny, jednoczęściowy, elastyczna płytka convex, kształt dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii, do stosowania w celu zapobiegania powikłaniom, do docięcia 10-50 mm, ujście zamykane na miękki kurek, materiał tekstylny, wodoodporny, worek przezroczysty, 440ml +/-10% |  |  | szt | 10
4. | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglii. Wyposażony w: - jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie. - nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki, z dwoma markerami informującymi o położeniu cewnika wprowadzającego, - cewnik wprowadzający z ogranicznikiem bezpieczeństwa - bezpieczny skalpel - strzykawka 10ml - 4 gaziki - igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową - krótkie rozszerzadło 14Ch - pakowany sterylnie Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym zawierającym informacje o średnicy wewnętrznej rurki i mankietu oraz możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez innowacyjny, płaski kanał znajdujący się nad mankietem. Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Z zakrzywionym, przeźroczystym kołnierzem zawierającym oznaczenia dotyczące średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki, długości rurki oraz nazwy producenta i numeru katalogowego. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem, jałowy żel poślizgowy 2,7g, zestaw łączników do odsysania oraz tasiemka mocująca. Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP). Całość w sterylnym opakowaniu. Rozmiary: Średnica wewnętrzna rurki: 7 mm, średnica zewnętrzna 9,8 mm, długość rurki 85 mm Średnica wewnętrzna rurki: 8 mm, średnica zewnętrzna 10,8 mm, długość rurki 88 mm Średnica wewnętrzna rurki: 9 mm, średnica zewnętrzna 11,8 mm, długość rurki 90 mm Średnica wewnętrzna rurki: 10 mm, średnica zewnętrzna 12,8 mm, długość rurki 92 mm |  |  | szt | 30
5. | Rurka tracheostomijna o wydłużonej części proksymalnej z mankietem niskociśnieniowym i z regulowanym położeniem kołnierza: - wykonana z niezawierającego DEHP medycznego PCW - z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez kanał znajdujący się nad mankietem - regulowany kołnierz z mechanizmem blokującym umożliwiającym przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 º - kontrastowa linia widoczna w RTG - łącznik o średnicy 15 mm - skala informująca o stopniu wydłużenia rurki - elastyczne skrzydełka na kołnierzu rurki z możliwością przesuwania wokół osi rurki niezależnie od siebie, zapewniają możliwość dostosowania do indywidualnej anatomii pacjenta. - informacje o zakresie zmiennej długości rurki, wraz ze średnicą wewnętrzną i zewnętrzną podane na kołnierzu rurki - przezroczysta - obturator ułatwiający założenie rurki - regulowana tasiemka do mocowania rurki - zestaw łączników do odsysania - karta informacyjna produktu z dwiema odklejanymi etykietami. - sterylna, jednorazowego użytku Rozmiary - 7 mm, średnica zewnętrzna 9,7 mm, maksymalna długość 93 mm - 8 mm, średnica zewnętrzna 11,2 mm, maksymalna długość 113 mm - 9 mm, średnica zewnętrzna 12,3 mm, maksymalna długość 118,5 mm - 10 mm, średnica zewnętrzna 13,7 mm, maksymalna długość 125 mm |  |  | szt | 20
6. | Worek urotomijny, jednoczęściowy, elastyczna płytka hydrokoloiodowa, dostosowująca się do kształtów ciała, do docięcia 10-45 mm, ujście zamykane na miękii kurek,, materiał tekstylny, wodoodporny, worek przezroczysty, pojemność 460 ml +/-10% |  |  | szt | 30
7. | Pasta stomijna, wyrównujaca fałdy, nierównosci, wgłębienia, zabezpieczajaca przed przeciekaniem, nie zawiera alkoholu |  |  | szt | 10
Razem:
Zadanie 6. Akcesoria do terapii wysokimi przepływami do aparatu Humid-BH
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany, wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego, eliminującą skropliny w układzie. W drenie wbudowany czujnik , zapewniający kontrolę temperatury podawanych gazów, oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 80 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych, interfejsu do tracheostomii, oraz maski. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 80 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w osłonę anty oparzeniową, oraz specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzą komplet, tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Okres przydatności: 3 lat od momentu produkcji. |  |  | szt | 10
2. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), Wysokoprzepływowa kaniula nosowa umożliwia wzbogacanie powietrza w tlen w warunkach wysokiego przepływu (HFNC) przy pomocy ogrzanego i nawilżonego gazu, zapewniając wszechstronność niezbędną do reagowania na zmieniający się stan pacjenta. Kaniula wyposażona w miękkie wąsy tlenowe, których konstrukcja zapewnia swobodny przepływ gazów medycznych. Miękkie i anatomicznie ukształtowane wąsy tlenowe dopasowują się do każdego pacjenta zapewniając maksymalną wygodę,. Kaniula wyposażona w uniwersalną obrotową złączkę, umożliwiającą podłączenie do większości ogrzewanych układów oddechowych do terapii HFNC. Oznaczenie kaniul kolorami - szybka i łatwa identyfikacja rozmiaru. Kaniule posiadające rurki gładkościenne co zmniejsza ryzyka zagięcia rurki. Przepływ gazu w kaniulach praktycznie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość dla pacjenta. Kaniule wyposażone w dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy, łatwy do dopasowania umożliwia bezpieczne zamocowanie kaniuli, jednocześnie podnosząc komfort pacjenta. Do kaniuli dołączony klips stabilizujący, zmniejszający ryzyko repozycji kaniuli. Uniwersalna kaniula kompatybilna z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC dostępnych na rynku (urządzenia zasilane tlenem poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz). Wysokoprzepływowa kaniula nosowa została opracowana dla szerokiego zakresu stężeń tlenu przy różnych prędkościach przepływu w optymalnych warunkach. Rozstaw widełek 5 mm Rozmiar s, m , l |  |  | szt | 30
3. | Łącznik tracheostomijny do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), terapii wysokoprzepływowej, Uniwersalny łącznik kompatybilny z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC dostępnych na rynku (urządzenia zasilane tlenem poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz). |  |  | szt | 3
4. | Maska z adapterem do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), kompatybilna z układem z pozycji nr 1, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawierająca lateksu posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren o długości 210 cm (+/-5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami, dren odporny na zagięcia, o przekroju gwiazdkowym w pięciu rozmiarach: XS, S, M, L, XL - maseczki kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem |  |  | szt | 5
5. | Filtr zapewniający dopływ czystego powietrza, zalecany do wymiany co 30 dni |  |  | szt | 5
Razem:
Zadanie 7. Zestaw do drenażu dróg żółciowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Zestaw do drenażu dróg żółciowych 12,0 F x 25cm |  |  | szt | 5
2. | Zestaw do drenażu dróg żółciowych 8,5Fx 25cm |  |  | szt | 5
Razem:
Zadanie 8. Zestaw do infuzji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Standardowy zestaw infuzyjny jednorazowego użytku do pomp typu Volumat Agilia.
Zadanie 9. Wkłady do ssaków
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Worki do ssaków próżniowych o pojemności 1000 ml( kształt spłaszczony), wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy; króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania, pokrywy wkładów wyposażone w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z zewnętrznym kanistrem , fabrycznie pakowane w postaci sprasowanej dla zmniejszenia powierzchni składowania. Wykonawca w kosztach oferty zabezpieczy Zamawiającego w pojemniki zaspokajające oddziały |  |  | szt | 600
2. | Worki do ssaków próżniowych o pojemności 2000 ml, wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy; króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania, pokrywy wkładów wyposażone w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z zewnętrznym kanistrem , średnica pokrywy 13 cm, fabrycznie pakowane w postaci sprasowanej dla zmniejszenia powierzchni składowania. Wykonawca w kosztach oferty zabezpieczy Zamawiającego w pojemniki zaspokajające oddziały |  |  | szt | 2100
3. | Worki do ssaków próżniowych o pojemności 3000 ml, wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy; króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania, pokrywy wkładów wyposażone w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z zewnętrznym kanistrem , średnica pokrywy 13 cm, fabrycznie pakowane w postaci sprasowanej dla zmniejszenia powierzchni składowania. Wykonawca w kosztach oferty zabezpieczy Zamawiającego w pojemniki zaspokajające oddziały |  |  | szt | 3000
4. | Filtr p/bakteryjny jednorazowy montowany na drenie za pomocą 2 króćców o średnicy 7mm+/-1mm |  |  | szt | 10
Razem:
Zadanie 10. Nebulizaory jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Nebulizator działający w technologii MESH – drgającej membrany, nie ultradźwiękowej. Membran nebulizatora wykonana z palladu o średnicy 5 mm wyposażona w 1000 otworów o kształcie stożka. Urządzenie działające bezgłośnie <35dBA, przekształcające lek w aerozol o precyzyjnych cząsteczkach 1-5 µm MMAD (średnio 3.4 µm MMAD) docierających do najgłębszych oskrzelików. Do nebulizacji u wszystkich grup wiekowych pacjentów w różnych jednostkach chorobowych - noworodki, dzieci, dorośli. Kompatybilność z wszystkimi lekami ciekłymi, zawiesinami, peptydami dopuszczonymi i zarejestrowanymi jako leki mogące być używane w trakcie nebulizacji. Nebulizator wyposażony w zbiorniczek na lek o pojemności max. 6 ml +/- 2% zapewniający po nebulizacji minimalną objętość roztworu pozostającego w zbiorniku: < 0,1 ml w przypadku dawki 3 ml. Urządzenie jednopacjentowe nie wymagające czyszczenia i dezynfekcji po wykonanej nebulizacji do stosowania przez 28 dni pracy przerywanej lub 7 dni pracy ciągłej wraz z akcesoriami (strzykawka + dren łączący). Nebulizator musi posiadać walidację producentów sprzętu wykorzystywanego przez Zamawiającego do wsparcia oddechowego o kompatybilności technologii. |  |  | szt | 150
2. | Złącze T w rozmiarze 22mm kompatybilne z wyżej wymienioną membraną do wybory przez Zamawiającego |  |  | szt | 50
3. | Układ oddechowy do respiratora Trilogy 202 pasywny z filtrami |  |  | szt | 200
4. | Moduł sterujący: dwa zakresy pracy: 30 min. i 6 godzin. Zasilanie 230 V z portu USB w urządzeniu medycznym lub ładowarkę sieciową. Waga kontrolera USB max 91 g +/- 2%. Kompatybilny z wyżej wymienioną membraną. |  |  | szt | 2
Razem:
Zadanie 11. Wyroby jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Bezlateksowy worek o pojemności 2000ml, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek, skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna), szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120cm czytelna, łatwa do odczytu skala worka,wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków. Tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualną ocenę moczu, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia. Wyrób przeznaczony jest do 7­dniowego, pozaustrojowego zbierania moczu i innych płynów ustrojowych. Dren o długości 120 mm, op a 10 szt |  |  | op | 150
2. | Koreczki do cewników, sterylne, schodkowe |  |  | szt. | 2340
3. | Paski do zamykania ran wzmocnione 3mmx75mm, op. a 5 szt |  |  | op | 10
4. | Paski do zamykania ran wzmocnione 6mmx38mmx, op. a 6 szt |  |  | op | 10
5. | Opaska stabilizująca do rurki tracheostomijnej 43cm x 2,5cm, op a 20 |  |  | op. | 50
6. | Jednorazowe paski testowe do systemu Micropoint qLabs do pomiaru PT/INR (wartość krzepnięcia krwi z próbki z palca); op. a 12 sztuk |  |  | op. | 10
Razem:
Zadanie 12. Pozostałe sterylne wyroby medyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny, konstrukcja typu top-mounted. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm wyposażony w zacisk typu Roberts, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, bezigłowy port do pobierania próbek przebadany pod kątem braku ryzyka kontaminacji systemu przy minimum 10-krotnym próbkowaniu moczu, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml (skala nadrukowana na komorę). Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie z komorą pomiarową, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 2 niezależne sposoby, w zestawie pakowany razem w oryginalnym opakowaniu producenta hak z możliwością zamontowania na dwóch różnych wysokościach na komorze pomiarowej. System podwójnie pakowany (podwójna warstwa sterylna) ze stosownym oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym wraz z: Worek do utylizacji moczu w systemie zamkniętym zawierający superabsorbent przekształcający mocz w nielejący żel. Worek z zastawką antyzwrotną, podwójnym zgrzewem, zatyczką, uniwersalnym łącznikiem do kranika poprzecznego worka i z regulowanym podwieszeniem, pojemność 2 l, niesterylny. Worek ze standardowym łącznikiem bądź wąskim do wyboru przez Zamawiającego. Z instrukcją obsługi na opakowaniu. Pozbawiony DEHP oraz lateksu. |  |  | szt. | 100
2. | Worek zbiorczy na mocz skalowanym numerycznie co 100 ml w zakresie od 100 do 2000 ml, wyposażonym w hydrofobowy filtr powietrza, jednokierunkową zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do komory pomiarowej oraz zawór spustowy do opróżniania worka. Komora pomiarowa wyskalowana co 1 ml do objętości 40 ml, co 5 ml w zakresie objętości 40 – 90 ml i co 10 ml w zakresie 90 – 500 ml,. Bez lateksu i DEHP. W zestawie system gromadzący i żelujący mocz zawierający drobnoustroje, antybiotyki, cytostatyki, sterydy, pojemność 2 l. |  |  | szt. | 100
3. | Zestaw do zbiórki stolca w systemie zamkniętym, redukujący powikłania dermatologiczne związane z niekontrolowanym oddawaniem płynnego i/lub półpłynnego stolca. Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach. Wyposażony w zatyczkę umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka zbiorczego oraz niskociśnieniowy balon o pojemność 45ml z możliwością jego wypełnienia wodą lub roztworem soli fizjologicznej, w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz zmniejszenia ryzyka przecieków oraz wypływania płynów. Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika. Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo z klamrą umożliwiającą zamknięcie światła drenu w celu utrzymania leków w miejscu podania. Cewnik dodatkowo wyposażony w port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika. Zestaw wyposażony w 3 wymienne worki z filtrem węglowym o pojemności 1500 ml skalowane co 100 ml z absorbentem cieczy i zastawką antyzwrotną. Do zestawu dołączone: strzykawka 50ml z końcówką luer lock oraz dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka oraz dodatkowy wieszak. Jednorazowy, z możliwością utrzymania do 29 dni, niesterylny. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Pakowany w sztywne opakowanie. |  |  | szt | 12
4. | Worek do utylizacji moczu w systemie zamkniętym zawierający superabsorbent przekształcający mocz w nielejący żel. Worek z zastawką antyzwrotną, podwójnym zgrzewem, zatyczką, uniwersalnym łącznikiem do kranika poprzecznego worka i z regulowanym podwieszeniem, pojemność 2 l, niesterylny. Worek ze standardowym łącznikiem bądź wąskim do wyboru przez Zamawiającego. Z instrukcją obsługi na opakowaniu. Pozbawiony DEHP oraz lateksu. |  |  | szt | 300
5. | Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o poj. 1000 ml; nieprzezroczyste z okienkiem podglądu, skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100ml; z filtrem węglowym. |  |  | szt | 40
6. | Sterylny, trójwarstwowy, włókninowy, wysokoabsorbcyjny system ochronny o właściwościach drenujących, osuszających i zmniejszających ryzyko infekcji, do rurek tracheostomijnych, z próżniowo naniesioną warstwą aluminium nieprzyklejającą się do rany; rozmiar ok.8*9cm, średnica otworu ok. 1219mm, pakowany pojedynczo |  |  | szt. | 1800
7. | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur o składzie: Dwa osobne opakowania każde zawierające: - Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, - płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml Cztery osobne opakowanie zawierające: Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu, z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, - płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. |  |  | szt. | 1235
8. | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leku; rozgałęziony pod kątem 45º, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z samouszczelniającą się dwudzielną zastawką. Z możliwością podłączenia cewników do odsysania w systemie zamkniętym. Do stosowania przez 7 dni. |  |  | szt. | 350
9. | Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych typu Naso-fix |  |  | szt. | 300
10. | Zestaw do konikotomii metodą bezpośr. wkłucia z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku dzięki usuwalnemu ogranicznikowi głębokości wsunięcią kaniuli; jednorazowego użytku, sterylny |  |  | szt. | 2
11. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski samouszczelniający się w oparciu o ciśnienie w drogach oddechowych, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklinowaniem. W mankiecie umieszczony port umożliwiający napełnienie mankietu proporcjonalnie do wzrostu ciśnienia przezpłucnego lub ciśnienia wentylacji. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego z rozmiarów. Na rurce maski krtaniowej oznaczenia dwa znaczniki głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce maski i łączniku. Maska wolna od lateksu i PHT, bezpieczna w środowisku MRI (oznaczenia na opakowaniu oraz na rurce maski). Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg); dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg). |  |  | szt | 50
12. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski samouszczelniający się w oparciu o ciśnienie w drogach oddechowych, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklinowaniem. W mankiecie umieszczony port wyrównawczy umożliwiający napełnienie mankietu proporcjonalnie do wzrostu ciśnienia przezpłucnego lub ciśnienia wentylacji. Maska posiada podwójny kanał gastryczny biegnący po dwóch stronach rurki maski ze wspólnym poszerzonym ujściem obu kanałów w dystalnym końcu mankietu maski. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego z rozmiarów. Na rurce maski krtaniowej dwa oznaczenia głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej oraz komaptybilności kanału gastrycznego z rozmiarem cewnika. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce i łączniku maski. Maska wolna od lateksu i PHT, bezpieczna w środowisku MRI (oznaczenia na opakowaniu oraz na rurce maski). Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg); dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg). |  |  | szt | 50
13. | Adapter choinkowy przeznaczony do transmisji suchego tlenu. |  |  | szt | 50
14. | Jednorazowy pojemnik ze sterylną wodą 340 ml sterylizowany gorącą parą wodną (A) ze sterylnym adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Adapter w rozmiarze 9/16 cala. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości: destylowana, dejonizowana, odchlorowana, minimum 2 razy filtrowana , apirogenna, zgodna ze standardem USP. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN |  |  | szt | 1000
15. | Jednorazowy pojemnik ze sterylną wodą 650ml sterylizowany gorącą parą wodną (A) ze sterylnym adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Adapter w rozmiarze 9/16 cala. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości: destylowana, dejonizowana, odchlorowana, minimum 2 razy filtrowana , apirogenna, zgodna ze standardem USP. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN |  |  | szt | 300
16. | Adapter choinkowy przeznaczony do transmisji suchego tlenu. |  |  | szt | 50
17. | Wstępnie napełniony nebulizator aerozolowy z roztworem soli fizjologicznej 0,9% NaCl. Nebulizator wysokoobjętościowy zawiera 760 ml roztworu. Roztwór destylowany, dechlorowany, podwójnie filtrowany, niepirogenny. Wraz z adapterem do podłączenia do reduktora tlenowego po połączeniu stanowi system zamknięty i umożliwia prowadzenie modelu zimnej nebulizacji. Kompatybilny z ogrzewaczem do nebulizacji w modelu ciepłym. W komplecie osobno pakowany sterylny adapter z regulacją dostarczanego tlenu w zakresie 28-98%, |  |  | szt | 50
18. | Wstępnie napełniony nebulizator aerozolowy. Nebulizator wysokoobjętościowy zawiera 440 ml starylnej wody zgodnej ze standardem USP. Roztwór destylowany, dechlorowany, podwójnie filtrowany, niepirogenny. Wraz z adapterem do podłączenia do reduktora tlenowego po połączeniu stanowi system zamknięty i umożliwia prowadzenie modelu zimnej nebulizacji. Kompatybilny z ogrzewaczem do nebulizacji w modelu ciepłym. W komplecie osobno pakowany sterylny adapter z regulacją dostarczanego tlenu w zakresie 28-98%, |  |  | szt | 50
19. | Zamknięty system do nieinwazyjnego manualnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący osobno, sterylnie zapakowane: system do pomiaru diurezy godzinowej (komora pomiarowa montowana nad workiem, dren dwuświatłowy 150 cm) i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego rekomendowana przez producenta worka do godzinowej zbiórki moczu, umieszczona w jego oryginalnym katalogu co zapewnia pełna kompatybilność produktów. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a systemem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z systemu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek przebadany pod kątem braku ryzyka kontaminacji systemu przy minimum 10-krotnym próbkowaniu moczu, okienko podglądu, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. System do pomiaru diurezy godzinowej oraz linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego należące do tej samej rodziny produktów opisanej wspólnym znakiem towarowym System do pomiaru diurezy godzinowej umożliwiający precyzyjny odczyt ilości moczu, komora pomiarowa posiada linearną nadrukowaną skalę od 1 ml co 1 ml do 40 ml.wraz z :Worek do utylizacji moczu w systemie zamkniętym zawierający superabsorbent przekształcający mocz w nielejący żel. Worek z zastawką antyzwrotną, podwójnym zgrzewem, zatyczką, uniwersalnym łącznikiem do kranika poprzecznego worka i z regulowanym podwieszeniem, pojemność 2 l, niesterylny. Worek ze standardowym łącznikiem bądź wąskim do wyboru przez Zamawiającego. Z instrukcją obsługi na opakowaniu. Pozbawiony DEHP oraz lateksu. |  |  | szt | 250
20. | Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym , z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml,, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, średnia średnica nebulizowanych czastek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,35 - 0,41 ml/min. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm. |  |  | szt | 50
Razem:
Wykonawca w kosztach oferty zabezpieczy Zamawiającego na czas trwania umowy 5 reduktorów.
Zadanie 13. Elektroda neutralna i nóz monopolarny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Uchwyt sterylny, jednorazowy z: elektrodą i nożem, 2 przyciski, kabel dł. 3 m, wtyk 3,-pin. Uchwyt musi być kompatybilny z diatermią firmy Emed szt. 1200 8,48 10176,00 8% 10990,08 |  |  | szt. | 1100
2. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy, jałowy, do elektrochirurgii z wyjmowaną igłą o śr.0,65mm, dł. całkowita elektrody 70mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin, o dł. kabla 320cm+/-3%, o dł. uchwytu 145mm, wtyk do elektrod o śr. 2,38mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedynczo, co zapewnia jego higieniczność i bezpieczeństwo dla pacjent |  |  | szt. | 50
3. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy, jałowy, do elektrochirurgii z wyjmowanym nożykiem, część robocza elektrody o grubości 0,50mm, o szerokości 2,30mm, dł. całkowita elektrody 153mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin, o dł. kabla 320cm+/-3%, o dł. uchwytu 145mm, wtyk do elektrod o śr. 2,38mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedynczo, co zapewnia jego higieniczność i bezpieczeństwo dla pacjenta. |  |  | szt. | 50
4. | Elektroda neutralna jednorazowa dla dorosłych, dwudzielna z pierścieniem okalającym, umożliwiającym niekierunkową aplikację, z etykietami wklejonymi do protokołu operacyjnego pacjenta, w celu zachowania kompatybilności elektrod dodatkowo 2 szt. kabli do elektrody neutralnej jednorazowej, o dł. min 3m, z wtyczką do posiadanych przez Zamawiającego aparatów EMED, ERBE oraz Valleylab |  |  | szt. | 1900
Razem:
Zadanie 14. Rampy kranikowe - niepołączone kraniki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Rampa pięciokranikowa bez przedłużacza,wykonana z polisulfonu z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/ obracania łączonych elementów |  |  | szt. | 10
2. | Rampa trójkranikowa bez przedłużacza,wykonana z polisulfonu z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/ obracania łączonych elementów |  |  | szt. | 5
3. | System rampa z wbudowaną płytką trójkranikową, z 4 zaworami Clave pracującymi w systemie wewnętrznej tępej kaniuli, z nakręcaną końcówką Luer, dren 150 cm, (całość systemu 167 cm) objętość napełniania ok. 7,7 ml. Ilość aktywacji 600, do 7 dni stosowania. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | szt. | 160
4. | System rampa z pięcioma kranikami, z 6 zaworami Clave pracującymi w systemie wewnętrznej tępej kaniuli, z nakręcaną końcówką Luer, dren 150 cm (długość systemu 175 cm) objętość napełniania ok. 8,62 ml. Szybkość przepływu 165 ml/min. Ilość aktywacji 600, do 7 dni stosowania. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo |  |  | szt. | 150
5. | Kaniula dotętnicza 20G 1,1x45mm, przepływ ok 49ml/min, cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kilkowym typu flowswitch, ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku. Produkt nie zawierający DEHP, PVC oraz naturalnego lateksu |  |  | szt. | 1600
Razem:
Wykonawca w kosztach oferty zabezpieczy Zamawiającego na czas trwania umowy 5 wielorazowych uchwytów do mocowania ramp metalowych niesterylnych kompatybilnych z porzedmiotem zamówienia.
Zadanie 15. Mankiet ucisku sekwencyjnego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Mankiet ucisku w rozmiarze standardowym, ŁYDKA I UDO op a 10 szt kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez szpital Flawtron |  |  | op | 4
2. | Mankiet ucisku w rozmiarze standardowym, ŁYDKA op a 10 szt kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez szpital Flawtron |  |  | op | 4
3. | Mankiet ucisku w rozmiarze dużym, ŁYDKA op a 10 szt kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez szpital Flawtron |  |  | op | 4
4. | Mankiet ucisku w rozmiarze dużym, ŁYDKA I UDO op a 10 szt kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez szpital Flawtron |  |  | op | 4
Razem:
Zadanie 16. Mankiet ucisku sekwencyjnego udo / COVIDIEN Kendall SCD700 SERIES
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Mankiet ucisku sekwencyjnego s |  |  | para | 50
2. | Mankiet ucisku sekwencyjnego m |  |  | para | 50
Razem:
Zadanie 17. Asortyment do aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii Producent: Fisher & Paykel Healthcare SAS Model: AIRVO 2 Humidifier
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Rura do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej z technologią Airspiral zawierającej poduszeczki z ogrzanym powietrzem otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rura z wbudowanymi czujnikami temperatury. Zgodna z normą ISO 80601-2-74 lub równoważną oraz norm bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-1 lub równoważną. Kompatyblina z nawilżaczem serii Airvo2. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP) Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Optiflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody oraz optymalnym wysyceniem dostarczanych gazów pary wodnej. Podłączeni komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora firmy Aerogen, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Zamawiający wymaga produktu kompatybilnego z urządzeniem Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. |  |  | szt | 70
2. | Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min w zależności od rozmiaru kaniuli. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP). Możliwość opcji z asymetryczną budową nosków generującą wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, dodatkowe oczyszczanie przestrzeni martwej nosogardzieli oraz redukującą hałas w porównaniu ze standardowymi kaniulami, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Zamawiający wymaga produktu kompatybilnego z urządzeniem Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze niebieskim Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze zielonym Opakowanie zbiorcze 20 szt |  |  | szt | 60
3. | Bzpośrednie złącze do tracheostomii Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Zakres przepływu 10 – 60 l/min. |  |  | szt | 20
4. | Filtr powietrza do AIRVVO2 pakowane zniorczo po 2 szt |  |  | szt | 2
Razem:
Zadanie 18. Asortyment jednorazowy do wstrzykiwaczy MEDTRON - Accutron, będących w posiadaniu szpitala
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Zestaw wielogodzinny z gwarancją sterylności do 8 h o wytrzymałości do 21 barów/305 psi składający się z: 1) Strzykawki 200 ml x 2 szt. (objętość resztkowa: 1,5 ml) 2) Systemu rurek do napełniania i podawania kontrastu i soli fizjologicznej Zestaw do wstrzykiwacza ACCUtron MR w posiadaniu pracowni Rezonansu |  |  | szt. | 125
2. | Wężyk pacjenta z zaworem (do zestawów wielogodzinnych) o wytrzymałości 21 barów/305 psi: długość: min. 1500 mm średnica wewnętrzna: 1,5 mm objętość napełnienia: 2,7 . Do wstrzykiwacza ACCUtron MR w posiadaniu pracowni Rezonansu |  |  | szt. | 200
3. | Zestaw jednorazowy o wytrzymałości do 21 barów/305 psi składający się z: - dwóch strzykawek o pojemności 65 ml; - systemu rurek z zintegrowanym wężykiem pacjenta; -dwóch ostrzy do napełniania wkładów. Do wstrzykiwacza ACCUtron MR w posiadaniu pracowni Rezonansu |  |  | szt. | 200
4. | Zestaw jednorazowego użytku o wytrzymałości do 83 bar/1200 psi składający się z: - dwóch strzykawek/wkładów o pojemności 200 ml - systemu rurek z zintegrowanym wężykiem pacjenta o poniższych parametrach: długość rurki kontrastu: min. 2180 mm długość rurki NaCl: min. 2180 mm - dwóch wentylowanych ostrzy do napełniania wkładów o objętości napełnienia 0,4 ml do wstrzykiwacza Accutron HP-D. |  |  | szt. | 75
Razem:
Zadanie 19. Asortyment anestezjologiczny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Wymiennik ciepła w postaci sterylnego przewodu przedłużającego o długości 460cm ze złączem luer-lock, zaciskiem rolkowym, portem do wkłucia. |  |  | szt | 40
2. | Wymiennik ciepła w postaci sterylnego przewodu przedłużającego o długości 350cm ze złączem luer-lock, zaciskiem rolkowym, pułapką pęcherzyków. |  |  | szt | 40
3. | Kołderki grzewcze na całe ciało pacjenta o wymiarach 233,7x127cm (+/-5%), bezlateksowe, trzywarstwowe, wykonane z dwóch warstw materiału nietkanego oraz folii, efektywność filtracji bakteryjnej wdmuchiwanego powietrza na poziomie 94%, kompatybilne z użądzeniem grzewczym Warmair posiadanym przez Zamawiającego na oddziale OIT. Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia ogrzewacza na czas trwania umowy do wykorzystania na Bloku Operacyjnym |  |  | szt | 200
4. | Materacyki grzewcze pod całę ciało pacjenta dorosłego, o wymiarach 194x101,96cm (+/-5%), bezlateksowe, trzywarstwowe, wykonane w dwóch warstw materiału nietkanego oraz folii. Efektywność filtracji bakteryjnej wdmuchiwanego powietrza na poziomie 94%, kompatybilne z użadzeniem grzewczym Warmair posiadanym przez Zamawiającego |  |  | szt | 50
5. | Resuscytator jednorazowego użytku z workiem 1700ml dla dorosłych z zastawką nadciśnieniową. W zestawie maski nr 4 i 5 oraz rezerwuar tlenu 2500ml. |  |  | szt | 120
6. | Jednorazowy mankiet do szybkich przetoczeń o pojemności 500ml, posiadający manometr z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający, manometr. Mankiet zmywalny, pozbawiony lateksu. |  |  | szt | 150
7. | Jednorazowy mankiet do szybkich przetoczeń o pojemności 1000ml, posiadający manometr z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający, manometr. Mankiet zmywalny, pozbawiony lateksu. |  |  | szt | 100
8. | Cewnik do odsysania z jamy ustnej z możliwością nadania stałego kształtu typu "ślinociąg". Cewnik zakończony z jednej strony łącznikiem typu lejek, z drugiej strony specjalną końcówką zapobiegającą uszkodzeniom śluzówki jamy ustnej podczas odsysania. |  |  | szt | 50
9. | Sterylny dren do podawania tlenu kompatybilny z wymiennikiem ciepła i wilgoci; dł. około 200cm; zakończonie z jednej str. lejek, z drugiej przyłącze do wymniennika ciepła |  |  | szt. | 150
10. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH12/14/16, długość 56 cm, 62cm i rozm. CH18 długość 54cm oraz rurki tracheotomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 36cm (rozmiary do wyboru przez zamawiającego). Możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg. standardu ISO lub równoważnego, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, silikonowa zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki, przekręcona zastawka ON/OFF na wysokości portu do przepłukiwania, oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu, mankiet okrywający cewnik o właściwościach antybakteryjnych. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. W zestawie 5 szt. fiolek do przepłukiwania systemów zamkniętych o pojemności 15 ml przeznaczone do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. |  |  | szt. | 600
11. | Zestaw do podaży leków i płynów infuzyjnych do pomp infuzyjnych Medima |  |  | szt. | 200
12. | Zestaw do podaży podaży leków światłoczułych do pomp infuzyjnych Medima |  |  | szt. | 50
13. | Filtr elektrostatyczny, bakteryjno – wirusowy z portem do CO2, z wymiennikiem ciepła i wilgoci; dla dorosłych; mikrobiologicznie czysty. Wydajność filtracji bakteryjnej 99,999%, Wydajność filtracji wirusowej 99,999%. Przestrzeń martwa do 45ml, objętość oddechowa 300-1500; waga max. 29g z portem kapno z koreczkiem. Wydajność nawilżania min. 32,4 mgH2O/l przy Vt=1000ml. |  |  | szt. | 6000
14. | Obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora „rura w rurze” InEx z portem. Długość całego obwodu oddechowego 200cm średnica 22mm. Łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym. Układ mikrobiologicznie czysty, z możliwością używania do 7 dni . |  |  | szt. | 100
15. | sól fizjologiczna, fiolki o poj 15 ml do przepłukiwania cewnika |  |  | szt. | 100
16. | Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej, zamocowane na stałe, połączone trwale z krótkim odcinkiem drenu. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki, elastyczny dren) z łącznikiem schodkowym. Kontrolowane odsysanie (regulacja siły odsysania) z możliwością samodzielnego regulowania odsysania za pomocą przesuwnego wskaźnika, znajdującego się na adapterze (rękojeści). Każdy z elementów zestawu pakowany osobno, z możliwością wykorzystania w różnym czasie po otwarciu opakowania zestawu. |  |  | szt. | 1500
17. | Sterylny zestaw drenów kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi: łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę, dwa dreny wyposażone w zaciski umożliwiające niezależne podłączenie z zamkniętym systemem i standardowym cewnikiem do odsysania. Możliwość stosowania do 72 godz.), długość drenów min. 2m. |  |  | szt. | 40
Razem:
Zadanie 20. Wkłady na tomograf
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / wielkość opak/Nr kat. | Producent / Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Zestaw 12-godzinny do podania środka kontrastowego SDS MP |  |  | szt. | 140
2. | Sterylny dren pacencki SPD 250 jednorazowego użytku; |  |  | szt. | 3500
Razem: