| ………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów okulistycznych dla Klinicznego Oddziału Okulistyki, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.43.2026 |  |  |  |
| FORMULARZ CENOWY |  |  |  |
| Cenę brutto (zł), będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto (zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł). |  |  |  |

| Pakiet 1 Jednorazowe trepany, punch do rogówki biorcy i dawcy CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| Jednorazowe trepany do rogówki biorcy – trepan próżniowy do rogówki biorcy, posiadający 360 stopniowa komorę próżniową z 16 znacznikami, strzykawkę aspiracyjną 5cm³, krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce w n/w rozmiarach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7,0mm | x | x | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | 7,25mm | x | x | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | 7,5mm | x | x | sztuka |  |  | 13 |  |  |  |
| 4 | 7,75mm | x | x | sztuka |  |  | 13 |  |  |  |
| 5 | 8,0mm | x | x | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| Punch próżniowy dla dawcy w n/w rozmiarach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7,25mm | x | x | sztuka |  |  | 13 |  |  |  |
| 7 | 7,5mm | x | x | sztuka |  |  | 13 |  |  |  |
| 8 | 7,75mm | x | x | sztuka |  |  | 13 |  |  |  |
| 9 | 8,0 mm | x | x | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 10 | 8,25 mm | x | x | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 11 | 8,5 mm | x | x | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 12 | 8,75 mm | x | x | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 13 | Rozwórka metalowa, pełne blansze, 15 mm, z mechanizmem otwarcia "double-X", która rozwiera się w ruchu równoległym, zapewniając równomierny nacisk na powieki i nieograniczony dostęp do pola zabiegowego, wyrób wielorazowy, stal nierdzewna | x | x | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2 Jednorazowe narzędzia okulistyczne CPV33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Jednorazowa pęseta do szwów, zagięta, 6mm platforma, długość całkowita 96mm | op.a'10 sztuk | x | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa pęseta do szwów, prosta, 6mm platforma, długość całkowita 105mm | op.a'10 sztuk | x | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe pęseta typ Colibri, 1x2, 0,12mm, długość całkowita 57mm | op.a'20 sztuk | x | op. |  |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe imadło , delikatnie zagięte, długość całkowita 105mm | op.a'20 sztuk | x | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe nożyczki spojówkowe typ Vannas, długość całkowita 70mm | op.a'20 sztuk | x | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe nożyczki typu Westocott, długość całkowita 120mm | op.a'20 sztuk | x | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy rotator jądra, zagięty 45 stopni, | op.a' 3 sztuk | x | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Jednorazowa szpatuła, zagięta 45 stopni, 10mm od końca | op.a' 20 sztuk | x | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Jednorazowy manipulator soczewki, typ Sinskey, zagięty 45 stopni, 20mm od końca | op.a' 20 sztuk | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 10 | Jednorazowe nożyczki okulistyczne, zagięte, długość całkowita 104mm | op.a'20 sztuk | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy nóż do twardówki – szerokość ostrza 2,5 mm, zagięty 55stopni, | x | x | sztuka |  |  | 250 |  |  |  |
| 12 | Jednorazowy nóż do twardówki – typ 15 stopni, prosty | x | x | sztuka |  |  | 250 |  |  |  |
| 13 | Jednorazowy nóż do paracentezy 1,15mm | x | x | sztuka |  |  | 250 |  |  |  |
| 14 | Nóż jednorazowy 1.0 mm ,zakrzywiony po kątem 45° | x | x | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 15 | Osłonka świetlna rogówki średnica 8 mm | x | x | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 16 | Gąbka oczna ( strzałki) typ Weck-Cel | op. a'144 sztuki | x | op. |  |  | 15 |  |  |  |
| 17 | Pałeczka absorbująca „ papieros” śr.5mm,dł 66mm typu „ Visiorb” ( 1 opakowanie =250szt , 10 sztuk w blistrze)(250 sztuk/opakowanie) | op. a' 250 sztuki | x | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 18 | Poduszka z tuszem błękit do oznaczenia rogówki typ Visimark | op.a'10 sztuk | x | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 19 | Osłonka oczna plastikowa, uniwersalna 7,5x6,5cm | op.a'50 sztuk | x | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 20 | Kaniula do hydrodyssekcji 35 stopni, 8mm, 0.40x22mm | op.a'10 sztuk | x | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 21 | Kaniula cortex zakrzywiona 0.6x16mm (23Gx 5/8in) z otworem bocznym 0,4mm | op.a'10 sztuk | x | op. |  |  | 40 |  |  |  |
| 22 | Pętla płucząca do małego cięcia 0,5mm | op.a' 5 sztuk | x | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 23 | Jednorazowy koagulator niskotemperaturowy 677 stopni C | op.a'10 sztuk | x | op. |  |  | 15 |  |  |  |
| 24 | Jednorazowy zestaw do intubacji dróg łzowych, dł. sondy 17,7 mm, średnica 0,64 mm | op.a' 5 sztuk | x | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 25 | Jednorazowy zestaw do intubacji dróg łzowych, dł. sondy 15,5 mm, średnica 0,51 mm | op.a' 5 sztuk | x | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 26 | Rozszerzadło z sondą do punktu łzowego Średnio ścięta tępa część robocza rozszerzadła o dł. 25 mm. Rozszerzadło typu Wilder połączone z sondą do kanalików łzowych w rozmiarze 0. Sonda 0,7 x 45 mm (22G). | op.a' 3 sztuk | x | op. |  |  | 35 |  |  |  |
| 27 | Cystotom irygacyjny 27Gx5/8 in (0,40mmx16 mm) | x | x | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 28 | Kaniula do podaży oleju silikonowego. Cieńkościenna ścianka o grubosci 0,57 mm umozliwia zwiekszony przepływ oleju w porównaniu z kaniulą o standardowej grubosci. Do stosowania z systemem trokarów 23 G. Długość kaniuli 10 mm. | x | x | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 3 Soczewki wewnątrzgałkowe i preparaty wiskoelastyczne CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa asferyczna, 4 haptenowa typ bunny, długość całkowita 11mm dla mocy od 10 D włącznie wzwyż i 11,5 mm dla mocy poniżej 10 D, średnica części optycznej 6 mm. Soczewka posiada ostrą krawędź na całym obwodzie i angulację 5 stopni. Soczewka z akrylu hydrofilnego, filtr światła fioletowego. Indeks refrakcji 1,46. Zakres mocy od -5,0 do +8,0 D (z krokiem co 1 D), od +8,0 do +30,0 D (z krokiem co 0,5D) oraz +30,0 do +40 D (z krokiem co 1D) z iniektorem | x | x | sztuka |  |  | 1500 |  |  |  |
| 2 | Hydroxypropylo Metyloceluloza 2% Pojemność: 2 ml Kaniula 23 G w zestawie PH: 6,0 – 7,8 Lepkość: od 5000 cps (w 20° C) Osmolalność: 200 – 400 mOsm/kg Rozkład masy cząsteczkowej: od 9000 Daltonów Indeks refrakcji: 1,33 – 1,34 Endotoksyczność bakteryjna: < 0,2 EU/mL Przechowywanie: 15 – 25 st. C | op.1szt | x | op. |  |  | 1300 |  |  |  |
| 3 | Hialuronian sodu uzyskany drogą biofermentacji o stężeniu 1,4% pH: 6,8 – 7,4 Osmolarność: 270 – 400 mOsm / kg Masa cząsteczkowa: 1,2 – 2,0 mln D Lepkość: 30 000 mPas Temperatura przechowywania: 2 – 25 stopni C Objętość: 1 ml Bez konserwantów Kaniula zagięta 27 G w komplecie. | op.1szt | x | op. |  |  | 600 |  |  |  |
| 4 | Hialuronian sodu uzyskany drogą biofermentacji o stężeniu 1,6% pH: 6,8 – 7,4 Osmolarność: 270 – 400 mOsm / kg Masa cząsteczkowa: 1,2 – 2,0 mln D Lepkość: 60 000 mPas Temperatura przechowywania: 2 – 25 stopni C Objętość: 1 ml Bez konserwantów Kaniula zagięta 27 G w komplecie. | op.1szt | x | op. |  |  | 600 |  |  |  |
| 5 | Hialuronian sodu uzyskany drogą biofermentacji o stężeniu 1,8% pH: 6,8 – 7,4 Osmolarność: 270 – 400 mOsm / kg Masa cząsteczkowa: 1,2 – 2,2 mln D Lepkość: 100 000 mPas Temperatura przechowywania: 2 – 25 stopni C Objętość: 1 ml Bez konserwantów Kaniula zagięta 27 G w komplecie. | op.1szt | x | op. |  |  | 600 |  |  |  |
| 6 | Hialuronian sodu uzyskany drogą biofermentacji o stężeniu 2,2% pH: 6,8 – 7,4 Osmolarność: 270 – 400 mOsm / kg Masa cząsteczkowa: 1,2 – 2,2 mln D Lepkość: 150 000 mPas Temperatura przechowywania: 2 – 25 stopni C Objętość: 1 ml Bez konserwantów Kaniula zagięta 23 G w komplecie. | op.1szt | x | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 4 Zestawy okulistyczne CPV 33141620-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Zestaw do iniekcji doszklistkowej | x | x | zestaw |  |  | 5500 |  |  |  |
| a | Serweta na stół z materiału SF2 .LAMINAT 48 g, o wymiarze 75x75cm | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Serweta okulistyczna SMS o wymiarze 80x80 cm z folią naciętą, otworem 10 x 10cm, ze zintegrowaną kieszenią na płyny | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Opatrunek na oko 5,5x8 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Pean (kocher) | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Rozwórka metalowa, pełne blansze | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Miarka/ cyrkiel 3,5-4,0 mm rozmiar 8x1 cm | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Kompres z gazy 7,5cmx7,5cm | x | 4szt |  |  |  |  |  |  |  |
| h | Tupfer gazowy 30x30 cm | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| i | Gąbka z uchwytem 5x5 cm, cały lizak 18 cm | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| j | Patyczki 15 cm | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta na stolik FS2, laminat 48 g, o wymiarze 80 cmx100 cm | x | x | sztuka |  |  | 1000 |  |  |  |
| 3 | Serweta operacyjna na pacjenta SMS 50g, 100cmx120cm, otwór 10x13, folia, zbiornik 22x29 cm | x | x | sztuka |  |  | 500 |  |  |  |
| 4 | Serweta dwuoczna SMS 50 g, 90x100 cm, 2 x otwór w folii 7 cm, 2 x zbiornik 22x29 cm, kształtka oraz owinięcie serwetą 75x80 cm+E51:E64 | x | x | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do małych zabiegów okulistycznych | x | x | zestaw |  |  | 1500 |  |  |  |
| a | Serweta do okrycia stolika FS2 75x100 cm służąca jako owinięcie zestawu | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Serweta główna SMS 60x60 cm z otworem o wymiarze 7 cm i zbiornikiem 22x29 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Opatrunek na oko samoprzylepny owalny w rozmiarze 6,5x9,5 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Tupfer gazowy 30x30 cm | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Kompresy z gazy 5x5 cm | x | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Pean plastikowy (kocher) 12 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła podsiatkówkowa 23G z aktywną aspiracją i wysuwanym końcem 41G | x | x | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Zestaw do zabiegów przeciw jaskrowych | x | x | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
| a | Serweta na stół z materiału SF2 .LAMINAT 48 g, o wymiarze 100x120cm | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Serweta okulistyczna SMS 50 gr, wymiar 100x120 cm -zbiornik | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Osłona na podłokietnik 20x50cm | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Kompres z gazy 7,5cmx7,5cm | x | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Strzykawka Luer Lock BD 10ml | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Strzykawka Luer Lock BD 5ml | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Strzykawka Luer Lock BD 3ml | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| h | Kaniula 27Gx7/8 | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| i | Igła Hydrodissector 27Gx7/8”, 0,4x22 mm | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| j | Kubek 60ml | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| k | Plastikowa osłonka na oko 6x7,5 cm | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| l | Opatrunek na oko 5,5x8 cm | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| ł | Chłonna ściereczka 30x33 cm | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
| m | Fartuch L materiał SMS 35 g | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Fartuch XL materiał SMS 35 g | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 5 Materiały medyczne CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Ciężki olej silikonowy znajdujący się w gotowych do użycia, szklanych strzykawkach o pojemności 10ml. W ilościach 10 ml. Skład :69,5% polidwumetylosiloxan oraz 30,5% perfluorohexyloctan. | x | x | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| 2 | Filtr- sterylna osłona jednorazowa Osłona kompatybilna z mobilnym stolikiem zabiegowym z nawiewem powietrza jałowego. Powierzchnia aktywnej osłony filtra stałego stolika nie mniejsza niż 60 x 45cm | x | x | szt. |  |  | 480 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 6 SONDY DO LASERA JASKROWEGO BĘDACEGO WŁASNOŚCIĄ SZPITALA (typ Laser 810 nm CYCLO G6, rok produkcji 2022, producent IRIDEX, kraj USA) CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Sonda do lasera jaskrowego Sonda do lasera jaskrowego do leczenia wiązką mikropulsową - przerywaną / pulsacyjną o wartości cyklu roboczego m.in. 31,3% wiązki ciągłej i długości fali zabiegowej 810 nm; z końcówką wyprofilowaną do krzywizny / budowy gałki ocznej posiadającą w części końcowej orientacyjne oznaczenie względem rąbka rogówki oraz kanał do wypełnienia żelem wiskoelastycznym; jednorazowa, sterylna. | x | x | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 2 | Sonda do lasera jaskrowego z podświetleniem Sonda do lasera jaskrowego do leczenia wiązką ciągłą o długości fali zabiegowej 810 nm wraz z transilluminacją; posiadająca dwa konektory jeden dla źródła lasera 810nm i drugi dla transilluminacji światłem LED białym do lokalizacji ciała rzęskowego; z końcówką wyprofilowaną do krzywizny / budowy gałki ocznej; jednorazowa, sterylna. | x | x | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 7 Soczewki wewnątrzgałkowe CPV 33731110-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Pierścień dotorebkowy w jednorazowym aplikatorze, średnica 10 – 12 mm, kształt okrągły, blokada tłoka wewnętrzna, samoładujący się mechanizm | x | x | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| 2 | Soczewka przedniokomorowa afakijna wykonana z PMMA formowanego metodą prasowania do fiksacji tęczówkowej wraz z igłą implantacyjną średnica części optycznej 5,0 – 6,0 mm długość całkowita 8,0 – 8,5 mm -zakres mocy + 2 D do +30D | x | x | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| 3 | SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE JEDNOCZĘŚCIOWE WRAZ Z SYSTEMEM IMPLANTACYJNYM -Soczewka jednoczęściowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna, -Średnica optyczna 6,0mm. -Średnica całkowita 11mm. -Zakres mocy +5 do +45 D -4 hapteny stabilizujące soczewkę -Stała A niezmienna dla całego zakresu mocy 118,4. -Angulacja 5° -Implantacja iniektorem jednorazowym przez cięcie 2,2mm | x | x | szt. |  |  | 1500 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 8 Preparaty wiskoelastyczne CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Preparaty wiskoelastycznne ( do wybory przez Zamawiającego) : a) Preparat wiskoelastyczny1,4% 1 ml. Preparat z hialuronianem sodu: stężenie NaHa 14mg/ml; masa cząsteczkowa2,9-3,8Mda; lepkość 300 000-470 000 m Pas, ph 6,8-7,6; osmolarność 270-400 Osm/L; Objętość 1ml kaniula 27g lub b) Preparat wiskoelastyczny1,6% 1 ml. Preparat z hialuronianem sodu: stężenie NaHa 16mg/ml; masa cząsteczkowa 2,9-3,8Mda; lepkość 350 000-550 000 m Pas, ph 6,8-7,6; osmolarność 270-400 Osm/L; Objętość 1ml kaniula 27g lub c) Preparat wiskoelastyczny1,8% 1 ml. Preparat z hialuronianem sodu: stężenie NaHa 18mg/ml; masa cząsteczkowa 2,9-3,8 Mda; lepkość 450 000-750 000 m Pas, ph 6,8-7,6; osmolarność 270-400 Osm/L; Objętość 1ml kaniula 27g | x | x | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
| 2 | Roztwór stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej; błękitu trypanu o stężeniu 0,75mg brillant blue G o stężeniu 0,125mg, politylenoglikolu 3350 o stężeniu 4% o czystości co najmniej 97%potwierdzonej badaniem zgodnie z ISO-10993 rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego osmolarność 301-369mOsm/kg wody, PH 7,3-7,6, pakowany w ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml | x | x | szt. |  |  | 250 |  |  |  |
| 3 | Wysokooczyszczony dwupierścieniowy węglowodór nasycony o wzorze chemicznym C10H18 stosowany w chirurgii okulistycznej w celu śródoperacyjnej czasowej tamponady siatkówki podczas jej odwarstwiania. Lepkość 5,53mPas w temp. 25°C, Ciężar właściwy1,93g/cm3(w temp 20°C); współczynnik załamania światła 1,31 (w temp 20°C) temperatura wrzenia 140,4-142,4 ° C produkt sterylny gotowy do użycia,opakowanie 5 ml. | x | x | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 4 | Wysokoczyszczony olej silikonowy o lepkości 1 000 mPas, stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Ciężar właściwy 0,97g/cm3 (dane w temp. T=25 stopni C). Współczynnik załamania światła n =1,40. Napięcie powierzchniowe 20mN (względem powietrza) międzygraniczne napięcie 39mN/m (względem wody). Opakowanie zawiera 10ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce - produkt sterylny gotowy do użycia. | x | x | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 5 | Wysokooczyszczany olej silikonowy o lepkości 5000 mPas, stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Ciężar właściwy 0,97g/cm3(dane przy temperaturze t=25stopni C). Współczynnik załamania światła n=1,40. Napięcie powierzchniowe 20mN/m (względem powietrza), międzygraniczne napięcie 39mN/m (względem wody). Produkt sterylny, gotowy do użycia. Opakowanie zawierające 10 ml płynu w szklanej strzykawce. | x | x | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 6 | Preparat do wybarwiania torebki przedniej 0,6mg typu Trypan Blue - objętość fiolka 1ml | x | x | szt. |  |  | 1300 |  |  |  |
| Razem pakiet 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 9 Zestawy akcesoriów do witrektomii i fakoemulsyfikacji kompatybilne z aparatem EVA firmy DORC będącego własnością Szpitala ; CPV 33141620-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Jednorazowy zestaw do witrektomii 23Ga |  |  | zestaw |  |  | 15 |  |  |  |
| a | Obłożenie na stolik, wymiary 150 +/- 2,5 cm x 137 +/- 2,5 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Obłożenie na pacjenta, wymiary 150 +/- 2,5 cm x 141 +/- 2,5 cm, folia do nacięcia 10 x 10 cm z workiem i knotem odciekowym | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Fartuch chirurgiczny SMS rozmiar XL | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Ręczniki | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Osłonka na oko (plastikowa) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Kubeczek 60ml | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Opatrunek na oko 8 x 6cm niepylący nieklejący | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| h | strzykawka 5ml Luer Lock 3-częściowa | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| i | strzykawka 3ml Luer Lock 3-częściowa | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| j | Strzykawka 20 ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| k | Spongostany-( celuloza absorbująca) | x | 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| l | Pean zaciskowy,plastikowy | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ł | Obłożenie na stolik Mayo, wymiary 58 x 94 cm (+/- 2,5cm) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| m | Gazy (9 x 5 cm) | x | 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Osłony na podłokietniki na fotel operatora dł 80 cm, szerokość 34 cm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| o | Sterylna osłona na ekran aparatu (43 +-2,5 cm x 50 +- 2,5cm) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| p | taca plastikowa | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| r | kaniula 23G typu soft tip | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| u | kaniula Retrobulbar /23G/Atkinson | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| x | kaniula19G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| y | witrektom pneumatyczny 23G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| z | światłowód typu shielded 23G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| aa | kaseta jednorazowa z drenem i workiem odciekowym | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ab | zestaw trokarów one step 23G( zestaw =3 trokary) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ac | sterylna naklejka na ekran | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ad | dren płyn-powietrze | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ae | dren VGPC | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do fakowitrektomii 23Ga |  |  | zestaw |  |  | 15 |  |  |  |
| a | Obłożenie na stolik, wymiary 150 x137 cm (+/- 2,5 cm ) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Obłożenie na pacjenta, wymiary 150 x141cm (+/- 2,5 cm) , folia do nacięcia 10 x 10 cm z workiem i knotem odciekowym | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Fartuch chirurgiczny SMS rozmiar XL | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Ręczniki | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Osłonka na oko (plastikowa) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Kubeczek 60ml | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Opatrunek na oko 8 x 6cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| h | strzykawka 5ml Luer Lock 3-częściowa | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| i | strzykawka 3ml Luer Lock 3-częściowa | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| j | Strzykawka 20 ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| k | Spongostany- celuloza absorbująca | x | 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| l | Pean zaciskowy plastikowy | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ł | Obłożenie na stolik Mayo, wymiary 58 x 94 cm (+/-2,5cm) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| m | Gazy (9 x 5 cm) | x | 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Osłony na podłokietniki na fotel operatora dł 80 cm, szerokość 34 cm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| o | Sterylna osłona na ekran aparatu 43 x50cm(+/-2,5 cm ) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| p | taca plastikowa | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| r | kaniula 23G typu soft tip | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| x | kaniula19G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| y | witrektomii pneumatyczny 23G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| z | światłowód typu shielded 23G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| aa | kaseta jednorazowa z drenem i workiem odciekowym | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ab | zestaw trokarów one step 23G( zestaw =3 trokary) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ac | sterylna naklejka na ekran | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ad | dren płyn-powietrze | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ae | dren VGPC | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| af | kaniula do hydrodyssekcji -27G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ag | kaniula do komory przedniej Rycroft 22mm 21G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ah | kaniula Atkinson 23G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ai | kaniula do usuwania kory 23G 16mm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| aj | fartuch sterylny rozmiar L | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Witrektom pneumatyczny 23 g | op.=6szt. | x | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Kaseta jednodniowa | x | x | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 5 | Dreny irrygacyjno-aspiracyjne do kasety jednodniowej | x | x | szt. |  |  | 3300 |  |  |  |
| 6 | Klucz wielorazowy do igieł z poz.7,8,9 | x | x | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 7 | Igła fako na cięcie 2,2mm zagięta flare (tip, komora, rękaw irygacyjny, klucz) 20 resterylizacji | op.=6szt. | x | szt. |  |  | 120 |  |  |  |
| 8 | Igła fako na cięcie 2,2mm prosta (tip, komora, rękaw irrygacyjny, klucz) 20 resterylizacji | op.=6szt. | x | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 9 | Igła fako na cięcie 2,2mm, zagięta 30stopni, flare (tip, komora, rękaw irrygacyjny, klucz) 20 resterylizacji . | op=6szt | x | szt |  |  | 15 |  |  |  |
| 10 | Rękaw irygacyjny | op.=6szt. | x | op. |  |  | 15 |  |  |  |
| 11 | Sonda laserowa stepped, 23G | op.=6szt. | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 12 | Zestaw do podaży/usuwania oleju | op.=5szt. | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 13 | Kaniula do podaży oleju | op.=5szt. | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 14 | Dren do usuwania oleju | op=6szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 15 | Dren Irygacyjny do zabiegów fakowitrektomii | op=6szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 16 | Nóż do portu bocznego1,1 mm | op=6szt | x | szt. |  |  | 3000 |  |  |  |
| 17 | Nóź Slit 2,2mm | op=6szt | x | szt. |  |  | 3000 |  |  |  |
| 18 | Zestaw operacyjny do operacji zaćmy. |  |  | zestaw |  |  | 3000 |  |  |  |
| a | Obłożenie na stolik, wymiary 150x 137cm( +/- 2,5 cm )wykonane z tworzywa sztucznego pokrytego materiałem absorbującym | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Obłożenie na pacjenta, wymiary 150x 141 (+/- 2,5 cm) folia do nacięcia 10 x 10 cm z workiem i knotem odciekowym | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Fartuch chirurgiczny SMS rozmiar XL | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Ręczniki | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Osłonka na oko (plastikowa) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Kubeczek 60ml | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Opatrunek na oko 8 x 6cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| h | strzykawka 5ml Luer Lock 3-częściowa | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| i | strzykawka 3ml Luer Lock 3-częściowa | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| j | Strzykawka 20 ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| k | Spongostany | x | 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| l | Pean zaciskowy plastikowy | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ł | Obłożenie na stolik Mayo, wymiary (58 x 94 cm ) (+/- 2,5 cm) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| m | Gazy (9 x 5 cm) | x | 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Osłony na podłokietniki na fotel operatora dł 80 cm, szerokość 34 cm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| o | Sterylna osłona na ekran aparatu 43x50cm ( +/-2,5 cm) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| p | taca plastikowa | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| r | kaniula do hydrodyssekcji -27G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| s | kaniula do komory przedniej rycroft 22mm 21G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| t | kaniula Atkinson 23G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| u | kaniula do usuwania kory 23G 16mm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| w | fartuch sterylny rozmiar L | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Akcesoria witreoretinalne ( Pack Uniwersalny): |  |  | zestaw |  |  | 250 |  |  |  |
| a | Obłożenie na stolik, wymiary 150x 137 cm ( +/- 2,5 cm)wykonane z tworzywa sztucznego pokrytego materiałem absorbującym | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Obłożenie na pacjenta, wymiary 150x 141cm ( +/- 2,5 cm ) , folia do nacięcia 10 x 10 cm z workiem i knotem odciekowym | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Fartuch chirurgiczny SMS rozmiar XL | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Ręczniki | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Osłonka na oko materiał przezroczysty poliwęglan | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Kubeczek 60ml | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Opatrunek na oko 8 x 6cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| h | strzykawka 5ml Luer Lock 3-częściowa | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| i | strzykawka 3ml Luer Lock 3-częściowa | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| j | Strzykawka 20 ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| k | Spongostany | x | 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| l | Pean zaciskowy plastikowy | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ł | Obłożenie na stolik Mayo, wymiary 58 x 94 cm (+/-2,5 ) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| m | Gazy (9 x 5 cm) | x | 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Osłony na podłokietniki na fotel operatora dł 80 cm, szerokość 34 cm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| o | Sterylna osłona na ekran aparatu 43 x 50cm(+/- 2,5cm) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| p | Taca plastikowa | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem pakiet nr 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 10 Jednorazowe akcesoria okulistyczne CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Igły do podaży dekaliny 23 G ( jednorazowe) | op.a'5szt | x | op. | \ |  | 60 | \ |  |  |
| 2 | Podwójny mikroimplant do operacji przeciwjaskrowej typu MIGS wykonany z tytanu chirurgicznego, pokryty heparyną załadowany do jednego injektora .Średnica wewnętrzna 80um, wymiary 0,3x0,36mm.Dwa sterylne implanty do jednego oka | x | x | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Wysuwana igła do iniekcji podsiatkówkowych 41G. Koniec wysuwany 41G, (23G/0,6mm) | op.a'5szt. | x | op. |  |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Miotełka pokryta pyłem diamentowym 23G, długość całkowita narzędzia 140 mm, rękojeść żłobiona o długości 110 mm, kaniula prowadząca 23G o długości 28 mm, silikonowy koniec pokryty pyłem diamentowym o długości co najmniej 1,5 mm | op.a'5szt. | x | op. |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe rezerwuary do igły fletowej kompatybilna z wielorazową igłą fako. | op.a'10szt | x | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa Kaniula do znieczulania typu Muthusamy 24G, 32mm, | op.a'10szt | x | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 11 Akcesoria do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji, światłowody CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Nóż do witrektomii przedniej jednorazowy do aparatu Constellation 23 G | op.a' 6 sztuk | x | op. |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe końcówki do wielorazowego uchwytu w formie pęset: (1) pęseta typu ILM 23G, 25G, (2) pęseta typu „krokodylek” 23G, 25G3. | op.a' 6 sztuk | x | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe końcówki do wielorazowego uchwytu w formie pęset: pęseta typu „MAXGrip” 23G, 25G | op.a' 6 sztuk | x | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe końcówki do wielorazowego uchwytu, nożyczki zakrzywione 23G, nożyczki pionowe 23G | op.a' 6 sztuk | x | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Nóż jednorazowy typu V-lance 20G | op.a' 6 sztuk | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa sonda do lasera z oświetlaczem z możliwością zagięcia 23g | op.a' 6 sztuk | x | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Wielorazowy uchwyt do jednorazowych narzędzi z poz.2 , 3i 4 | x | x | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Jednorazowe trokary 23Gz 4 mm kaniulami z zaworkami.Ostrze typuV-Lance | op.a' 12 sztuk | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 9 | Oświetlacz szerokokątny 23g | op.12szt. | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 10 | Oświetlacz typu Chandelier 25g | op.12szt. | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 11 | Endosonda do lasera 25g z elastyczną końcówką | op.a' 6 sztuk | x | op. |  |  | 4 |  |  |  |
| 12 | Jednorazowa, elastyczna, wysuwana pętla pokryta drobnymi wypustkami do błon ILM lub ERM 23g | op.a' 6 sztuk | x | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Jednorazowa, elastyczna, wysuwana pętla pokryta drobnymi wypustkami do błon ILM lub ERM 25g | op.a' 6 sztuk | x | op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Razem pakiet nr 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 12 Zestawy do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji CPV 33141620-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G |  |  | zestaw |  |  | 300 |  |  |  |
| a | kaniula 25G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | obłożenia stolika i CPK 140x140 | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | obłożenie pacjenta 140x160 | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d | igła (retrobulbar, 23G38) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| e | fartuch pakiet wierzchni L | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| f | fartuch L | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| g | podłokietniki | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| g | ręcznik papierowy | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| h | osłonka na oko | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| i | ocznik | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| j | kieliszek 60 ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| k | gaziki 8x8 cm | x | 8szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| l | przylepce | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ł | strzykawka 10ml | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| m | strzykawka 5ml 3 cz. | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| n | strzykawka 3ml 3 cz. | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| o | strzykawka 2,5ml 3cz. | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| p | mikrogąbki "papierosy" | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| r | pojemnik do testowania noża do witrektomii | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| s | Soft tip kaniula 23G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| t | Igła fletowa 23G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| u | endosonda do lasera | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| w | pęseta typu ILM | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| x | kaseta z drenami | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| y | pneumatyczny nóż gilotynowy 10000 cięć/min | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| z | oświetlacz prosty std 23Ga | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| aa | linia ekstruzyjna | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ab | trokary z kaniulami z zaworami 23Ga | x | 3szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ac | kaniula infuzyjna 4mm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ad | trokar (bez zaworka) 23 Ga | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ae | worek na panel przedni | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| af | worek odpływowy | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ag | 3-drożny zawór odcinający | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ah | strzykawka 20ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G i fakoemulsyfikacji. |  |  | zestaw |  |  | 300 |  |  |  |
| a | zestaw do podawania oleju | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | obłożenia stolika i CPK 140x140 | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | obłożenie pacjenta 140x160 | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d | fartuch (pakiet wierzchni) L | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| e | fartuch roz. L | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| f | kaniula do hydrodyssekcji | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| g | kaniula 25G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| h | tip 0,9 ABS | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| i | nóż Sideport 1,2 mm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| j | nóż Slit HP 2,4mm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| k | igła (retrobulbar, 23G38) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| l | osłonka na oko | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ł | podłokietniki | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| m | ocznik | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| n | kieliszek 60 ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| o | ręcznik papierowy | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| p | mikrogąbki "papierosy" | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| r | pojemnik do testowania noża do witrektomii | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| s | gaziki | x | 8szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| t | przylepce | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| u | strzykawka 10ml | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| w | strzykawka 5ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| x | strzykawka 3ml 3cz. | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| y | strzykawka 2,5 2,0ml 3cz. | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Soft tip kaniula 23G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| aa | kaseta z drenami | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ab | pneumatyczny nóż gilotynowy 10000 cięć/min | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ac | oświetlacz prosty std 23Ga | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ad | linia ekstruzyjna | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ae | trokary z kaniulami z zaworami 23Ga | x | 3szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| af | kaniula infuzyjna 4mm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ag | trokar (bez zaworka) 23Ga | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ah | worek na panel przedni | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ai | worek odpływowy | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| aj | 3-drożny zawór odcinający | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ak | osłona tacy narzędziowej | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| al | osłonka na tip fako z komorą testową | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ał | strzykawka 20ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z kasetą |  |  | zestaw |  |  | 500 |  |  |  |
| a | kaniula 25G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | kaniula do hydrodyssekcji 27G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | obłożenia stolika 112x112 | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d | obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. i torebką | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| e | tip 0.9mm 45’ typu Kelman | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| f | osłonki na tipa 0,9 mm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| g | nóż typu Slit HP 2,4 mm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| h | nóż typu Sideport 1,2 mm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| i | igła 23G 38 mm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| j | kaseta z drenami do oferowanego aparatu | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| k | osłonka na oko | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| l | kieliszek 60ml | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ł | kieliszek 30ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| m | fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| n | fartuch XL | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| o | ocznik | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| p | gaziki 8x8cm | x | 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| r | przylepce 2,5x13cm | x | 3szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| s | strzykawka 10ml | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| t | strzykawka 20ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| u | strzykawka 3ml | x | 4szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| w | sączki | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| x | ręcznik papierowy | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G |  |  | zestaw |  |  | 100 |  |  |  |
| a | kaseta do fakowitrektomii 25G z nożem 20tyś cięć/min | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | kaniula 25G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | kaniula z silikonową końcówką 25G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d | obłożenie pacjenta 140x160 cm z 2 workami odpływowymi | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| e | pęseta ILM 25G | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| f | igła retrobulbar 23G38 | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| g | plastikowa osłonka na oko | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| h | podłokietniki 71x80 cm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| i | obłożenie na stolik narzędziowy 140x140 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| j | obłożenie na tacę aparatu 76x145cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| k | kubek plastikowy 60 ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| l | kubek plastikowy 120 ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ł | fartuch L z ręcznikiem | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| m | fartuch L | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| n | opatrunek na oko (ocznik) | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| o | gaziki 8x8 cm | x | 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| p | mikrogąbki ''papierosy'' | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| r | przylepiec 2,5x13 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| s | strzykawka 10 ml LL | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| t | strzykawka 20 ml LL | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| u | strzykawka 2 ml LS | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| w | strzykawka 3 ml LL | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| x | strzykawka 5 ml LL | x | 3szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| y | ręcznik papierowy | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 13 Materiały i akcesoria do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, soczewki, płyny CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Nóż typu Side Port- nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, o poprzecznej kalibracji: 1,0 mm; 1,2 mm; o obustronnie ostrzonej | op.a' 6 sztuk | x | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Komplet wiscoelastyków do fakoemulsyfikacji zaćmy o składzie: 1% hialuronian sodu w obj. (0,55 ml) i preparat 3% hialuronian sodu + 4% siarczan chondroityny (0,50 ml) w sterylnym blistrze | x | x | komplet |  |  | 500 |  |  |  |
| 3 | Sterylny fizjologiczny roztwór soli do stosowania przy przepłukiwaniu tkanek oka o składzie soli: NaCl 0,64%; KCl 0,075%; CaCl2 2H2O 0,048%; MgCl2 6H2O 0,03%; C2H3NaO2 3H2O 0,39%; C6H5Na3O7 2H2O 0,17% (roztwór sterylny). Opakowanie jednostkowe 15 ml | op.a' 36 sztuk | x | op. |  |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Pęseta do ILM 23G sterylna, jednorazowa | op.a' 6 sztuk | x | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do podawania i odsysania oleju 20 Ga, 23 Ga, 25 Ga-jednorazowy | op.a' 6 sztuk | x | op. |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | Nici jedwabne 7.0, 3/8 koła, | op.12szt. | x | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Soczewka jednoczęściowa z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji lub załadowana w zautomatyzowany, wspomagany CO2 system aplikacji posiadający przycisk regulacji prędkości. akrylowa hydrofobowa o zawartości wody 1,5% z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie Ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm długość całkowita 13mm zakres dioptrażu +6,0D do+ 30,0D ( co 0,5D); współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej. (4 komplety; indzektor+pęseta do wyboru przez Zamawiającego) | x | x | komplet |  |  | 200 |  |  |  |
| 8 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylno komorowa do korekcji astygmatyzmu wraz z kartridżem do implantacji: · akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% · optyka asferyczna · przednio dwuwypukła powierzchnia optyki · z chromoforem filtrującym promieniowanie UV · oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie · anulacja części haptycznych 0 stopni · współczynnik refrakcji 1,55 · średnica optyki 6,0 mm · długość całkowita 13,0 mm · zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D) · moc cylindra 1D, 1.5D, 2.25D, 3D, 3.75D, 4.5D, 5.25D, 6D | x | x | komplet |  |  | 200 |  |  |  |
| 9 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylno komorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne wraz z kartridżem do implantacji lub załadowana w zautomatyzowany, wspomagany CO2 system aplikacji posiadający przycisk regulacji prędkości: - akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia 1,5% - optyka asferyczna z optyką dyfrakcyjną, trifokalna - dodatek mocy do bliży +3,25D, widzenie pośrednie +2,17D - przednio dwuwypukła powierzchnia optyki - z chromoforem filtrującym promieniowanie UV - oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie - angulacja części haptycznych 0 stopni - współczynnik refrakcji 1,55 - średnica optyki 6,0mm - długość całkowita 13,0mm - część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali - zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1D dostępna tylko z cartridzem). | x | x | komplet |  |  | 40 |  |  |  |
| 10 | Implant jaskrowy ( stosowany w celu zwiększenia odpływu): - długość 2,64 mm; -kształt końcówki: prostokątna i krótka; -kształt tylnej płytki: kanał boczny; średnica 50 mikrometrów. | x | x | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | Microstent 8mm w kształcie sierpa zmniejszający ciśnienie wewnątrzgałkowe u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta. Microstent wykonany z ninitolu, stopu niklu (Ni) i tytanu (Ti) – stopa zapamiętujący pamięć kształtu. Oś wszczepu wynosi odpowiednio 292 µm i 185 µm. Produkt sterylny – sterylizacja promieniowaniem gamma. | x | x | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 12 | Soczewka wielocześciowa z kardridzem do implantacji,akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%, części haptyczne z PMMA o ukątowaniu 5-10 stopni,wielkość optyki 6,0;długośc całkowita 13mm. Zakres dioptrażu -5D do +30,0D (od 6 do 30 co 0,5D) Współczynnik refrakcji 1,55. | x | x | komplet |  |  | 100 |  |  |  |
| 13 | Soczewka wstępnie załadowana w jednorazowy inżektor lub z cartridzem, wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %, optyka asferyczna, dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV, angulacja części haptycznych 0 stopni , współczynnik refrakcji 1.55, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm, zakres dioptrażu 6,00 do 30,00 D co 0,5 D | x | x | sztuka |  |  | 500 |  |  |  |
| 14 | Soczewka nagałkowa plamkowa | op.a' 6 sztuk | x | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 14 Implanty okulistyczne CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Implant żelowy przeciwjaskrowy- Implant składa się z: żelatyny pochodzenia wieprzowego z dodatkiem aldehydu glutarowego, 1 opakowanie zawiera: jeden gotowy implant w aplikatorze gotowy do implantacji w postaci iniektora, implant w postaci rurki.; długość 6 mm, średnica zewnętrzna150 µm, średnica wewnętrzna 45 µm. Implant przeznaczony do wykonania kanału poprzez twardówkę. Poprzez uwodnienie implantu zyskuje postać/formę elastyczną. Zastosowanie: zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego poprzez przepływ cieczy wodnistej oka z przedniej komory oka do przestrzeni podspojówkowej | x | x | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 15 Sprzęt jednorazowy do wykonywania zabiegów okuloplastycznych 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Taśma do podwieszania powiek wykonana z Poli-tetrafluoroetylenu (ePTE). Długość 150 mm, szerokość 3mm, grubość 0,35mm | x | x | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Inserter do wprowadzania zestawów do intubacji dróg łzowych. Inserter składający się z systemu do rozszerzania zatyczki oraz końcówki do dylatacji punktu łzowego. | op'3szt | x | op. |  |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa sterylna,osłona rogówki PMMA do zabiegów okuloplastycznych dla dorosłych z latexową przyssawką lub z uchwytem. | x | x | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do monokanalikowej intubacji dróg łzowych, długość 40mm, średnica 0,64mm, silikonowy | op.3szt | x | op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Razem pakiet nr 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 16- Gazy medyczne o poj.75ml ;jednorazowe narzędzia okulistyczne CPV 24111500-0 CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Gaz medyczny do chirurgii okulistycznej SF6 - sześciofluoransiarki (sulphur hexafluoride 20%) , pojemnik 75 ml produkt wielorazowego użytku wraz z zestawem do iniekcji gazu | op.1szt | x | op. |  |  | 150 |  |  |  |
| 2 | Gaz medyczny do chirurgii okulistycznej C2F6 - szesciofluoroetanol (hexafluoroethane 16%) pojemność 75 ml wraz z zestawem do iniekcji gazu | op.1szt | x | op. |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Gaz okulistyczny C3F8 Multi octafluoropropane 12 % - pojemności 75 ml, produkt wielorazowego użytku wraz z zestawem do iniekcji gazu | op.1szt | x | op. |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do podaży gazu-1 strzykawka 60ml, 1 igła 30G,filtr 0,2µm | x | x | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 5 | RS -OIL olej silikonowy 1000 Cs,10ml | x | x | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 6 | RS -OIL olej silikonowy 5000 Cs, 10ml | x | x | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 | Osłonki na oko w opakowaniu. | op.5szt | x | op. |  |  | 50 |  |  |  |
| 8 | Barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) - skład: 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami ampułkostrzykawka 0.7 ml | op. 6 szt | x | op |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Dekalina w fiolkach 7 ml o następujących parametrach: Własności fizyczne (przy 25 °C): gęstość [g/cm3]: 1.91 - 1.93 g/cm3; lepkość [mPas]: 6.2 - 4.4 mPas; napięcie pary wodnej: 13 mmHg, endotoksyny: < 0.2 EU/ml, wskaźnik refrakcji: 1.32 - 1.30, temperatura wrzenia: 140 - 142°C, niecytotoksyczny zgodnie z ISO 10993-5,test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31) | op. 1 szt | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 10 | Błękit trypanu o stężeniu 0.05% w fiolce 1.5 ml | op. 6 szt | x | op |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | Pęseta typu Utrata długość całkowita 85 mm, zakrzywione ramiona robocze, płaska rękojeść, narzędzie stalowe, jednorazowe. | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 12 | Pęseta chirurgiczna, 1x2 ząbki, 0.1 mm, 90°, platforma robocza 5 mm, narzędzie stalowe, jednorazowe. | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 13 | Pęseta chirurgiczna Gillis, 1x2 ząbki, 0.5 mm, 90°, narzędzie stalowe, jednorazowe. | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 14 | Pęseta anatomiczna Castroviejo zakrzywiona, platforma robocza 6 mm, narzędzie stalowe, jednorazowe. | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 15 | Imadło 9 mm proste, bez zamka, narzędzie stalowe, jednorazowe. | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 16 | Imadło 11 mm zakrzywione, bez zamka, narzędzie stalowe, jednorazowe, | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 17 | Czoper, końcówka robocza zakrzywiona 1.8 mm, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 18 | Szpatuła Clayman płaska, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 19 | Manipulator Sinskey, szerokość końcówki roboczej 0.2 mm, długość końcówki roboczej 0.7 mm, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 20 | Nożyczki Castroviejo zakrzywione, tępo zakończone, długość ostrzy 14 mm, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 21 | Nożyczki Castroviejo proste, tępo zakończone, długość ostrzy 14 mm, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 22 | Nożyczki Vannas zakrzywione, ostro zakończone, długość ostrzy 10 mm, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 23 | Nożyczki Westcott Stitch zakrzywione, ostro zakończone, długość ostrzy 21 mm, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 24 | Nożyczki tęczówkowe Noyes, tępo zakończone, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 25 | Rękojeść do skalpela, długość całkowita 125 mm, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 26 | Rozwórka Lieberman rozkręcana, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 27 | Pęseta do udrażniania gruczołów Meiboma, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | Pęseta do gradówki 15 mm, długość całkowita 105 mm, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | Pęseta chirurgiczna, 1x2 ząbki, 0.12 mm, 90°, platforma robocza 5 mm, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 30 | Nożyczki Stitch Westcoott zakrzywione, tępo zakończone, długość ostrzy 22 mm, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 31 | Pęseta do kapsuloreksji zakrzywiona, okrągła radełkowana rękojeść, długość całkowita 108 mm, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 32 | Manipulator, narzędzie stalowe, jednorazowe | op 10 szt | x | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 33 | Pierścień typu Malyugin ring o wielkości 6,25 mm - materiał: polipropylen - kształt - kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednegoportu operacyjnego.Produkt sterylny | x | x | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 17 Soczewki nagałkowe oraz materiały okulistyczne CPV 33731000-3 CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Soczewka nagałkowa asferyczna z dwufazowym procesem polimeryzacji. Materiał:balafilcon A Stopień uwodnienia:36% Średnica : 14.0 mm Krzyzwizna bazowa;8.6 mm Zakres mocy: od +6,00do -6,00D (co 0,25D) oraz od -6,50D do -12,00D(co 0,50D) | op.a'6szt | x | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Zbilansowany roztwór soli fizjologicznej, płyn typu BSS, 500 ml, butelka plastikowa sztywna | x | x | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
| 3 | Sterylny barwnik do barwienia błony granicznej wewnętrznej (ILM) i błony przedsiatkówkowej (ERM) Skład; • 2% luteina rozpuszczalna • 0,05% PBB • 0,15% błękit trypanowy Opakowanie- szklane ampułkostrzykawki o pojemności 0,5 ml | op.a'5szt | x | szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 4 | Sterylny barwnik do barwienia ciała szklistego. Skład; 2% luteina krystaliczna. Opakowanie:szklana fiolka jednorazowego użytku o pojemności 1 ml. | op.a'10szt | x | szt |  |  | 80 |  |  |  |
| 5 | Pierścień dotorebkowy w jednorazowym aplikatorze, z materiału PMMA, średnica 11 mm, kształt okrągły, blokada tłoka wewnętrzna, samoładujący się mechanizm | x | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 18 Implant żelowy przeciwjaskrowy, CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Mikrostent przeciwjaskrowy do drenażu cieczy wodnistej z przedniej komory oka. • Wykonany z bikompatybilnego materiału SIBS • Całkowita długość mikrostentu 8,5 mm • Średnica wewnętrznego kanału 70 mikrometrów, średnica całkowita 350 mikrometrów • 3 mm od części dystalnej wyoblenia stabilizujące mikrostent • Zestaw jednorazowych materiałów: - nóż slit 1mm, - miarka do oznaczenia miejsca wszczepu, - marker, - igła 25G, - kaniula 23G | x | x | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Razem pakiet nr 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 19 Implanty powiekowe CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Implant powiekowy z czystej platyny. Rozmiary 0.6,0.8,1,1.2,1.4,1.6,1.8grama.Specialnie cieniowane. Szerokość 5.7-6.5mm, grubość 0,6mm.Sterylizowane tlenkiem etylenu.Certyfikat potwierdzający możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. | x | x | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Implant powiekowy z czystego złota 99,99%. Rozmiary 0.6,0.8,1,1.2,1.4,1.6 grama.Specialnie cieniowany. Szerokość 6-6.5mm, grubość 0,6mm.Sterylizowany tlenkiem etylenu.Certyfikat potwierdzający możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. | x | x | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Implant powiekowy z czystego złota 99,99%. Rozmiary 0.6,0.8,1,1.2,1.4,1.6 ,1.8 grama.Specialnie cieniowany. Szerokość 4.5-5mm, grubość 1mm.Sterylizowany tlenkiem etylenu.Certyfikat potwierdzający możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. | x | x | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Implant powiekowy z czystego złota 99,99%. Rozmiary 2.0-2.8 grama.Specialnie cieniowany. Szerokość 5mm, grubość 1mm.Sterylizowany tlenkiem etylenu.Certyfikat potwierdzający możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. | x | x | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Zestaw wzorców do doboru implantów powiekowych.Zestaw składający się z kasetki i 7 odważników 0.6-1.8g , 100 sztuk dwustronnych hipoalergicznych pasków samoprzylepnych. | x | x | zestaw |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 20 Retraktory tęczówkowe CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Retraktory tęczówkowe wykonane z niebieskiego polipropylenu, który zmniejsza urazy źrenicy, posiada regulowany ogranicznik silikonowy, który zapewnia doskonałą przyczepność i umożliwia regulację wielkości źrenicy | op.5 szt | x | op. |  |  | 35 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 21 Akcesoria okulistyczne CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Opaska silikonowa 2,5x0,6x125mm Dopuszczenie 2x0,75x125mm | op.5 szt | x | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Opaska Silikonowa z podłużnym żłobieniem 1,25mmx4,5mm, 100mm długości, 2,5mm rowek | op.5 szt | x | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Opaska silikonowa z podłużnym żłobieniem 1,5mmx6,0mm, 100mm długości, 2,5mm rowek | op.5 szt | x | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Opaska silikonowa z podłużnym żłobieniem, 3,7mmx5,0mm, 100mm długości, 2,5mm rowek | op.5 szt | x | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Mufki silikonowe 1mm/2,1 mm typ 70,3cm długości (5szt/op) | op.5 szt | x | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Plomba 3mm | op.5 szt | x | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Plomba 4mm | op.5 szt | x | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Plomba 5mm | op.5 szt | x | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Plomba 3x5mm | op.5 szt | x | op. |  |  | 7 |  |  |  |
| 10 | Plomba 5,5x7,5mm | op.5 szt | x | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 22 Implant jaskrowy CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Implant jaskrowy drenujący ( zawór zastawkowy)– wszczep drenujący, silikonowy z systemem zastawkowym zapobiegającym nadmiernemu drenażowi i zapadnięciu się komory przedniej oka. Stosowany w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w jaskrze opornej na inne metody leczenia. Wymagania:- wykonany z silikonu;- grubość 0,9mm;-szerokość 13mm;- długość 16mm;- powierzchnia 184 mm;- długość rurki 25 mm;- średnica zewnętrzna rurki 0,635 mm- pakowany pojedynczo, -sterylny | x | x | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Test Schirmera typu TearFlo – metoda rozpoznawania zespołu suchego oka ( mierzona ilość warstwy wodnej łez wydzielonej całkowicie i odruchowo) | op.100szt | x | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Implant oczodołowy- kulisty implant z gładką powierzchnią przednią z czterema punktami mocowania i bardziej porowatą powierzchnią tylna umożliwiającą bardzo dobre dopasowanie gałki do oczodołu, wykonany z porowatego polietylenu o wysokiej biokompatybilności. Sterylny, jednorazowy, wysterylizowany tlenkiem etylenu, w rozm.: 14mm, 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm | x | x | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Konformer z przejrzystego akrylu, perforowany, w środku dwa otwory na wentylację i drenaż wydzielin, umożliwiające płukanie podczas pielęgnacji pozabiegowej, sterylny, jednorazowy, wysterylizowany tlenkiem etylenu, w rozmiarach: 22x19x1,2mm ; 24x21x1,2mm ; 25x22x1,2mm | x | x | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 23 Paski fluorescencyjne CPV 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Paski Fluoresceinowe Sodium | op.100szt | x | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 24 Emiter ultradźwiękowy do wykonywania zabiegów UCP CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Emiter ultradźwiękowy do wykonywania zabiegów UCP; sześciostrefowy przetwornik piezoelektryczny; przezroczysty, biokompatybilny konus pozycjonujący wykonany z PMMA; rozmiary: 11, 12, 13 mm | x | x | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 25 Setony przeciwjaskrowe CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Jednorazowy senton przeciwjaskrowy ,polipropylenowy,gładki0,4mm grubość płytki, bezzaworowy z opóźnionym drenażem do stopniowego formowania pęcherzyka filtracyjnego.Produkt sterylny. Rozmiary;SS(185mm²)13,5mm x15mm SL(245mm²)15mm x17mm | x | x | szt. |  | 8 | 10 |  |  |  |
|  | Razem pakiet nr 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 26 Zestawy do ganiotomii CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Zestaw do goniotomii z irygacją i aspiracją oraz końcówkami bimanualnymi typu luer lock, jednorazowy, sterylny Szlifowane laserowo ząbkowane ostrze Zaokrąglony podnóżek pozwala na precyzyjne prowadzenie wzdłuż kanału Schlemma. Kompatybilny z każdą aparaturą Phaco będącego własnością szpitala | x | x | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Zestaw do goniotomii z irygacją i aspiracją typu pro z silikonowym rękawem ułatwiającym nacięcie 2.2-2.5 mm oraz końcówkami bimanualnymi typu luer lock, jednorazowy, sterylny, szlifowane laserowo ząbkowane ostrze Zaokrąglony podnóżek pozwala na precyzyjne prowadzenie wzdłuż kanału Schlemma. Kompatybilny z każdą aparaturą Phaco będącego własnością szpitala | x | x | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 27 Wielorazowe narzędzia okulistyczne CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Czoper okulistyczny - końcówka 1.25 mm - zagięty pod kątem 60 stopni - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Manipulator Sinskey zagięty - końcówka 0.25 mm - tępy - długość całkowita 125 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Manipulator Piscano - końcówka płaska horyzontalna - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Pęseta Bonn prosta - platforma robocza - 1x2 ząbki, 0.3 mm, 90 stopni zagięte - długość całkowita 105 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Pęseta Bonn zakrzywiona do szwów 9.0 - 11.0 - platforma robocza 5 mm - długość całkowita 95 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Rozwórka Liebermann - rozkręcana - bransze otwarte 15.0 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Pęseta do kapsuloreksji Corydon zagięta - długość ramion 12 mm - końcówka cytostomowa z dwoma znacznikami 2.5 mm oraz 5.0 mm - średnica rękojeści 8 mm - długość całkowita 110 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 8 | Nożyczki tęczówkowe proste - ostre ostrza - długość cięcia 6 mm - długość całkowita 100 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Nożyczki tęczówkowe zakrzywione - ostre ostrza - długość cięcia 6 mm - długość całkowita 100 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 10 | Nożyczki Vannas proste - ostro zakończone - długość ostrzy 10 mm - długość cięcia 8 mm - długość całkowita 115 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 11 | Nożyczki Vannas zakrzywione - ostro zakończone - długość ostrzy 10 mm - długość cięcia 8 mm - długość całkowita 115 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 12 | Nożyczki oczne do foli - zakrzywione - tępo zakończone - długość ostrzy 24 mm - długość całkowita 105 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 13 | Imadło McPherson proste - wymiary szczęk 10 mm x 0.5 mm - bez zamka - długość całkowita 110 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 14 | Imadło McPherson zakrzywione - wymiary szczęk 10 mm x 0.5 mm - bez zamka - długość całkowita 110 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 15 | Imadło Jacobi proste - długość szczęk 7.0 x 0.5 mm - bez zamka - długość całkowita 120 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 16 | Imadło Jacobi zakrzywione - długość szczęk 7.0 x 0.5 mm - bez zamka - długość całkowita 120 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 17 | Zgłębiacz twardówkowy z jednej strony zakończony owalnie 2.5 mm, z drugiej strony zakończony prostokątnie 2 mm x 4.5 mm obrotowa rękojeść, długość całkowita 135 mm narzędzie tytanowe | x | x | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 18 | Kaniula irygacyjna z pętla oraz trzema portami irygacyjnymi 23G, narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 19 | Cyrkiel Castroviejo 20 mm - prosty - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 20 | Pęseta fiksacyjna Graefe - długość całkowita 110 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 21 | Taca do sterylizacji na 20 narzędzi z dwoma matami silikonowymi Wymiary zewnętrzne: 264mm x 162mm x 45mm Wymiary wewnętrzne: 254 mm x 152 mm x 38 mm | x | x | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 22 | Linijka ze stali nierdzewnej | x | x | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 23 | Pean Hartmann Mosquito prosty - długość całkowita 95 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 6 |  |  |  |
| 24 | Pean Hartmann Mosquito zakrzywiony - długość całkowita 95 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 6 |  |  |  |
| 25 | Nożyczki Jaffe zakrzywione - ostre ostrza, długość cięcia 8 mm - długość całkowita 115 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 26 | Rozszerzadło do dróg łzowych Wilder rozmiar 1, małe narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 27 | Rozszerzadło do dróg łzowych Wilder rozmiar 2, średnie narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 28 | Nożyczki do IOL Osher zagięte - tępe ostrza z mikroząbkami - do cięcia 2.8 mm - długość cięcia 5 mm. długość ostrzy 9.5 mm - płaska rękojeść - długość całkowita 94 mm - narzędzie tytanowe | x | x | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | Nożyczki Westcott supercut zagięte - ostre ostrza - długość cięcia 14 mm - długość całkowita narzędzia 115 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 6 |  |  |  |
| 30 | Pęseta Castroviejo - 1x2 ząbki, 0.5mm 45° zagięta - platforma robocza 6 mm - długość całkowita 110 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 6 |  |  |  |
| 31 | Pęseta chirurgiczna prosta - 1x2 ząbki 0.5 mm, zagięta pod kątem 90 stopni - długość całkowita 100 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 6 |  |  |  |
| 32 | Pęseta Iris Bayonet - zagięta (bagnetowa) - 1x2 zęby, 0.1 mm, 90° zagięte - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 33 | Hak fiksacyjny Vera - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 34 | Pęseta Remky-Polak zagięta - końcówka w kształcie ząbków 3 mm - długość całkowita 90 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 35 | Pęseta do usuwania ciała obcego 20G trzy ramiona o długości 1.9mm długość całkowita 130 mm część robocza ze stali nierdzewnej, rękojeść tytanowa | x | x | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 | Manipulator, Spatula 0.50mm x 0.25mm zagięty średnica końcówki Ø 0.25mm narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 6 |  |  |  |
| 37 | Rękojeść do skalpela z miarką narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 38 | Pętla soczewkowa 15 mm x 4 mm gładka długość całkowita 140 mm narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 39 | Łyżka Wells do enukleacji narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 40 | Łyżeczka do gradówki - rozmiar 2.0 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 41 | Pęseta Bonn prosta - platforma robocza - 1x2 ząbki, 0.12mm, 90 stopni zagięte - długość całkowita 105 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 6 |  |  |  |
| 42 | Pęseta epilacyjna 2.0mm długość całkowita 90 mm narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 43 | Nożyczki do enukleacji tępe, lekko zagięte długość całkowita 135 mm narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 44 | Pętle do enukleacji, jednorazowego użytku. | op.a'10szt | x | op |  |  | 3 |  |  |  |
| 45 | Osłonka na oko o wymiarach 8.5mm szerokość x 21mm długość pakowane pojedynczo narzędzie tytanowe | x | x | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 46 | Pęseta do gradówki mała - końcówka owalna 11 mm x 8 mm - długość całkowita 95 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 47 | Pęseta do gradówki średnia - końcówka owalna 14 mm x 11 mm - długość całkowita 95 mm - narzędzie stalowe | x | x | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 48 | Duet Bimanualna rękojeść aspiracyjna kompatybilna z aspiracyjnymi końcówkami MST | x | x | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 49 | Duet Bimanual rękojeść irygacyjna kompatybilna z irygacyjną końcówką MST | x | x | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 50 | Końcówka irygacyjna 22G | x | x | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 51 | Końcówka aspiracyjna 22G z portem 0.3 mm do polerowania | x | x | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 28 Wielorazowe narzędzia do przeszczepu warstwowego rogówki CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Rozwórka typu Chu Femto z mechanizemem "double-x" do otwierania powiek ruchem równoległym,minimalizując zewnętrzny nacisk na gałkę oczną blansze spłaszczone 13 mm, zakończone kulką, narzędzie stalowe, wielorazowe | x | x | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Dyssektor rogówkowy, kątowy do DLEK, trzonek pod kątem, proste ostrze o długosci 12 mm i szerokości 3 mm, z półostrą końcówką w kształcie łopatki, narzędzie stalowe, wielorazowe | x | x | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Odwrócony hak typu Sinskey, tip 0,2 mm średnicy, tępo zakończony, narzędzie stalowe, wielorazowe | x | x | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Skraper do śródbłonka, szerokość tipa 1 mm, cieńka półostra końcówka wygięta pod kątem 90 stopni, narzędzie stalowe, wielorazowe | x | x | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Pęseta typu Florakis do śródbłonka, delikatne, odwrócone trójkątne końcówki ustawione pod kątem 75 stopni, narzędzie stalowe, wielorazowe | x | x | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Marker strefy optycznej typu Bores 9,0 mm, narzędzie stalowe, wielorazowe | x | x | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Kleszczyki typu Rosenwasser do DSEK, wyposażone w cieńkie, łukowate szczęki o długości 12 mm i stoper, zapobiegający zamykaniu się końcówek, narzędzie stalowe, wielorazowe | x | x | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Łopatka do manipulowania śródbłonkiem, w kształcie lejka z wycięciem na końcu, do atraumatycznego wprowadzania tkanki śródbłonka, konstrukcja narzędzia obejmuje platformę do umieszczania tkanki oraz zwężającą końcówkę w kształcie lejka, narzędzie wymaga kleszczyków chwytnych do DSEK narzędzie stalowe, wielorazowe | x | x | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Kleszczyki chwytne do DSEK, zakrzywione, rozmiar 23G, szczęki przesunięte o 90 stopni od mechanizmu uchwytu ściskajacego, narzędzie stalowe, wielorazowe | x | x | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Dyssektor typu Rootman-Goldich do DMEK, końcówka w kształcie półksiężyca o wymiarach 1x2 mm ze ściętymi krawędziami, narzędzie stalowe, wielorazowe | x | x | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Roler rogówkowy typu Rubenstein, w kształcie silikonowej tulei o szerokości 9 mm, wyrób sterylny jednorazowego użytku. | x | op.a'3szt | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Kaniula do utrzymywania komory Dahan, końcówka stożkowa o przekroju owalnym, rozmiar 20 G, teksturowany tip, narzędzie stalowe, wielorazowe | x | x | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Sztuczna komora przednia o średnicy 14-18 mm, posiada dwa porty z klamerkami zaciskowymi, komora w kolorze niebieskim w celu kontrastującego tła do lepszej wizualizacji rogówki, wyrób sterylny, jednorozwego użytku, wymaga bazy ze stali nierdzewnej | x | x | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 14 | Baza ze stali nierdzewnej do sztucznej komory przedniej, wyrób wielorazowy | x | x | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Aluminiowa kaseta do strylizacji narzędzi o rozmiarze 327 x 225 x 25 mm, z matą silikonową, podstawa, pokrywa i mata sa perforowane, wyrób wielorazowy | x | x | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 29- Gazy medyczne o poj.10ml CPV 24111500-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Gaz medyczny do chirurgii okulistycznej SF6 - sześciofluoransiarki (sulphur hexafluoride 20%) , pojemnik 10 ml produkt wielorazowego użytku wraz z zestawem do iniekcji gazu | op.1szt | x | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Gaz okulistyczny C3F8 Multi octafluoropropane 12 % - pojemności 10 ml, produkt wielorazowego użytku wraz z zestawem do iniekcji gazu | op.1szt | x | op. |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |