| ………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) |  | Załącznik nr 4 do SWZ |
| --- | --- | --- |
| dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów okulistycznych dla Klinicznego Oddziału Okulistyki , znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.43.2026 |  |  |

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne są wprowadzone 
do obrotu na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem 2017/745 
(Dz.U. UE L. z 2017r. nr 117 ze zm.),  będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem możliwości naliczenia kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy.

| ………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) |  | Załącznik nr 4a do SWZ |
| --- | --- | --- |
| dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów okulistycznych dla Klinicznego Oddziału Okulistyki , znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.43.2026 |  |  |
| OŚWIADCZENIE ( dotyczy narzędzi wielorazowych) |  |  |

(Dotyczy; pakietu nr 1 poz.13,pakietu nr 9 poz. 6; pakietu nr 11 poz. 7;pakietu 19 poz.5, pakietu nr 27 poz.1-51; pakietu nr 28 poz.1-10,poz.12 oraz 14-15.)

`

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne posiadają:

- informację producenta oferowanych narzędzi chirurgicznych odnośnie materiału użytego do produkcji instrumentów chirurgicznych.

- informację o zakresie twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych.

- Trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, nr katalogowy

- Dopuszczalną tolerancję wymiarów narzędzi chirurgicznych  nie więcej niż 5% na długości narzędzi.

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne posiadają możliwość:

- mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH),

- dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH),

- sterylizacji (parowa w autoklawach 134C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51C)