Załącznik nr 3.1 do SWZ

PAKIET 1

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zamrażarka niskotemperaturowa |  |  |  |
|  | Graficzna prezentacja danych temperaturowych | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość demontażu filtra skraplacza bez użycia narzędzi | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Port dostępowy - co najmniej 8 szt. | TAK / NIE |  | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Parownik półkowy w środkowej części komory wewnętrznej, zwiększający stabilność temperatury w całej komorze | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |