Załącznik Nr 1 Pakiet Nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Z OPISEM  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zakup urządzeń, wyrobów medycznych i wyposażenia – Fartuchy ochronne

w ramach przedsięwzięcia

„Rozwój i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w obszarze kardiologii”

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/35/04/2026

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

PAKIET Nr 1 FARTUCHY OCHRONNE

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto |  | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) |  | I |
| 1. | FARTUCHY OCHRONNE ROZMIAR M | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | FARTUCHY OCHRONNE ROZMIAR L | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, wyposażenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2025) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2 | Dwa fartuchy ochronne rtg typu płaszcz dwustronny z materiałów lekkich (bezołowiowe) Rozmiar M. Przód 05mmPb, tył 0,25mmPb. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3 | Dwa fartuchy ochronne rtg typu płaszcz dwustronny z materiałów lekkich (bezołowiowe) Rozmiar L. Przód 05mmPb, tył 0,25mmPb | TAK/PODAĆ |  |  |
| 4. | Fartuchy przeznaczone do ochrony pracowników podczas pracy z angiografem | TAK |  |  |

|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały dostarczony przedmiot zamówienia (minimum 24 miesiące) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 6 | Czas reakcji na zgłoszenie wad/uszkodzenia w okresie gwarancji maksymalnie 2 dni robocze. | TAK |  |  |
| 7 | Czas naprawy wyposażenia w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia wyposażenia/elementów wyposażenia z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 8 | W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy i usunięcia na własny koszt wad/uszkodzenia przedmiotu zamówienia nie powstałych z winy Zamawiającego. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności: koszt usunięcia wad/uszkodzenia, naprawy, wymiany, konserwacji, dojazdu do Zamawiającego, transportu przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego, oraz wszystkie inne koszty związane z wykonywaniem czynności w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
| 9 | W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wyposażenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych aniżeli wyposażenie zakupione w ramach niniejszej umowy. | TAK |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ………………………………………………………………………………………………..

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)