## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Przebudowa budynku Kuchni-Pralni na Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o. o.

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku kuchni-pralni Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. ma potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego (Oddział psychiatryczny stacjonarnym, dzienny, poradnia oraz pomieszczenia towarzyszące). Istniejący budynek kuchni-pralni to budynek 3-kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 2117m2 oddany do użytkowania w 1999 roku jako budynek kuchni-pralni. W 2022 roku budynek został poddany częściowej przebudowie,  w ramach której na części parteru powstało Hospicjum stacjonarne. Przedmiot zamówienia zaplanowany jest na pozostałej, nieprzebudowanej do tej pory części budynku, w pomieszczeniach po byłej kuchni (parter) oraz części techniczno-magazynowej (piętro). Rozbudowę budynku zaplanowano na poziomie parteru – ogród zimowy z wyjściem na strefę rekreacyjną zewnętrzną dla oddziału psychiatrycznego stacjonarnego; na poziomie 1 piętra – rozbudowa o pomieszczenia oddziału dziennego. Przewidywana powierzchnia zakresu przebudowy parteru: 1322,1 m2, przebudowy piętra: 339,9m2, rozbudowy piętra: 535,2 m2. Łączna powierzchnia zakresu przedmiotu zamówienia to 2197,2 m2.

Inwestycja jest elementem projektu, dla którego Zamawiający uzyskał dofinansowanie z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia.

Tytuł projektu: „Kompleksowa organizacja opieki psychiatrycznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. polegająca na dostosowaniu budowlanym i sprzętowym obiektów”

Informacja dodatkowe:

W związku z pojawiającymi się w treści OPZ (w tym w załączonym do postępowania Programem Funkcjonalno-użytkowym oraz opisem projektu koncepcyjnego) odniesieniami do określonych norm, standardów lub specyfikacji technicznych, Zamawiający wyjaśnia, że przywołanie danej normy ma na celu określenie wymaganych parametrów jakościowych, funkcjonalnych lub technicznych przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zastosować normy, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia równoważne do tych wskazanych w OPZ, pod warunkiem, że zapewnią one osiągnięcie co najmniej takiego samego poziomu jakości, funkcjonalności, bezpieczeństwa i parametrów technicznych, jak normy przywołane przez Zamawiającego. W przypadku powołania się na normę równoważną, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności proponowanego rozwiązania poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, certyfikatów lub opisów technicznych potwierdzających, że oferowane rozwiązanie spełnia wymagania określone w OPZ.

### 2. Zakres rzeczowy robót

### Wykonanie dokumentacji projektowej:

- inwentaryzacji architektonicznej, sieci i instalacji (wielobranżowe),

- obliczeń zapotrzebowania na media (mocy potrzebnej do ogrzewania w ramach C.O, sprawności wentylacji, zasilania wentylacji w ciepło technologiczne, zapotrzebowania na chłodzenie z wentylacji (bez wody lodowej z wykorzystaniem pomp ciepła), klimatyzacji lokalnej, zasilania części przebudowywanej w energię elektryczną podstawową, rezerwowaną, zasilana elektrycznego z baterii centralnej  - AW/DSO).

- projektu budowlanego zagospodarowania terenu,

- projektu budowalnego architektoniczno-budowlanego,

- projektu technicznego branży konstrukcyjnej,

- projektu technicznego branży sanitarnej (w tym wentylacyjnej),

- projektu technicznego branży elektrycznej (w tym niskoprądowej).

- uzyskanie pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- uzyskanie pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. sanitarno-epidemiologicznych,

- uzyskanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (zgodnie z pkt. 6 poniżej).

### Wykonanie robót budowlanych:

- Zabezpieczenie terenu budowy, otoczenia, w tym uwzględniając konieczność zachowania odpowiedniego dostępu do drogi pożarowej,

- Zapewnienie przez cały okres realizacji robót dojścia i dojazdu do wejść przestrzeni użytkowanych (Hospicjum – parter, droga transportu wewnętrznego – piwnica, wentylatorownie i maszynownie dźwigów osobowwych),

- Organizacji placu budowy, zaplanowanie miejsca dla kontenerów na odpady budowlane, magazynów tymczasowych, kontenerów zaplecza budowy,

- Wytycznie docelowego układu pomieszczeń,

- Prace rozbiórkowe i zabezpieczające, w tym rozbiórka schodów piwnica-parter,

- Stawienia nowych ścian, wykonanie konstrukcji żelbetowych, uzupełnienie stropu piwnicy po rozebranych schodach, dach piętra nad częścią rozbudowywaną,

- Wykonanie ścian oddzielania pożarowego, w tym między innymi dla palarni,

- Budowa nowych schodów łączących różne poziomy 1 piętra,

- Wykonanie 1 nowej windy i modernizacja 1 windy istniejącej,

- Dokończenie termomodernizacji budynku, w tym dachu istniejącego i rozbudowanego,

- Wymiana stolarki PCV w części przebudowanej,

- Montaż rolet zewnętrznych żaluzjowych opuszczanych i regulowanych elektrycznie (okna, fasada),

- Dostawa i montaż wymaganej przedmiotem zamówienia stolarki aluminiowej fasadowej pierwszego piętra oraz ogrodu zimowego na parterze, drzwi wejściowych, drzwi pożarowych  i dymoszczelnych,

- Dostawa i montaż stolarki wewnętrznej – zabudowy pomieszczeń 1 piętra,

- Dostawa i montaż solarki drzwiowej wewnętrznej – drzwi płycinowe,

- Remont 2 istniejących klatek schodowych (na wszystkich kondygnacjach),

- Demontaż i ponowny montaż części instalacji fotowoltaicznej na budynku (z dachu parteru na dach rozbudowanego piętra),

- Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej,

- Montaż instalacji ogrzewania centralnego z wykorzystaniem istniejącego węzła C.O.,

- Rozbudowa istniejącego systemu zarządzania energią cieplną (grzejnikową),

- Przebudowa i rozbudowa instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej,

- Przebudowa/rozbudowa instalacji hydrantowej w tym montaż nowych szafek hydrantowych,

- Przebudowa i dostosowanie instalacji kanalizacji deszczowej,

- Montaż armatury sanitarnej, dozowników na papier, środki dezynfekujące,

- Montaż paneli medycznych nadłóżkowych,

- Montaż instalacji elektrycznej (w tym: podstawowa, rezerwowana, oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia ewakuacji, oświetlenia dodatkowego – poręczo-pochwyty, oświetlenia ciągów komunikacyjnych w systemie DALI),

- Montaż instalacji teletechnicznych (telefon, komputerowa w tym e-zdrowie, instalacja przyzywowa, kontrola dostępu zsieciowana do systemu KD szpitala, monitoring CCTV zsieciowany z system monitoringu szpitala (wejścia i komunikacje), rtv, wideodomofon,  nagłośnienie audio, systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego).

- Montaż monitoringu do obserwacji pacjentów (monitoring wewnętrzny) w oddziale stacjonarnym (wszystkie sale łóżkowe, łazienki w separatkach i izolatce, palarnia, strefa rekreacji, komunikacja, sale terapii, stołówka, pokoje pobytów dziennych),

- Bodowa nowej instalacji wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem istniejącej instalacji ciepła technologicznego wraz z zastosowanie nowych pomp ciepła dla układu chłodzenia,

- Wykonanie wentylacji palarni (1 piętro),

- Montaż sufitów podwieszanych,

- Wykonanie posadzek zgodnie z projektem koncepcyjnym,

- Wykończenie ścian zgodnie z projektem koncepcyjnym,

- Zabezpieczenie ścian zgodnie z projektem koncepcyjnym,

- Montaż opraw oświetleniowych, osprzętu SSP w tym rozbudowa istniejącej centrali SSP, osprzętu DSO w tym rekonfiguracja i rozbudowa zasilania systemu, montaż opraw AW w tym rekonfiguracja i rozbudowa zasilania systemu AW,

- Wykonanie zagospodarowania zewnętrznego na parterze – siłownia na świeżym powietrzu, ławki, ogrodzenie uniemożliwiające samodzielne opuszczenie terenu przez pacjentów, obudowa dekoracyjna czerpni wentylacyjnych,

- Wykonanie tarasu na poziomie 1 piętra, w tym montaż zabudowy uniemożliwiającej wyskoczenie z tarasu i ochroną przed wiatrem,

- Wykonanie miejsc postojowych dla dwóch pojazdów osobowych z zadaszeniem,

- Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych zgodnie z projektem technologii (lustra, pochwyty NPS, kosze na odpady, szczotki WC, podajniki papieru do rąk, papieru WC, dozowniki na mydło i środek dezynfekujący, parawany prysznicowe).

- Wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy, instrukcje ppoż,

- Zaprojektowanie i montaż elementów identyfikacji wizualnej zgodnie z obowiązującymi w szpitalu wzorami,

- Prace porządkowe i przygotowanie obiektu do odbioru.

- Uzyskanie decyzji o udzieleniu na użytkowanie obiektu (jeśli będzie wymagane).

### 3. Lokalizacja inwestycji

### 83-400 Kościerzyna, ul. Alojzego Piechowskiego 36, dz. ew. 2/11, obręb ewidencyjny 0006, jednostka ewidencyjna Kościerzyna (220601_1)

### 4. Wymagania techniczne i normatywne

### Zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją: Program Funkcjonalno-użytkowy, projekt koncepcyjny.

### 5. Wymagania dotyczące organizacji robót

### Zgodnie z Programem Funkcjonalno-użytkowym, projektem koncepcyjnym i wzorem umowy, w tym m.in.:

- prowadzenie prac w czynnym obiekcie służby zdrowia,

- minimalizacja uciążliwości dla pacjentów i personelu,

- zachowanie czystości i bezpieczeństwa w trakcie robót,

- uzgodnienie harmonogramu z inwestorem,

### 6. Dokumentacja powykonawcza

- dokumentacja powykonawcza z zaznaczonymi zmianami (jeśli wystąpią),

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- uaktualnione dokumenty: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, Planu ewakuacji na wypadek pożaru,

- wnioski materiałowe na zastosowane materiały wraz z atestami,

- instrukcje obsługi,

- badania instalacji elektrycznych,

- badania natężenia oświetlenia,

- zestawienie elementów podlegających wymaganym przeglądom serwisowym z wyszczególnieniem wymaganych zakresów i terminów serwisowych,

- raport z realizacji inwestycji zgodnie z zasadami DNSH (według wymagań z pkt. 8 poniżej).

### 7. Wymagania jakościowe i odbiory

- odbiory robót zanikających, częściowe i końcowe,

- kontrola jakości materiałów, certyfikaty i deklaracje zgodności,

- testy instalacji i urządzeń.

### 8. Wytyczne realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą DNSH

W związku z koniecznością realizacji zadania (przedmiotu zamówienia) zgodnie z zasadą DNSH (zasada nieczynienia poważnej szkody środowisku) przy realizacji zadania, które swoim zakresem kwalifikuje się jako remont i rozbudowa obiektu należy, na etapie projektowania i wykonawstwa przedmiotu zamówienia spełnić poniższe cele:

| CEL | Wymagany sposób realizacji celu zasady DNSH |
| --- | --- |
| 1. Łagodzenie zmian klimatu | ### Etap projektowania - Projekt musi przewidywać ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez: - poprawę charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z aktualnymi WT, - zastosowanie wysokosprawnych instalacji grzewczych, wentylacyjnych i chłodniczych, - wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia oraz systemów zarządzania energią, - dobór materiałów o niskim śladzie węglowym oraz pochodzących z recyklingu lub nadających się do ponownego użycia. ### Etap realizacji - Roboty budowlane należy prowadzić z wykorzystaniem sprzętu o ograniczonej emisji spalin. - Należy minimalizować transport materiałów poprzez racjonalną logistykę dostaw. - Zabrania się spalania odpadów na terenie budowy. |
| 2. Adaptacja do zmian klimatu | ### Etap projektowania - Projekt musi uwzględniać odporność budynku na skutki zmian klimatu, w szczególności: - zabezpieczenie przed przegrzewaniem pomieszczeń (izolacja, wentylacja, osłony przeciwsłoneczne), - właściwe odwodnienie terenu i odprowadzenie wód opadowych, - zastosowanie materiałów odpornych na wilgoć i ekstremalne temperatury. ### Etap realizacji - Należy realizować roboty zgodnie z projektem, z zachowaniem ciągłości izolacji termicznych i przeciwwilgociowych. - Roboty ziemne i instalacyjne muszą zapewniać drożność systemów odwodnienia. |
| 3. Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich | ### Etap projektowania - Projekt powinien ograniczać zużycie wody poprzez: - zastosowanie armatury i urządzeń sanitarnych o obniżonym zużyciu wody, - zapobieganie zanieczyszczeniu wód gruntowych i powierzchniowych. ### Etap realizacji - Podczas robót należy zabezpieczyć grunt i kanalizację przed zanieczyszczeniami. - Zakazuje się odprowadzania zanieczyszczonych wód do środowiska. - Materiały niebezpieczne należy magazynować w szczelnych i oznakowanych pojemnikach. |
| 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling | ### Etap projektowania - Projekt powinien: - maksymalnie wykorzystywać istniejącą konstrukcję budynku, - ograniczać zakres rozbiórek do niezbędnego minimum, - umożliwiać demontaż i recykling materiałów po zakończeniu ich cyklu życia. ### Etap realizacji - Wykonawca jest zobowiązany do: - selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, - przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym podmiotom, - prowadzenia dokumentacji gospodarki odpadami zgodnie z przepisami |
| 5. Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola | ### Etap projektowania - Projekt nie może przewidywać stosowania materiałów zawierających substancje niebezpieczne. - Należy stosować materiały o niskiej emisji LZO, bezpieczne dla pacjentów i personelu. - Projekt powinien ograniczać hałas i emisje zapachów w trakcie użytkowania budynku. ### Etap realizacji - Należy ograniczyć emisję pyłów, hałasu i drgań podczas robót. - Sprzęt budowlany musi spełniać aktualne normy środowiskowe. - Odpady i substancje niebezpieczne muszą być właściwie zabezpieczone. |
| 6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów | ### Etap projektowania - Inwestycja nie może powodować istotnej ingerencji w obszary chronione ani tereny cenne przyrodniczo (nie dotyczy). - Projekt powinien przewidywać zachowanie istniejącej zieleni w maksymalnym możliwym zakresie. - W przypadku ingerencji w zieleń należy przewidzieć działania kompensacyjne. ### Etap realizacji - Roboty należy prowadzić w sposób minimalizujący ingerencję w tereny zielone. - Po zakończeniu robót teren powinien zostać uporządkowany i przywrócony do stanu umożliwiającego dalsze użytkowanie. |

### 9. Terminy realizacji

### Do 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

### 10. Gwarancja

### Zgodnie z warunkami umowy – 60 miesięcy.

### 11. Dokumentacja Zdjęciowa stanu istniejącego