OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 2

KRZESŁA ZABIEGOWE

1. Przedmiot zamówienia

Dostawa fabrycznie nowych, ergonomicznych krzeseł przeznaczonych do pracy w gabinetach zabiegowych w ilości 300 szt.

Dostawa podzielona na III etapy:

- Etap I – 30 dni od zawarcia Umowy 100 krzeseł zabiegowych;

- Etap II – 60 dni od zawarcia Umowy  100 krzeseł zabiegowych;

- Etap III – 90 dni od zawarcia Umowy  100 krzeseł zabiegowych.

### 2. Wymagania ogólne

- Krzesła muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, nieużywane.

- Krzesła musi spełniać założenia w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

- Muszą posiadać aktualną deklarację zgodności CE.

- Brak ostrych krawędzi, wystających śrub lub elementów mogących spowodować uraz pacjenta lub personelu.

- Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być gładkie, nieporowate i odporne na korozję, umożliwiając łatwe czyszczenie i dezynfekcję metodą przecierania.

- Do krzesła musi być dołączona instrukcja obsługi oraz instrukcja mycia i dezynfekcji w języku polskim.

- Wykonane z materiału odpornego na ewentualne uszkodzenia mechaniczne i nasiąkanie płynami ustrojowymi.

- Powinny mieć gładkie powierzchnie i minimalną liczbę szczelin, w których mógłby gromadzić się brud czy płyny ustrojowe (np. specjalistyczna skóra ekologiczna, stal nierdzewna)

- Gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy.

### 3. Wymagania techniczne:

#### 3.1. Siedzisko

- Konstrukcja o ergonomicznym profilu, zapobiegającym uciskowi pod kolanami.

- Płynna regulacja wysokości za pomocą kolumny gazowej w zakresie ok. 450–580 mm.

- Tapicerka medyczna, łatwo zmywalna, odporna na dezynfekcję.

#### 3.2. Oparcie

- Niezależna regulacja wysokości oparcia względem siedziska (dostosowanie do odcinka lędźwiowego).

- Regulacja kąta pochylenia oparcia z możliwością blokady w wybranej pozycji.

- Profil zapewniający stabilne podparcie kręgosłupa.

#### 3.3. Podstawa i kółka

- Stabilna podstawa pięcioramienna (aluminium lub wzmocnione tworzywo).

- Wyposażona w kółka nierysujące nawierzchni twardych (typu medycznego).

#### 3.4. Podłokietniki

- Konstrukcja z regulacją wysokości (min. góra-dół)

- Wykonane z materiału łatwego do czyszczenia (np. miękkie tworzywo poliuretanowe).

- Możliwość wsunięcia krzesła pod blat po opuszczeniu podłokietników.

### 4. Kolorystyka

- Możliwość wyboru koloru tapicerki z palety barw producenta. Ostateczna decyzja o kolorze zostanie podjęta przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy

- Materiał musi charakteryzować się wysoką odpornością na odbarwienia pod wpływem promieniowania UV oraz działanie środków dezynfekujących

- Wszystkie dostarczone krzesła muszą posiadać ten sam odcień tapicerki

### 5. Warunki dostawy

- Dostawa do siedziby Zamawiającego.

- Krzesła dostarczone w całości zmontowane.