## Arkusz1
DZP/15/26 |  |  | Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NR ZADANIA | Lp | Opis przedmiotu zamówienia | JM | ILOŚĆ
1 | 1 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 1 | szt. | 8
1 | 2 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 2 | szt. | 8
1 | 3 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 2,5 | szt. | 8
1 | 4 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 3 | szt. | 30
1 | 5 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 4 | szt. | 40
1 | 6 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 5 | szt. | 35
2 | 1 | Zgłębnik gastrostomijny wykonany z przezroczystego sylikonu zawierający: - port do napełnienia balonu wskazujący zalecaną objętość wypełnienia balonu, - port do żywienia połączony z nasadką zamykającą, - centymtrowa podziałka na zgłębniku - sylikonową zewnętrzną płytkę mocującą, -sylikonowy wewnętrzny balon mocujący, -zacisk do regulacji przepływu zapobiegający cofaniu się diety, -znacznik umiejscowiony przy wejściu balona, widoczny w promieniach RTG, -rozmiar zgłębnika jest wskazany na zagłębniku lub innej jego części. Próbka 1 szt. | szt. | 30
3 | 1 | Filtr mechaniczny o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 26 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24 godzin. Próbka 1 szt. | szt | 8000
4 | 1 | Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 0,7 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. Próbka 1 szt. | szt. | 3500
4 | 2 | Tzw. "sztuczne nosy" - wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy z uniwersalnym portem tlenowym , wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, z samodomykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika, Vt 500 ml, przestrzeń martwa 10 ml, przeznaczony od objętości oddechowej Vt> 50 ml, waga 6,3 g, sterylny. Próbka 1 szt. | szt. | 2500
5 | 1 | Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, opk./25 szt. z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii. Próbka 1 szt. | szt | 325
6 | 1 | Złączka oddechowa do kapnometru ratowniczego EMMA pakowana po 25 szt. | szt | 25
7 | 1 | Jednorazowe pokrowce na łóżeczkową lampę do fototerapii kompatybilne z lampami typu „ ATOM” | szt. | 50
8 | 1 | łącznik typu D do monitora zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzy Tox CO pakowane po 12 sztuk. | szt | 36
9 | 1 | Etykiety termiczne papierowe 100mm x 60mm do drukarki ZEBRA GK420d | rolka | 300
10 | 1 | Cewnik bez zawartości silikonu, dwukanałowy, do cystometrii i cystometrii mikcyjnej jedna koncówka zakończona typu luer lock o średnicy 6 Fr, o długości przynajmniej 40 cm, pakowany jałowo, pojedynczo,kompatybilny z aparatem do bad. Urodynamicznych MMS Solar Silver 4 T (MMS 5716). Próbka 1 szt. | szt | 40
10 | 2 | Cewnik bez zawartości silikonu, dwukanałowy,jedna koncówka zakończona typu luer lock o średnicy 8 Fr, o długości przynajmniej 40 cm, pakowany jałowo, pojedynczo,kompatybilny z aparatem do bad. Urodynamicznych MMS Solar Silver 4 T (MMS 5716). Próbka 1 szt. | szt | 40
10 | 3 | Przewód do pompy urodynamicznej przeznaczony do aparatu do badań urodynamicznych MMS Solar Silver 4 T (przewód OBS 275 / C firmy MMS),długość 3 metry, wyposażony w złącze luer lock, plastikową igłę do płynów, jednokierunkowy zawór zwrotny. Pakowany pojedynczo, wykonany z materiału nie zawierającego lateksu. Próbka 1 szt. | szt | 5
10 | 4 | Linie infuzyjne do Margomed 15cm, jednorazowa linia transmisji ciśnienia ze złączami typu luer męski/żeński długośc 15 cm, nie zawiera ftalanów , pakowane pojedyńczo. Próbka 1 szt. | szt | 150
10 | 5 | Jednokanałowy cewnik rectalny z PCV z balonem kompatybilny z aparatem do badań urodynamicznych MMS Solar Silver 4T v. Próbka 1 szt. | szt | 70
10 | 6 | Przetwornik ciśnieniowy do badan urodynamicznych, jednorazowy, sterylny ,pakowany pojedynczo.. nominalne natężenie przepływu zgodne z pompą urodynamiczną. Posiadający wbudowany kurek zerujący,zakończony złączem typu luer lock, zawierający nakrywki zamykające. Kompatybilny z apoaratem i pompą do badań urodynamicznych MMS SOLAR SILVER. Próbka 1 szt. | szt | 240
11 | 1 | Czujniki do pomiaru entropii, 3 okrągłe elektrody GE, | szt. | 1200
12 | 1 | Pokrowiec foliowy, nieprzemakalny, jednorazowy, niejałowy na materac noszy transportowych jezdnych ambulansu o wymiarach materaca min. 50x184x10 cm i max 90 x 210 x 20 cm z gumka w oplocie dookoła, pakowany zbiorczo. Próbka 1 szt. | szt | 600
13 | 1 | Pokrowiec/prześcieradło, jednorazowe, wyprofilowane. Niejałowe z włókniny na materac noszy transportowych jezdnych ambulansu. Wyposażone w „system” uniemożliwiający jego przypadkowemu przesuwaniu lub przemieszczaniu się względem materaca podczas codziennego użytkowania np. zaszycia z dwóch stron (góra i dół) oraz dodatkowe wiązania lub gumkę. Wymiar minimalny materaca to : 50 x 184 cm. Pakowany zbiorczo. Próbka 1 szt. | szt | 3000
14 | 1 | Filtr spirometryczny do sedacji wziewnej, jednorazowy, sterylny. Próbka 1 szt. | szt. | 700
15 | 1 | Tamponada nosowa z balonem, do tamowania krwawień, wykonana z hydroksykoloidowej siateczki CMC. Tamponada rozprężna o długości 7,5 cm +/-, z kanałem wentylacyjnym, z aplikatorem do podawania powietrza, ze znacznikiem do prawidłowej aplikacji, z motylkiem do fiksacji opatrunku na policzku oraz z balkonikiem kontrolnym do kontroli ciśnienia wewnątrz tamponady, opakowanie po 10 szt. Próbka 1 szt. | szt | 50
15 | 2 | Tamponada nosowa z balonem, do tamowania krwawień, wykonana z hydroksykoloidowej siateczki CMC. Tamponada rozprężna o długości 5,5 cm +/-, z kanałem wentylacyjnym, z aplikatorem do podawania powietrza, ze znacznikiem do prawidłowej aplikacji, z motylkiem do fiksacji opatrunku na policzku oraz z balkonikiem kontrolnym do kontroli ciśnienia wewnątrz tamponady, opakowanie po 10 szt. Próbka 1 szt. | szt | 50
16 | 1 | Zastawka przeciwzwrotna Heimlicha+ worek 600 ml z łącznikiem schodkowym. | szt | 20
16 | 2 | Jednorazowy zestaw do odbarczania odmy, drenażu opłucnej i klatki piersiowe oraz ciągłego odsysania płynów lub powietrza z opłucnej. Sterylny, pojedyńczo pakowany. W skałd zestawu musi wchodzić: cienkościenna kaniula 9 Igła) punkcyjna z krótkim szlifem o przekroju 3,35 mm i długości 78 mm zabezpieczona nasadką ochronną, cewnik o przekroju 2.7 i długości 450 mm wykonany z poliuretanu przeźroczystego, kontrastującego w rtg, zamykany koreczkiem, z folią ochronną na cewnik, podwójna ochronna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika, worek na wydzielinę o pojemności 2.0 l z rurką i adapterem stopniowym, kranik trójdrożny, strzykawka jednorazowa typu Luer 50 ml ( możliwość użycia do 60ml), zatyczką trójdrożną ( kranikiem) Discofix z rurką łączącą. Próbka 1 szt. | szt | 150
17 | 1 | Jałowe zarękawki przeznaczone do użycia jako dodatkowa odzież do ochrony przed transmisją czynników infekcyjnych pomiędzy pacjentem a personelem medycznym podczas postępowania chirurgicznego w salach operacyjnych i ambulatoryjnych , wykonane z laminatu polietylenowo- polipropylenowego zgodnego z normą PN EN 13795 o gramaturze 47 g/m2 z ściągaczem w dolnej części wyrobu, długość rękawka 45 cm długość ściągacza 8 cm. Pakowane po 2 sztuki, w opakowaniu torebka papierowo foliowa, z wycięciem na kciuk o V- kształtnym zgrzewem co ułatwia bezpyłowe otwieranie. Wyposażone w wskaźnik procesu sterylizacji poza obszarem załadunku z informacją w języku polskim o kolorze wskaźnika przed i po sterylizacji. Wymagadna karta danych technicznych dołączona do oferty. Próbka 1 szt. | szt | 200
17 | 2 | Opaska elastyczna jałowa sterylizowana parą wodną wykonana z jedwabiu poliamidowego minium 30% ,przędzy bawełnianej minimum 65%, z jedną zapinką ,o rozciągliwości 120%, waga opaski minimum 31 gram, Opaski w opakowaniu torebka papierowo-foliowa z wycięciem na kciuk oraz V- kształtnym zgrzewem co ułatwia bezpyłowe otwieranie, wyposażone we wskaźnik procesu sterylizacji umieszczony poza obszarem załadunku z informacją w języku polskim o kolorze wskaźnika przed i po sterylizacji. Wymagana karta danych technicznych dołączona do oferty. Próbka 1 sztuka. | szt | 800
18 | 1 | System dostępu laparoskopowego umożliwiający przejście pomiędzy dostępem klasycznym i laparoskopowym. Składający się z: szczelnej pokrywki retraktora z uszczelką utrzymującą odmę z możliwością wprowadzenia trokara do 12 mm, retraktora ran chirurgicznych o dwóch obręczach połączonych trwałym poliuretanem, wolne od lateksu i DEHP, rozmiar M, długość lini cięcia 5-9 cm, średnica górnego pierścienia 12,5- 13 cm , długość rękawa minimum 18 cm. Próbka 1 szt. | szt | 30
19 | 1 | Jałowa pęseta chirurgiczna o długości 15cm,wykonany ze stali polerowanej, nierdzewnej o twardości minimum 42-52 HRC. Narzędzie podwójnie oznakowane - znak jednorazowego użucia oraz jedno ucho znakowane farbą, posiadający na wierzchołku kapturek zapobiegajcy przedziurawieniu opakowania jednostkowego. pakowana pojedynczo papier -folia. Narzędzie umieszczone w opakowaniu tak aby część chwyyna narzędzia była od strony otwarcia opakowania. Narzędzie zarejestrowane w klasie IIA, spełniająca wymogi normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, certyfikat CE, Deklaracja Zgodności. Wymagadna karta danych technicznych dołączona do oferty.Termin ważności 5 lat. Opakowanie 25 szt. Próbka 1 szt. | szt | 1250
19 | 2 | Jałowa pęseta anatomiczna o długości 14 cm,wykonany ze stali polerowanej, nierdzewnej o twardości minimum 42-52 HRC. Narzędzie podwójnie oznakowane - znak jednorazowego użucia oraz jedno ucho znakowane farbą, posiadający na wierzchołku kapturek zapobiegajcy przedziurawieniu opakowania jednostkowego. pakowana pojedynczo papier -folia. Narzędzie umieszczone w opakowaniu tak aby część chwyyna narzędzia była od strony otwarcia opakowania. Narzędzie zarejestrowane w klasie IIA, spełniająca wymogi normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, certyfikat CE, Deklaracja Zgodności. Wymagadna karta danych technicznych dołączona do oferty. Termin wazności 5 lat. Opakowanie 25 szt. | szt | 750
19 | 3 | Jałowe nożyczki proste tępo-tępe o długości 17 cm,wykonany ze stali polerowanej, nierdzewnej o twardości minimum 42-52 HRC. Narzędzie podwójnie oznakowane - znak jednorazowego użucia oraz jedno ucho znakowane farbą, posiadający na wierzchołku kapturek zapobiegajcy przedziurawieniu opakowania jednostkowego. pakowana pojedynczo papier -folia. Narzędzie umieszczone w opakowaniu tak aby część chwyyna narzędzia była od strony otwarcia opakowania. Narzędzie zarejestrowane w klasie IIA, spełniająca wymogi normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, certyfikat CE, Deklaracja Zgodności. Wymagadna karta danych technicznych dołączona do oferty.Termin wazności 5 lat. opakowanie 25 szt. Próbka 1 szt. | szt | 500
19 | 4 | Jałowe nożyczki zagięte tępo-tępe o długości 17 cm,wykonany ze stali polerowanej, nierdzewnej o twardości minimum 42-52 HRC. Narzędzie podwójnie oznakowane - znak jednorazowego użucia oraz jedno ucho znakowane farbą, posiadający na wierzchołku kapturek zapobiegajcy przedziurawieniu opakowania jednostkowego. pakowana pojedynczo papier -folia. Narzędzie umieszczone w opakowaniu tak aby część chwyyna narzędzia była od strony otwarcia opakowania. Narzędzie zarejestrowane w klasie IIA, spełniająca wymogi normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, certyfikat CE, Deklaracja Zgodności. Wymagadna karta danych technicznych dołączona do oferty.Termin ważności 5 lat. Opakowanie 25 szt. | szt | 250
19 | 5 | Jałowe nożyczki zagięte tępo-tępe o długości 16 cm,wykonany ze stali polerowanej, nierdzewnej o twardości minimum 42-52 HRC. Narzędzie podwójnie oznakowane - znak jednorazowego użucia oraz jedno ucho znakowane farbą, posiadający na wierzchołku kapturek zapobiegajcy przedziurawieniu opakowania jednostkowego. pakowana pojedynczo papier -folia. Narzędzie umieszczone w opakowaniu tak aby część chwyyna narzędzia była od strony otwarcia opakowania. Narzędzie zarejestrowane w klasie IIA, spełniająca wymogi normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, certyfikat CE, Deklaracja Zgodności. Wymagadna karta danych technicznych dołączona do oferty.Termin ważności 5 lat. Opakowanie 25 szt. | szt | 400
19 | 6 | Jałowy pean zagięty o długości 12,5 cm,wykonany ze stali polerowanej, nierdzewnej o twardości minimum 42-52 HRC. Narzędzie podwójnie oznakowane - znak jednorazowego użucia oraz jedno ucho znakowane farbą, posiadający na wierzchołku kapturek zapobiegajcy przedziurawieniu opakowania jednostkowego. pakowana pojedynczo papier -folia. Narzędzie umieszczone w opakowaniu tak aby część chwyyna narzędzia była od strony otwarcia opakowania. Narzędzie zarejestrowane w klasie IIA, spełniająca wymogi normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, certyfikat CE, Deklaracja Zgodności. Wymagadna karta danych technicznych dołączona do oferty. Termin ważności 5 lat. Opakowanie 25 szt. | szt | 1000
19 | 7 | Jałowe kleszczyki Magilla o długości 17 cm,wykonane ze stali polerowanej, nierdzewnej o twardości minimum 42-52 HRC. Narzędzie podwójnie oznakowane - znak jednorazowego użucia oraz jedno ucho znakowane farbą, posiadający na wierzchołku kapturek zapobiegajcy przedziurawieniu opakowania jednostkowego. pakowana pojedynczo papier -folia. Narzędzie umieszczone w opakowaniu tak aby część chwyyna narzędzia była od strony otwarcia opakowania. Narzędzie zarejestrowane w klasie IIA, spełniająca wymogi normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, certyfikat CE, Deklaracja Zgodności.Wymagadna karta danych technicznych dołączona do oferty. Termin ważności 5 lat. Opakowanie 25 szt. Próbka 1 szt. | szt | 25
19 | 8 | Jałowe kleszczyki Magilla o długości 25 cm,wykonane ze stali polerowanej, nierdzewnej o twardości minimum 42-52 HRC. Narzędzie podwójnie oznakowane - znak jednorazowego użucia oraz jedno ucho znakowane farbą, posiadający na wierzchołku kapturek zapobiegajcy przedziurawieniu opakowania jednostkowego. pakowana pojedynczo papier -folia. Narzędzie umieszczone w opakowaniu tak aby część chwyyna narzędzia była od strony otwarcia opakowania. Narzędzie zarejestrowane w klasie IIA, spełniająca wymogi normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, certyfikat CE, Deklaracja Zgodności. Wymagadna karta danych technicznych dołączona do oferty.Termin ważności 5 lat. Opakowanie 25 szt. | szt | 50
20 | 1 | Jednorazowa, przezrocysta nakładka/łyżka laryngoskopowa do intubacji kompatybilna z wideolaryngoskopem AIRTAQ AVANT przeznaczona dla osób dorosłych w rozmiarze 3 do stosowania z rurką intubacyjną w rozmiarze 7,0- 8,5. Pakowana pojedynczo. Czysta mikrobiologicznie (jałowa). Nie zawierająca lateksu. Wolna od ftalanów. Próbka 1 szt. | szt. | 20
20 | 2 | jednorazowa, przezrocysta nakładka/łyżka laryngoskopowa do intubacji kompatybilna z wideolaryngoskopem AIRTAQ AVANT przeznaczona dla osób dorosłych w rozmiarze 2 do stosowania z rurką intubacyjną w rozmiarze 6,0-7,5. Pakowana pojedynczo. Czysta mikrobiologicznie (jałowa). Nie zawierająca lateksu. Wolna od ftalanów. Próbka 1 szt. | szt | 10
21 | 1 | jednorazowa nakładka/łyżka laryngoskopowa typu Macintosh do intubacji, kompatybilna z wideolaryngoskopem HEINE visionPRO w rozmiarze 4. Wykonana z tworzywa sztucznego. Oznakowanie zawierające typ łyżki (Macintosh) oraz rozmiar wyraźnie widoczny na jej powierzchni. Pakowana pojedynczo. Czysta mikrobiologicznie (jałowa). Nie zawiera lateksu. Wolna od ftalanów. | szt | 50
21 | 2 | jednorazowa nakładka/łyżka laryngoskopowa typu Macintosh do intubacji, kompatybilna z wideolaryngoskopem HEINE visionPRO w rozmiarze 3. Wykonana z tworzywa sztucznego. Oznakowanie zawierające typ łyżki (Macintosh) oraz rozmiar wyraźnie widoczny na jej powierzchni. Pakowana pojedynczo. Czysta mikrobiologicznie (jałowa). Nie zawiera lateksu. Wolna od ftalanów. | szt | 30
21 | 3 | jednorazowa nakładka/łyżka laryngoskopowa typu Macintosh do intubacji, kompatybilna z wideolaryngoskopem HEINE visionPRO w rozmiarze 2. Wykonana z tworzywa sztucznego. Oznakowanie zawierające typ łyżki (Macintosh) oraz rozmiar wyraźnie widoczny na jej powierzchni. Pakowana pojedynczo. Czysta mikrobiologicznie (jałowa). Nie zawiera lateksu. Wolna od ftalanów. | szt | 10
22 | 1 | Przedłużacz do infuzji z filtrem. Filtr infuzyjny noworodkowy posiadający filtr 1,2UM niskowiążący białka, hydrofobowa membrana 0,03UM w obudowie z medycznego abs, na obudowie nadrukowana informacja o rodzaju filtra. Dren 5+10 cm, średnica 1,5x3 mm, wolny od DEHP, odporność na ciśnienie 3,6 bar ( 52,2PSI), odpowietrznik wykonany z PTFE, przestrzeń martwa 0,4 ml. Sterylny stosowany w żywieniu pozajelitowym. Próbka 1 szt. | szt | 150
23 | 1 | Jednorazowy endoskop broncho kompatybilny z monitorem Ambu aView rozmiar - średnica zewnętrzna 5,0/5 mm, średnica wewnetrzna 2,0 mm. | szt | 100
23 | 2 | Jednorazowy endoskop broncho kompatybilny z monitorem Ambu aView rozmiar - średnica zewnętrzna 5,8 6,3mm, średnica wewnetrzna 2,6 mm. | szt | 100
24 | 1 | Łyżka jednorazowa do videolaryngoskopu, king Vision aBlade standardowa, rozmiar 3 | szt | 100
24 | 2 | Łyżka jednorazowa do videolaryngoskopu, king Vision aBlade standardowa, rozmiar 4 | szt | 100
25 | 1 | Jałowy manometr jednorazowego użytku przeznaczony do pomiaru ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego podczas wykonywania punkcji ledźwiąwej , urządzenie umożliwia kontrolę wartości ciśnienia CSF dzięki czytelnej skali umieszczonej na przezroczystej rurce pomiarowej. Zakres pomiaru minimum 3-34 cm H2O zakończona zastawką trójdrozną umożliwiająca podłącznie igły do punkcji lędźiwiowej. Przezroczysta pomiarowa rurka sztywna, bez możliwości wygięcia z czytelną skalą. Kompatybilna z połączeniem luer. Produkt jałowy, pakowany pojedyńczo, opakowany papier/ folia. wyrób jednorazowego użytku . Wyrób medyczny oznakowany CE. Próbka 1 sztuka. | szt | 200
26 | 1 | Elektrody igłowe koncetryczne do badań elektromiograficznych (EMG)jednorazowego użytku. Przeznaczone do diagnostyki neurologicznej, umożliwiających ocenę aktywności mięśni. Produkt kompatybilny z aparaturą do elektromigrafii wyposażoną w standartowe wejścia pomiarowe. Długość igły 38mm, średnica 0.45 nm; kąt ostrza ok. 13 stopni. igła z przewodem zakończonym złączem kompatybilnym z aparatem EMG. Igła ze stali nierdzewnej medycznej. wysokiej jakości materiał izolacyjny na całej długości igły z wyjątkiem końcówki aktywnej. Przewód elastyczny odporny na zagięcia pakowany pojedyńczo lub w zestawach po 25 sztuk.Oznaczenie produktu REF, LOT data ważności. Próbka 1 sztuka. | szt | 500
27 | 1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku , jednoobwodowy, karbowany z aktywnym zaworem wydechowym przeznaczony do respiratora typu Philips Respironics Trilogy Evo lub równoważnymi. przeznaczony do prowadzenia wentylacji mechanicznej pacjentów dorosłych w warunkach szpitalnych. średnica przewodu 22 mm. Zestaw zawiera linię pomiaru ciśnienia, złącza 22mm ( męskie ,żeńskie), elementy mocujące ( klipsy). Pakowane pojedyńczo, oznaczone numerem REF, LOT, datą ważności. Próbka 1 sztuka. | szt | 100
28 | 1 | Zestaw do donosowego podawania leków do błon śluzowych, w formie aerozolu typu MAD Nasal. Skład zestawu: atomizer donosowy, strzykawka o pojemności 3 ml ze złączem typu luer-lock, atomizer dodnosowy zakończony miękkim stożkowym korkiem, tworzącym uszczelnieni z nozdrzem i zapobieagący cofaniu się płyny oraz posiadający możliwość ukierunkowania wygięcia i efektem pamieci kształtu do 90 stopni ( w celu podawaniu leku w różnych pozycjach). Końcówka rozpylająca wytwarzająca delikatną mgiełkę rozpylanego leku o wielkości cząsteczek 300 mikronów. Produkt jednorazowy czysty mikrobiologicznie, niezawierający lateksu i ftalanów, pakowany pojedyńczo w opakowaniu typu folia. Termin przydatności do użycia minimum 24 miesięce. Próbka 1 sztuka. | szt | 100
29 | 1 | Staza taktyczna typu CAT do tamowania silnych krwotoków w przypadku urazów kończyn lub amputacji. Produkt jednorazowego użytku nie zawierający lateksu, pakowana pojedyńczo w opakowanie typu folia, wykonana z wysokiej jakości tworzywa ( nylonu). Regulowany, wytrzymały pasek z rzepem umożliwiający szybką regulację długosci. Na swej części wewnętrznej wyściółka zapobiegająca otarciom i odparzeniom skóry. Możliwość samodzielnego założenia jedną ręką. Wytyrzymały i sztywny krępulec ( kołowrot), wykonany z wysokiej jakość tworzywa lub metalu, odporny na wygięcia i złamania. Blokada mechanizmu zapobiegająca przypadkowemu ruzluźnieniu podczas transportu poszkodowanego. Czerwona końcówka paska ułatwiająca szybkie odnalezienie na kończynie. Pasek "TIME" pozwalającvy na oznaczenie godziny założenia opaski/ stazy. Wymiary minimalne opaski: długość 95 cm, szerokość 4 cm . Termin przydatności do użycia m,inimum 48 miesięcy. Próbka 1 sztuka. | szt | 30
30 | 1 | mini ostrze do skalpela typu bavery, sterylne, pakowane po 10 sztuk, próbka 1 sztuka | szt | 280
31 | 1 | Pasta do przygotowania skóry delikatnie ścierająca warstwę rogową naskórka, posiadający naturalny odczyn Ph, wysoka odporność na wysychanie, hipoalergiczna, nietoksyczna, nie zawierająca substancji drażniących, łatwa w aplikacji, poprawiające przewodnictwo i przygotowywanie miejsca aplikacji elektrod EKG i Holterów. Ważność minimum 12 miesięcy od dostawy, produkt posiada oznaczenie CE, klasyfikacja jako wyrób medyczny, instrukcja w języku polskim i karta charakterystyki, pojemność od 150 do 200 g. Próbka 1 sztuka. | szt | 300
32 | 1 | Dren do jamy otrzewnej (brzuszny), wykonany z PCV, z otworami, przejrzysty,z krzyżową peforacją na długości 14cm, bez poszerzonego końca wyjściowy (odpływ), długość 70 cm, z nitką radiacyjną , podwójnie pakowany, jednorazowy, sterylny, 18, 20, 22 . Próbka 1 szt. | szt | 550
32 | 2 | Dren do jamy otrzewnej (brzuszny), wykonany z silikonu, z otworami, przejrzysty, otwarta końcówka z sześcioma bocznymi otworami, bez poszerzonego konca wyjściowego (odpływ), długość 50 cm, z nitką radiacyjną , podwójnie pakowany, jednorazowy, sterylny, 18 | szt | 100
32 | 3 | Dren do jamy otrzewnej (brzuszny), wykonany z silikonu, z otworami, przejrzysty, otwarta końcówka z sześcioma bocznymi otworami, bez poszerzonego konca wyjściowego (odpływ), długość 50 cm, z nitką radiacyjną , podwójnie pakowany, jednorazowy, sterylny, 20 | szt | 100
32 | 4 | Dren do jamy otrzewnej (brzuszny), wykonany z silikonu, z otworami, przejrzysty, otwarta końcówka z sześcioma bocznymi otworami, bez poszerzonego konca wyjściowego (odpływ), długość 50 cm, z nitką radiacyjną , podwójnie pakowany, jednorazowy, sterylny, 21 | szt | 300
32 | 5 | Dren do jamy otrzewnej (brzuszny), wykonany z silikonu, z otworami, przejrzysty, otwarta końcówka z sześcioma bocznymi otworami, bez poszerzonego konca wyjściowego (odpływ), długość 50 cm, z nitką radiacyjną , podwójnie pakowany, jednorazowy, sterylny, 24 | szt | 800
32 | 6 | Dren do jamy otrzewnej (brzuszny), wykonany z silikonu, z otworami, przejrzysty, otwarta końcówka z sześcioma bocznymi otworami, bez poszerzonego konca wyjściowego (odpływ), długość 50 cm, z nitką radiacyjną , podwójnie pakowany, jednorazowy, sterylny, 26 | szt | 400
32 | 7 | Dren do jamy otrzewnej (brzuszny), wykonany z silikonu, z otworami, przejrzysty, otwarta końcówka z sześcioma bocznymi otworami, bez poszerzonego konca wyjściowego (odpływ), długość 50 cm, z nitką radiacyjną , podwójnie pakowany, jednorazowy, sterylny, 27 | szt | 200
32 | 8 | Dren do jamy otrzewnej (brzuszny), wykonany z silikonu, z otworami, przejrzysty, otwarta końcówka z sześcioma bocznymi otworami, bez poszerzonego konca wyjściowego (odpływ), długość 50 cm, z nitką radiacyjną , podwójnie pakowany, jednorazowy, sterylny, 30 | szt | 60
32 | 9 | Dren do jamy otrzewnej (brzuszny), wykonany z silikonu, z otworami, przejrzysty, otwarta końcówka z sześcioma bocznymi otworami, bez poszerzonego konca wyjściowego (odpływ), długość 50 cm, z nitką radiacyjną , podwójnie pakowany, jednorazowy, sterylny, 33 | szt | 10
32 | 10 | Dren do jamy otrzewnej (brzuszny), wykonany z silikonu, z otworami, przejrzysty, otwarta końcówka z sześcioma bocznymi otworami, bez poszerzonego konca wyjściowego (odpływ), długość 50 cm, z nitką radiacyjną , podwójnie pakowany, jednorazowy, sterylny, 36 | szt | 10
32 | 11 | Dren T-Kehr z perforowanym ramieniem poprzecznym. Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. W miejscu połaczenia ramion dwa większe otwory drenujące. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. CH16 Próbka 1 szt. | szt | 20
32 | 12 | Dren T-Kehr z perforowanym ramieniem poprzecznym. Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. W miejscu połaczenia ramion dwa większe otwory drenujące. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. CH18 Próbka 1 szt. | szt | 20
32 | 13 | Dren T-Kehr z perforowanym ramieniem poprzecznym. Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. W miejscu połaczenia ramion dwa większe otwory drenujące. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. CH20 | szt | 10
32 | 14 | Butle Redona 200ml - 250 ml, jałowe, sterylnie pakowane pojedyczno, mozliwość połączenia z drenami o średnicach 18 Ch. Próbka 1 szt. | szt | 9000
32 | 15 | Dreny Redona, krzyżowa perforacja na długości 15cm zapobiegajaca wzrastaniu się tkanek, jałowe 10/50 , z nitką radiacyjną. Próbka 1 szt | szt | 10
32 | 16 | Dreny Redona, krzyżowa perforacja na długości 15cm zapobiegajaca wzrastaniu się tkanek, jałowe 12/50 , z nitką radiacyjną | szt | 30
32 | 17 | Dreny Redona perforowane na długości od 10 cm do 12 cm, jałowe 14/50, z nitką radiacyjną | szt | 1500
32 | 18 | Dreny Redona perforowane na długości od 10 cm do 12 cm, jałowe 16/50 , z nitką radiacyjną | szt | 800
32 | 19 | Dreny Redona perforowane na długości od 10 cm do 12 cm, jałowe 18/50 , z nitką radiacyjną | szt | 500
32 | 20 | Pasek drenujący (sączek) wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu nie zawierającego ftalanów, żebrowany wewnątrz, na całej długości pasek kontrastujący w promieniach RTG, długość 10 cm, szerokość 8mm , sterylny, pakowany pojedynczo. Próbka 1 szt. | szt | 50
32 | 21 | Jałowa osłana na aparaturę medyczną typu "beret", nieprzemakalna na całej powierzchni, niepalaca , niepylaca, wolna do lateksu, wyposażona w gumkę umożliwiającą stabilizację osłany na urządzeni. Opakowanie papier - folia. Etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych z innormacją :data ważności, nr serii, dane wytwórcy, kod kreskowy, numer ref. Rozmiar 85x85 . Próbka 1 szt. | szt | 120
33 | 1 | Zestaw zawierający rurę oddechową Air Spiralz komorą nawilżającą z automatycznym systemem napełniania ( auto- fill), kompatybilna z serią AIRVO 2. zapewnia stały poziom wody.Do użytku dla jednego pacjenta ,kompatybilny z kaniulami donosowymi Optiflow. Opakowanie papier- folia z umieszczoną datą ważności, nr katalogowy 900PT561. Próbka 1 sztuka. | szt | 120
33 | 2 | Kaniula donosowa do terapii tlenem o wysokim przepływie , kompatobilna z AIRVO 2. rozmiar M. Podwójne złącze umożliwia łatwe podłączenie do podgrzanego obwodu oddechowego AIRO. Wykonane z miekkiego materiału zapewniającego komfort pacjenta podczas długotrwałej terapii - przepływ 4 -60 L/min,regulowany pasek zapewniający bezpieczne i wygodne dopasowanie, boczne puszyste poduszki zapewniające stabilność i zmniejszające nacisk na twarz, klips do paska , opakowanie z umieszczoną datą ważności, numer katalogowy OPT944. Próbka 1 sztuka. | szt | 70
33 | 3 | Kaniula donosowa do terapii tlenem o wysokim przepływie , kompatobilna z AIRVO 2. rozmiar L. Podwójne złącze umożliwia łatwe podłączenie do podgrzanego obwodu oddechowego AIRO. Wykonane z miekkiego materiału zapewniającego komfort pacjenta podczas długotrwałej terapii - przepływ 10 -60 L/min, regulowany pasek zapewniający bezpieczne i wygodne dopasowanie, boczne puszyste poduszki zapewniające stabilność i zmniejszające nacisk na twarz, klips do paskaopakowanie z umieszczoną datą ważności, numer katalogowy OPT946. Próbka 1 sztuka. | szt | 70
33 | 4 | Bezposrednie złącze do traechostomii kompatybilne z kaniulą aivro2 , średnicy 15mm, numer katalogowy OPT970. Próbka 1 sztuka. | szt | 50
33 | 5 | Filtr powietrza do aparatu AIVRO2, kompatybilny, z filtrem o numerze katalogowym 900PT913. | szt | 6