Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz Cenowy   - cześć nr 1  - Rozbudowa systemu holterowskiego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator holterowski EKG | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rejestrator holterowski ciśnieniowy | 4 |  |  |  |  |  |
|  | #### RAZEM | x | x |  | x |  |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________________

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 3 do swz

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno- użytkowych)

CZEŚĆ NR 1 – Rozbudowa systemu holterowskiego

| Rejestrator holterowski EKG– 4 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane | - | Tak/ podać |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |
|  | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kan. Min 4 dni, 12 kan. do 4 dni | Zapis 3.kan 4 dni – 0 pkt Zapis 3.kan >4 dni 10 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Zapis na karcie pamięci (SD) | - | Tak/ podać |  |
|  | Rejestrator z wbudowanym wyświetlaczem LCD z możliwością podglądu: EKG, tętna, czasu badania, daty, poziomu naładowania baterii | - | Tak/ podać |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora | - | Tak/ podać |  |
|  | Nocny zapis krzywej oddechowej | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Zapis pozycji pacjenta | - | Tak/ podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz | - | Tak/ podać |  |
|  | Rejestracja 3 kan. EKG z 4 elektrod lub 12 kan. z 10 elektrod | - | Tak/ podać |  |
|  | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego | - | Tak/ podać |  |
|  | Współpraca z różnymi typami kabli pacjenta: 4, 5, 7 oraz 10 odprowadzeń | - | Tak/ podać |  |
|  | Ekranowane kabla pacjenta | - | Tak/ podać |  |
|  | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | - | Tak/ podać |  |
|  | CMRR >60dB | - | Tak/ podać |  |
|  | Programowanie rejestratora i transmisja zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego na PC przez kabel HDMI-USB | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u | - | Tak/ podać |  |
|  | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta | - | Tak/ podać |  |
|  | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA | - | Tak/ podać |  |
|  | Waga: maks. 80g (z baterią) | - | Tak/ podać |  |
|  | Wymiary maks.: 95x65x20 (mm) | . | Tak/ podać |  |
|  | W zestawie z rejestratorem: pokrowiec i paski, 1 op. elektrod, kabel pacjenta 7 elektrodowy (1 szt.), kabel pacjenta 10 elektrodowy (1 szt.), bateria (1 szt) | - | Tak/ podać |  |
|  | Rejestratory kompatybilne z posiadanym przez Zmawiającego systemem CardioScan. | - | Tak/ podać |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | - | Tak/ podać |  |
|  | Okres gwarancji min 36 miesięcy wraz z bezpłatnymi przeglądami. | - | Tak/ podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |
|  | Rejestrator holterowski ciśnieniowy – szt 4 |  |  |  |
|  | Wykonawca /Producent |  |  |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  | Rok produkcji min 2025 |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane | - | Tak/ podać |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną ze stopniową deflacją | - | Tak/ podać |  |
|  | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania | - | Tak/ podać |  |
|  | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania: 5/10/15/20/30/45/60/90/120min | - | Tak/ podać |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazdo USB-C do komunikacji z komputerem | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wykonania do 250 pomiarów | - | Tak/ podać |  |
|  | Zakres pomiarów ciśnienia: - skurczowego 40÷260mmHg - rozkurczowego 25÷200mmHg | - | Tak/ podać |  |
|  | Dokładność: ±2% lub ± 3mmHg (w zależności, która wartość jest większa) | - | Tak/ podać |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm | - | Tak/ podać |  |
|  | W zestawie z rejestratorem: pokrowiec i paski, 1 mankiet wielorazowy rozm.: M, 1 mankiet wielorazowy rozm.: L | - | Tak/ podać |  |
|  | Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta. | - | Tak/ podać |  |
|  | Rejestrator wyposażony w przycisk do: - ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem - włączania/wyłączania urządzenia | - | Tak/ podać |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora | - | Tak/ podać |  |
|  | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu | - | Tak/ podać |  |
|  | Wymiary rejestratora: maks. 100x70x30 (mm) | - | Tak/ podać |  |
|  | Waga rejestratora: maks. 235 g (z bateriami) | - | Tak/ podać |  |
|  | Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość zastosowania akumulatorów | - | Tak/ podać |  |
|  | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami | - | Tak/ podać |  |
|  | Walidacja rejestratora przez: - ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej) | - | Tak/ podać |  |
|  | Rejestratory kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem AccuWinPro | - | Tak/ podać |  |
|  | W ramach dostawy rejestratorów, Wykonawca zobowiązany jest rozbudować posiadaną przez Zamawiającego licencję o możliwość odczytu i analizy 12-kan. EKG. Podstawowe funkcjonalności licencji (po rozbudowie): a) Ocena zapisów 3-kanałowych i 12-kanałowych b) Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców. c) Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu. d) Przykłady Min. i Max. HR. e) Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T. f) Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. g) Filtr migotania przedsionków: - automatyczne wykrywanie epizodów migotania przedsionków - możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania - możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania i zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane - rozbudowana, szczegółowa analiza zapisu EKG - możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami - możliwość szybkiej oceny zmian załamka P h) Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy i) Wieloparametrowa analiza bezdechu sennego z krzywą oddechową, tabela czynników ryzyka j) Analiza ST: - ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału - możliwość zmiany kryterów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału - prezentacja wartości ST w 3D dla zapisów 12 kanałowych k) Możliwość rozbudowy licencji o dodatkowe stanowisko/-a odczytu rejestratorów | - | Tak/ podać |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | - | Tak/ podać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące wraz z bezpłatnymi przeglądami. | - | Tak/ podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |

(Miejscowość, data i podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym