Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz Cenowy   - cześć nr 7 - Sprzęt medyczny nr 2 (wózek prysznicowo – toaletowy , wózkowanna (wózek transportowo-kąpielowy), elektryczne kozetki rehabilitacyjne, rolkowe przenośniki pacjenta , stelaże do kroplówek , taborety lekarskie , wózek zabiegowy , mobilne parawany dwuskrzydłowe , wózki reanimacyjne, wózek do przenoszenia pacjenta)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| 1 | Wózek prysznicowo - toaletowy | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózkowanna (wózek transportowo-kąpielowy) | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektryczna kozetka rehabilitacyjna do diagnostyki i rehabilitacji pacjentów | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rolkowy przenośnik pacjenta do bezpiecznego transferu leżących pacjentów | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Stelaż do kroplówek | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | Taboret lekarski mobilny | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wózek zabiegowy | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Mobilne parawany dwuskrzydłowe | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wózek reanimacyjny | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wózek do przenoszenia pacjenta | 1 |  |  |  |  |  |
|  | #### RAZEM | x | x |  | x |  |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________________

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 3 do swz

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno- użytkowych)

CZEŚĆ NR 7 – Sprzęt medyczny nr 2 (wózek prysznicowo – toaletowy , wózkowanna (wózek transportowo-kąpielowy), elektryczne kozetki rehabilitacyjne, rolkowe przenośniki pacjenta , stelaże do kroplówek , taborety lekarskie , wózek zabiegowy , mobilne parawany dwuskrzydłowe , wózki reanimacyjne, wózek do przenoszenia pacjenta)

| WÓZEK PRYSZNICOWO-TOALETOWY – szt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji |  |  | Parametr punktowany |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany / podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Wyciągane i demontowane oparcie |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Odchylane podłokietniki |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Wysuwane podnóżki z regulacją głębokości |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Pojemnik sanitarny pod siedziskiem |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Siedzisko z wycięciem sanitarnym |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie: minimum 150 kg |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Wysokość siedziska: maksymalnie 515 mm |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Wysokość do szczytu oparcia: maksymalnie 1035 mm |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Całkowita szerokość w przedziale: 570 – 660 mm |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Minimalna szerokość siedziska: 480 mm |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Pojemność pojemnika sanitarnego: minimum 9 l |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Koła tylne: minimum 24 cale |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Koła przednie: maksymalnie 5 cali |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
| WÓZKOWANNA (Wózek transportowo-kąpielowy) – szt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis parametru |  |  | Parametr punktowany |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany / podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Wózek umożliwia transport osoby niepełnosprawnej oraz zmianę wysokości leżyska z materacem prysznicowym |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Wodoodporna konstrukcja stalowa malowana kataforetycznie |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Demontowalny materac prysznicowy wykonany z tworzywa sztucznego z otworem odpływowym (Ø 3,5 cm, zamykany korkiem), poduszka pod głowę |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Lekko pochylone leże ułatwia spuszczanie wody (różnica poziomów: 1,5 cm) |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Wąż odpływowy o długości ok. 1,1 m (z uchwytem mocującym) umożliwiający łatwe odprowadzenie wody z wózka |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | 4 duże koła jezdne o średnicy 12,5 cm z hamulcem umożliwiające łatwe manewrowanie w każdym kierunku jak również ułatwiające prowadzenie wózka w linii prostej (blokada kierunkowa) |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Odchylane 2 barierki boczne oraz 2 barierki czołowe, ułatwiające przenoszenie pacjenta oraz zabezpieczenie pacjenta podczas transportu i czynności pielęgnacyjnych |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | 4 zderzaki, zabezpieczające wózek podczas manewrowania oraz w czasie transportu |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Szerokość: maksymalnie 80 cm |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Długość: maksymalnie 205 cm |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Waga: maksymalnie 110 kg |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości minimum: 46 – 90 cm |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Typ regulacji wysokości: Hydrauliczna |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie: minimum 200 kg |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące . |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
| Elektryczna kozetka rehabilitacyjna do diagnostyki i rehabilitacji pacjentów – szt 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis parametru |  |  | Parametr punktowany |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany / podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Szerokość: maksymalnie 69 cm |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Długość: 200 - 202 cm |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Masa: 95-100 kg |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Kąt regulacji sekcji przedniej: minimum -70 – +40° |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości: minimum 47 – 95 cm |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie: -175 kg – - 200 kg – - 225 kg – |  |  | 175 kg – 5 punktów - 200 kg – 10 punktów - 225 kg – 20 punktów |  | Tak podać |  |  |
|  | Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników umiejscowiony w podstawie stołu |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą pilota lub ramki wokół stołu |  |  | pilota – 0 punktów - ramki wokół stołu – 20 punktów |  | Tak /podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące . |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
| Rolkowy przenośnik pacjenta do bezpiecznego transferu leżących pacjentów – szt 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis parametru |  |  | Parametr punktowany |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany / podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 5 rolek, osadzonych na łożyskach w trwałej ramie z lekkiego duraluminium |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Na rolkach naciągnięty wytrzymały pas ze sztucznej skóry, antystatyczny i przeciwdrobnoustrojowy |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Umożliwia poziome przesuwanie chorego z łóżka na łóżko, ze stołu operacyjnego na łóżko lub w obrębie jednego stanowiska |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Maksymalny udźwig: minimum 160 kg |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Waga: maksymalnie 5 kg |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Rozmiar: minimum 1100 × 395 cm |  |  | - |  | Tak, podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące. |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
| Stelaż do kroplówek – szt 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis parametru |  |  | Parametr punktowany |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany / podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Wykonany ze stalowych rurek malowanych proszkowo |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Podstawa wyposażona w 5 kółek |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Ma budowę teleskopową, umożliwiającą regulację wysokości |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Wysokość: 128 cm - 223 cm |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 1 kg na hak |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Waga: maksymalnie 5 kg |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Średnica podstawy: maksymalnie 46 cm |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min 36 miesięcy . |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń |  |  | - |  | Tak/ podać |  |  |
| Taboret lekarski mobilny – szt 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opis parametru | Parametr punktowany |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany / podać/ |  |
|  |  | Fabrycznie nowe , nie używane | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Regulacja wysokości za pomocą kolumny gazowej: minimum 51-70 [cm] | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Siedzisko obite skajem , kolor do wyboru przez Zamawiającego | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Średnica siedziska [cm]: maksymalnie 36 | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Średnica podstawy [cm]: maksymalnie 60 | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Maksymalne obciążenie [kg]: minimum 150 | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Waga [kg]: maksymalnie 7 | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Łatwa do czyszczenia chromowana podstawa na 5 kółkach | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min 24 miesiące . | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
| Wózek zabiegowy - szt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opis parametru | Parametr punktowany |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany / podać/ |  |
|  |  | Fabrycznie nowe , nie używane | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Wózek wyposażony w szafkę jednodrzwiową oraz 5 szuflad | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Blat i podstawa wykonana z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Korpus wózka stalowy lakierowany proszkowo, fronty lakierowane na kolor wg palety RAL ( 20 kolorów do wyboru), część szafki z drzwiczkami wyposażona w zamek, | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Część szafkowa wyposażona w modułowy system prowadnic z tworzywa ABS przystosowana do ażurowych wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa sztucznego oraz koszy wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Wypełnienie szafki: (tył, boki) stalowe lakierowane proszkowo na biało, | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Podstawa wózka stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | "każda szuflada o wysokości frontu: 138 mm, prowadnice szuflad z samodociągiem, wysokość użytkowa wnętrza szuflady: 123 mm, drzwi szafki o szerokośći 310 mm" | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | "Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 870x570x1000 mm Wysokość wózka z nadstawką : 1700 mm Wymiary szafki: 800x500 mm Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 384x442x125 mm [szerokość x głębokość x wysokość]" | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do otwierania szuflad, uchwyt szafki wykonane z aluminium , bez ostrych krawędzi w kształcie rozszerzonej litery C o wymiarach 240x25 mm [długość x wysokość], wykonane z aluminium, lakierowane proszkowo w kolorze białym | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Wózek wyposażony w 1 ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany z rurki o średnicy 20 mm ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze spójnym z frontami szuflad, zamontowany : | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | "WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: 2x wysuwany blat boczny stalowy lakierowany proszkowo wyposażenie części szafki z drzwiczkami: 1x kuweta 400x300x50mm, 1x kuweta 400x300x100mm, 1x kosz 400x300x105mm, 1x kosz 400x300x180mm, pozostałe wyposażenie: 1x stelaż nadstawki, 1x nadstawka na 6 pojemników, 3x szyna instrumentalna z narożnikami zintegrowanymi z korpusem wózka, 2x szyna pod nadstawką, 1x pojemnik na narzędzia 325x175x40mm, 1x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron, 1x miska o średnicy 220 mm poj. 2,5 ze stali nierdzewnej, 1x wieszak na kroplówkę, 1x kosz na odpady z tw. szt. w obudowie drucianej, " | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminowych kostek w formie bryły o wymiarach 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min 24 miesiące. | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
| Mobilne parawany dwuskrzydłowe do zapewnienia prywatności w procedurach – szt 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany / podać/ |  |
|  |  | Fabrycznie nowe , nie używane | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Szerokość po rozłożeniu: 2360 mm | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Szerokość po złożeniu: 800 mm | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Wysokość: 1790 mm | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Rozstaw nóżek: 800 mm | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Ilość sekcji: 3 | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Stalowy stelaż | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Płótno parawanu uszyte zostało z tkaniny typu MEDICAL (50% bawełna, 50% poliester) | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | 4 koła transportowe z hamulcami | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min 24 miesiące. | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
| Wózek reanimacyjny - szt 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opis parametru | Parametr punktowany |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany / podać/ |  |
|  |  | Fabrycznie nowe , nie używane | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Wózek reanimacyjny wyposażony w 5 szuflad: - 2x szuflada o wysokości frontu 97 mm - 1x szuflada o wysokości frontu 156 mm - 2x szuflada o wysokości frontu 175 mm | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja z profili aluminiowych z kanałami montażowymi po zewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości szyn instrumentalnych; profile aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - 20 kolorów do wyboru | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Wypełnienie szafki (tył, boki) oraz fronty szuflad wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - 20 kolorów do wyboru, prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Uchwyty szuflad i blatu bocznego w kształcie litery C, anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - 20 kolorów do wyboru | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia lakierowany proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - 20 kolorów do wyboru | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącej funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 675 mm - głębokość: 575 mm - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm | - |  | Tak / podać |  |  |  |
|  |  | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm - głębokość: 500 mm - wysokość: 805 mm | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflad: - przy wysokości frontu 97 mm: 518x439x86 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] - przy wysokości frontu 156 mm: 518x439x145 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] - przy wysokości frontu 175 mm: 518x439x164 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: 2x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, 1x uchwyt z poj. na zużyte igły, 1x uchwyt worka na odpady z pokrywą uchylną z tworzywa ABS, 1x półka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu, 1x deska do RKO z wyprofilowanego tw. szt., 1x wieszak kroplówki, | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min 24 miesiące . | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
| Wózek do przenoszenia pacjenta – szt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opis parametru | Parametr punktowany |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany / podać |  |
|  |  | Fabrycznie nowe , nie używane | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Czteropunktowe, elektryczne zawiesie | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Zawiesie obraca się 360o z możliwością blokady w czterech pozycjach (90o) | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Tylne koła wyposażone w hamulec | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Możliwość podniesienia pacjenta bezpośrednio z podłogi | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Regulacja szerokości rozstawu nóg za pomocą pilota | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Mechanizm opuszczania awaryjnego | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Zakres podnoszenia [cm]: minimum od 68 do 196 | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Minimalny promień skrętu [cm]: 72 | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Maksymalny udźwig minimum 230 kg z możliwością wykonania minimum 20 pełnych cykli na jednym ładowaniu | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Funkcja blokady podwieszki - blokowanie obrotu belki | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Szerokość [cm]: maksymalnie 67 | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Długość [cm]: maksymalnie 130 | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Wysokość [cm]: maksymalnie 135 | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja rozstawu | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Masa urządzenia [kg]: maksymalnie 65 | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Rozstaw nóg [cm]: maksymalnie 52 - 103 | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Szerokość podstawy [cm]: maksymalnie 103 - 118 | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Szerokość podstawy [cm]: minimalnie 52 - 67 | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | W zestawie: podwieszka transportowo – kąpielowa (rozmiar L) | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min 24 miesiące. | - |  | Tak/ podać |  |  |  |
|  |  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - |  | Tak/ podać |  |  |  |

(Miejscowość, data i podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym