Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz Cenowy   - cześć nr 9 - Wózki do przewożenia chorych w pozycji siedzącej

| Lp. | przedmiot zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej | 9 |  |  |  |  |  |
|  | #### RAZEM | x | x |  | x |  |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________________

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 3 do swz

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno- użytkowych)

CZEŚĆ NR 9- Wózki do przewożenia chorych w pozycji siedzącej

| Wózki do przewożenia chorych w pozycji siedzącej – 9 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 r. |  |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane | - | Tak/ podać |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | - | Tak/ podać |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo . | - | Tak/ podać |  |
|  | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji lub siedzisko wykonane z miękkiej poliuretanowej pianki | - | Tak/ podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg | - | Tak/ podać |  |
|  | Długość całkowita : 100cm ± 2,5cm | - | Tak/ podać |  |
|  | Szerokość całkowita : 70cm ±2cm | - | Tak/ podać |  |
|  | Wysokość bez stojaka na kroplówki: 114 ±2cm | - | Tak/ podać |  |
|  | Wysokość ze stojakiem na kroplówki: 185 ±2cm | - | Tak/ podać |  |
|  | Szerokość siedziska: 54 ±2cm | - | Tak/ podać |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 53cm ±2cm | - | Tak/ podać |  |
|  | Wysokość siedziska od podnóżków: 38cm ±2cm | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego ramy . | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. | Tak/ podać |  |
|  | Wyprofilowane rączki do prowadzenia w pozycji pionowej, powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu prowadzącego wózek | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość , koła bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny uruchamiany jednym dotknięciem stopy (nie dopuszcza się fotela transportowego z funkcją hamulca z regulacją na kołach) | - | Tak/ podać |  |
|  | Wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne, usytuowane z tyłu wózka centralnie: hamulec i jazda kierunkowa. | - | Tak/ podać |  |
|  | Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z wózka. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta | - | Tak/ podać |  |
|  | Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome , nieodłączalne, znacząco ułatwiające obsługę. | - | Tak/ podać |  |
|  | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszające ryzyko potknięcia i zwiększające dostęp do pacjenta. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. | Tak/ podać |  |
|  | Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiające personelowi umieszczenie pacjenta bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków | - | Tak/ podać |  |
|  | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. | Tak/ podać |  |
|  | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego wózka w drugi. | - | Tak/ podać |  |
|  | Uchwyt na kartę montowany za oparciem. Otwarta konstrukcja ułatwiająca czyszczenie uchwytu. | - | Tak/ podać |  |
|  | Chromowany lub stalowy stojak na kroplówki montowany na stałe, nieskładany. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. Końcówka z haczykami dostępna w min. 6 kolorach umożliwiających identyfikacje na oddziałach. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o uchwyt na butlę z tlenem, montowany za siedziskiem. | - | Tak/ podać |  |
|  | Dwie niezależne podpórki pod łydki składane pod siedzisko, samoblokujące się, zwalniane dźwigniami ręcznymi. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące . | - | Tak/ podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz oraz personelu medycznego | - | Tak/ podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |

(Miejscowość, data i podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym,