## Pakiet 1
Załącznik nr 1 a
Znak sprawy: 29/ZPN/26
Nazwa Wykonawcy:……………………. |  |  |  | Formularz asotymentowo-cenowy
A. Wartość przedmiotu zamówienia:
Pakiet 1 - Bakteriologia - identyfikacja i lekowrażliwość drobnoustrojów metodą automatyczną , gotowe podłoża i dzierżawa inkubatorów do monitorowania posiewu krwi
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilości testów na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Wielk. opak. | Ilość opakowań | Cena netto w zł/ op. | VAT w % | Cena butto w zł/ op. | Wartość netto zł (kol.6x kol.7) | Wartość brutto w zł (kol.10 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Testy do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów G(-) | 300
2 | Testy do automatycznej lekowrażlwości G(-) | 6900
3 | Testy do automatycznej identyfikacjiG(+) | 300
4 | Testy do automatycznej lekowrażlwości G+ | 6900
5 | Testy do automatycznej identyfikacji oraz lekowrażliwości Streptococcus | 750
6 | Wymagane odczynniki, oraz materiały zużywalne do testów z pozycji 1-7 (dopuszcza się rozszerzenie tabeli asortymentowo - cenowej o wymagane pozycje).
7 | Podłoże do hodowli drobnoustrojów tlenowych i względnie beztlenowych z krwi oraz płynów ustrojowych od 0,5 ml z inaktywatorami antybiotyków. | 800
8 | Podłoże z inaktywatorami do hodowli drobnoustrojów tlenowych z płynów z jam ciała oraz krwi | 2500
9 | Podłoże z inaktywatorami do hodowli drobnoustrojów beztlenowych z płynów z jam ciała oraz krwi oraz podłoża z czynnikiem lizującym do swobodnego wyboru przez zamawiającego | 2500
10 | Sterylne zestawy do pobierania krwi na posiew kompatybilne z szyjką podloża + igła motylkowa | 3300
11 | Urządzenie do transferu krwi ze strzykawki do butelki na posiew krwi | 3000
12 | Nasadki do przesiewania pozytywnych hodowli posiewu krwi kompatybilne pod względem średnicy z szyjką podłoży hodowlanych | 3000
13 | Gotowy, certyfikowany suplement wzbogacający do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych z materiałów poniżej 0,5 ml dla podłoży z pozycji: 8. Do oferty dołączyć instrukcję zastosowania suplementu - producenta | ilość konieczna do pozycji 8
Lp. | Nazwa przedmiotu dzierżawy | Okres dzierżawy | Nazwa handlowa/ producenta / nr katalogowy |  |  |  |  | Cena netto w zł/ 1 m-c | VAT w % | Cena brutto w zł / m-c | Wartość netto w zł (kol. 5 x 36 m-cy) | Wartość brutto w zł (kol. 7 x 36 m-cy)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Dzierżawa aparatu z dodatkowym wyposażeniem - zgodnie z Załącznikiem nr 2 A. | 36 miesięcy
2 | Dzierżawa inkubatora do monitorowania posiewu krwi zgodnie z Załącznikiem nr 2 B. | 36 miesięcy
Razem Pakiet 1:
1. Certyfikaty kontroli jakości dołączone do każdej serii podłóż.
2. Podłoża płynne w probówkach plastikowych całkowicie przezroczystych.
3. Pkt 8 Podłoże dostosowane do małej objętości materiału, dopuszczalna objętość 0,5 - 5 ml.
Wykonawca dostarczy wraz z ofertą dokument potwierdzający możliwość hodowania w podłożu drobnoustrojów z płynu mózgowo-rdzeniowego.
4. Pkt.9-10 Wykonawca dostarczy z ofertą dokument potwierdzający możliwość hodowania w podłożu drobnoustrojów z płynów z jam ciała.
5. Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się w ofercie wraz z aktualnymi kartami charakterystyki (na piśmie) oferent dostarczy wraz z pierwszą dostawą.
6. Możliwość ustawienia aparatu i inkubatora jeden na drugim
B. Dostawa na koszt i ryzyko własne wykonawcy:
– Dostawa pierwszej partii odczynników, materiałów zużywalnych analizatora i inkubatora z wyposażeniem w terminie .... dni (maksymalnie 14 dni) od daty zawarcia umowy.
– Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych sukcesywnie w terminie …… dni (maksymalnie 7 dni roboczych) od złożenia zamówienia.
– Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym między stronami.
– Instalacja i uruchomienie analizatora i inkubatora zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta i obowiązującymi przepisami,
– Aparaty muszą zostać zintegrowane z systemem LIS i poprzez system Epicenter który posiada jednostka, koszt integracji ponosi dostawca.
C. Termin płatności wynosi 60 dni od daty doręczenia faktury.
D. Warunki serwisu:
a) W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Obowiązek wymiany analizatora, inkubatora na nowy,
jeżeli w okresie trwania umowy dokonano trzech napraw tego samego podzespołu, a analizator, inkubator mimo tego nadal nie funkcjonuje prawidłowo.
b) Wykonawca ponosi koszty serwisu analizatora, inkubatora, wszelkich napraw i remontów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy, koszty części zamiennych,
koszty dojazdu, przesyłki w celu naprawy i z powrotem.
c) Wykonawca ponosi koszty okresowych przeglądów technicznych analizatora, inkubatora.
d) Wszelkie awarie, reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie mailem przez pracownika laboratorium.
e) Czas usunięcia awarii w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia.
f) W przypadku awarii analizatora, inkubatora, wymagającej naprawy dłuższej niż 48 godzin, Wykonawca wstawi analizator zastępczy, nie później niż w ciągu 48 godzin licząc
od momentu zgłoszenia o parametrach nie gorszych niż analizator, inkubator dzierżawiony przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko własne (dostawa i odbiór aparatu na koszt Wykonawcy)
lub poniesie koszty wykonania badań w innym laboratorium (w tym koszty przewozu badań).
g) Adres serwisu: ……………………………………….
tel./ fax…………………………………
mail……………………………………
osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia…………………………
E. Zapoznaliśmy się ze warunkami przetargu, wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
………………………………………………….
elektroniczny podpis osoby/ osób
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

## Pakiet 2
Załącznik nr 1 a
Znak sprawy: 29/ZPN/26
Nazwa Wykonawcy:…………………….
Formularz asotymentowo-cenowy
A. Wartość przedmiotu zamówienia:
Pakiet 2 - Bakteriologia - metoda manualna - gotowe podłoża do hodowli i szczepy wzorcowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | ilości na 36 mies. | Nazwa handlowa i producent / nr katalogowy | Wielk. opak. | ilości opakowań | Cena netto w zł | VAT w % | Cena brutto w zł | Wartość netto w zł (kol.6 x kol.7) | Wartość brutto w zł (kol.10 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Podłoże Mueller Hinton agar (MH), max wielkość opak. 10 szt. | 12000szt
2 | Podłoże Chapmana, max wielkość opak. 10 szt. | 1200szt
3 | Mc Conkey agar with crystal violet, max wielkość opak. 10 szt. | 9000szt
4 | Podłoże agarowe Columbia, max wielkość opak. 10 szt. | 45000 szt.
5 | Podłoże do hodowli pałeczek Salmonella i Shigella, max wielkośc opak. 10 szt. | 1200szt
6 | Podłoże czekoladowe z bacytracyną, max wielkość opak. 10 szt. | 2100szt
7 | Podłoże do hodowli dwoinek NeisserIa, max wielkość opak. 10 szt. | 300szt.
8 | Bulion wzbogacony, max wielkość opak. 50 szt. | 6000szt
9 | Bulion Schaedler, probówka, opak. 1 szt. | 4500 szt.
10 | Mueller Hinton II Agar z 5% krwią końską i / 20 mg/l NAD, max wielkość opak. 10 szt. | 900szt
11 | Podłoże do hodowli beztlenowców z 5% krwią baranią, max wielkość opak. 10 szt. | 1800szt
12 | Sorbitol MC Agar do E.coli 0157, max wielkośc opak. 10 szt. | 900szt
13 | Podłoże chromogenne do wykrywania Streptococcus agalactiae max. wielkość opak. 10Szt. | 450szt
14 | Podłoże chromogenne do wykrywania karbapenemaz, max wielkość opak. 10 szt. | 3000szt.
15 | Fastidious Anaerobe Agar + 5% odwłókniona krew końska (FAA-HB), max. wielk. Opak. 10Szt. | 120szt
16 | Szczep wzorcowy S.aureus ATCC 29213, max wielkość opak. 25 szt. | 60 szt.
17 | Szczep wzorcowy E.faecalis ATCC 29212, max wielkość opak. 25 szt. | 60 szt.
18 | Szczep H. influenzae ATCC 49766, max wielkośc opak. 25 szt. | 60 szt.
19 | Szczep E.coli ATCC 35218, max wielkość opak. 25 szt. | 60 szt.
20 | Szczep E.coli ATCC 25922, max wielkość opak. 25 szt. | 60 szt.
21 | Szczep P. aeruginosa ATCC 27853, max wielkośc opak. 25 szt. | 60 szt.
22 | Szczep C. perfringens ATTC 13124, max. wielkość opak. 25Sz | 60 szt.
23 | Szczep B. fragilis ATTC 25285, max. wielkość opak. 25Szt. | 60 szt.
24 | Szczep wzorcowy S.pneumoniae ATCC 49619, max wielkośc opak. 25 szt. | 60 szt.
25 | Szczep wzorcowy K. pneumoniae ATCC 700603, max wielkość opak. 25 szt. | 60 szt.
26 | Szczep wzorcowy E. coli NCTC 13846, max. wielkość opak.25szt. | 60 szt.
27 | Szczep wzprcowy S. aureus NCTC 12493, max wielkośc opak. 25 szt. | 60 szt.
28 | Szczep wzorcowy E. faecalis ATCC 51299, max wielkość opak. 25 szt. | 60 szt.
29 | Szczep wzorcowy K. pneumoniae NCTC 13438, max wielkośc opak. 25 szt. | 60 szt.
30 | Szczep wzorcowy K. pneumoniae NCTC 13442, max wielkośc opak. 25 szt. | 60 szt.
Razem Pakiet 2:
Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się w ofercie wraz z aktualnymi kartami charakterystyki (na piśmie) oferent dostarczy wraz z pierwszą dostawą.
1. | Gotowe podłoża na płytkach muszą być rozlane na płytki z żebrami wentylacyjnymi i posiadać na każdej płytce czytelną datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża i nazwę producenta.
2. | Płytki muszą być pakowane szczelnie po 10 szt. w folię, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
3. | Zamawiający wymaga wraz z ofertą dostarczenia pozytywnej opinii KORLD dla wszystkich podłóż gotowych na płytkach, która jest potwierdzeniem jakości otrzymywanych podłóż oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym.
4. | Producent płytek posiada dokumenty walidacyjne potwierdzające warunki transportu podłoży na płytkach odnośnie braku wpływu temperatury (do 40 godzin), oferent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu wraz z ofertą
5. | Możliwość przechowywania podłoży na płytkach, a w szczególności podłoża z krwią baranią, podłoża MacConkeya, podłoża Chapmana, podłoża Mueller-Hintona w temperaturze pokojowej przez 4 tygodnie, potwierdzone certyfikatem walidacji
6. | Wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności.
7. | Podłoża płynne w probówkach szklanych lub plastikowych całkowicie przezroczystych z zakręcanym korkiem.
8. | Pkt.19-33 Szczepy wzorcowe z 0 lub 1 pasażu w postaci krążków (liofilizat) lub wymazówek
9. | Wymagane dokumenty:
a | deklaracje zgodności dla każdej oferowanej pozycji z asortymentu podłóż na płytkach,
b | przykładowe certyfikaty analizy-kontroli jakości,
c | certyfikatu ISO 13485 lub równoważny.
10. | Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga użyczenia cieplarki o następujących parametrach: Grawitacyjny obieg powietrza, Nastawa temperatury co 0,1oC w zakresie nie mniej niż +5oC powyżej temperatury otoczenia do +50oC, Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,2oC, Pojemność minimalna 39 l, Wymiary zewnętrzne nie większe niż szer x wys x głęb w mm 700x450x495, Podwójne drzwi: wewnętrzne szklane, zewnętrzne z blachy, Komora z blachy nierdzewnej, 1 półka z blachy perforowanej
B. | Dostawa na koszt i ryzyko własne wykonawcy.
C. | Dostawy sukcesywnie w terminie ………..dni (maksymalnie 7 dni roboczych) od złożenia zamówienia.
D. Termin płatności wynosi 60 dni od daty doręczenia faktury.
E. | Zapoznaliśmy się ze warunkami przetargu, wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
…………………………………………………………………………..
elektroniczny podpis osoby/ osób
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

## Pakiet 3
Załącznik nr 1 a
Znak sprawy: 29/ZPN/26
Nazwa Wykonawcy:…………………….
Formularz asotymentowo-cenowy
A. Wartość przedmiotu zamówienia:
Pakiet 3 - Bakteriologia - manualna identyfikacja i lekowrażliwość drobnoustrojów - materiały diagnostyczne, krążki, testy paskowe MIC, barwniki z dzierżawą aparatu do barwienia preparatów met. Grama
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość 36 mies. | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Wielk. opak. | Ilość opak. | Cena netto w zł/ op. | VAT w % | Cena butto w zł/ op. | Wartość netto zł (kol. 6 x kol.7) | Wartość brutto w zł (kol. 10+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw odczynników lateksowych do identyfikacji enteropatogennych E.coli (odczynniki wieloważne, jednoważne, lateksy kontrolne) | 4 zestawy
2 | Zestaw odczynników lateksowych do identyfikacji enterokrwotocznej E.coli (odczynniki wieloważne, jednoważne, lateksy kontrolne) | 3 zestawy
3 | Wskaźnik warunków beztlenowych | 600 sztuk
4 | Plastikowe torebki na minimum 4 płytki do hodowli w atmosferze beztlenowej lub wzbogaconej w 5%CO2 | 4050 sztuk
5 | Zaciski do torebek plastikowych | 60 sztuk
6 | Saszetki do wytwarzania atmosfery wzbogaconej w 5%CO2 do zastosowania w plastikowej torebce | 3600 sztuk
7 | Saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej do zastosowania w plastikowej torebce | 450 sztuk
8 | Krążki antybiotykowe do oznaczania lekooporności metodą dyfuzyjną – różne, zakresy stężeń wg EUCAST, CLSI i KORLD Firma zobowiązuje się użyczyć 2 dyspenserów do w/w krążków., fiolka 50 krążków | 4200 fiolek
9 | Krążki diagnostyczne z optochiną, fiolka 50 krążków | 15 fiolek
10 | Jałowe krążki, fiolka 50 krążków | 15 fiolek
11 | Kwas fenyloboronowy, probówka 2ml stężenie 15mg/ml | 12ml
12 | Roztwó EDTA pH 7,3-7,5 do testu MBL, wielkośc opak. Max. 10ml | 60ml
13 | Zestaw kompletny do oznaczania bakterii w płynie mózgowo-rdzeniowym metodą lateksową (30 ozn) minimalna trwałość zestawu 6 miesięcy | 6 zestawy
14 | Krążki z bacytracyną i czynnikiem X do identyfikacji Haemophilus, fiolka 50 krążków | 3 fiolki
15 | Krążki z bacytracyną i czynnikiem V do identyfikacji Haemophilus, fiolka 50 krążków | 3 fiolki
16 | Krążki z bacytracyną i czynnikiem XV do identyfikacji Haemophilus, fiolka 50 krążków | 3 fiolki
17 | Krążki z nitrocefiną, fiolka 25 krążków | 6 fiolek
18 | Test paskowy do wykrywania oksydazy | 50szt
19 | Test paskowe MIC do oznaczania lekooporności-różne, zakresy stężeń wg. EUCAST , KORLD opakowanie max.10szt. | 50szt
20 | Test paskowe MIC do oznaczania lekooporności-różne, zakresy stężeń wg. EUCAST , KORLD opakowanie max.30szt. | 180szt
21 | Testy mikrorozcieńczeń w bulionie do oceny wrazliwości na kolistynę (kontrola wzrostu i 7 stężeń kolistyny w ciągu geometrycznym w zakresie 0,25-16); odczyt wyniku po 16-20 godz., z użyczeniem pipety wielokanałowej z dodatkowym wymaganym wyposażeniem do wykonania ww ilości testów ( końcówki do pipety, rynienki do zawiesiny) | 600 oznaczeń
22 | Test immunochromatograficzny do identyfikacji 5 karbapenemaz w jednym oznaczeniu (IMP, OXA-48, KPC, NDM, VIM) . Czułość i swoistość względem metody molekularnej 100% | 600testów
23 | Plazma królicza, ampułka 5 ml. | 10 amp
24 | Test do wykrywania karbapenemaz | 1500 testów
25 | Odczynniki do barwienia metodą Grama | Na 36 miesięcy
26 | Filtr węglowy do barwiarki | 3 szt
Lp. | Nazwa przedmiotu dzierżawy | Okres dzierżawy | Nazwa handlowa/ producenta / nr katalogowy |  |  |  |  | Cena netto w zł/ 1 m-c | VAT w % | Cena brutto w zł / m-c | Wartość netto w zł (kol. 5 x 36 m-cy) | Wartość brutto w zł (kol. 7 x 36 miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Dzierżawa aparatu do automatycznego Barwienia metodą Grama zgodnie z Załącznikiem nr 2 C | 36 miesięcy
Razem Pakiet 3:
Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się w ofercie wraz z aktualnymi kartami charakterystyki (na piśmie) oferent dostarczy wraz z pierwszą dostawą.
Poz. 19 I 20 Wymagania paski MIC
Wymaga się , aby paski gradientowe wykonane były z materiału bibułowego, pakowane pojedynczo, z pochłaniaczem wilgoci., pochodzące od jednego producenta.
Na każdym pasku umieszczony symbol antybiotyku oraz zakres jego stężeń.
Termin ważności 12 miesięcy
Zamawiający wymaga wraz z ofertą dostarczenia dokumentu potwierdzającego pozytywną rekomenkację KORLD na wszystkie paski MIC
Zamawiający wymaga przesłania z ofertą przetargową ulotek informacyjnych produktów w języku polskim.
Poz.8 Krążki antybiotykowe
Krążki wykonane z bibuły wysokiej jakości i nasączone określoną ilością antybiotyku lub chemioterapeutyku.
Zamawiający wymaga wraz z ofertą dostarczenia dokumentu potwierdzającego pozytywną rekomenkację KORLD, potwierdzającą wysoką jakość wszystkich krążków antybiotykowych
Każdy krążek musi zawierać nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami CLSI, EUCAST I KORLD.
Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w mikrogramach- wydrukowane dwustronnie.
Każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister Zamawiający uważa opakowanie zamknięte fabrycznie, a nie opakowanie zastępcze.
Każda fiolka z krążkami musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.
Wszystkie krążki muszą posiadać warunki przechowywania: od -200C do +80C, z uwzględnieniem antybiotyków b-laktamowych.
Fiolki z krążkami muszą być kompatybilne z dyspenserem, zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspensera(pochodzić od tego samego producenta). Do oferty należy dołączyć instrukcję producenta dyspensera.
Termin ważności krążków – min. 12 miesiący licząc od daty produkcji.
Wszystkie krążki pochodzą od jednego producenta.
Wykonawca zobowiązuje się użyczyć na czas trwania umowy 2 dyspensery (dyspenser na 6 fiolek-2 sztuki) .
Zamawiający wymaga, aby oferowane krążki antybiotykowe były poddane ocenie przez EUCAST i uzyskały bardzo dobre wyniki tej oceny.(wymagany dokument potwierdzający wraz z przesłaniem oferty)
Poz.13 Test lateksowy do wykrywania antygenów w PMR ( Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae,E coli, Streptococcus agalactiae)
Zamawiający wymaga, aby test umożliwiał wykonanie badań innych płynów ustrojowych lub supernatantów z posiewów krwi dla większości z wymienionych antygenów oraz posiewów płytkowych dla N. meningitidis z grupy B lub Escherichia coli
Poz.24 Test do wykrywania karbapenemaz
Odczynniki gotowe do użycia wynik dodatni otrzymuje się w przeciągu 30min- 2godzin specyficzność 100% czułość 96,75 % karbapenemazy uwolnione z lizatów komórek bakteryjnych rozkładają środowisko reakcji na kwasowe, co uwidacznia się w postaci zmiany barwy z barwy czerwieni fenolowej na kolor żółty lub pomarańczowy.
Jeżeli do wykonania testu konieczne jest użycie dodatkowego wyposażenia typu vorteks- wykonawca użyczy go na czas trwania umowy bez dodatkowych opłat.
Jeżeli do kontroli jakości testu jest wymagany inny szczep kontrolny niż wymienione w pakiecie 2 należy wycenić w tabeli asortymentowo cenowej.
B. Dostawa na koszt i ryzyko własne wykonawcy:
– Dostawa pierwszej partii odczynników, materiałów zużywalnych i aparatu z wyposażeniem w terminie .... dni (maksymalnie 14 dni) od daty zawarcia umowy.
– Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych sukcesywnie w terminie …… dni (maksymalnie 7 dni roboczych) od złożenia zamówienia.
– Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym między stronami.
– Instalacja i uruchomienie aparatu zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta i obowiązującymi przepisami,
C. Termin płatności wynosi 60 dni od daty doręczenia faktury.
D. Warunki serwisu:
a) W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Obowiązek wymiany aparatu na nowy,
jeżeli w okresie trwania umowy dokonano trzech napraw tego samego podzespołu, a aparat mimo tego nadal nie funkcjonuje prawidłowo.
b) Wykonawca ponosi koszty serwisu aparatu, wszelkich napraw i remontów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy, koszty części zamiennych,
koszty dojazdu, przesyłki w celu naprawy i z powrotem.
c) Wykonawca ponosi koszty okresowych przeglądów technicznych aparatu.
d) Wszelkie awarie, reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie mailem przez pracownika laboratorium.
e) Czas usunięcia awarii w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia.
f) W przypadku awarii aparatu, wymagającej naprawy dłuższej niż 48 godzin, Wykonawca wstawi analizator zastępczy, nie później niż w ciągu 48 godzin licząc
od momentu zgłoszenia, o parametrach nie gorszych niż aparat dzierżawiony przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko własne (dostawa i odbiór aparatu na koszt Wykonawcy)
lub poniesie koszty wykonania badań w innym laboratorium (w tym koszty przewozu badań).
g) Adres serwisu: ……………………………………….
tel./ fax…………………………………
mail……………………………………
osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia…………………………
E. Zapoznaliśmy się ze warunkami przetargu, wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
…………………………………………………………………………..
elektroniczny podpis osoby/ osób
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy