SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Starachowicach

przy ul. Batalionów Chłopskich 6

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne,

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) - dalej P.Z.P. na dostawę pod nazwą:

„Zakup systemu do monitorowania chorych w OINK z centralą i monitorami

dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”

zadanie współfinasowane przez Skarb Państwa – Ministra Zdrowia na podstawie

UMOWY Nr KPOD.07.02-IP.10-0356/25/KPO/708/2025/468

o objęcie wsparciem ze środków planu rozwojowego Przedsięwzięcia

„Stworzenie Centrum Kardiologii w Powiatowym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Starachowicach”,

realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:

Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki

wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem

internetowym https://szpital-starachowice.ezamawiajacy.pl/

Nr postępowania

P/15/04/2026/SMC

Starachowice  15.04.2026 r.

DZIAŁ I.     NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Batalionów Chłopskich 6, 27 - 200 Starachowice;

Tel.:	41 273 93 64

NIP:	664-18-73-185

REGON: 291141752

KRS: 0000001257

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Adres e-mail: 	przetargi@szpital.starachowice.pl

Osoba prowadząca postępowanie: Waldemar Piórkowski tel.: 41 273 99 22

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane                      z prowadzoną procedurą: https://szpital-starachowice.ezamawiajacy.pl/

Godziny pracy:	7:00 ÷ 14:35

DZIAŁ II.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119                     z 04.05.2016 z póź. zm.) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach przy

ul. Batalionów Chłopskich 6,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@szpital.starachowice.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz

zawarciem umowy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawa z dnia 11 września 2019 roku

Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), z której to wynika obowiązek prawny stosowania

sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym:.

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako wymóg ustawowy określony w przepisanych ustawy P.Z.P.,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały

czas trwania umowy tj. przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów, oraz wykonania praw i obowiązków

wynikających z przepisów.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP, a w przypadku zawarcia umowy będącej wynikiem przedmiotowego

postępowania mogą być również podmioty z którymi administrator zawarł umowy w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej

realizacji np. w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje

klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art. 15 RODO,

b) skorzystania z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, które Pana/Panią dotyczą, o którym mowa

w art. 16 rozporządzenia 2016/679.

Z zastrzeżeniem, że powyższe nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP,

c) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1

rozporządzenia 2016/679, przy czym zgłoszenie to nie może ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu

zakończenia tego postępowania, z zastrzeżeniem, że prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie

do art. 22 RODO.

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani /Pana dane  mogą być przekazywane

do państw z poza EOG jeśli zajdzie taka konieczność.

11) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO

względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem

i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie

co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim stanowi art. 132 ustawy  P.Z.P. oraz

niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne, o jakich mowa w art. 3 ust. 3 ustawy P.Z.P.

3. Zgodnie z art. 257 pkt 1 P.Z.P. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania,

jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu

przyznane.

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców,

o których mowa w art. 94 P.Z.P.

8. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zostały określone we wzorze umowy oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia

(OPZ), stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 do SWZ.

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96

ust. 2 pkt 2 P.Z.P.

DZIAŁ IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego sprzętu medycznego tj. systemu do monitorowania chorych w OINK

z centralą i monitorami o wymogach  i parametrach techniczno- użytkowych przedstawionych w załączniku nr 5 do SWZ,

wraz z montażem, uruchomieniem i przekazaniem do użytku oraz szkoleniem personelu medycznego, dla potrzeb

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  z siedzibą w Starachowicach ul. Batalionów Chłopskich 6 oraz na zasadach

określonych we wzorze umowy stanowiącej integralną część SWZ.

2.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:

33195000  - system  monitorowania  pacjentów.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia nie gorszy

niż ten określony w SWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony

został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki

i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników. Brak wskazania proponowanych odpowiedników  i opisu

dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi podstawę do odrzucenia oferty – art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Uzasadnienie niedokonania podziału postępowania na części:

Przedmiot zamówienia jest niepodzielnym systemem  stanowiącym  integralną całość. W ocenie Zamawiającego ze

względów technologicznych  i wykonawczych, oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych nie ma możliwości

podzielenia niniejszego zamówienia na części. Podział na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub

nadmiernymi kosztami  wykonania zamówienia, lub też potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących

poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy P.Z.P.

DZIAŁ V.  WIZJA LOKALNA

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

DZIAŁ VI. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał

w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu

wiadome na tym etapie") nazwy (firmy) tych podwykonawców (art. 462 ust. 2 P.Z.P.).

DZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówienia w terminie: do 22.06.2026r.

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej

załącznik nr 4 do SWZ.

DZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach

określonych w Dziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- przedstawienie informacji potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawę  produktów medycznych,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu

do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,

jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych

lub zawodowych wykonawcy winne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ

na realizację zamówienia.

DZIAŁ IX.   PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek                                      z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 P.Z.P.

2) w art. 109 ust. l pkt. 1, 4, 5, 7 P.Z.P. tj.:

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,                         z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał  płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

b) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sad, zawarł układ

z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji  wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

c) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów:

d) który z przyczyn leżących po jego strome, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie

wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej urnowy

w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia

od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 P.Z.P.

3. Ponadto, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

(dalej: „ustawa UOBN”);

2) nie zostali objęci zakazem udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie art. 5k

Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej:

„Rozporządzenie Rady UE”).

DZIAŁ X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą przez Wykonawcę:

1.1  oświadczenie w zakresie uproszczonym  o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka

zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie

konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1,4,5 i 7

oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane  na podstawie art.125 ust.1 uPZP, aktualne na dzień składania

ofert w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień zwanego dalej JEDZ (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ);

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia

oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe

środki dowodowe.

1.2  formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej SWZ),

1.3  zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, (wzór stanowi

załącznik nr 5 do niniejszej SWZ)

1.4  pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku, gdy ofertę, składane dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba

nie widniejąca w dokumentach rejestrowych.

2.   Dokumenty, jako przedmiotowe środki dowodowe, składane wraz z ofertą przez Wykonawcę:

2.1  oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności lub certyfikat CE potwierdzające

o dopuszczeniu do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.).

Jako potwierdzenie spełnienia w/w warunku, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia

w/w dokumentów tj. deklaracji zgodności lub certyfikatu CE na etapie badania i oceny ofert.

2.2  opisy, ulotki, fotografie ze stron katalogowych oferowanego produktu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia dokumentów potwierdzających jednoznacznie

zgodność parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia  z określonymi w SWZ w formie prospektów, katalogów, itp.

w języku polskim.

W przypadku, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych określonych w punkcie 2.1, 2.2, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe określone w punkcie 2.1, 2.2, są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,

nie krótszym niż 10 dni  od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia

w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia, zgodnie z wykazem określonym

w ustępie 4.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

4.1 informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

4.2 Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 z późn.

zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ;

4.3 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków

lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4.4 zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony  nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym

dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca

dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4.5 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej,  lub innego właściwego rejestru w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy jak również w celu potwierdzenia,

że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzonych nie wcześniej

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4.6 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej

lub finansowej zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

na kwotę minimum 1 000 000,00 zł.,

4.7 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej

lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,

w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane

lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone

przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie

ostatnich 3 miesięcy;

- co najmniej 1 dostawę  produktów/urządzeń  medycznych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym  przedmiot zamówienia, o wartości zamówienia, co najmniej  1 000 000,00  zł brutto.

4.8  Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 7 do SWZ),

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

5.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 4 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru,

takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany

przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

w zakresie, o którym mowa w ust.4 pkt 1;

5.2 zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 4 pkt 4,

lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, o których mowa w ust. 4 pkt 5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub  zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu

z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.3 Dokument, o którym mowa w ust. 5.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Dokumenty, o których mowa w ust. 5.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 P.Z.P. dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa

w art. 125 ust. 1.

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli

wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą P.Z.P. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę

w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii

z dnia 23grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

DZIAŁ XI.   POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji, którego te zdolności są wymagane.

3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów

udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji

podmiotów udostępniających zasoby.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz

z oświadczeniem, o którym mowa w Dziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Dziale X

SWZ (art. 125 ust. 5 ustawy P.Z.P.).

DZIAŁ XII.   INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa

w Dziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia

oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków

udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,

które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

DZIAŁ XIII.    SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

  - Za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:

https://szpital-starachowice.ezamawiajacy.pl, poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.

- Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;

  - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie

https://szpital-starachowice.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.

  - Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

  - Rejestracja konta następuje poprzez:

    - kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu

lub

    - jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych

  - Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez:

  - Akcję „Zadaj pytanie” (przed przystąpieniem do postępowania). W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy tj. Nazwę i adres mail, temat oraz treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika akcję POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".

Kafel „Wiadomości” (po przystąpieniu do postępowania) dostępny w postępowaniu. W celu wysłania wiadomości do Zamawiającego klika na akcję „Utwórz nową wiadomość” wypełnia temat oraz treść/przedmiot pytania, a następnie klika akcję „Wyślij”.

(Tryb podstawowy)Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później

niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

(Przetarg nieograniczony) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00)

e-mail: oneplace@marketplanet.pl

- Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego jako:

  - dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,

  - dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik                          z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.

- Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:

  - Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

  - Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;

  - Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;

  - Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

- Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt,rtf,pdf,xps,odt,ods,odp,doc,xls,ppt,docx,xlsx,pptx,csv,jpg,jpeg,tif,tiff,geotiff,png,svg,wav,mp3,avi,mpg,mpeg,mp4,m4a,mpeg4,ogg,ogv,zip,tar,gz,gzip,7z,html,xhtml,css,xml,xsd,gml,rng,xsl,xslt,tsl,xmlsig,xades,pades,cades,asic,asics,sig,xmlenc,dxf,ath,prd.

- Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:

  - Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z Głównym Urzędem Miar, który udostępnia poprzez Internet usługę umożliwiającą synchronizację czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:

  - Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym(przetarg nieograniczony), kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym(tryb podstawowy), oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając go do Platformy zakupowej w sekcji "Przygotowanie oferty", następnie podsekcji "Dokumenty do oferty", poprzez wybranie polecenia "Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik z dysku".

DZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ

3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego

załącznik nr 1. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on

zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega

uzupełnieniu.

4. Składając Ofertę w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy

podpisane przez osoby umocowane podpisem elektronicznym, dokumenty. Informacje zawarte w pkt. 1

Wykonawca załącza tylko na Platformie.

Złożenie Formularza Oferty na Platformie przez Wykonawcę, który składa ofertę w postaci elektronicznej,

Zamawiający uzna za wiążące.

5. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej

za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://szpital-starachowice.ezamawiajacy.pl

7. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

8. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być podpisana podpisem elektronicznym przez osobę

uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie

pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

9. Składając Ofertę w postaci elektronicznej - Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem:

https://szpital-starachowice.ezamawiajacy.pl. w zakładce „OFERTY”.

9.1. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

9.1.1. Wykonawca składa Ofertę poprzez:

9.1.1.1. wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ),

9.1.1.2. dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ, - podpisanych podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Czynności określone w pkt 1 realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.

9.1.2. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.

9.1.3. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnice

przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9.1.4. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".

9.1.5. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została złożona” oraz

wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”.

9.1.6. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

9.1.7. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń".

9.2. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY"

należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj ofertę”.

9.3. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.

10. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć

w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.

10.1. Składając ofertę w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”

powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne".

Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj".

DZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

DZIAŁ XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni, tj. do dnia 28.06.2026 r. Bieg terminu związania

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego

w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

DZIAŁ XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Składając ofertę w postaci elektronicznej - Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem:

https://szpital-starachowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 30.04.2026 r. do godz. 11:00.

2. O terminie złożenia decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2026 r. o godzinie 11:30.

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje

o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie

w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone

w art. 222 ust. 5 PZP.

DZIAŁ XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ  Z PODANIEM WAG  TYCH  KRYTERIÓW

I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

\

| LP | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60% |
| 2 | Jakość (parametry techniczne) | 40% |
|  | Razem: | 100% |

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany,  jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

2.1 Nazwa kryterium: cena brutto

Wzór  : Wn / Wb x 60% x 100 = WP1

Sposób oceny :  oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 60,00 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej według przedstawionego wzoru

Wn – wartość najtańszej oferty nie odrzuconej

Wb – wartość oferty badanej

60% - znaczenie kryterium, 100 – stały wskaźnik,

WP1 – liczba otrzymanych punktów w kryterium ceny

2.2 Nazwa kryterium: Jakość (parametry techniczne)

Wzór  : Jb / Jm x 40% x 100 = WP2

Sposób oceny: oferta z najwyższą liczba punktów uzyskanych na podstawie opisów przedstawionych w załączniku nr 5 do SWZ, spośród ofert nieodrzuconych, otrzyma 40,00 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej według przedstawionego wzoru

Jm – max. liczba punktów uzyskanych w kryterium jakości wśród ofert nieodrzuconych

Jb – liczba punktów uzyskanych w kryterium jakości oferty badanej

40% - znaczenie kryterium, 100 – stały wskaźnik,

WP2 – liczba otrzymanych punktów w kryterium jakości

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Łączna liczba punktów: LP= WP1+WP2

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym

zaoferowanej ceny.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający

nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

DZIAŁ XX. PROWADZENIE PROCEDURY BEZ NEGOCJACJI

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, o jakim stanowi art. 132 ustawy  P.Z.P.

tj. wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

DZIAŁ XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENLA

PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa

w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane).

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający

zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę

tych Wykonawców.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

DZIAŁ XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie

uregulowanym w art. 454-455 P.Z.P. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

DZIAŁ XXIV.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy P.Z.P.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia

o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa

w art. 469 pkt. 15 P.Z.P. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym na projektowane postanowienie umowy:

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  lub treści SWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli

informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli

informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto

lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących

podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy P.Z.P., stronom oraz

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia

17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej,

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem

zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby. w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub

postanowienia Prezesa Izby. o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy P.Z.P. przesyłając jednocześnie jej odpis

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy

z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

DZIAŁ XXV.   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówień w zakresie uproszczonym

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

Załącznik nr 6 –  Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 –  Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji

Zatwierdzam:

…………………….…………………………………

(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)

Załącznik nr 3 do SWZ

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na zakup systemu do monitorowania chorych w OINK z centralą i monitorami

dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Działając w imieniu …………………………. zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy: ……………………………………. biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów, w następującym zakresie: ………………………………………………………………

Jednocześnie wskazuje, iż:

            - Sposób wykorzystania w/w zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………………………………………………………………………..…………………

            - Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą, będzie następujący: ……………………………………………………………………………………………………...…

            - Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie następujący: ...…………………………………………………………..…………………………….

Uwaga: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia musi być złożone do oferty w oryginale.

Uwaga: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia powyższych zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA Nr P/15/04/2026/SMP

zawarta w dniu ………. 2026 r. w Starachowicach  pomiędzy:

Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z siedzibą

27-200 Starachowice ul. Batalionów Chłopskich 6, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem                                    KRS: 0000001257, nr Regon: 291141752, nr NIP: 6641873185,

reprezentowanym przez:

Jacek Walkowski - Dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.............................................................................................................................., z siedzibą w................., ul...............,                              wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ....................., nr NIP: ………………………….., REGON:………….

reprezentowanym przez:

......................................... lub

/..................................................................................

…………………………………………..……prowadzący działalność gospodarczą  zarejestrowaną  w Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą …………………………. , adres: ……………………………..

NIP: …………………………….; REGON: ………………………………….

.........................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

zwanymi wspólnie w treści umowy „Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr P/15/04/2026/SMP  na dostawę

systemu do monitorowania chorych w OINK z centralą i monitorami dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Starachowicach  na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych                                              (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa do Zamawiającego w jego siedzibie w Starachowicach ul. Batalionów

Chłopskich 6 systemu do monitorowania chorych w OINK z centralą i monitorami wymienionego w załączniku nr 1 do

niniejszej umowy i za cenę określoną w ust.3.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i przekazać do użytku wymieniony w ust.1 sprzęt/urządzenia na własny

koszt i odpowiedzialność oraz w terminie określonym w §2 ust.1. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się  do przeszkolenia

w zakresie obsługi sprzętu/urządzeń personelu  Zamawiającego  w sposób umożliwiający prawidłową  realizację zobowiązań

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się również do wsparcia technicznego na bloku operacyjnym personelu Wykonawcy  podczas pierwszych 3 miesięcy użytkowania urządzenia.

3. Wartość brutto przedmiotu umowy nie może być wyższa niż:

…………….   zł /słownie: ……………………………………../

Wartość netto      - ……………….    zł

Wartość całości przedmiotu zamówienia brutto: ……………….zł; netto …………….zł

4. Podana wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT w wysokości …………….. zł.

5. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy.

6. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne elementy dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT.

7. Ceny netto nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy oraz zamontować i przekazać do użytku  w nieprzekraczalnym

terminie do 22.06.2026 r.

2. Wraz z dostawą sprzętu/urządzeń Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację techniczną/instrukcję użytkowania,

założy paszporty techniczne oraz przedstawi ważne deklaracje zgodności EC lub certyfikaty CE, dokumenty dopuszczające

wyroby do użytku na polskim rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili potwierdzenia

odbioru przez Zamawiającego na piśmie.

4. Dostarczony sprzęt/urządzenia objęte są gwarancją na okres  24 miesięcy na warunkach określonych umową.

Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę sprzętu/urządzenia, za którą ponosi

odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania – Wykonawca zgodnie z zaleceniami

producenta. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania

wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu – zgodnie z umową (§ 2 ust. 8) o czas

trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego.

5. Gwarancją nie są objęte:

1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:

a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się  Zamawiającego                      do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne

nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź,

zalanie itp.);

3) materiały eksploatacyjne.

6. Pełna w ramach ceny obsługa serwisowa i wymiana części w okresie gwarancji obejmuje:
a) czas reakcji serwisu (podjęta naprawa) do 72 godzin od zgłoszenia awarii e-mailem lub telefonicznie w dni robocze.

Przez dni robocze rozumie się okres od poniedziałku do piątku godz. 8,00-17,00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

od pracy,
b) wykonanie przeglądów według zaleceń producenta sprzętu/urządzenia,

c) konserwację i wymianę materiałów eksploatacyjnych, części zużywalnych które powinny zostać wymienione

w czasie okresowych przeglądów technicznych według zaleceń producenta,
d) regulację i kalibrację parametrów wymaganych przez producenta,

e) sprawdzenie/badanie stanu bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu/urządzenia potwierdzone odpowiednim  protokołem                            i wpisem do paszportu urządzenia,

d) wystawienie orzeczenia o stanie technicznym i dokonanie wpisu do paszportu urządzenia, zawierającego w szczególności datę   ich wykonania, imię i nazwisko serwisanta, dokładny adres firmy (wykonawcy), pieczątkę serwisu i opis czynności. Uzupełnieniem dokumentacji musi być informacja o uzyskanych wynikach przeprowadzonych testów i ewentualne uwagi dotyczące urządzenia oraz termin wykonania następnych działań serwisowych.

7. Na podstawie informacji zawartych w instrukcji użytkowania lub zaleceń producenta Wykonawca wraz z Zamawiającym   ustalą terminy kolejnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń                              i kontroli bezpieczeństwa, dotyczy to również czynności, które Wykonawca/serwisant powinien wykonać po każdej naprawie, wymianie elementów sprzętu/urządzenia.

8. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych następuje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy.

9. Trzykrotna naprawa tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje obowiązek wymiany

elementu/podzespołu na nowy wolny od wad.

10. Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez: ……………………………………………. , e-mail: ……………………….., telefon: …………………………

Osoba/y do kontaktów z Zamawiającym :…………………………..

11. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres:

min. 5 lat od daty dostawy potwierdzonej protokołem przekazania do użytku urządzenia

12. Najpóźniej przy dostawie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub

autoryzowanych przedstawicieli do wykonywania czynności serwisowych, oraz informację o dostawcach części zamiennych

i/lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych.

13. Naprawa sprzętu/urządzeń nastąpi w terminie max 10 dni roboczych lub do 20 dni roboczych w przypadku konieczności

sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od pisemnego zgłoszenia.

§ 3

1. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (atesty, faktura) i faktura sygnowana

numerami umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać

tłumaczenia na j. polski.

2. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane niezwłocznie Wykonawcy przez

Zamawiającego.

3. Wykonawca będzie poinformowany o zwrocie dokumentów pisemnie (faksem).

4. Wykonawca w terminie 5 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 zobowiązany jest uzupełnić brakujące dokumenty.

§ 4

1. Płatność za dostawę systemu do monitorowania chorych w OINK z centralą i monitorami , dokonana  będzie po zrealizowaniu

zamówienia potwierdzonego protokołem przekazania urządzenia do użytku,  w terminie 30 dni, na podstawie faktury VAT,

który to termin będzie liczony od dnia nadania jej numeru identyfikującego w systemie KSeF, pod warunkiem wystawienia

prawidłowej faktury VAT, na konto bankowe Wykonawcy nr ………………………, zgodnie z numerem rachunku

rozliczeniowego widniejącego w wykazie podatników  VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

(KAS).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych  w fakturze oraz za jej skuteczne przesłanie do

KSeF. W przypadku odrzucenia faktury przez system, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia poprawnej

faktury.

3. W sytuacji gdy faktura VAT, o której mowa powyżej została wystawiona w sposób nieprawidłowy, Zamawiający uprawniony

będzie do wysłania żądania korekty faktury pierwotnej „do zera”  i ponownego jej wystawienia z prawidłowymi danymi.

4. W przypadku awarii w systemie KSeF stosuje się odpowiednio sposób postępowania w tym min. w zakresie fakturowania,

terminu płatności, zapisy ustawy o podatku od towarów i usług.

5. W przypadku gdy Wykonawca nie jest obowiązany do wystawiania faktury przy pomocy KSeF albo w trakcie realizacji

Umowy przestanie być obowiązany do wystawiania faktur przy wykorzystaniu KSeF, termin płatności, o którym mowa w ust.4

biegnie od daty przesłania Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego:

faktury@szpital.starachowice.pl  lub za pomocą platformy Elektronicznego Fakturowania, nr PEF 6641873185, albo w formie

papierowej na adres Zamawiającego, pod warunkiem  wystawienia prawidłowej faktury VAT. Płatność zostanie dokonana na

konto bankowe Wykonawcy, zgodnie z numerem rachunku rozliczeniowego widniejącego w wykazie podatników VAT,

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

6. Każda zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy.

7. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć odsetki

ustawowe, zgodnie z art. 359 Kodeksu Cywilnego.

§ 5

1. Na czas realizacji zamówienia, montażu Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnione przez Zamawiającego

pomieszczenia i sprzęt w nim umieszczony.

2. Wykonawca po zakończeniu realizacji zamówienia zobowiązany jest na własny koszt do przywrócenia pomieszczenia do stanu

z dnia przed realizacją zamówienia.

§ 6

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczony przez niego sprzęt/urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe,

dobrej jakości, posiadają stosowne certyfikaty lub inne pozwolenia dopuszczające ich stosowanie oraz są zgodne

z zamówieniem Zamawiającego i są gotowe do użytkowania bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów, nie ma wad

fizycznych i prawnych.

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe i ilościowe towaru na zasadach określonych przepisami

Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy, Zamawiający sporządzi na te okoliczność

protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni roboczych dokonać wymiany towaru lub

uzupełnić braki na towar pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to

wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane

w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się

w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

2)  Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mimo prawidłowego zawiadomienia

o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu

odbioru, na prawach protokołu podpisanego przez obie Strony. Uprawnienie takie dotyczy również sytuacji, kiedy

Zamawiający bez uzasadnionego powodu odmawia podpisania protokołu odbioru.

5. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie i nie dokonanie wymiany towaru na wolny od wad, Zamawiający może

naliczyć kary umowne jak za zwłokę w dostawie.

6. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający może wykonywać  uprawnienia

z tytułu rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy.

Zamawiający zobowiązuje się jednak, że skorzysta z uprawnień  przysługujących mu w ramach rękojmi tylko wówczas, kiedy

wada / awaria nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji.

§ 7

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w §1 ust. 3, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy

Wykonawcy,

b) za przekroczenie terminu ustalonej dostawy o więcej niż 24 godzin w wysokości 0,1% wartości wskazanej w §1 ust. 3

i niezrealizowanej dostawy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki,

c)  w wysokości  0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w §1 ust.3., za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki

w przystąpieniu do naprawy po terminie określonym w § 2 ust.6 pkt „a” (czas reakcji serwisu).

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) 10% wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w §1 ust. 3 w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 9.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wartości brutto  przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 3 umowy.

§ 8

Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w okresie do upływu terminu gwarancji  określonego

w §2 ust. 4 w przypadkach, gdy Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje niewłaściwie zobowiązania wynikające z niniejszej

umowy, a w szczególności związane z dostawą, montażem, obsługą serwisową czy gwarancją. Przed złożeniem oświadczenia

o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania zobowiązania umownego będącego powodem

odstąpienia od umowy. W przypadku braku wykonania tego zobowiązania w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania

wezwania przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Poza przypadkiem, o którym mowa w §9, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz  nie kontynuuje jej pomimo

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie przystąpi do odbioru i pomimo wezwania pisemnego odmawia odbioru wyrobów w terminie 30 dni,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić

swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego o ile przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

§ 12

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

1.  Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru

Wykonawcy z zastrzeżeniem, że umowa może zostać zmieniona w następujących przypadkach:

a) zmiany adresów, numerów telefonu, numerów kont, danych osób fizycznych i prawnych ujętych w niniejszej umowie.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nie ważności w zakresie zmiany stawki podatku

VAT po zawarciu umowy oznaczać będzie przyjęcie, jako obowiązującej stawki VAT z dnia powstania obowiązku

podatkowego, a zmiana kwoty ceny (wynagrodzenia) brutto z tego tytułu akceptowana będzie przez Strony bez konieczności

składania dodatkowych oświadczeń.

§ 14

1. Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez

wcześniejszego pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz pisemnej zgody o której mowa  w art. 54 ust. 5 ustawy

o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2024,  poz. 799).

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 musi wpłynąć do Zamawiającego, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym

dokonaniem cesji.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy

Załącznik nr 1 –  opis wymagań minimalnych oferowanego urządzenia, zgodnie z ofertą.

Załącznik nr 2 –  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do Umowy nr P/15/04/2026/SMP

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

stanowiąca uzupełnienie „Umowy Podstawowej”

zawarta w dniu ………………… roku w Starachowicach, pomiędzy:

Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach  przy ul. Batalionów Chłopskich 6,                                27 – 200 Starachowice, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji

i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000001257,

NIP: 6641873185, REGON: 291141752,

reprezentowany przez:

Dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Jacka Walkowskiego

zwanym dalej „Administratorem”

a

…………………………………………….. z siedzibą ……………………………………..,

ul. …………………………………., …………………………….., wpisana  do Rejestru przedsiębiorców nr KRS: ……………………….,  nr NIP: ………………………….., nr REGON: ……………………………….

reprezentowanym przez:

…………………………………………

zwanym dalej „Przetwarzającym”,

zwanymi łącznie „Stronami”, osobno zaś „Stroną”,

Preambuła

Mając na uwadze, że:

Strony zawarły Umowę nr P/15/04/2026/SMP  w dniu ……………..2026 (dalej: „Umowa Podstawowa”), w związku                                      z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych  w zakresie określonym Umową;

Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych

w imieniu Administratora;

Strony – zawierając Umowę – dążą do takiego uregulowania zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych, aby były one zgodne oraz spełniały wszelkie wymogi zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, zwanym dalej: „RODO”);

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

Opis przetwarzania

1. Na warunkach określonych Umową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych (zwane dalej:

„Danymi”), opisanych szczegółowo w § 1 ust. 5 Umowy.

2. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.

3. Dane przetwarzane będą w celu oraz w związku z realizacją Umowy Podstawowej i wskazanych w niej obowiązków Stron.

Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu Danych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym

do realizacji obowiązków wynikających z Umowy Podstawowej.

4. Przetwarzanie przez Przetwarzającego będzie miało charakter częściowo zautomatyzowany.

5. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje Danych:

1) Dane zwykłe:

a) imię i nazwisko;

b) numer ewidencyjny PESEL;

c) numer telefonu;

d) adres zamieszkania;

e) data urodzenia;

f) seria i nr dokumentu tożsamości;

…………………………………………….;

2) Dane szczególnych kategorii i dane karne:

dokumentacja medyczna;

księga główna;

………………………………………………;

6. Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

1) pracownicy Administratora

2) pacjenci Administratora

§ 2

Oświadczenia Stron

1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim

powierzył je Przetwarzającemu.

2. Przetwarzający oświadcza, że:

1) zapewnia on wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie

spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których Dane dotyczą;

2) dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, zespołem, sprzętem, rozwiązaniami informatycznymi, aby przetwarzać powierzone

przez Administratora Dane;

3) nie toczy się obecnie jakiekolwiek postępowanie cywilne ani administracyjne dotyczące niewłaściwego przetwarzania przez

niego Danych;

4) może wykazać zapewnianie przez siebie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych

i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawa i chroniło prawa osób, których Dane dotyczą.

§ 3

Obowiązki i Prawa Stron

1. Przetwarzający oświadcza, że od dnia ……………….. 2026 roku będzie zapewniał wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie Danych spełniało wymogi oraz było zgodne z RODO oraz chroniło prawa osób, których Dane dotyczą.

2. Przetwarzający zobowiązany jest:

1) przetwarzać Dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, co dotyczy także przekazywania Danych

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących

przepisów prawa,;

2) niezwłocznie informować Administratora o obowiązku prawnym udostępnienia Danych, chyba że powszechnie obowiązujące

przepisy zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny; jeżeli Przetwarzający poweźmie

wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast

informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości, pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko

Administratorowi z tego tytułu;

3) podejmować wszelkie wymagane środki, zgodnie z art. 32 RODO, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów

wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, poprzez wdrożenie odpowiednich środków

technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w szczególności;

a) stosować pseudonimizację i szyfrowanie Danych;

b) zapewnić zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług

przetwarzania;

c) zapewnić zdolność do szybkiego przywrócenia Danych  i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) zapewnić regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających

zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;

e) przestrzegać warunków korzystania z usług podmiotu, któremu podpowierza przetwarzanie Danych, określonych w niniejszej

Umowie;

f) niezwłocznie informować Administratora o tym, iż osoba, której dane dotyczą, skierowała do Przetwarzającego

korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonywania praw osoby określonych w rozdziale III RODO, jak również

udostępniać pełną treść tej korespondencji.

3. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest

potrzebny do realizacji Umowy i posiadających stosowne upoważnienie. Do przetwarzania Danych mogą być dopuszczone

wyłącznie osoby przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i odpowiedzialności za ich

nieprzestrzeganie oraz posiadające upoważnienie, o którym mowa w art. 29 RODO, poprzedzone złożeniem oświadczenia

o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem Danych, w tym sposobów

zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania Danych. W związku z tym:

1) Administrator upoważnia Przetwarzającego do wyznaczania swoich pracowników uprawnionych do przetwarzania Danych

w zakresie koniecznym do realizowania Umowy;

2) przed nadaniem pracownikom Przetwarzającego dostępu do Danych Przetwarzający:

a) zapozna swoich pracowników, którzy mają być uprawnieni do przetwarzania Danych, z przepisami (RODO) dotyczącymi

ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną

modyfikacją, zniszczeniem, niezgodnym z prawem ujawnieniem lub pozyskaniem i odbierze od nich stosowne oświadczenia;

b) zobowiąże swoich pracowników, którzy mają być uprawnieni do przetwarzania Danych, na piśmie do zachowania w tajemnicy

wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem Danych, w tym sposobów zabezpieczenia powierzonych

do przetwarzania Danych;

c) po spełnieniu obowiązków określonych w lit. a-b powyżej wystawi upoważnienie, o którym mowa w art. 29 RODO i na

żądanie Administratora przekaże stosowane upoważnienie w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania;

d) będzie prowadził ewidencję osób zatrudnionych przez niego przy przetwarzaniu Danych.

4. Administrator jest uprawniony do kontrolowania wykonania powyższych obowiązków, w tym posiada prawo wglądu we

wszelkie oświadczenia, ewidencje, upoważnienia oraz pozostałą dokumentację związana z wykonaniem przez

Przetwarzającego obowiązków wynikających z Umowy.

5. W razie potrzeby i na żądanie Administratora Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi

w wywiązywaniu się z następujących obowiązków:

1) wypełniania obowiązków związanych z wdrożeniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia

bezpieczeństwa przetwarzania wszelkich danych osobowych przez Administratora, zgodnie z art. 32 RODO;

2) zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu zgodnie z art. 33 RODO;

3) zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych zgodnie z art. 34 RODO;

4) dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych zgodnie z art. 35 RODO;

przeprowadzaniu konsultacji z organem nadzorczym zgodnie art. 36 RODO.

6. Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania

spełnienia obowiązków w zakresie powierzenia przetwarzania Danych. Przetwarzający jest zobowiązany udostępnić wszelkie

informacje i dokumenty w terminie 3 dni roboczych od przesłania żądania Administratora.

7. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru

przetwarzania danych osobowych wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu

Administratora, zawierający następujące informacje:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Przetwarzającego oraz Administratora, a gdy ma to zastosowanie –

przedstawiciela Przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych;

2) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Administratora;

3) gdy ma to zastosowanie – przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. akapit drugi

RODO, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;

4) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.

8. Przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych

osobowych oraz wdrażania właściwych środków naprawczych. Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego

udostępnienia procedur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Administratora. Przetwarzający zobowiązany

jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania przez Administratora żądania.

9. Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym

do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.

10. W przypadku gdy Przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych zgodnie z przepisami RODO, zobowiązany jest on

opublikować jego dane kontaktowe oraz zawiadomić o nich właściwy organ nadzorczy, jak również niezwłocznie

poinformować pisemnie Administratora o osobie Inspektora Ochrony Danych i jego danych kontaktowych oraz wszelkich

zmianach w tym zakresie. Administrator i Przetwarzający będzie na bieżąco aktualizował dane określone w zdaniu

poprzednim. Zmiana danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych Przetwarzającego nie stanowi zmiany Umowy

i wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego lub elektronicznego poinformowania Administratora o tym fakcie.

11. Dla zapewnienia skutecznej współpracy z Administratorem Strony ustaliły w Załączniku nr 1 do Umowy procedurę

współpracy pomiędzy Inspektorem Ochrony Danych Administratora Przetwarzającym lub Inspektorem Ochrony Danych

Przetwarzającego, jeśli został wyznaczony zgodnie z przepisami RODO.

12. Przetwarzający nie będzie przekazywał  danych osobowych do państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej bez udokumentowanego polecenia Administratora, chyba że obowiązek taki

nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający.

§ 4

Naruszenie ochrony danych osobowych

1. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia ochrony Danych Przetwarzający bez zbędnej zwłoki, jednak nie później

niż 24 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten fakt Administratorowi, wskazując w zgłoszeniu:

1) dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony Danych;

2) charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których dane dotyczą, oraz

kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie, a w razie możliwości, także

wskazania podmiotów danych, których dotyczyło naruszenie;

3) systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z przetwarzaniem danych

w systemie informatycznym);

4) przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;

5) charakterze i zakresie Danych objętych naruszeniem;

6) możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których dane dotyczą;

7) środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych

i naprawczych.

8) danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o naruszeniu.

2. Zgłoszenie naruszenia ochrony Danych następuje w formie korespondencji elektronicznej.

3. Jeśli informacji, o których mowa powyżej, nie da się udzielić w tym samym czasie co pozostałych, Przetwarzający ma

obowiązek udzielić ich Administratorowi w terminie 24 godzin od przekazania informacji o naruszeniu.

4. Przetwarzający podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawnienie negatywnych

skutków naruszenia ochrony Danych.

Przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora Danych, w tym

okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia

tę dokumentację Administratorowi na jego żądanie.

§ 5

Dalsze powierzenie Danych

1. Przetwarzający jest uprawniony do dokonania dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania Danych innemu

podmiotowi wyłącznie na podstawie uprzedniej, pisemnej, szczególnej zgody Administratora, której wzór stanowi Załącznik

nr 2 do Umowy.

2. Jeśli do wykonania, w imieniu Administratora, konkretnych czynności przetwarzania Przetwarzający dokona dalszego

powierzenia przetwarzania Danych, to Przetwarzający zapewnia, iż podmiot, któremu podpowierzono  przetwarzanie Danych

wypełnia te same obowiązki ochrony Danych, jakie zostały nałożone na Przetwarzającego w Umowie, w szczególności

obowiązek zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzane przez niego

Danych było zgodne z wymogami RODO. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków

ochrony   Danych przez podmiot, któremu Przetwarzający podpowierzył przetwarzanie Danych.

3. W przypadku, gdy Przetwarzający dokonał dalszego powierzenia Danych, Przetwarzający zapewnia, iż dany podmiot

wypełniać będzie, bezpośrednio w stosunku do Administratora, obowiązki wymienione w Umowie.

4. Przetwarzający zapewni w umowie z podmiotem – któremu podpowierzył przetwarzanie Danych - możliwość realizacji przez

Administratora bezpośredniej kontroli względem tego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania

audytów, o których mowa w § 6 Umowy). Przetwarzający jest zobowiązany podmiot – któremu podpowierzył przetwarzanie

Danych - że informacje, w tym dane osobowe, na jego temat mogą być udostępnione Administratorowi w celu wykonania

przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 6

Kontrola

1. Przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania oraz kontroli spełnienia obowiązków

spoczywających na Przetwarzającym – a wynikających z Umowy oraz z RODO - oraz umożliwi Administratorowi, audytorom

lub innym podmiotom upoważnionym przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy

działaniach sprawdzających i naprawczych, wyłącznie w zakresie Danych, których przetwarzanie powierzono w ramach

Umowy, przy czym Administrator wyznaczy Przetwarzającemu termin co najmniej 3 dni na udostępnienie powyższych

informacji.

2. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania audytów zgodności przetwarzania Danych z przepisami dotyczącymi

ochrony danych osobowych (w tym RODO) oraz Umowy, polegających, w szczególności na przeprowadzaniu inspekcji,

żądaniu udzielenia niezwłocznej informacji lub wyjaśnień, udostępnienia wszelkiej dokumentacji, wyłącznie w zakresie

Danych, których przetwarzanie powierzono w ramach Umowy.

3. Informacja o planowanej kontroli lub audycie zostanie przekazana Przetwarzającemu co najmniej 5 dni przed jej rozpoczęciem,

przy czym Przetwarzający zobowiązuje się zastosować do wyznaczonego terminu oraz umożliwić przeprowadzenie wszelkich

działań w powyższym zakresie w sposób niezakłócony.

4. W następstwie przeprowadzonej kontroli lub audytu Administrator jest uprawniony do wydania Przetwarzającemu zaleceń

pokontrolnych i kontroli sposobu ich wykonania, przy czym termin na wykonanie zaleceń pokontrolnych nie może być krótszy

niż 7 dni. Przetwarzający zobowiązuje się wykonać otrzymanie zalecenia na własny koszt i ryzyko. W przypadku

niewykonania zaleceń pokontrolnych Administrator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym.

5. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Administratora o:

1) zamiarze, przebiegu oraz wynikach kontroli zgodności przetwarzania powierzonych Danych z przepisami  o ochronie danych

osobowych przeprowadzonej przez właściwy organ nadzorczy u Przetwarzającego;

2) wydanych przez właściwy organ nadzorczy decyzjach i postanowieniach wobec Przetwarzającego;

3) skargach w sprawach wykonania przez Przetwarzający przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących przetwarzania

powierzonych Danych.

§ 7

Wsparcie Administratora

1. Przetwarzający w miarę możliwości udziela Administratorowi wsparcia i pomocy przy wywiązywaniu się przez

Administratora z obowiązku wykonywania żądania osoby, której Dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych

w rozdziale III RODO.

2. Przetwarzający jest w szczególności zobowiązany do wsparcia Administratora w zakresie realizacji następujących praw

i obowiązków osób, których Dane dotyczą: obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i art. 14 RODO, prawa

dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia Danych, prawa do ograniczenia przetwarzania,

obowiązku poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu Danych lub o ograniczeniu przetwarzania, prawa do przenoszenia

Danych, prawa do sprzeciwu, kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu Danych,

w tym profilowaniu.

3. Żądanie Administratora w zakresie uzyskania wsparcia w związku z realizacją praw wymienionych w § 7 ust. 1 i 2 powyżej

zostanie niezwłocznie przekazane Przetwarzającemu w formie korespondencji elektronicznej.

4. Przetwarzający w ciągu 2 dni od otrzymania żądania potwierdzi jego otrzymanie Administratorowi.

5. Przetwarzający w terminie 5 dni od terminu wskazanego w § 7 ust. 4 wykona otrzymane żądanie.

6. Jeżeli Przetwarzający nie jest w stanie zrealizować żądania przekazanego mu przez Administratora jest on zobowiązany

do przygotowania i przekazania Administratorowi wyjaśnienia opisującego przyczyny dla których zrealizowanie żądania

Administratora było niemożliwe w terminie 24 godzin od otrzymania żądania od Administratora.

§ 8

Odpowiedzialność Przetwarzającego

1. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem w związku z niedopełnieniem

obowiązków, które RODO lub Umowa nakłada na Przetwarzającego, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami

lub zaleceniami Administratora lub wbrew tym instrukcjom lub zaleceniom na zasadach określonych przepisami prawa.

2. Przetwarzający odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzał Dane oraz za podmioty,

którym podpowierzył przetwarzanie Danych, jak za działania lub zaniechania własne.

§  9

Czas trwania powierzenia i wypowiedzenie Umowy

1. Powierzenie przetwarzania Danych trwa przez czas obowiązywania Umowy Podstawowej. W celu uniknięcia wątpliwości,

rozwiązanie Umowy Podstawowej skutkuje rozwiązaniem Umowy.

2. Po zakończeniu trwania Umowy Przetwarzający ma obowiązek usunąć  lub zwrócić Administratorowi – zależnie od decyzji

Administratora – wszelkie Dane, które zostały mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że

powszechnie obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie tych danych osobowych.

3. Przetwarzający przesyła Administratorowi pisemne potwierdzenie zniszczenia Danych.

4. W przypadku naruszenia przez Przetwarzającego któregokolwiek z postanowień Umowy, Administrator jest uprawniony

do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

5. W przypadku podpowierzenia przetwarzania Danych innemu podmiotowi, Przetwarzający zobowiązuje się do zawarcia

w umowach z tymi podmiotami postanowień, zgodnie z którymi umowy podpowierzenia przetwarzania Danych będą ulegały

automatycznemu rozwiązaniu w razie wygaśnięcia Umowy.

§ 10

Kontakt w zakresie wykonania Umowy

1. Ze strony Administratora osobą wyznaczoną do kontaktu w związku z realizacją Umowy oraz wykonywaniem wskazanych

w niej uprawnień i obowiązków jest:

p. Magdalena Masternak  tel. 41 273 9139, e-mail: iod@szpital.starachowice.pl

2. Ze strony Przetwarzającego osobą wyznaczoną do kontaktu w związku z realizacją Umowy oraz wykonywaniem wskazanych

w niej uprawnień i obowiązków jest:

……………………………, tel:  ……………………………..

3. W przypadku zmiany osób lub ich danych wskazanych w § 10 ust. 1-2 Umowy, Strona, u której doszło do zmiany,

zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę pisemnie w terminie 3 dni od dnia zmiany. Powyższa okoliczność nie wymaga

zmiany treści Umowy

§ 11

Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było lub miało stać się nieważne, nie wpływa to na ważność całej

Umowy, która w pozostałej części wiąże Strony.

2. W takim przypadku, Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami,

zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wskazanych

w § 11 ust. 1 Umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa stanowi całość uzgodnień między Stronami w zakresie ochrony Danych oraz zastępuje wszelkie

dotychczasowe regulacje powierzenia przetwarzania danych osobowych obowiązujące pomiędzy Stronami, niezależnie od

sposobu ich poczynienia.

2. Spory na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Administratora.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem ………….2026 roku. Jeżeli Umowa została zawarta pod tym dniu, wchodzi ona w życie

z dniem jej zawarcia.

4. Zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych wprost w niniejszej Umowie zastosowanie ma prawo polskie oraz RODO i inne

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

______________________________                                               ____________________________

Administrator						         Przetwarzający

Załącznik nr 1 do Umowy

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Procedura współpracy pomiędzy Inspektorem Ochrony Danych Administratora, 
a Przetwarzającym lub Inspektorem Ochrony Danych Przetwarzającego, jeśli został wyznaczony zgodnie z RODO

1. Zasady kontaktu pomiędzy Administratorem, a Przetwarzającym w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych:

a) Administrator wyznaczył, jako punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych, z którym Przetwarzający powinien się

kontaktować w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, a w szczególności zgłaszać mu wszelkie zaistniałe

po stronie Przetwarzającego naruszenia ochrony danych osobowych;

b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: rodo@szpital.starachowice.pl, adres: ul. Batalionów

Chłopskich 6, 27 – 200 Starachowice;

c) We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Przetwarzający zobowiązany jest do współpracy

z Inspektorem Ochrony Danych, a w szczególności powinien umożliwić mu dostęp do wszelkie informacji niezbędnych

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO na zasadach określonych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO;

d) Przetwarzający wyznacza do kontaktu z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych Inspektora

Ochrony Danych lub inną osobę odpowiadającą za przestrzeganie przez Przetwarzający przepisów o ochronie danych

osobowych;

e) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Przetwarzającego lub osoby odpowiedzialnej  za ochronę danych osobowych

u Przetwarzającego (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, adres e-miał, adres korespondencyjny) będą każdorazowo

przekazane Administratorowi;

f) Komunikacja pomiędzy wyznaczonymi przez Administratora i Przetwarzający osobami odbywa się przy uwzględnieniu

środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 RODO.

2. Rozstrzyganie wątpliwości, co do legalności poleceń przetwarzania danych:

a) Przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia Administratora danych osobowych lub Przetwarzającego i mająca

dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie Umowy, która stanowi jednocześnie udokumentowane

polecenie Administratora, chyba, że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego;

b) Udokumentowanym poleceniem Administratora danych osobowych jest Umowa, a w tym każde polecenie wydane przez

Administratora do wykonywania przez Przetwarzającego na podstawie Umowy w formie pisemnej;

c) W przypadku wątpliwości Przetwarzającego, co do legalności polecenia, powinien on niezwłocznie poinformować o tym

fakcie Administratora, który zweryfikuje poprawność zleconego procesu przetwarzania.

3. Współpraca w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą:

a) W przypadku skierowania za pośrednictwem Przetwarzającego żądań do Administratora, o których mowa w art. 15-22 RODO, b) Przetwarzający przekazuje je niezwłocznie Administratorowi, nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania;

c) Przetwarzający nie jest upoważniony do udzielania samodzielnie jakichkolwiek odpowiedzi na żądania złożone przez podmiot

danych, o których mowa w pkt. a powyżej, bez wyraźnego upoważnienia Administratora, sporządzonego w formie pisemnej.

______________________________                                               ____________________________

Administrator						         Przetwarzający

Załącznik nr 2 do Umowy

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pisemna zgoda Administratora na korzystanie przez Przetwarzającego z usług Podprocesora

Działając w imieniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich 6, 27–200 Starachowice wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach -              X wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000001257, NIP: 664-18-73-185, REGON: 291141752, na podstawie § 5 ust. 1 Umowy z dnia ………. 2026 roku pomiędzy ww. Administratorem,

a …………………………………………………………………………………………………………………,

niniejszym wyrażam zgodę na korzystanie przez Przetwarzającego z następującego podprocesora:

………………………………………………………………………………………………….

______________________________                                               ____________________________

Administrator						         Przetwarzający

Załącznik nr  6 do SWZ

Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667),

o której mowa w art. 85 ust. 1 pkt  ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na zakup systemu do monitorowania chorych w OINK z centralą i monitorami                                                                                   dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach,

informuję że:

podmiot ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa Wykonawcy/

który reprezentuję nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  o ochronie

konkurencji  i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667)

Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej, powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą              do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji oraz oferty zostały przygotowane niezależnie

UWAGA!

Jeśli zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 pkt 5 lub 6 Wykonawca podlega wykluczeniu

……………………………………

# (miejscowość, data)

Załącznik nr 7 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust 1  ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

(składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego)

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………………………………………...… |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………………………...… |  |  |
| KRS: | ………………………... | NIP: | ………………………........ |
| tel.: | ………………………... | e-mail: | ………………………........ |

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Zakup systemu do monitorowania chorych w OINK z centralą i monitorami dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.”

w zakresie podstaw wykluczenia  i spełniania warunków udziału w postępowaniu są nadal aktualne.

| …………..................................,dnia ................................... |  |
| --- | --- |

Informacja dla Wykonawcy:

Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.