Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy
do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ....... miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

- Warunki gwarancji:

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłuższy niż 5 dni roboczych liczony od daty zgłoszenia,  a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy
 w eksploatacji - 7 dni roboczych

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego upoważnionego do wykonywania działań serwisowych

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu (w tym wymiana zalecanych przez producenta zużytych elementów) odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- Dostępność części zamiennych i materiałów zużywalnych min. 5 lat od daty zakończenia produkcji.

- Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim ( w formie elektronicznej lub papierowej ) zawierającą:

- zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta

- informacje o recyklingu/utylizacji przedmiotu zamówienia

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi, zasad bezpiecznego użytkowania przedmiotu zamówienia oraz postępowania minimalizującego zużycie energii elektrycznej, wody oraz zmniejszenia generowanie odpadów (w zakresie w jakim dotyczy). Szkolenie odbędzie się przy uruchomieniu przedmiotu zamówienia

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest oznakowany znakiem CE, posiada deklarację zgodności UE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.