|  | Wymagania Techniczne | Wartość Wymagana | Wartość Oferowana | Wartość oceniana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dane Ogólne |  |  |  |
|  | Wykonawca / Producent | Tak, podać |  |  |
|  | Nazwa, Typ I Model Urządzenia | Tak, podać |  |  |
|  | Kraj Pochodzenia | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, r. prod. 2026 | Tak, podać |  |  |
|  | Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie Polski i spełnia wymogi ustawy o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. (tj. Dz. U.2022 poz. 974). - Certyfikat CE lub deklaracja zgodności; załączyć do oferty | Tak, podać |  |  |
| II | Parametry techniczne – cykloergmoetry -3 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres obciążenia: min. 25 - 99 W | Tak, podać |  |  |
|  | Ergometr pionowy | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczne lub ręczne sterowanie obciążeniem | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres obrotów: min. 30- 120 obr./min | Tak, podać |  |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta: min 150 kg | Tak, podać |  | 150 kg- 0 pkt, >150 kg – 5 pkt |
|  | Możliwość wyposażenia w automatyczny, nieinwazyjny pomiar ciśnienia | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja wysokości siodełka i kierownicy | Tak, podać |  |  |
|  | Min. 3 programy treningowe | Tak, podać |  | 3 programy – 0 pkt, > 3 progamów- 5 pkt |
| III | Bieżnia rehabilitacyjna – 3 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Bieżnia do rekonwalescencji, elektryczna z podświetlanym wyświetlaczem | Tak, podać |  |  |
|  | Bieżnia przeznaczona do użytku w szpitalu | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlacz min: czas, tętno, dystans, prędkość, kalorie | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary maks. 2000 x750 x 1300 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary użyteczne pasa biegowego min.1500x500 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt pochylenia min. 0-25% ze zmianą co 0,5% | Tak, podać |  |  |
|  | Prędkość taśmy w zakresie min. 0-20 km/h ze zmianą co 0,1 km/h | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG, min. 2 odprowadzenia w zestawie kabel pacjenta min. 1 szt/ każdą bieżnie oraz min. 50 szt elektrod. | Tak, podać |  |  |
|  | Min.2 przyciski bezpieczeństwa do natychmiastowego wyłączenia pasa | Tak, podać |  |  |
|  | Maks. waga użytkownika min. 150 kg | Tak, podać |  | 150-179 kg – 0 pkt, ≥180 kg– 5 pkt |
|  | Funkcja Pauzy | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar szybkości Pomiar odległości Pomiar czasu Licznik spalonych kalorii Pomiar tętna | Tak, podać |  |  |
|  | Kółka transportowe | Tak, podać |  |  |
|  | System poziomowania | Tak, podać |  |  |
|  | System amortyzacji | Tak, podać |  |  |
|  | Pas podtrzymujący lędźwie | Tak, podać |  |  |
| IV | Stacja komputerowa z oprogramowaniem do obsługi oferowanej bieżni oraz cykloergometrów -3 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Dedykowana stacja komputerowa z wyposażeniem, System min. Windows 11 Professional. Na wyposażeniu wszelkie akcesoria do obsługi stanowiska wraz z podstawą/stolikiem/biurkiem pod stację | Tak, podać |  |  |
| V | Wymagania dodatkowe nieodpłatne |  |  |  |
|  | Wyposażenie we wszystkie akcesoria i elementy niezbędne do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów w celu użytkowania i pełnego wykorzystywania wszystkich w/w funkcji | Tak, podać |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez zamawiającego czas reakcji serwisu | Tak, podać |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży - co najmniej 10 lat | Tak, podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
|  | Dostawa | Tak, podać |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego w siedzibie Zamawiającego przy odbiorze. Dodatkowe szkolenie na życzenie Zamawiającego min.3 godz min. 2 dni robocze | Tak, podać |  |  |
|  | Wymagane przez producenta nieodpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą wszelkich części i zestawów serwisowych wykonane w ramach gwarancji o ile dotyczy. W przypadku braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych załączyć oświadczenie | Tak, podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |

Wartości oferowanych parametrów uzupełnić obligatoryjnie

Miejscowość, data                                                                                               Pieczęć i podpis Wykonawcy