|  | Wymagania Techniczne | Wartość Wymagana | Wartość Oferowana | Wartość oceniana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dane Ogólne |  |  |  |
|  | Wykonawca / Producent | Tak, podać |  |  |
|  | Nazwa, Typ I Model Urządzenia | Tak, podać |  |  |
|  | Kraj Pochodzenia | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, r. prod. 2026 | Tak, podać |  |  |
|  | Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie Polski i spełnia wymogi ustawy o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. (tj. Dz. U.2022 poz. 974). - Certyfikat CE lub deklaracja zgodności; załączyć do oferty | Tak, podać |  |  |
| II | Parametry techniczne- Kabina UGUL – 3 szt. |  |  |  |
|  | Kabina zbudowana z osiatkowanych elementów tworzących trzy ściany i sufit. Umożliwiająca wykorzystania systemu podwieszek i ciężarków | Tak, podać |  |  |
|  | Szerokość x wysokość x głębokość – 200x200x200 cm +/- 0,2 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Wyposażenie min/ na każdy UGUL: Linka dł. 1600 mm 8szt. Linka dł. 960 mm 6 szt. Linka dł. 2450 mm 1 szt. Linka dł. 5720 mm 1 szt. Linka dł. 3750 mm 3 szt. Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 4 szt. Podwieszka ud i ramion 540x135 4 szt. Podwieszka pod miednicę 830x230 2 szt. Podwieszka klatki piersiowej 820x300 1 szt. Podwieszka pod głowę 150x530 1 szt. Podwieszka stóp 75x610 4 szt. Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) 4 szt. Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 1 szt. Kamaszek 135x170 1 szt. Ciężarek miękki 0,5 kg 2 szt. Ciężarek miękki 1,0 kg 2 szt. Ciężarek miękki 1,5 kg 2 szt. Ciężarek miękki 2,0 kg 2 szt. Ciężarek miękki 2,5 kg 2 szt. Ciężarek miękki 3,0 kg 1 szt. Esik 30 szt. | Tak, podać |  |  |
| III | Parametry techniczne – rotor kończyn dolnych – 6 szt. |  |  |  |
|  | Wolnostojący. Poprzeczki dolne rotora wyposażone w nasadki gumowe zapobiegające przesuwaniu się przyrządu podczas ćwiczeń. Do płynnej regulacji dawkowania oporu poprzez pokrętło dociskowe umieszczone na wysokości osi obrotu korby. Wyposażony jest w sandały ze sklejki ze skórzanymi paskami i zapiętkami | Tak, podać |  |  |
| IV | Parametry techniczne – rotor kończyn górnych- 6 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Rotor przeznaczony do mocowania w kabinie UGUL, wyposażony w 2 gumowe rączki z wytłoczeniami. wysokość: 15 cm +/-1 cm długość 40 cm+/-1 cm długość korby 20 cm+/-1 cm szerokość: 38 cm+/-1 cm waga maks.4 kg | Tak, podać |  |  |
| IV | Parametry techniczne – rotor barkowy- 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Rotor przystosowany do montażu do kabiny UGUL. Płynna regulacja wysokości osi obrotu korby, długości korby oraz oporu. Szerokość: 38 cm+/-1 cm Długość: 80 cm+/-1 cm Waga maks. 3,5 kg | Tak, podać |  |  |
| V | Parametry techniczne – materace | Tak, podać |  |  |
|  | Materac gimnastyczny typ I- o wym. 200x120x10 cm +/- 1 cm Wykonany z wytrzymałego materiału o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Pokrowiec łatwy w utrzymaniu czystości, przeznaczony do dezynfekcji środkami używanymi w placówkach służby zdrowia. Wypełniony miękką, amortyzującą pianką, spieniona o gęstości min. T-25 kg/m³ Spód materaca widocznego na zdjęciu wykonano z tkaniny antypoślizgowej, rogi materaca wzmocnione. – 3 szt. Kolor do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. | Tak, podać |  |  |
|  | Materac gimnastyczny składany typ II – 3 szt. Wymiary 180 x 60,5 x 5 cm +/-0,5 cm Wypełnienie: pianka poliuretanowa Pokrycie z tkaniny łatwej w utrzymaniu czystości, możliwość dezynfekcji środkami stosowanymi w placówkach służby zdrowia | Tak, podać |  |  |
|  | Materac gimnastyczny typ III -3 szt. Wymiary 90x220x230 cm | Tak, podać |  |  |
| VI | Parametry techniczne – drabinki gimnastyczne – 9 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Montowane do ściany. Przeznaczone do sal gimnastycznych, oraz gabinetach rehabilitacyjnych w placówkach służby zdrowia | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary: 220 x 90 cm +/- 1 cm liczba drążków: 12 grubość drążka 3,5 cm +/- 0,2 cm szerokość: 12 cm +/- 0,2 cm okrągłe szczebelki maksymalny udźwig: min. 200 kg drążki wykonane z lakierowanego drewna potwierdzenie spełnienia normy min normy bezpieczeństwa PN-EN 12346:2001 | Tak, podać |  |  |
|  | Niezbędne elementy montażowe – komplet Instalacja, montaż w cenie | Tak, podać |  |  |
| VII | Parametry techniczne – poręcz do nauki chodzenia-3 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Poręcze do nauki chodzenia P/U – poręcze stalowe malowane proszkowo, możliwość dopsaowania do wysokości i postury ćwiczącego. | Tak, podać |  |  |
|  | Długość 300cm | Tak, podać |  |  |
|  | Wysokość regulowana w zakresie min.65-10 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Szerokość regulowana w zakresie min.35-75 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta min.150 kg | Tak, podać |  |  |
| VII | Parametry techniczne – lampa sollux – 3 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | lampa do naświetleń światłem podczerwonym typu sollux, w zakresie IR-A oraz IR-B. | Tak, podać |  |  |
|  | intensywność świecenia żarówki min. 10 - 99 % | Tak, podać |  |  |
|  | zegar zabiegowy min.1 - 30 min | Tak, podać |  |  |
|  | maksymalna moc żarówki 375 W | Tak, podać |  |  |
|  | Wyposażenie: statyw z podstawą wyposażoną w kółka i podstawa stołowa | Tak, podać |  |  |
|  | regulowana jasność świecenia | Tak, podać |  |  |
|  | wyświetlenie jasności i czasu | Tak, podać |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca ustawienie światła lampy w dowolnym kierunku | Tak, podać |  |  |
| VII | Parametry techniczne – PUR -3 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne na podstawie jezdnej, koła z hamulcem | Tak, podać |  |  |
|  | Szerokość: 68 cm+/- 4 cm Wysokość: 200 cm+/- 4 cm Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg Maks. Długość: 225 cm+/- 4 cm Rozstaw podpór: min.od 200 cm do 225 cm | Tak, podać |  |  |
| VIII | Parametry techniczne – Lustro korekcyjne – 3 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Wysokość całkowita: min.170 cm Szerokość całkowita: min.76 cm Wysokość tafli: min.140 cm Szerokość tafli: min.60 cm Szlifowana siatka korekcyjna o wymiarze oczka 10 x 17 cm+/-1 cm Na podstawie jezdnej, koła z hamulcami. Przechylanie płaszczyzny lustra w zakresie min. od 0° do 15°. | Tak, podać |  |  |
| IX | Parametry techniczne – Balkoniki - 9 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Balkonik 3-funkcyjny, funkcje przestawna, krocząca, toczenie. Składany, koła średnicy min. 13 cm ramę z anodyzowanego aluminium, antypoślizgowe, gumowe nasadki. na wszystkich stopkach, regulacja wysokości przyciski typu „C-clip”lub rozwiązanie równoważne. Max. bezpieczne obciążenie: min.100 kg Regulacja wysokości: min. 790 mm – 960 mm. Maksymalna szerokość: 570 mm+/-30 mm. Waga: maks.2,6 kg | Tak, podać |  |  |
| X | Parametry techniczne – Podpórki czterokołowe – 9 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Lekka składana aluminiowa rama- ułatwia przechowywanie i transport | Tak, podać |  |  |
|  | Regulowane na wysokość rączki- ułatwiają dostosowanie uchwytów do wysokości użytkownika | Tak, podać |  |  |
|  | Hamulce z zaciskiem postojowym- zwiększające bezpieczeństwo podczas siadania | Tak, podać |  |  |
|  | tapicerowane siedzisko z oparciem | Tak, podać |  |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża maks.60 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Max. Obciążenie min.120 kg | Tak, podać |  |  |
| XI | Parametry techniczne – Piłki rehabilitacyjne | Tak, podać |  |  |
|  | Piłka gimnastyczna śr. 55 cm – 3 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Piłka gimnastyczna śr. 65 cm – 3 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Piłki z p.44 i 45 Wykonane z materiału odpornego na zniszczenia materiału, z systemem który zapobiega szybkiej utracie powietrza. Zgłoszone jako wyroby medyczne. Wolne od ftalanów i metali ciężkich | Tak, podać |  |  |
| XII | Parametry techniczne – Kule, laski | Tak, podać |  |  |
|  | Kule łokciowe – 12 szt. Możliwość skokowej regulacji min. co 2,5 cm w zakresie min. od 75 do 100 cm. Przystosowana do obciążenia min. 130 kg, długość rękojeści 10 cm+/- 1 cm, nasadka gumowa przystosowana do różnego rodzaju podłoży, korpusu z polipropylenu, pokrytego warstwą miękkiego elastomeru. | Tak, podać |  | 130 -139 kg – 0 pkt, ≥ 140 kg- 5 pkt |
|  | Trójnóg z uchwytem kuli łokciowej – 3 szt. Trzy punkty podparcia, zakończone wzmocnionymi, antypoślizgowymi nasadkami, otwory regulacyjne rozmieszczone min. co 2 cm, konstrukcja anodowane aluminium, odległość od podłoża do osi rękojeści w zakresie 70 cm - 85 cm +/-2 cm waga maks. 0,90 kg masa użytkownika min. 110 kg wysokość nóg podstawy: 17 cm+/- 1 cm odległość od podłoża do podpórki łokciowej: min. 95 cm- max. 110cm | Tak, podać |  |  |
|  | Czwórnóg z uchwytem kuli rehabilitacyjnej – 3 szt. cztery punkty podparcia, Odchylana podpórka, regulacja wysokości min. co 2 cm, wzmocnione stalową podkładką nasadki/stopki, konstrukcja z anodowanego aluminium, odległość od podłoża do osi rękojeści: w zakresie min. 70cm - 85 cm +/- 2cm waga maks. 1 kg masa użytkownika min.120 kg wysokość nóg podstawy: 17 cm +/- 2 cm odległość od podłoża do podpórki łokciowej: min. 95 cm- max. 110 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Uniwersalna laska inwalidzka – 3 szt. otwory regulacyjne rozmieszczone min co 2 cm, miękka, gumowa nasadka antypoślizgowa, konstrukcja - anodowane aluminium, odległość od podłoża do rękojeści: min. 75 -max. 90 cm +/- 1 cm waga maks : 0,30 kg masa użytkownika min.120 kg | Tak, podać |  |  |
| XV | Wymagania dodatkowe nieodpłatne |  |  |  |
|  | Wyposażenie we wszystkie akcesoria i elementy niezbędne do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów w celu użytkowania i pełnego wykorzystywania wszystkich w/w funkcji | Tak, podać |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez zamawiającego czas reakcji serwisu | Tak, podać |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży - co najmniej 10 lat | Tak, podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
|  | Dostawa | Tak, podać |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego w siedzibie Zamawiającego przy odbiorze, min.3 godz. | Tak, podać |  |  |
|  | Wymagane przez producenta nieodpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą wszelkich części i zestawów serwisowych wykonane w ramach gwarancji o ile dotyczy. W przypadku braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych załączyć oświadczenie | Tak, podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |

Wartości oferowanych parametrów uzupełnić obligatoryjnie

Miejscowość, data                                                                                               Pieczęć i podpis Wykonawcy