## formularz
| ZP/11/2026 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Nazwa Wykonawcy: ………………………………….. Adres: …………………………………………….. Regon: …………………… NIP: ……………………… tel. ……………………… email …………………………..
FORMULARZ CENOWY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "dostawę drobnego sprzętu, materiałów medycznych jednorazowych" dla Szpitala Sopecjalistycznego w Jaśle , przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art.. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, oferuję realizację zamówienia:
Przez "ilość opakowań handlowych" rozumie się sztukę lub opakowanie. Ilość należy podać w zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.
NA INDYWIDUALNYM OPAKOWANIU NAPISY W J. POLSKIM.
Na opakowaniach winny znajdować się kody UDI (jeżeli dotyczy).
Zgodność oferowanego asortymentu z Rozporządzeniem 2017/745 (MDR UE 2023/607).
PAKIET 1 - Worki kolostomijne i ileostomijne
L.p | Opis przedmiotu | J.m | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Worek kolostomijny, jednoczęściowy, niepirogenny, hypoalergiczny osłonka do przyklejania do skóry, rozmiar ………… (min. 70-90 mm) z możliwością przycięcia, otwór startowy 10mm, możliwość przycięcia max. do rozmiaru: wys.70mm, szer.90mm. pakowane max. 30 szt. | Szt. | 30
2 | Worek ileostomijny jednoczęściowy, niepirogenny, hypoalergiczny osłonka do przyklejania do skóry, rozmiar ………… (min. 15-90mm) z możliwością przycięcia. pakowane max. 10 szt. | Szt. | 40
RAZEM PAKIET 1
słownie wartość netto:……………………………………………………………………………………….
słownie wartość brutto:………………………………………………………………………………………..
PAKIET 2 - Wkład workowy, dren do odsysania, zestaw dwubutlowy do drenażu klatki piersiowej
L.p | Opis przedmiotu | J.m | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Wkład workowy 1x użycia, 2000ml i 1000ml. Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez konieczności odłączania ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego drenażu, wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed załamaniem, pokrywa wyposażona tylko w jeden kruciec ssący od pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, możliwość łatwego łączenia w tandem tj. wkłady workowe mają być w wersji umożliwiającej takie połączenie szeregowe w tandem za pomocą dodatkowych drenów bez konieczności kupowania dodatkowych specjalnych wkładów workowych, mocny worek z poliefiny bez zawartości PCV. Wymagany kruciec obrotowy typu schodkowego. Dostosowany do pracy ze ssakami typu VAN i OGARIT. Wkłady workowe w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym. | Szt. | 5400
2 | Dren do odsysania pola operacyjnego, sterylny bez regulacji siły ciągu 22G, bez otworu bocznego, z tradycyjną końcówką Yankuer złączoną z drenem ...........cm (min 200 cm), pakowana w wewn. worek foliowy oraz zewn. opak. folia papier, ułatwiające aseptyczne wykonanie zabiegu, kompatybilny z wkładem workowym. | Szt. | 3400
3 | Dren do odsysania pola operacyjnego, 24G sterylny bez regulacji siły ciągu, bez otworu bocznego, z tradycyjną końcówką Yankuer złączoną z drenem ...........cm (min 300 cm), pakowana w wewn. worek foliowy oraz zewn. opak. folia papier, ułatwiające aseptyczne wykonanie zabiegu, kompatybilny z wkładem workowym. | Szt. | 1820
4 | Proszek żelujący do wkładów workowych, przeznaczony do żelowania odsysanych wydzielin od pacjenta, pakowany w wiaderkach 2kg (+/-100g) do poz. 1. Ułatwia transport wydzielin, minimalizując ryzyko ich rozlania. | Szt. | 55
5 | Zestaw dwubutlowy do drenażu klatki piersiowej - jamy opłucnowej, sterylny, butla na wydzielinę i butla do wodnej regulacji siły ssania, wymagana przeźroczystość tworzywa, z którego są wykonane butle, pojemność .................ml (min. 3000 ml), wyposażona w port do pobierania próbek. | Szt. | 40
RAZEM PAKIET 2
Wykonawca użyczy na cały okres trwania umowy pojemniki do poz.1 na wkłady w ilości 60 szt. 2000ml, 1000ml. Wartość 1 szt. pojemnika wynosi ……………… zł brutto. Pojemniki należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą.
słownie wartość netto:……………………………………………………………………………………….
słownie wartość brutto:………………………………………………………………………………………..
PAKIET 3 - Filtr noworodkowy do żywienia pozajelitowego, ostrza do strzygarek
L.p | Opis przedmiotu | J.m | ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Filtr noworodkowy o powierzchni 1,6cm2 z membraną 1,2um – filtr przystosowany do podaży lipidów i żywienia pozajelitowego; zastawka antyzwrotną w dystalnej części drenu zapobiega cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii, czas stosowania 24h, długość drenów 6cm (po 3cm z każdej ze stron), łączna długość zestawu 12,5 cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, przepływ >30ml/min. Średnica wewnętrzna drenu 0,9mm, zewnętrzna 2mm. Dren z PCV, zestaw bez DEHP. Membrana z polieterosuflonu. Sterylny, pakowany pojedynczo.* Zamawiający dopuszcza - filtr noworodkowy o powierzchni 1,5cm2 z membraną 1,2um – filtr przystosowany do podaży lipidów i żywienia pozajelitowego; zastawka antyzwrotną w dystalnej części drenu zapobiega cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii, czas stosowania 96h, długość drenów 5 i 10 cm, objętość wypełnienia 0,4 ml, przepływ >100ml/min. Średnica wewnętrzna drenu 1,5mm, zewnętrzna 3,0mm. Dren z PCV, zestaw bez DEHP. Membrana z PES. Sterylny, pakowany pojedynczo?* (*niepotrzebne skreślić) | szt. | 50
2 | Ostrza uniwersalne 1xużytku do posiadanych strzygarek firmy MEDLINE z nieruchomym dolnym ostrzem, mikrobiologicnie czyste, szer. Ostrza tnącego 31,3mm, pakowane pojedynczo | szt. | 2000
RAZEM PAKIET 3
słownie wartość netto:……………………………………………………………………………………….
słownie wartość brutto:………………………………………………………………………………………..
PAKIET 4 - Zgłębnik do żywienia dożołądkowego i zestawy do podawania diet dojelitowych z użyczeniem pomp,
L.p | Opis przedmiotu | J.m | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Dopuszcza się: koszyczek do mocowania butelki w zestawie uniwersalny w wersji grawitacyjnej. Koszyczek w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwi zawieszenie butelki na stojaku. | szt. | 820
2 | Zgłębnik do żywienia dożołądkowego pompą perystaltyczną kompatybilne z użyczoną pompą z prowadnicą,wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, podziałka centymetrowa, linia kontrastująca w promieniach RTG umożliwiająca kontrolę położenia zgłębnika. Koniec dalszy zgłębnika wyposażony w dwa dodatkowe, boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania. Koniec bliższy zgłębnika posiadający łącznik umożliwiający połączenie z przyrządami do podaży diety. CH12/ 110cm. Dopuszcza się: zestaw PEG zawierający zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, która umożliwia jego trwałe umocowanie i kieruje położenia zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (90 stopni) zapewniając jego prawidłowe przyleganie, co zmniejsza ryzyko przypadkowego wyrwania i zapewnia komfort użytkowania. | szt. | 120
3 | Zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy o zakresie: szybkości podaży diety: 1–400 ml/h, Objętość infuzji: 1–4000 ml, ustawiane co 1 ml. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Zestaw nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez min. 36 miesięcy. | szt | 650
4 | adaptery (np. typu TRANSIT CONNECTOR TO ENLOCK/ FUNNEL TUBE), umożliwiające połączenie zestawu z systemem, do poz.3. | szt | 300
5 | Konektor do połączenia do zestawu np. typu Enfit i strzykawki np. typu Enlock. | szt | 240
6 | Zgłębnik gastrostomijny ENFit zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii, do długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik łączy się z opakowaniem diety poprzez zestawy do podaży. Wykonany z miękkiego i przezroczystego poliuretanu.Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu oraz łącznik ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do podaży diet lub strzykawką enteralną w systemie ENFit; trzy linie kontrastujące w promieniach RTG, hydromerowa powłoka oraz centymetrowa podziałka. Ch 14/40 cm. Pakowany pojedynczo w folię, sterylizowany. | szt | 12
7 | Strzykawka connect ENFit/ProNeo sterylna, jednorazowa, 3- częściowa z centrycznym zakończeniem o pojemności 60 ml do żywienia dojelitowego, wyposażona w bezpieczne złącze żeńskie ENFit, zapobiegające omyłkowym połączeniom z systemami dożylnymi, nie zawiera lateksu/DEHP, kompatybilna ze zgłębnikami ENFit, pakowana pojedynczo. | szt | 250
RAZEM PAKIET 4
Wykonawca użyczy pompy do poz. 1 w ilości 2 szt. Podać nazwę i model ……………………………………..…………………...…...…… Wartość 1 szt. pompy wynosi ……………… zł brutto.
Wykonawca użyczy pompy do poz. 3 w ilości 6 szt. Podać nazwę i model ……………………………………………………..…………..… Wartość 1 szt. pompy wynosi ……………… zł brutto.
słownie wartość netto:……………………………………………………………………………………….
słownie wartość brutto:………………………………………………………………………………………..
PAKIET 5 - Zestaw do tlenoterapii noworodka do psiadanego InfantFlow LP
L.p | Opis przedmiotu | J.m | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1. | Układ do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków z generatorem LP z systemem podwójnego strumienia (dwa strumienie na każde nozdrze) dla zmniejszenia pracy układu oddechowego noworodka ; wyposażony w zawór ograniczający ciśnienie w układzie do 60 cm H2O, konstrukcja karbowana z rozciągliwą rurą wydechową, zapewniającą odprowadzenie nadmiaru mieszanki gazowej z dala od pacjenta ; dwa wyloty awaryjne zapewniające bezpieczeństwo w przypadku zablokowania lub zagięcia rury ; kołyska czołowa mocowana poprzez zaczep w kształcie litery „T” stabilizująca generator, zmniejszająca ryzyko dyslokacji maski i końcówki nosowej ; generator napędzany linią ciśnienia ; linia ciśnienia proksymalnego zapewniająca możliwość pomiaru ciśnienia dostarczanego bezpośrednio do końcówki nosowej lub maski ; zawór bezpieczeństwa na linii ciśnienia ; nie zawierający lateksu, bisfenolu A (BPA), ftalanów (w tym DEHP) ; zestaw zawiera : generator, 3 końcówki o rozmiarze S, M, L (pozwalające na obserwację przegrody nosowej pacjenta), podgrzewany układ jednorurowy, przymiar dla końcówek donosowych i masek.W skład zestawu wchodzi: -odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, śr. wew. 10 mm -odcinek wydechowy niepodgrzewany -łącznik nawilżacza z respiratorem dł. min. 0,6 m -odcinek pomiarowy dł. 1,8 m -generator z trzema końcówkami donosowymi i miarką | Szt. | 20
2. | Czapeczka Infant Flow LP – wykonana z bawełny umożliwiająca dostęp do ciemiączka wyposażona w rzep mocujący generator z układem oddechowym w kształcie litery T. Wielkośc czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały. Rozmiary od 00 do 4 (każdy rozmiar w innym kolorze). Kompatybilna z generatorem. - Rozmiar 00, 20-22 cm - Rozmiar 0, 22-24 cm - Rozmiar 1, 24 -26 cm - Rozmiar 2, 26-28 cm - Rozmiar 3, 28-30 cm - Rozmiar 4, 30-32 cm | Szt. | 30
3 | Mocowanie Infant Flow LP paskowe do mocowania zaczepu z generatorem na głowie noworodka, wykonane elestycznego materiału pozbawionego lateksu, końcówki zapinane na rzepy cześć potyliczna wykonana ze specjalnego materiału przeciwodleżynowego w rozmiarach: - SM 24–28 cm, - M 26-32 cm, - L 32-37cm | szt. | 20
4 | Maska nosowa wykonana z miękkiego silikonu o zróżnicowanej grubości ścianek z małą przestrzenią martwą, w różnych rozmiarach XS; S; M; L; XL oznaczone kolorami i literami (przynajmniej w dwóch miejscach na masce), łącząca generator z noworodkiem, posiadająca przezierne okienko do obserwacji wnętrza oraz kontroli stanu i drożności nosa. Kształt maski anatomiczny zapewniający szczelność oraz zapobiegająca urazom nosa w miejscu kontaktu z pacjentem.Kompatybilna z generatorem , uprzężą. Rozmiary (każdy rozmiar w innym kolorze):- XS, S, M, L, XL | Szt. | 20
5 | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym (jednorazowy) nadający się do używania przez 30 dni. Wykonane bez DEHP, BPA lub lateksu. Wbudowana spirala grzewcza pomagająca w redukcji kondensatu. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. min. 1,1 m, średnica wew. 10 mm, - odcinek wydechowy podgrzewany dł. min 1,3 m - Podwójny obrotowy port pacjenta ułatwiający pozycjonowanie - odcinek przedłużający do respiratora 0,3 m (+/-1cm) - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. min. 0,6 m - odcinek pomiarowy 1,8 m (+/- 1cm), z jednej strony zakończony złączem kontowym z drugiej złączem prostym - adaptery | Szt. | 5
6 | Łącznik do funkcji nCPAP. Długość 60 cm. | 40 | 20
7 | Komora automatyczna: - zrobiona z poliwęglanu - wbudowany filtr, chroniący przed przedostaniem się do wnętrza zanieczyszczeń, - dwa pływaki zabezpieczające przed zalaniem układu oddechowego; jeden pływak niezatapialny, wykonany z pianki poliuretanowej, zintegrowany dren o długości 120cm zakończony igłowym nakłuciem, - posiada osłonkę poliwęglanową wokół podstawy grzejnej, chroniącą przed oparzeniami. Produkt jednorazowego użytku, czysty mikrobiologicznie, pakowany w szczelnym foliowym opakowaniu. | Szt. | 20
8 | Noworodkowy układ do resuscytacji z zastawką PEEP. | Szt. | 25
9 | Maseczka do układu oddechowego do resuscytacji NEOPUFF o parametrach: wejscie/ podłączenie do zastawki PEEP:15mm srednica zewn., 10mm średnica wewn. Rozmiary: 00,0,1,2 | Szt. | 45
10 | Okularki do fototerapii jednorazowego użytku dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego materiału z mocowaniem na szczycie główki lub poltylicy noworodka z możliwością regulacji(zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 20-28 cm, od 24-33 cm, od 30-38 cm . Materiał nie zawierający lateksu. | Szt. | 55
RAZEM PAKIET 5
słownie wartość netto:……………………………………………………………………………………….
słownie wartość brutto:………………………………………………………………………………………..
PAKIET 6 - Kołnierz ortopedyczny, szczoteczka 1xużytku do chirurgicznego mycia rąk, szyny palcowe
Lp | Opis przedmiotu | J.m | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Kołnierz ortopedyczny sztywny, stabilizujący kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jedno lub dwuczęściowy. Wykonany z pianki polietylenowej z wzmocnieniami PCV, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc., łatwo zmywalny. Regulacja wielu wysokości dla dorosłych (min. 4 pozycje) i dzieci (min. 3 pozycje). Z otworem znajdującym się w przedniej części kołnierza umożliwiającym dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI. | szt. | 80
2 | Kołnierz ortopedyczny miękki typu Schantza rozm. S, M, L | szt. | 40
3 | Szczoteczka jednorazowego użytku, sucha do chirurgicznego mycia rąk, sterylna, posiadająca miękkie niepowodujące podrażnień włosie oraz gąbkę. Do każdej gąbki dołączony czyścik do paznokci. | szt. | 7000
4 | Szyna palcowa wyłożona gąbką, aluminowa 230mm x 15mm-16 mm | szt. | 440
5 | Szyna palcowa wyłożona gąbką, aluminowa 230mm x 18-20mm | szt. | 320
RAZEM PAKIET 6
słownie wartość netto:……………………………………………………………………………………….
słownie wartość brutto:………………………………………………………………………………………..
PAKIET 7 - Papier i żel do EKG, KTG, USG
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1. | Papier do defibrylatorów z nadrukiem 49x30m i 50 x 30 m | Szt. | 50
2. | Papier do EKG termoczuły, z nadrukiem, bezpyłowy 60 x10-12 | Szt. | 40
| 110 x 10 | Szt. | 1300
| 58 x 25 | Szt. | 250
3 | Papier do KTG- Hawlet- Pack 150 x 100x 150 bez perforacji | Szt. | 90
4 | Papier videoprint do aparatu USG firmy Mitsubischi 110 x 20 K 61B oryginalny | szt. | 280
5 | Żel do USG/ KTG 500 ml/ g bezbarwny | Szt. | 890
6 | Żel do EKG standard 500 ml/ g | Szt. | 25
7 | Żel do defibrylacji 250 ml/ g | Szt. | 14
RAZEM PAKIET 7
słownie wartość netto:……………………………………………………………………………………….
słownie wartość brutto:………………………………………………………………………………………..
PAKIET 8 - Elektody EKG, pneumotachografy
Lp | Opis przedmiotu | J.m | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1. | Elektroda EKG dla dorosłych, na piance, z ciekłym żelem, do podłączenia chorych do kardiomonitora, do długotrwałego monitorowania, średnica 50-55mm, dobrze przylegająca do ciała, nie powodująca alergii op. max 50 szt. | szt | 10000
2 | Elektroda EKG dla dorosłych, na piance, ze stałym żelem, do podłączenia chorych do kardiomonitora, do długotrwałego monitorowania, okrągła z języczkiem, 42x45mm (+/- 1mm), dobrze przylegająca do ciała, nie powodująca alergii op. max 50 szt. | szt | 20000
3 | Elektroda EKG dla dorosłych do aparatu Holter do prób wysiłkowych z uchylnym brzegiem, *dopuszcza z uchylnym naciętym brzegiem, okleina na brzegu w całości, umożliwiająca przylepianie odprowadzeń do skóry, na piance, ze stałym żelem, prostokątna ( dół elektrody w kształcie trójkąta) z wycięciem, 40-42x55mm (+/- 1mm) op. max 50 szt. | szt | 13350
4 | Elektroda EKG dla dzieci, na piance, z żelem, stałym, samoprzylepna, hypoalergiczna przeznaczona dla noworodków, średnica 30-32mm op. max 50 szt. | szt | 1150
5 | Pneumotachograf 1x użytku do aparatu pneumo RSTm 7CF 1126/P/02 firmy abc Med. | szt. | 1800
RAZEM PAKIET 8
* niepotrzebne skreślić
słownie wartość netto:……………………………………………………………………………………….
słownie wartość brutto:………………………………………………………………………………………..
PAKIET 9 - Elektody neutralne
Lp | Opis przedmiotu | J.m | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1. | Elektrody neutralne kompatybilne z aparatami ICC, owalne, dwudzielne, wymiary 170-176x122-129mm (+/- 1mm), podłoże materiał mikroporowaty – włóknina lub pianka polietylenowa. Elektroda uniwersalna przeznaczona dla dorosłych i dzieci. Powierzchnia przewodząca (czynna) elektrody 103 - 110cm² powierzchnia całkowita elektrody 165-170cm² . Powierzchnie kontaktowe elektrod pokryte żelem przewodzącym, którego ph zapewnia maksymalną przyczepność do skóry pełną powierzchnią elektrody. | Szt. | 1100
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………
PAKIET 10 - Paski do glukometrów
Lp | Opis przedmiotu | J.m | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1. | Paski do glukometrów posiadających certyfikat (certyfikat na paski i glukometr), duży, czytelny wyświetlacz, glukometr bez kodowania. Kropla krwi z palca ma być samoczynnie zasysana do paska, op. 50szt. Zamawiający nie precyzuje szczegółowo opisu glukometrów, wymaga aby był zgodny z obowiązującą normą. Zamawiający określa podstawowe parametry glukometru, pozostałe nie wymienione wyżej parametry dopuszcza się. | szt | 80000
Wykonawca użyczy 35 szt. glukometrów i zapewni płyn kontrolny do kontrolnych pomiaróww ilości min. 10 szt. ważność 3 miesiące. Wartość 1 szt. glukometru wynosi ……………… zł brutto.
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………
PAKIET 11 – baseny, kaczki, miski 1 xużytku
Lp | Opis przedmiotu | J.m | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1. | Basen 1x użytku płaski nadajacy się do niszczarki poj. ……..ml (min.2000 ml) poj. użytkowej 1200 - 1500ml, wykonany z masy papierowej, pasujący po posiadanych podkładek. Zamawiający ma w posiadaniu podkładki pod basen o symbolu BP w rozm. wys. 80 mm, szerokość 270 mm, długość całkowita z rączką 480 mm pakowane max. 120 szt | Szt. | 2520
2. | Kaczka 1x użytku nadająca się do niszczarki, poj. ………..ml (min. 800 ml), wykonana z masy papierowej pakowane max. 100 szt. | Szt. | 14000
3. | Miska nerkowata 1x użytku, nadająca się do niszczarki poj. ……..ml (min. 700 ml) pakowane max. 300 szt. | Szt. | 19500
4 | Miska do toalety pacjentów, 1 x użycia, prostokątna, nadająca się do niszczarki, wykonany z masy papierowej, odporna na działanie wody z detergentem lub z mydłem poj.4 l (+/-5%) utrzymującą wodę o temperaturze 45°C z detergentem do 2godz. pakowane max. 100 szt. | Szt. | 2300
RAZEM PAKIET 11
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………
PAKIET 12 - różny drobny sprzęt medyczny 1xużytku
L.p | Opis przedmiotu | J.m | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1. | Cewnik do embolektomi sterylny, typ Fagarty’ego jednokanałowy dł.80 cm z balonikiem, opakowanie folia papier, rozmiar od F3 do F7 | Szt. | 60
2. | Kieliszki do leków 1x użytku z tworzywa z podziałką min. 25 ml; op. handl.max 90 szt. | Szt. | 166350
3. | Koc przeciwwstrząsowy, 1x użytku 200-240 x 160 cm | Szt. | 90
4. | Korek do wenflonu typ Luerlock sterylny, trzpień poniżej krawędzi, opakowanie jednostkowe umożliwiające bezpieczne (minimalizujące ryzyko kontaminacji) wyjęcie korka, z datą ważności.Opakowanie handlowe max 100 szt. ale pakowany pojedynczo. | Szt. | 57000
5. | Kranik trójdrożny do pomp infuzyjnych, sterylny, z indykatorem pozycji otwarty/ zamknięty * kraniki z optycznym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty* wyczuwalnym w każdej pozycji, po podłączeniu z drenem ma stanowić szczelne zamknięcie (połączenie) aby uniemożliwić dostawanie się powietrza oraz wyciekanie płynu infuzyjnego, wejście kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami Luer-lock. Wolny od lateksu i ftalanów. Dopuszcza się: kranik wykonany z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów. | Szt. | 4800
6. | Maska tlenowa z drenem dł.min. 200 cm dla dorosłych (XL) i dla dzieci (M) | Szt. | 4100
7. | Maska tlenowa z drenem dł.min. 200 cm z workiem (rezerwuarem) tlenu dla dorosłych (XL) i dla dzieci (M). | Szt. | 480
8. | Naczyńko do moczu sterylne z nakrętką 60 ml | Szt. | 3250
9. | Naczyńko do moczu sterylne z nakrętką 100-120 ml | Szt. | 180
10 | Naczyńko na mocz niesterylne, z nakrętką, 100-120 ml. Opakowanie handlowe max 200 szt. | Szt. | 15000
11 | Naczyńko na mocz niesterylne, z nakrętką, 200-250 ml. Opakowanie handlowe max 150 szt. | Szt. | 110
12 | Naczynko na kał z łopatką przytwierdzoną do nakrętki lub korka. | Szt. | 720
13 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem o dł. 200-214 cm, 1x użytku pediatryczny (M) i dla dorosłych (XL) | Szt. | 2900
14 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków wykonana z tworzywa miękkiego, zaopatrzona w zapięcie uniemożliwiające przypadkowe odpięcie z opaski w wyposażeniu karteczki do zapisywania danych noworodka. Karteczki mają znajdować się wewnątrz opaski identyfikacyjnej. Opakowanie handlowe max 100 szt. | Szt. | 1600
15 | Opaska identyfikacyjna uniwersalna dla dzieci i dorosłych, wyk. z folii, kartonowa wkładka do wpisywania danych pacjenta, zapięcie z regulacją umożliwiającą dostosowanie do wieku oraz uniemożliwiającą odpięcie. Opakowanie handlowe max 100 szt. | Szt. | 4100
16 | Osłonka na głowicę do USG z naturalnego lateksu lekko pudrowaną. Opakowanie handlowe max 144 szt. | Szt. | 6048
17 | Ostrze chirurgiczne skalpel Nr 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Opakowanie handlowe max 100 szt. | Szt. | 20100
18 | Penseta 1x użytku chirurgiczna, anatomiczna, sterylna z ząbkami lub bez. | Szt. | 360
19 | Pojemnik na zużyte igły i wenflony 1x użytku, wykonane z materiału odpornego na przekłucia, nieprzemakalne, szczelnie zamykane, wlot zabezpieczony klapką na stałe zintegrowaną z pokrywka zabezpieczająca pojemnik (nie wisząca pokrywka), poj. 2 l (+/- 5%), śr. otworu 40-45 mm, wys. min. 200 mm | Szt. | 1760
20 | Pojemnik na zużyte igły i wenflony 1x użytku, wykonane z materiału odpornego na przekłucia, nieprzemakalne, szczelnie zamykane, wlot zabezpieczony klapką na stałe zintegrowaną z pokrywką zabezpieczającą pojemnik (nie wisząca pokrywka), poj. 0,7 l (+/-5%) , śr. otworu 40-45 mm, wys. min. 120 mm. | Szt. | 1750
21 | Pojemnik na zużyte igły i wenflony 1x użytku, wykonane z materiału odpornego na przekłucia, nieprzemakalne, szczelnie zamykane, wlot zabezpieczony klapką na stałe zintegrowaną z pokrywka zabezpieczajaca pojemnik (nie wisząca pokrywka) poj. 1 l (+/-5%) , śr. otworu 40-45 mm, wys. min. 150 mm. | Szt. | 4220
22 | Pojemnik do pobierania moczu od noworodków, jałowy w dwóch modelach jeden dla chłopców i inny dla dziewczynek. Opakowanie handlowe max 100 szt. | Szt. | 1700
23 | Pokrowce foliowe szorstkie lub włókninowe z warstwą antypoślizgową na buty. Opakowanie handlowe max 100 szt. | Szt. | 1600
24 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej min. 1,5 m bezbarwny. Dopuszcza się wyrób bezftalanowy. | Szt. | 4300
25 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej min. 1,5 m kolorowy. Dopuszcza się wyrób bezftalanowy. | Szt. | 1300
26 | Szpatułki laryngologiczne drewniane 1x użytku, niesterylne, Opakowanie handlowe max 100 szt. | Szt. | 14800
27 | Tlenowy przewód łączny wykonany z miękkiego tworzywa przeźroczystego lub kolorowego. Końcówka przewodu zaopatrzona w nasadkę z dwóch stron dł. 3–5m | Szt. | 360
28 | Wzierniki ginekologiczne 1x użytku, sterylne, rozmiar - XXS, XS, S, M, L. Opakowanie handlowe 100 szt. ale pakowany pojedynczo, opakowanie papier-folia lub folia-folia | Szt. | 4800
29 | Zestaw do lewatywy 1x użytku. Worek z PCV medycznej jakości, o pojemności 1750 ml, skalowany w ml, wzmocniony do zawieszania na wieszaku, posiadający górną część worka wzmocnioną dodatkowym kołnierzem stabilizującym wlot podczas napełniania płynem, dł. drenu min. 120 cm zakończony miękko wyoblonym zakończeniem i 2 dużymi otworami bocznymi *lub kanką z otworem końcowym, dołączony zaciskacz na dren, lub z zaciskiem przesuwnym zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, sterylny, pakowany pojedynczo. | Szt. | 1230
30 | Zgłębnik żołądkowy ze znacznikiem głębokości czyli podziałką, która określa na jaką głębokość jest wprowadzany cewnik, wyposażony w zatyczkę, sterylny 16/ 800, 18/ 800mm, 20/ 800mm, 22/ 800mm | Szt. | 900
31 | Zgłębnik żołądkowy ze znacznikiem głębokości czyli podziałką, która określa na jaką głębokość jest wprowadzany cewnik, sterylny, 30/1000mm, 32/1000mm, 35/1000mm. w rozmiarach: od CH 34 do CH 36 | Szt. | 20
32 | Staza, opaska uciskowa, z automatycznym zapięciem, bezlateksowa, łatwa w obsłudze, z możliwością czyszczenia i dezynfekcji, wym. szer. 2,5 cm (+/-5%), dł. 45 cm (+/-5%) Pakowana podwójnie w opakowanie foliowe oraz tekturowy kartonik lub opakowanie foliowe, z datą produkcji, numerem serii, numerem kat. i informacją o braku lateksu. | szt. | 160
33 | Torba na wymiociny z maską, ze skalą pomiarową, bezbarwna - przeźroczysta, wyposażona w uchwyt plastikowy, dostosowany do kształtu twarzy lub trójkątnego sztywnego ustnika lub z okrągłym kołnierzem z tworzywa sztucznego dopasowanego anatomicznie do kształtu twary, zapewniająca jednocześnie higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu, odcinając przy tym źródło przykrego zapachu i umożliwiając bezpieczną utylizację odpadu. Pojemność ..........ml (min.1500ml), skala co 100 ml, torby pakowane po max 50 sztuk | szt. | 2000
34 | Łyżki laryngoskopowe jednorazowego użytku, metalowe, światłowodowe, zimne i mocne światło. Pakowane pojedynczo - gotowe do użytku, współpracują z rękojeściami światłowodowymi, rozmiary: dł. całk.102x szer.12mm, 132x15mm, 157x15mm (+/-1mm) łyżka Mac 2 102-116mm x 13-14mmm, łyżka Mac 3 -130-135x14-15mm, łyżka Mac 4 - 155-159x14-15mm | szt. | 30
35 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeścami w standardzie ISO 7376. Koncówka łyżki od strony pacjenta autoamtyczna zaokraglona, pogrubiona. Światłowód osłoniety, zapewniający mocne skupienie świata. Łyżka przetestowana pod katem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20kg +/-1 kg. Rozmiar łyżki od 0-5. | szt. | 100
36 | Sterylny przyrząd do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, z filtrem odpowietrzającym (bakteryjnym) 0,1µm -3µm, filtr powietrza ma być wbudowany na całej swojej długości w część chwytną przyrządu nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem i filtrem cząsteczkowym (płynów) 5 µm, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi lub do opakowań KabiPac/KabiClear. dopuszcza jałowy przyrząd jednorazowego użytku do bezigłowego pobierania i dostrzykiwania produktów leczniczych, posiadającego dwa filtry: filtr bakteryjny *3μm lub *0,45μm oraz filtr cząsteczkowy 5μm, posiadającego skuteczność bakteriobójczą >99,999% oraz okres ważności 3 - 4 dni | szt. | 7300
37 | Worek urologiczny do dobowej zbiórki moczu 2 l ze spustem, jednorazowy, sterylny, bezlateksowy, z podziałką co 100 ml, zaworem spustowym poprzecznym w kształcie litery T, zastawką antyzwrotną, biała tylna ściana ułatwiająca wizualizację moczu, wzmocnione otwory na wieszak, dren o długości ........cm (min.90 cm) zakończony łącznikiem schodkowym zabezpieczonym zatyczką, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze max 10 szt. | szt. | 47000
37a | wieszaki do poz.39, wyrób medyczny. | szt. | 220
RAZEM PAKIET 12
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………
PAKIET 13 - Łyżki i uchwyty do laryngoskopu - zestawy resuscytacyjne
Lp | Opis przedmiotu | J.m | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Łyżki , sterylne, jednorazowe do laryngoskopu światłowodowe,typ Macintosh kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO7376 tzw. zielona specyfikacja lub równowazna ( oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki).Wykonane z odpornego na odkształcenia pliwęglanu. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Łyżka przetestowa pod kątem wytrzymałości w pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 15 kg +/-5%. Na bocznej krawędzi łyżki podane informacje min.: symbol CE, numer katalogowy zawierający typ łyżki i rozmiar, symbol"nie do powtórnego użycia". Rozmiar łyżki kodowany kolorem na opakowaniu tolerancja (+/-2mm) / dł. x szer: 1 - dł.70mmxszer.10mm, 2 - dł. 90,0mmxszer12,0mm, 3 - dł. 110,0mm x szer.15,0mm, 4- dł. 133,0mmxszer.15,0mm. | szt | 700
2 | Rękojeśc do laryngoskopu, jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6v oraz z wbudowanym źródłem światła -LED, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeśc metalowa z podłużnymi frezami, zakonczona zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym (standard ISO 7376) lub równowazna. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połaczeniu z łyżką siłą nacisku 20 kg+/-5%. Na bocznych ścianach rękojeści oznaczenia, min:. symbol CE, numer katalogowy, symbol: "nie do powtórnego użycia". Rozmiar rękojeści -kodowany kolorem na opakowaniu/dł. x śr: dorosły/ klasyczna - dł:140,0mm x śr: 29,0mm tolerancja (+/-2mm) | szt | 20
3 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścia na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z norma ISO7376 lub równowazna, w skład zestawu wchodzi: łyżka typu Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z zainstalowaną baterią 6V. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED oraz antyrefleksyjna, satynową powierzchnią. Końcówka od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Zestaw przetestowany pod katem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg +/-5% . Rozmiar od 0 do 5 | szt | 50
4 | Jednorazowy, sterylny laryngoskop LED. Składający się z łyżki wykonanej z ABS oraz plastikowego uchwytu. Nie wymagający użycia dodatkowych baterii. Łyżki w rozmiarze: 2 (120mm), 3 (140mm), 4 (160mm). Łyżki w rozmiarze: 2,3,4. | szt | 180
RAZEM PAKIET 13
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………
PAKIET 14 – zestaw do podawania diet dojelitowych i pozajelitowych z użyczeniem pomp
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach miękkich - worek, o długości 200-250 cm, z komorą kroplową, zamykanym kranikiem *dopuszcza, do podawania leków oraz łącznikiem do zgłebników typu ENFit, wolnego od lateksu i DEHP, do pomp dojelitowych, o zakresie ustawień objętości 1-5000 ml, zakres ustawień prędkości : 1-600 ml/h. | szt | 50
1a | łącznik EnFit/EnLock do podłączenia zestawów z poz.1 | szt | 50
2 | Zestaw do podaży żywienia pozajelitowego do pomp - ambulatoryjne i stacjonarne o zakresie ustawień objętości 1-9999 ml, zakres ustawień prędkości: 10-600 ml/h. | szt | 630
3 | Zgłębnik trójkanałowy w wersji jelitowej oraz do odbarczenia żołądkowego z funkcją odpowietrzania zabezpieczającą przed uszkodzeniami śluzówki przewodu pokarmowego, ze znacznikiem RTG i podziałką. Część dojelitowa o długości 150 cm (+/-1cm), 9CH/FR, część żołądkowa o długości 95 cm (+/-1cm), 16 CH/FR. Wolny od lateksu. Możliwy do założenia metodą konwencjonalną przez nos pod kontrolą radiologiczną, przez nos z monitorowaniem endoskopowym lub techniką Selingera. | szt | 2
4 | Zestaw do długotrwałego żywienia żołądkowego , zakładany metodą "push" jako wymiennik istniejącego zgłębnika (typu PEG, GastroTube lub Button), wykonany z silikonu, znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową . Wolny od lateksu i DEHP. 15 CH, długość 13 cm (+/-1cm), pojemność balonika 5-7,5 cm3 | szt | 2
5 | Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany przezskórnie metodą "push" pod kontrolą endoskopową, wykonany z silikonu, znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową . Wolny od lateksu i DEHP. CH 15 | szt | 2
RAZEM PAKIET 14
Wykonawca użyczy pompy do poz. 1 w ilości 2 szt. Podać nazwę i model ……………………………………..…………………...…...……Wartość 1 szt. pompy wynosi ……………… zł brutto.
Wykonawca użyczy pompy do poz. 2 w ilości 5 szt. Podać nazwę i model ……………………………………………………..…………..…Wartość 1 szt. pompy wynosi ……………… zł brutto.
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………
PAKIET 15 – zestawy jednodniowe do odciągania pokarmu i butelki
Lp | Opis przedmiotu | J.m | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Zestaw jednodniowe do odciągania pokarmu, zestaw zawiera wszystkie elementy odciągacza, takie jak nasadka membrany i membrana zabezpieczająca, rozm. M do posiadanego laktatora elektrycznego Symphony firmy MEDELA. Zestawy jednodniowe mikrobiologicznie czyste, w skład zestawu wchodzi lejek 24 mm, konektor (wykluczone stałe połączenie lejka z konektorem) oraz dren ze zintegrowaną membraną (wykluczone oddzielne pakowanie lub dostarczenie membrany), pakowane a 30 szt | szt. | 540
2 | Butelki 1xużytku do karmienia poj. 80 ml do poz.1 pakowane a 40 szt | szt. | 720
RAZEM PAKIET 15
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………
PAKIET 16- Pojemniki z formaliną
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Pojemnik do próbek histopatologicznych – składający się ze zbiorniczka z formaliną zamkniętą szczelnie w nakrętce, którą aktywuje się po umieszczeniu próbki biopsyjnej na dnie pojemniczka, zakręceniu i dociśnięciu nakrętki kciukiem, brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną w postaci lotnej i ciekłej, pH substancji utrwalającaej w zakresie 7.2-7.4.”
| pojemność 20 ml (pakowane max 24 szt) | szt. | 2112
| pojemność 60 ml (pakowane max 18 szt) | szt. | 1170
RAZEM PAKIET 16
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………
PAKIET 17- Pojemniki chirurgiczne (na wycinki histopatologiczne)
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Pojemnik sztywny biały pojemność 1,0 - 1,2 l z pokrywką na wycinki histopatologiczne (pojemnik opisany) | szt. | 225
2 | Pojemnik sztywny biały pojemność 2,3 - 2,7 l z pokrywką na wycinki histopatologiczne (pojemnik opisany) | szt. | 80
3 | Pojemnik sztywny biały pojemność 5,0 - 5,6 l z pokrywką na wycinki histopatologiczne (pojemnik opisany) | szt. | 130
RAZEM PAKIET 17
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………
PAKIET 18- Laparoskopowy worek do ekstrakcji
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Laparoskopowy worek do ekstrakcji 10x90x145 - 250 ml a' 10 szt. Długość ramienia 30 cm. +/- 1 cm. Worek z prowadnicą, przezroczysty, mocowany samozaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno. Możliwość ponownego otwarcia. | szt. | 70
2 | Laparoskopowy worek do ekstrakcji 10 mm 130 mm x 180 mm- 600 ml,10 szt. Długość ramienia 30 cm +/- 1 cm. Worek z prowadnicą, przezroczysty, mocowany samozaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno. Możliwość ponownego otwarcia. | szt. | 60
RAZEM PAKIET 18
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………
PAKIET 19- Prześcieradła z wlókniny
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | ilość opakowań handlowych | cena opakowania handlowego | wartość pozycji netto | VAT |  | wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Prześcieradła z włókniny o gram. ………g/ m² (min 35g/ m²), podfoliowany, niesterylny, mocny na rozerwanie, rozm. ………..………cm (200-210cm x 110-115cm), pakowane max 20 szt, składany pojedynczo. | Szt. | 6300
2 | Prześcieradła z włókniny o gram. ……..g/ m² (min 36g/ m²), podfoliowany, niesterylny, mocny na rozerwanie, rozm. ………….....… cm (175-180cm x 80-85cm), pakowane max 20szt., składany pojedynczo. | Szt. | 5300
RAZEM PAKIET 26
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………
PAKIET 20 - Materiały medyczne (ściereczki, pokrowce, maseczki wiązane na troki, majtki, spodenki, elstyczna siatka opatrunkowa, chusta trójkatna, podkład ginekologiczny)
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | ilość op. handl. | cena op. handl. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Ściereczka do osuszania rąk z włókniny typu Spunlace lub z celulozy + poliester lub z celulozy , sterylna, rozmiar ………. (min.20 cm x 34-40 cm), chłonna, niepylaca. | szt. | 21200
2 | Pokrowiec na przewody, foliowy z przylepcem do mocowania, op. jednostkowe - 1szt., jałowy, rozm. ………… (min. 13 cm x min. 200 cm). | szt. | 850
3 | Maseczki chirurgiczne, produkt o cechach ochronnych, chroniacych przed czynnikami biologicznymi: powinien spełniać wymagania normy EN 14683 lub równoważej, skutecznośc filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla maseczek typu IIR, oddychalność (ciśnienie różnicowe- Pa) jak dla maseczek typu IIR, biostatyczność (zachowanie czystości batreryjnej) lub powinien być wykonany z materiału spełniającego powyższe wymagania, być wykonany z min. trójwarstwowej włókniny, wiązana na tasiemki, w części środkowej posiadać zakładki (harmonijka) umożliwiajace dopasowanie maseczki do kształtu twarzy- zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi posiadać wzmocnienie umożliwiajace dopasowanie maseczki do nosa zapewniajace szczelność przylegania, rozmiar wyrobu "na płasko" min.17 cm x 9 cm. Pakowana max 50 szt., opakowanie umożliwiajace pojedyncze wyciągnięcie z pudełeczka. | szt. | 8500
4 | Majtki lub spodenki dla pacjentów stosowane jako ochrona podczas badań diagnostycznych, przygotowania do zabiegów operacyjnych, niejałowe, rozmiar uniwersalny, dopuszcza się w produkt w trzech romierach XS/S, M/L, XL/XXL, z gumką w pasie, wykonane z włókniny polipropylenowej* lub typu SMS*o gramaturze ….... (min. 35 g/m²), nieprzeźroczyste. (*niewłaściwe skreślić) | szt. | 400
5 | Spodenki do kolonoskopii, niejałowe, rozmiar uniwersalny z gumką w pasie, wykonane z włókniny polipropylenowej* lub typu SMS* o gramaturze ….... (min. 35 g/m²), z krótką nogawką i rozcięciem w tylnej części, nieprzeźroczyste (*niewłaściwe skreślić) | szt. | 400
6 | Elastyczna siatka opatrunkowa, rozm szer………. dł ……. (szer.5,0-6,5cm i długości 1m (+/-5cm) - po rozwinięciu, niejałowa, zastosowanie: na głowę, ramię, podudzie, kolano. | Szt. | 160
7 | Elastyczna siatka opatrunkowa, rozm szer………. dł ……. (szer. 8,00 -14cm i dł. min.25m w stanie rozciągniętym), niejałowa, zastosowanie: na klatkę piersiową, brzuch, biodro. | Szt. | 37
8 | Chusta trójkątna bawełniana rozm. ………………..cm (min. 95 cmx 95 cm x 130 cm), do stabilizacji kończyny górnej. | Szt. | 656
9 | Podkład ginekologiczny rozm. ….......(min. 34cmx8cm ), bez folii* lub z arkuszem folii stanowiący część izolacyjną chroniąca przed przemakaniem*. Podkłady dla kobiet w połogu lub po zabiegach ginekologicznych do absorbcji wydzielin. Wykonane z wkładu chłonnego celulozowego owiniętego bibułą higieniczna oraz włókniną wierzchnią. (*niepotrzebne skreslić). Pakowany max po 15 szt. | Szt. | 1500
10 | Osłona na rękaw, jednorazowego użytku niejałowe, wykonana z włókniny typu SMS ze wzmocnieniem o łącznej gramaturze min. 75g/m². Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorczych max. 45 szt. Wyposażona od góry w gumkę zapobiegajacą zsuwaniu się. | szt. | 1890
11 | Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej lub Spunlance o gramaturze ………….g/m²(min. 25g/m²), posiadający dookoła głowy z wstawkę z włókniny polipropylenowej pochłaniajacej pot o gramaturze min. 35 g/m² i szerokości min 5 cm, z nieuciskającą bezlateksową gumką z tyłu czepka lub wiązany na troki o dł. min. 20 cm, z wyprofilowaniem umożliwiającym schowanie włosów typu "kok". pakowane w kartoniku lub opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk max 150 szt. | szt. | 7200
RAZEM PAKIET 20
* niewłasciwe skreslić
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………
PAKIET 21 - Materiały medyczne (maseczki zakładane na gumki, fartuchy z folii, czepki)
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | ilość op. handl. | cena op. handl. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Maseczki chirurgiczne, produkt o cechach ochronnych, chroniacych przed czynnikami biologicznymi: powinien spełniać wymagania normy EN 14683 lub równoważnej, skutecznośc filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla maseczek typu IIR, oddychalność (ciśnienie różnicowe- Pa) jak dla maseczek typu IIR, biostatyczność (zachowanie czystości batreryjnej) lub powinien być wykonany z materiału spełniającego powyższe wymagania, być wykonany z min. trójwarstwowej włókniny, posiadające gumkę umożliwiajacą założenie maseczki o uszy, w części środkowej posiadać zakładki (harmonijka) umożliwiajace dopasowanie maseczki do kształtu twarzy- zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi posiadać wzmocnienie umożliwiajace dopasowanie maseczki do nosa zapewniajace szczelność przylegania, rozmiar wyrobu "na płasko" min.17 cm x 9 cm. Pakowana max 50 szt., opakowanie umożliwiajace pojedyncze wyciągnięcie z pudełeczka. | szt. | 64000
2 | Fartuch 1xużytku, z mocnej folii , w rozmiarze …………………. (min.80cm x min. 130cm), o gram. ……….( min.18 mikronów), zakładany przez głowę, wiązany z tyłu. | szt. | 8800
3 | Czepek w kształcie beretu, przepuszczalny dla pary wodnej. Gumka dookoła obwodu głowy dobrze trzymając się na głowie, czepek nadajacy się zarówno na włosy długie typu "kok", jak i krótkie z włókniny o gramaturze g/m² ……....(min. 20g/m²), pakowane w kartoniku lub opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk max po 100 szt | szt. | 21500
RAZEM PAKIET 21
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………
PAKIET 22 - Fartuchy włókninowe SOI
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | ilość op. handl. | cena op. handl. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Fartuch włókninowy (fartuch jako środek ochrony indywidualnej SOI) o gram. ………… (min. 20g/m²), z gumkami lub mankietami przy rękawach, niejałowy, z wiązaniami. Rozmiar L/XL lub XL. Opakowanie max 24 szt.w torbie foliowej (*niewłaściwe skreślić) | Szt. | 24100
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………
PAKIET 23 - Podkłady higieniczne
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | ilość op. handl. | cena op. handl. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Podkład higieniczny rozm. …….. cm (min. 90cmx60cm), chłonność …….. ml (min. 2000ml), podfoliowany, niesterylny, wyposażony w absorbent wykazujący właściwości bakteriobójcze, antyseptyczne, antyalergiczne. | Szt. | 5280
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………
PAKIET 24 - Fartuchy chirurgiczne, podkłady w rulonie, koszule dla pacjenta, fartuchy barierowe
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | ilość op. handl. | cena op. handl. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | nr katalogowy | producent | kraj pochodzenia | wielkość opakowania | klasa wyrobu medycznego
[7 empty] | % | zł
1 | Jednorazowy, jałowy, fartuch chirurgiczny, z tkanuny typu ......... min. SMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795 1-3 lub rownoważny, gramatura .............. (min.35g/m²), wyposażony w nieprzemaklane wstawki z przodu fartucha i na rękawach, trwale przymocowane, o gramaturze ............ (min. 40/m²), (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową, zapewniajace pełną barierowość). Wytrzymałośc na penetrację wody w obszarze wzmocnień ...............(>100 cm ) H2O, Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym, tylne części fartucha zachodzą na siebie, krój typu raglan lub standardowy umożliwiający swobodny ruch. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiajace zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową lub papier krepowy. Opakowanie folia-papier. Wytrzymałość na rozerwanie: w stanie krytrycznym wyrobu - na sucho ........... (min. 133 Kpa) i mokrym ............ (min. 129 Kpa), w stanie mniej krytycznym na sucho ............ (min. 132 Kpa). W zestawie ręczniki do osuszania rąk z celulozy + poliester lub z celulozy lub wiskozowe, lub wiskozowo-poliestrowej sterylne - 2 szt.
| S/M lub L dł. fartucha od najwyższego punktu ……… (min. 110cm), dł. rękawa …….. (min. 55) (mierzone po górnej krawędzi od wszycia do mankietu) , dł. wstawki przodu ……… (min. 60) , szer. fartucha ......... (min. 150 cm). | szt. | 2600
| L lub XL dł. fartucha od najwyższego punktu ……….. (min. 120cm), dł. rękawa ……. (min. 56) (mierzone po górnej krawędzi od wszycia do mankietu), dł. wstawki przodu ………. (min. 70), szer. fartucha ........... (min. 150 cm). | szt. | 1360
| XL lub XXL dł. fartucha od najwyższego punktu ………. (min. 130 cm), dł. rękawa ………. (min. 57) (od wszycia do mankietu), dł. wstawki przodu …….. (min. 90), szer. fartucha ........... (min. 155cm). | szt. | 280
2 | Podkład podfoliowany ze 100% celulozy, w rulonie, niesterylny, gram. ............. (min.33g/m²), średnica środka rulonu ……….. (min. 35mm), dł. ……… (min.50m) x szer.50cm (+/-1cm), z perforacją co ………cm (min. 38cm) | Szt. | 3700
3 | Koszule dla pacjenta (w tym dla położnic), wykonaa z włókniny SMS lub z włókniny PP, 1x użytku, niejałowe, o gram. ............ (min 35g/ m²), nieprzeźroczyste, zakładane przez głowę, z krótkimi rękawami, rozm. L, XL* lub uniwersalne*, długie rozcięcie z przodu pozwalające m.in na karmienie noworodka, wiązanie na troki przy szyi oraz w pasie. Pakowane pojedynczo lub pakowane po max. 20szt, obwód ...........(148-154cm), dł. ............ (110 -120cm) (*niewłaściwe skreślić) | szt. | 5560
4 | Fartuch barierowy jednorazowy, niejałowy, wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze ..… (min.35g/m2). Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązany z tyłu na troki i posiadający dodatkowe zapięcie w okolicy karku na rzep o długości ......... (min. 12,5cm) lewy rzep 2,5-3 x 5 cm, prawy rzep 2,5-3 x 3 cm. Rozmiar L długość.... (min. 120cm) oraz XL dł. ..... (min. 135cm). Odporność na przenikanie cieczy >100cm H2O. Nie zawierający lateksu, niepalny, niepylący. Pakowany max po 10 sztuk. Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi, spełniający wymagania normy EN 14126 lub równoważnej dotyczącej odzieży ochronnej oraz spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 lub równoważnej; zgodny z obowiązującą dyrektywą 93/42/EWG lub równoważnej. | szt | 200
RAZEM PAKIET 24
Wartość całkowita netto słownie: …………………………………………………………… Wartość całkowita brutto słownie: ……………………………………………………………