PAKIET 1 – ZESTAW DO SZYCIA

| Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa i nr katalogowy lub nr ref. lub symbol | Producent |  | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jałowy zestaw do szycia w skład, którego wchodzą: - nogawice z włókniny typu SMS lub TMS o gramaturze min. 35g/m², o wymiarach 75÷80 cm x 120÷130 cm - 2szt., - serweta gazowa 17N 4W o wymiarach 70÷75 cm x 90÷95 cm a 2szt., - podkład z włókniny typu SMS lub TMS o gramaturze min. 35g/m², o wymiarach 155÷165 cm x 85÷90 cm - 2szt - kompresy gazowe 17N 8W o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm (+/- 0,5 cm) - 30 szt. Proszę o podanie ilości zestawów w opakowaniu zbiorczym: ……………………. | zestaw | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość netto |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |  |  |

WYMAGANIA:

Zestaw sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu

Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem lub mankietem ułatwiającym otwieranie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, dodatkowo zawierającą jedną główną etykietę typu TAG, w której zintegrowane są dwie mniejsze naklejki zawierające: datę ważności, nr serii, dane producenta, nr katalogowy produktu, kod kreskowy.