PAKIET 2 – ZESTAW DO PORODU

| Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa i nr katalogowy lub nr ref. lub symbol | Producent |  | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jałowy zestaw do porodu w skład, którego wchodzą: - nogawice z włókniny typu SMS lub TMS o gramaturze min. 35g/m o wymiarach 80÷85cm x 120÷130cm - 2 szt. - serweta gazowa 17N 4W o wymiarach 75cm x 90cm (+/-5 cm) - 3 szt. - podkład z włókniny typu SMS lub TMS o gramaturze min.35g/m² o wymiarach 160 cm x 90 cm (+/-5 cm) - 2 szt. - kompresy gazowe 17N 8W o wymiarach 7,5cm x 7,5cm (+/- 0.5 cm) - 20 szt. Proszę o podanie ilości zestawów w opakowaniu zbiorczym: ……………………. | zestaw | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość netto |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |  |  |

WYMAGANIA:

Zestaw sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu

Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem lub mankietem ułatwiającym otwieranie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, dodatkowo zawierającą jedną główną etykietę typu TAG, w której zintegrowane są dwie mniejsze naklejki zawierające: datę ważności, nr serii, dane producenta, nr katalogowy produktu, kod kreskowy.