Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy

ŚRODEK HEMOSTATYCZNY

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy/ Symbol/ Nazwa własna | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia, zawierający środek hemostatyczny wchłanialny, miejscowy, z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny. Strzykawkę z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć, kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Czas wchłaniania 4-6 tyg. Objętość matrycy żelatynowej 7 ml. łączna objętość produktu po zmieszaniu z 2 ml ludzkiej trombiny 8 ml. Wyrób medyczny klasy III | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Aplikator endoskopowy do pozycji 1 pasujący do trokara 5 mm. Wyrób medyczny klasy III | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100 % regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie proszku, o działaniu bakteriobójczym udokumentowanym badaniem przedklinicznym in vitro, dostarczone jako dowód-poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakteryjne: MRSA,MRSE,PRSP,VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18%-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Objętość gotowego hemostatyku 3 g. Wyrób medyczny klasy III | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 4. | Aplikator endoskopowy do pozycji 3 pasujący do trokara 5 mm. Wyrób medyczny klasy III | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Wchłanialna dzianina przeciwzrostowa,jałowa,jednorazowego użytku, tworząca barierę przeciwatchezyjną,składającą się w 100 % z utlenionej regenerowanej celulozy (ORC). Wyrób medyczny klasy III. | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT zł |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |