Załącznik nr 7b do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru dla zadania: „Przebudowa sal chorych Oddziału Otolaryngologicznego na potrzeby Sali diagnostyczno zabiegowej wraz 
z niezbędnym wyposażeniem”

Przedmiotem zamówienia w związku z przebudową sal chorych oddziału otolaryngologicznego zlokalizowanych na VI piętrze budynku A w Regionalnym Szpitalu 
w Kołobrzegu na potrzeby sali diagnostyczno-zabiegowej jest przełożenie istniejących czujek SSP z sufitów na strop i zabezpieczenie przed zakurzeniem, następnie dołożenie uniwersalnych czujek dymu na istniejących pętlach dozorowych, włączenie do SSP nowej centrali wentylacji oraz klap wydzielenia pożarowego. Dodatkowe urządzenia powinny być kompatybilne 
z funkcjonującym systemem POLON ALFA.

Szczegółowy zakres prac oraz specyfikacja znajdują się w załączonej dokumentacji technicznej – Załącznik nr 8b do SWZ.