| lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane przez Wykonawcę parametry. podać, opisać, TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Część II - Dostawa chłodziarki farmaceutycznej |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2026 | TAK, podać |  |
|  | Chłodziarka farmaceutyczna przeznaczona do przechowywania cytostatyków. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar temperatury z dokładnością do 0,1°C | TAK, podać |  |
|  | Wyposażona w inteligentny dźwiękowy i wizualny system alarmowy. | TAK, podać |  |
|  | Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem pozwalający na precyzyjne ustawienie pożądanej temperatury z dokładnością do 0,1°C. | TAK, podać |  |
|  | Ilość szuflad: 8 (maks. 10) | TAK, podać |  |
|  | Pojemność brutto: 500 L | TAK, podać |  |
|  | Zakres temperatur: +1 / +10°C | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie: Agregat wewnętrzny, ekologiczny czynnik chłodniczy: R507 | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie standardowe: chłodzenie dynamiczne, drzwi przeszklone, oświetlenie LED, elektroniczny termostat | TAK, podać |  |
|  | Moduł alarmowy, USB, podtrzymanie bateryjne, kółka, dodatkowe szuflady, moduł GSM | TAK, podać |  |
|  | Powiadomienia o przekroczeniach w formie SMS’ów lub e-mail | TAK, podać |  |
|  | Powiadomienia o zdarzeniach alarmowych do min. 2 użytkowników | TAK, podać | do 2 użytkowników – 0 pkt > 2 użytkowników – 10 pkt |
|  | Napięcie / moc znamionowa: 230V / 350W | TAK, podać |  |
|  | Dobowe zużycie energii: 3,8 kWh | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia netto do max. 100 kg | TAK, podać | < 95 kg – 10 pkt >95 kg – 0 pkt |
|  | DODATKOWE |  |  |
|  | Gwarancja min. 60 m-cy. Gwarancja obejmuje obsługę prewencyjną – wykonywanie przeglądów okresowych w zakresie wymaganym przez producenta (praca serwisu, podzespoły do wymiany) oraz usuwanie awarii (praca serwisu, podzespoły do wymiany) | TAK, podać |  |
|  | Dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, dołączyć przy dostawie | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, dołączyć przy dostawie | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi oferowanego urządzenia, po dostawie potwierdzone protokołem | TAK, podać |  |

Dokumenty składane jest w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym