Szpital Św. Leona

ul. Szpitalna 4

27-500 Opatów

NIP 863 169 70 84

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pod nazwą; ” Sukcesywna dostawa soli tabletkowej i wody demineralizowanej do eksploatacji urządzeń dla Szpitala św. Leona Sp. z o. o. w Opatowie”

1. Zakup produktów potrzebnych do eksploatacji urządzeń dla  Szpitala św. Leona Sp. z o. o. 
w Opatowie

| - Podane ilości są wielkościami orientacyjnymi i nie wiążą Zamawiającego, a ich zakup będzie realizowany według Bieżących potrzeb. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie | Lp. | WYKAZ / RODZAJ SOLI | Jednostka miary | Ilość w okresie 12 miesięcy |
| Nr 1 | 1 | Tabletki solne do systemów zmiękczania wody; | kg | 7 000 |
| # Lp.; # Nazwa parametru wymaganego; # Wymagania minimalne parametru. # 1; Kompaktowa sól sucha, regeneracyjna; # skład; chlorek sodu NaCl min. 99,9%.. # 2; # Atest; # Produkt z Atestem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PIB). # 3; # Produkt Chlorek sodu; # zgodny z EN 973 Chlorek sodu. # 4; # Klasa produktu; # Klasa A. # 5; # Opakowanie; # Opakowania max 25kg. # 6; # Termin ważności; - lata od daty produkcji. 2. Zakup produktów potrzebnych do eksploatacji urządzeń dla Szpitala św. Leona Sp. z o. o. w Opatowie - Podane ilości są wielkościami orientacyjnymi i nie wiążą Zamawiającego, a ich zakup będzie realizowany według. Bieżących potrzeb. |
| Zadanie | Lp. | WYKAZ / RODZAJ WODY | Jednostka miary | Ilość w okresie 12 miesięcy |
| Nr 2 | 1 | Woda destylowana/demineralizowana wykorzystywana w celach farmaceutycznych lub laboratoryjnych | ltr | 3 000 ( 600 butelek) |

- Dostawa produktów eksploatacyjnych będzie się odbywała sukcesywnie w okresie 12 miesięcy na podstawie zamówień Zamawiającego składanych do Wykonawcy.

- Zamówienia składane do Wykonawcy przez Zamawiającego będą przesyłane drogą email na wskazany w umowie adres Wykonawcy, czas dostawy do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.