Szpital Św. Leona

ul. Szpitalna 4

27-500 Opatów

NIP 863 169 70 84

Zadanie 1: Sól do uzdatniania wody

| # Lp. | # Nazwa parametru wymaganego | # Wymagania minimalne parametru | # Parametr wymagany | # Parametr oferowany ( proszę wpisać właściwą odpowiedź) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Kompaktowa sól sucha, regeneracyjna | # skład; chlorek sodu NaCl min. 99,9%. | # TAK |  |
| # 2 | # Atest | # Produkt z Atestem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PIB) | # TAK |  |
| # 3 | # Produkt Chlorek sodu | # zgodny z EN 973 Chlorek sodu | # TAK |  |
| # 4 | # Klasa produktu | # Klasa A | # TAK |  |
| # 5 | # Opakowanie | # Opakowania max 25kg | # TAK |  |
| # 6 | # Termin ważności | # 2 lata od daty produkcji | # TAK |  |

Zadanie 2: Woda destylowana

| # Lp. | # Nazwa parametru wymaganego | # Wymagania minimalne parametru | # Parametr oferowany ( proszę wpisać właściwą odpowiedź) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Woda destylowana / demineralizowana | # Woda do roztworów chemicznych i urządzeń laboratoryjnych |  |