Znak postępowania: ZP.19.AM.2026

Załącznik nr 2.3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 3 - Pompa histeroskopowa 1szt.

UWAGA:

Dokument stanowi integralną część Oferty, a tym samym nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego i nie podlega uzupełnieniu. Niezłożenie tego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nie może być powystawowy ani  używany.

Pompa histeroskopowa 1szt.

| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie, któregokolwiek z podanych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia |  | Parametry oferowane Należy wypełnić tylko pola przy których wskazane jest – „NALEŻY PODAĆ” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa histeroskopowa 1szt. | NALEŻY PODAĆ Nazwa, producent, kraj producenta, model, typ, numer katalogowy, rok produkcji |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1 | Możliwość regulacji podawania płynu 200-800 ml/min histeroskopowa | NALEŻY PODAĆ |  |
| 2 | Możliwość regulacji utrzymania ciśnienia w trakcie histeroskopii 0-200 mmHg histeroskopowa 100/200/500 mmHg laparoskopowa | NALEŻY PODAĆ |  |
| 3 | Końcówki narzędzie ssąco płuczące laparoskopowe 5 mm – 4 szt. |  |  |
| 4 | Jednorazowy osprzęt pozwalający na wykonanie 400 operacji (dreny laparoskopowe i histeroskopowe) | NALEŻY PODAĆ |  |
| Wymagane dokumenty |  |  |  |
| 1 | materiały informacyjne: opis sprzętu medycznego foldery, fotografie, katalog, informacje dla użytkownika – dokumentujące i potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry z zaznaczeniem każdego parametru wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla danej części, wraz z tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy) W przypadku braku potwierdzenia parametru w oryginalnych materiałach producenta Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty stosownego oświadczenia Wykonawcy - autoryzowanego dystrybutora sprzętu potwierdzającego wartości parametrów technicznych – powyższe nie dotyczy parametrów punktowanych |  |  |
| 2 | certyfikat CE producenta wraz z jego tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy) |  |  |
| 3 | deklaracje zgodności (CE) producenta oferowanego sprzętu medycznego wraz z tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy) |  |  |
| 4 | oświadczenie potwierdzające zgodność realizacji przedmiotu umowy z zasadą DNSH |  |  |
| 5 | Dokument potwierdzający zgłoszenie albo powiadomienie, albo wniosek lub wpis oferowanego sprzętu albo wyposażenia medycznego do rejestru wyrobów medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania wraz z jego tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy) |  |  |
| 6 | certyfikat zgodności z MDR dla wyrobów medycznych klasy IIa (jeżeli dotyczy) |  |  |

Niniejszy dokument należy opatrzyć

kwalifikowanym podpisem elektronicznym