ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Laparoskop operacyjno-diagnostyczny (wieża)

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia |  |  |  |
| Oferowany model |  |  |  |
| Producent |  |  |  |
| Rok Produkcji |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |
| Aparat fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2025r.) |  | Rok prod. |  |
| Medyczny monitor operacyjny 4K/3D – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Monitor pracujący w rozdzielczości min. 4K 3840 x 2160 pikseli | Tak |  |
| 2 | Przekątna ekranu min. 55” | Tak |  |
| 3 | Zawieszenie VESA | Tak |  |
| 4 | Statyw jezdny na dodatkowy monitor wraz z przeciwwagą 1 szt. | Tak |  |
| Medyczny monitor operacyjny 4K – 1 szt. |  |  |  |
| 5 | Monitor pracujący w rozdzielczości min. 4K 3840 x 2160 pikseli | Tak |  |
| 6 | Przekątna ekranu min. 31” | Tak |  |
| 7 | Zawieszenie VESA | Tak |  |
| Sterownik kamery systemu obrazowania endoskopowego 4K/ICG - 1 zestaw |  |  |  |
| 8 | Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K i laparoskopowym wideo endoskopem 4K/3D/ICG | Tak |  |
| 9 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjście wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | Tak |  |
| 10 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | Tak |  |
| 11 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) | Tak |  |
| 12 | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny | Tak |  |
| 13 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | Tak |  |
| 14 | W zestawie zewnętrzna klawiatura USB | Tak |  |
| 15 | W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB | Tak |  |
| 16 | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  |
| 17 | Meny obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery, wideo endoskopu oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | Tak |  |
| 18 | Możliwość przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery i wideo endoskopu, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | Tak |  |
| 19 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | Tak |  |
| 20 | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery | Tak |  |
| 21 | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery | Tak |  |
| 22 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | Tak |  |
| 23 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | Tak |  |
| 24 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery lub wideo endoskopu | Tak |  |
| 25 | Funkcja obrotu obrazu o 180° | Tak |  |
| 26 | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery | Tak |  |
| 27 | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | Tak |  |
| 28 | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | Tak |  |
| 29 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | Tak |  |
| 30 | Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  |
| 31 | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | Tak |  |
| 32 | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | Tak |  |
| 33 | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery lub wideo endoskopu | Tak |  |
| 34 | Stopień ochrony min. CF | Tak |  |
| Głowica kamery 4K UHD/ICG – 1 szt. |  |  |  |
| 35 | Głowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | Tak |  |
| 36 | Głowica kamery kompatybilna z funkcją obrazowana w trybie bliskiej podczerwieni z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG) | Tak |  |
| 37 | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. 4K UHD, 3840 × 2160 pikseli, progressive scan 50/60 Hz | Tak |  |
| 38 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | Tak |  |
| 39 | Stopień ochrony min. CF | Tak |  |
| 40 | Waga głowicy – max. 270 g. | Tak |  |
| Źródło światła LED - 1 zestaw |  |  |  |
| 41 | Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery | Tak |  |
| 42 | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery | Tak |  |
| 43 | Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | Tak |  |
| 44 | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - tryb mapy intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym | Tak |  |
| 45 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | Tak |  |
| 46 | Stopień ochrony min. CF | Tak |  |
| Insuflator CO2 z podgrzewaniem i ewakuacją dymu - 1 zestaw |  |  |  |
| 47 | Obsługa insuflatora poprzez ekran dotykowy z oprogramowaniem w języku polskim | Tak |  |
| 48 | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2, ewakuacji dymu oraz nawilżania gazu z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych. | Tak |  |
| 49 | Maksymalny przepływ gazu min. 50 l/min | Tak |  |
| 50 | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg | Tak |  |
| 51 | Insuflator wyposażony w min. 5 trybów pracy | Tak |  |
| 52 | High Flow - do laparoskopii oraz zastosowań bariatrycznych i robotycznych | Tak |  |
| 53 | Funkcja ewakuacji dymu z możliwością wyboru trybu ciągłego lub automatycznego aktywowanego poprzez kompatybilne urządzenie wysokiej częstotliwości | Tak |  |
| 54 | Ewakuacja dymu w trybie ciągłym z możliwością regulacji w min. 4 poziomach. | Tak |  |
| 55 | Możliwość połączenia insuflatora z min. 3 różnymi urządzeniami wysokiej częstotliwości | Tak |  |
| 56 | Wyświetlacz paskowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | Tak |  |
| 57 | Wyświetlacz paskowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | Tak |  |
| 58 | Funkcja desuflacji z możliwością zatrzymania ręcznego lub automatycznego zatrzymaniem po uzyskaniu ciśnienia 3mmHg | Tak |  |
| 59 | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | Tak |  |
| 60 | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | Tak |  |
| 61 | Przewód zasilający CO2 do źródła gazu- 1 szt. | Tak |  |
| 62 | Dren insuflacyjny z filtrem i ewakuacją dymu, jednorazowy, sterylny, op. 10 szt.- 5 szt. | Tak |  |
| Pompa płucząca - 1 zestaw |  |  |  |
| 63 | Wielodziedzinowa płucząca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do operacji laparoskopowych | Tak |  |
| 64 | Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy | Tak |  |
| 65 | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | Tak |  |
| 66 | Regulacja natężenia przepływu płukania podczas zabiegów laparoskopowych w zakresie 100 - 2500 ml/mim | Tak |  |
| 67 | Wyświetlanie zadanych parametrów podczas zabiegu w formie graficznej i cyfrowej na monitorze dotykowym | Tak |  |
| 68 | Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | Tak |  |
| 69 | W zestawie jednorazowy kompletny dren płuczący, sterylny, do zastosowania do procedur laparoskopowych, op. 10 szt.- 4 szt. | Tak |  |
| Laparoskopowy wideo endoskop 4K 3D ICG - 2 szt. |  |  |  |
| 70 | Laparoskopowy wideo endoskop o rozdzielczości 4K kompatybilny z oferowanym sterownikiem kamery | Tak |  |
| 71 | Kąt widzenia: 30° | Tak |  |
| 72 | Wideo endoskop wyposażony w dwa przetworniki obrazowe (chipy) zintegrowane dystalnie w tubusie roboczym umożlwiające obrazowanie w technologii 3D | Tak |  |
| 73 | Możliwość swobodnego przełączania trybów 2D/3D za pomocą jednego z przycisków na głowicy | Tak |  |
| 74 | Długość robocza 30 - 32 cm | Tak |  |
| 75 | Średnica 10 - 10,5 mm | Tak |  |
| 76 | Możliwość wykorzystania wideo endoskopu do obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | Tak |  |
| 77 | Głowica wideoendoskopu wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | Tak |  |
| 78 | Wideo endoskop wraz przewodem w pełni autoklawowalny | Tak |  |
| 79 | Stopień ochrony min. CF | Tak |  |
| 80 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 4,8 mm- 2 szt. | Tak |  |
| 81 | Dedykowany kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania wideoendoskopu wraz ze światłowodem- 2 szt. | Tak |  |
| 82 | Okulary polaryzacyjne 3D, pasywne- 6 szt. | Tak |  |
| 83 | Nakładki 3D na okulary korekcyjne - 6 szt. | Tak |  |
| Wózek aparaturowy - 1 zestaw |  |  |  |
| 84 | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | Tak |  |
| 85 | Min. 2 półki | Tak |  |
| 86 | Ramię przegubowe do zamocowania monitora | Tak |  |
| 87 | Wysięgnik na płyny | Tak |  |
| 88 | Uchwyt butli CO2 | Tak |  |
| 89 | Uchwyt kamery, z wyjmowanymi wkładami | Tak |  |
| Optyka laparoskopowa- 1 szt. |  |  |  |
| 90 | Optyka laparoskopowa, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe | Tak |  |
| 91 | Optyka laparoskopowa, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna - 1 szt. | Tak |  |
| 92 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min. 250 cm, śr. 4,8 mm wraz z koszem druciany do mycia i sterylizacji optyk – 1 szt. | Tak |  |
| 93 | Kosz druciany do czyszczenia, sterylizacji i przechowywania dwóch sztywnych endoskopów i jednego światłowodu, zawiera pokrywę; wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 487 x 125 x 54 mm, dla endoskopów sztywnych do średnica 10 mm i długości roboczej do 34 cm- 1 szt. | Tak |  |
| Akcesoria |  |  |  |
| 95 | Przewód 12G-SDI, dł. 10 m- 1 szt. | Tak |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
| 96 | Okres gwarancji w miesiącach min. 24. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanego sprzętu i jego wyposażenia. | Tak |  |
| 97 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 98 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
| 99 | Wykonawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia | Tak |  |
| 100 | Wykonawca gwarantuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 101 | Usunięcie usterki w ciągu maksymalnie 48 godzin licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia | Tak |  |
| 102 | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni od daty reakcji serwisu - urządzenie zastępcze | Tak |  |
| 103 | Okres dostępności części zamiennych – 8 lat | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z OFEROWANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

Miejscowość, data: ......................................