Załącznik nr 6 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Część nr 1 - SERWETA OKULISTYCZNA

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Serweta okulistyczna: - Serweta okulistyczna 150-160x150cm-160 cm wykonana z materiału 3-warstwowego PP/PE/PP 74g/m2. - Posiada otwór 8-10x6-7cm (owal), umieszczony centralnie, wypełniony folią chirurgiczną (całkowity rozmiar folii 25-30x15-20cm) z oknem 2-2,5x6-6,5cm (owal), ze zintegrowaną torbą na płyny 18-19x25-30cm (komora 18-19x25-30cm) ze sztywnikiem. - Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. - Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. - Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. - Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. - Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe. - Sterylizowane tlenkiem etylenu - Materiał spełnia wymagania EN13795 lub równoważnej dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie, krytyczna powierzchnia wyrobu. |  | 2000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 7 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 2 – ZESTAW DO CESARSKIEGO CIĘCIA

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw do cesarskiego cięcia: Skład zestawu: - serweta na stolik instrumentariuszki 150-160 cm x 190-200 cm - min. 3 ręczniki 30-35 cm x 40-45 cm - 1 serweta na stolik Mayo 75-80 cm x 140-145 cm - 1 serweta dla noworodka 90-100 cm x 100-110 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny - 1 serweta do cesarskiego cięcia min. 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji na plecach, z otworem min. 27 cm x 33 cm w okolicach jamy brzusznej, z oknem min. 14 cm x 20 cm otoczonym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą na płyny z lejkiem odprowadzającym płyny z osłoną podpórek kończyn górnych. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,4g/m2. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hipoalergicznym. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 : 2019 lub równoważnej Odporność na działanie wiązki laserowej P4_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1 lub równoważnej I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610 lub równoważnej Absorpcja cieczy min. 200 ml /m2 zgodnie z normą EN 9073 – 6 lub równoważnej Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. |  | 1000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 8 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 3 - ZESTAW DO CYSTOSKOPII

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw do cystoskopii Skład zestawu: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 110-120 cm x130- 140 cm - 2 osłony na kończyny dolne 75-80 cm x 120-125 cm - 1 serweta do cystoskopii 90-95 cm x 175-180 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 8-9 cm x 14-15 cm umieszczonym centralnie. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57g/m2 (+/- 0,5g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 : 2019 lub równoważnej Odporność na działanie wiązki laserowej P4_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1 lub równoważnej I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610 lub równoważnej Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hipoalergicznym, szerokości min. 5 cm. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, oraz dane adresowe producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. |  | 2 800 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 9 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 4 - ZESTAW UNIWERSALNY Z FARTUCHAMI

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw uniwersalny z fartuchami Skład zestawu: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150-160 cm x 190-200 cm - Min. 2 ręczniki - 3 fartuch standard ( 1 szt M, 2 szt L lub XL) - 1 fartuch wzmocniony rozmiar XXL - 1 serweta na stolik Mayo 78-80 cm x 142-145 cm - 1 taśma samoprzylepna - 1 kieszeń samoprzylepna, foliowa, 1-komorowa - Min. 2 samoprzylepne serwety operacyjne 70-75 cm x 85-90 cm - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170-175 cm x 180-185 cm z paskiem samoprzylepnym min. 70 cm - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 145-150 x 240-245cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,4 g/m2, spływ cieczy min. 70%, absorpcja cieczy min. 200ml/m2. Materiał obłożenia bezwonny spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważnej Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowanym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Fartuch z włókniny polipropylenowej min. 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch w rozmiarze XXL posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Zestaw ma posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane adresowe producenta. Opakowanie jednostkowe zestawu torebka foliowo-papierowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. |  | 9 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 10 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 5 - ZESTAW UNIWERSALNY WZMOCNIONY Z FARTUCHAMI

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestawu uniwersalny wzmocniony z fartuchami Skład zestawu: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150-160 cm x 190-200 cm - Min. 3 ręczniki - 3 fartuch chirurgiczny Standard ( 1 szt M, 2 szt L lub XL) - 1 fartuch chirurgiczny Special XL lub XXL - 1 serweta na stolik Mayo 78- 80 cm x 142- 145 cm - 1 taśma samoprzylepna - Min. 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 70-75 cm x 85-90 cm - 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 170-175 cm x 180-185 cm z paskiem samoprzylepnym min. 70 cm - 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 145-150x245-250cm z paskami samoprzylepnymi. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,4 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach min. 20x50cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,0 g/m2. Serwety z oznaczeniami kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Fartuch Standard - z włókniny polipropylenowej min. 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch Specjal - Fartuch z włókniny polipropylenowej min. 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hipoalergicznym repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Materiał obłożenia bezwonny spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważnej Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane adresowe producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. |  | 1 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 11 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 6 - ZESTAW DO WKŁUCIA LĘDŹWIOWEGO STERYLNY

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw do wkłucia lędźwiowego sterylny Skład zestawu: - 1 x serweta 40-45cm x 70-75cm wykonana z dwuwarstwowej włókniny SMS o łącznej gramaturze min. 60 g/m2, - 1 serweta 45-50cm x 55-60cm wykonana z dwuwarstwowej włókniny SMS, z otworem przylepnym o średnicy od 10 do 12 cm, o łącznej gramaturze min. 60 g/m2. Położony centralnie owalny otwór o średnicy 10 do 12 cm, otoczony jest warstwą kleju hipoalergicznego o powierzchni 15x15cm (+/-3cm) - 1 x igła jednorazowego użytku 1,2x40mm, 18G, - 1 x igła jednorazowego użytku 0,5x25mm, 25G, - 2 strzykawka trzyczęściowa luer 5ml, - 1 x pean plastikowy jednorazowego użytku 15-20cm, - Min. 10 kompres włókninowy 10x10cm - 1 opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym min. 5x7.2cm, |  | 8 000 |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 12 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 7 - KIESZEŃ NA NARZĘDZIA, CHIRURGICZNA 2- KOMOROWA

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kieszeń na narzędzia, chirurgiczna 2-komorowa Sterylna kieszeń na narzędzia 2-komorowa wykonana z folii polietylenowej bez sztywnika. Na dłuższym brzegu kieszeni min. 5 cm pasek samoprzylepny pokryty klejem hipoalergicznym repozycjonowalnym o wymiarach 38-40 x 40-42 cm. Materiał kieszeni spełniający wymagania normy EN 13795 lub równoważnej Opakowanie jednostkowe posiadające min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. |  | 500 szt |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 13 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 8 - KIESZEŃ LAPAROSKOPOWA STERYLNA 3-KOMOROWA

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kieszeń laparoskopowa sterylna 2-komorowa Kieszenie z mocnego, przezroczystego polietylenu (folii PE) do przechowywania narzędzi chirurgicznych o wymiarach min. 25cm x 47cm, trzy przedziały w kieszeni. Wykonane z folii polietylenowej PE, mocnej, wytrzymałej i nieprzemakalnej dla płynów. Kieszenie mają posiadać dwie warstwy kleju hipoalergicznego umożliwiającego zamocowanie kieszeni w dowolnym miejscu obłożenia, serwety czy fartucha. Zastosowany klej - hipoalergiczny, repozycjonowalny |  | 700 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 14 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 9 - OSŁONA NA KOŃCZYNĘ DOLNĄ- GINEKOLOGICZNA, STERYLNA

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Osłona na kończynę dolną - ginekologiczna, sterylna Skład zestawu: - Osłona na kończynę dolną pakowana po 2 szt. o wymiarach 75-78 x 120-123 cm. Osłona na kończynę dolną (nogawica) wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,4 g/m2. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy EN 13795: 2019 lub równoważnej Opakowanie zawierające 2 szt. Opakowanie jednostkowe posiadające min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. |  | 500 opakowań |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 15 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 10 - SERWETA CHIRURGICZNA STERYLNA, NIEPRZYLEPNA

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Serweta chirurgiczna sterylna, nieprzylepna Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze min. 57g/m2 +/-0,5g/m2). Wymiary: 75-80 x 90-95 cm Materiał bezwonny musi spełniać wymagania PN EN 13795 lub równoważnej dla obłożeń chirurgicznych. Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe. Zestaw sterylny. Opakowanie jednostkowe posiadające min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. |  | 13 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 16 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 11- FARTUCH CHIRURGICZNY SMMS

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Fartuch chirurgiczny SMMS Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze minimum 35 g/m2. Wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L lub M/L, XL, XXL lub XL/XXL. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane adresowe producenta. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Zestaw sterylny - jednorazowego użytku. |  | 50 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 17 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 12 - PODKŁAD CHŁONNY

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Podkład chłonny Podkład chłonny min. 60-65 x 60-65 cm, z pulpy celulozowej |  | 1 500 szt |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 18 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 13 - FARTUCH FLISELINOWY JEDNORAZOWY NIESTERYLNY

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Fartuch fliselinowy jednorazowy niesterylny - wiązany pod szyją i w pasie - rozmiar uniwersalny - w rękawach posiadający gumki ściągające - kolor zielony lub niebieski |  | 40 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 19 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 14 - CZYŚCIK ŚCIERNY

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Czyścik ścierny Jednorazowy, jałowy czyścik ścierny do końcówek elektrod. Powierzchnia ścierna czyścika zawiera tlenek aluminium, materiał wewnętrzny – pianka, zawiera pasmo baru widzialne w promieniach rtg. Warstwa przylepna z mocnym klejem zapewniającym dobrą przyczepność do powierzchni. Wymiary: 45-50 x45-50 mm, grubość min. 4mm. Sterylny Pakowane pojedynczo w torebki papierowo foliowe. |  | 100 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 20 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 15 - ZESTAW PODSTAWOWY MINI

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw podstawowy mini Skład zestawu: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150-160 cm x 190-200 cm, - Min. 4 serwety samoprzylepne 70-75 cm x 85- 90 cm. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,4 g/m2. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Materiał obłożenia bezwonny spełniający wymagania wysokie normy EN 13795:2019 lub równoważnej I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610 lub równoważnej Absorpcja cieczy min. 200 ml /m2 zgodnie z normą EN 9073 - 6 lub równoważnej Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. |  | 600 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 21 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 16 - SERWETA CHIRURGICZNA STERYLNA, NIEPRZYLEPNA

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Serweta chirurgiczna sterylna, nieprzylepna Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 30 g/m2 Zestaw ma posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania |  | 2 300 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Załącznik nr 22 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 17 - STERYLNE SERWETY CHIRURGICZNE

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sterylne serwety chirurgiczne Sterylne serwety chirurgiczne 2-warstwowe w opakowaniu jednostkowym (jedna sztuka) wielkości ( 45-50cmx45-50cm) Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane adresowe producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw sterylny - jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny |  | 2 500 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Załącznik nr 23 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 18 - ZESTAW T.U.R.

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw T.U.R. Skład zestawu: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140cm-160 cm x 180cm - 200 cm - 1 Uchwyt typu rzep 2,5 cm-3,5cm x 25cm x 30cm 2,5cm-3,5 cm x 25cm-30cm - 1 serweta do procedur TUR (200cm-210cm)/(260cm-270)x(215cm-225cm) ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm-135cm z otworem na krocze 5cm-7cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 7cm-9 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu minimum 57,5 g/m2. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hipoalergicznym umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane adresowe producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw sterylny - jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny |  | 1 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Załącznik nr 24 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 19 - ZESTAW DO CHIRURGII STAWU BIODROWEGO

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw do chirurgii stawy biodrowego Skład zestawu: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140cm-160 cm x180cm-200 cm - minimum 2 ręczniki - 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 78cm- 80 cm x 142cm-145 cm - Min. 2 samoprzylepna serweta operacyjna z warstwą chłonną 75cm-80 cm x 90cm-95cm - 1 serweta operacyjna 150-180cm x 210-240 cm - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 30cm-33 cm x 110cm-120cm - 1 (minimum) taśma samoprzylepna - 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 180cm-200cm x 180cm-200cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, z warstwą chłonna. - 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 220 cm-230cm x 260cm-280 cm z wycięciem "U" 10 cm-20cm x 100cm-110cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, warstwa chłonna 70-80cm x 130-140 cm, Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego warstwa chłonna. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hipoalergicznym umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane adresowe producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny - jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. |  | 300 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Załącznik nr 25 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 20 - ZESTAW DO ZABIEGÓW NA KOŃCZYNIE ( PROTEZA KOLANA)

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw do zabiegów na kończynie (proteza kolana) Skład zestawu: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140cm-160cm x 180cm-200 cm - Min. 2 ręczniki - 1 serweta na stolik Mayo 78cm-80 cm x 142cm-145 cm - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 24cm-36cm x 55cm-75cm - 1 (minimum) taśma samoprzylepna - 1 serweta operacyjna 180 cm -190cm x 140cm-150 cm - 1 serweta na kończynę 200cm-230-cm x 300cm-320cm z samouszczelniającym (elastycznym ) otworem o średnicy 6cm-8cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, z warstwa chłonna. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane adresowe producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny - jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. |  | 400 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Załącznik nr 26 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 21 - ZESTAW DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw do zabiegów ortopedycznych Skład zestawu: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140 cm - 160 cm x 180 cm - 200 cm. - 1 serweta na stolik Mayo 78 cm- 80 cm x 142 cm - 145 cm - 1 (minimum) taśma samoprzylepna - 1 serweta wzmocniona 200cm -230 cm x 240cm-260cm z wycięciem "U" 10cm-20cm x 80cm-100 cm z warstwą chłonna - 1 serweta samoprzylepna 150cm-170cm x 240cm-260cm (ekran anestezjologiczny) Serwety do obłożenia pacjenta wykonane z materiału 2-warstwowego folii polietylenowej i hydrofilowej włókniny polipropylenowej. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane adresowe producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny - jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Opakowanie jednostkowe zestawu torebka foliowo-papierowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. |  | 500 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Załącznik nr 27 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 22 - SERWETA NA STOLIK INSTRUMENTARIUSZKI

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 100cm-120 cm x120-140 cm. Serweta wykonana z laminatu minimum 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej folii polietylenowej. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności oraz dane producenta. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane karton. |  | 4 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 28 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 23 - OSŁONA ORTOPEDYCZNA NA KOŃCZYNĘ

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Osłona ortopedyczna na kończynę Osłona o wymiarach 33cm-36cm x 110 cm-120cm z 1 taśmą samoprzylepną. Osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z laminatu minimum dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu minimum 57,5 g/m2. Osłona pakowana po 1szt. razem z 1 polietylenową taśmą samoprzylepną. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Zestaw sterylny - jednorazowego użytku. |  | 400 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 29 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 24 - CZEPKI OPERACYJNE CHIRURGICZNE Z NAPOTNIKIEM

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Czepki operacyjne chirurgiczne - czepek wykonany z cienkiej polipropylenowej włókniny - z napotnikiem - jednorazowy, przewiewny - kolor niebieski lub zielony lub fioletowy - produkt niejałowy, - mogą posiadać troki lub delikatną gumkę podtrzymującą czepek |  | 60 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 30 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 25 - PRZEŚCIERADŁA NIESTERYLNE

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Prześcieradła niesterylne Skład zestawu: - prześcieradło włókninowe niejałowe, lekkie, prześcieradło jednorazowe, prześcieradło nieprzemakalne - rozmiar 210 x 160 (+/-30 cm) |  | 25 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 31 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 26 - FARTUCH FOLIOWY

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Fartuch foliowy Foliowy, jednorazowy, zakładany na szyję, rozmiar min. 71cm x 116 cm |  | 40 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 32 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 27 - OSŁONA NA KAMERĘ

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Osłona na kamerę Sterylna serweta osłaniająca na przewód kamery, lasera, z pierścieniem lub bez pierścienia. Wykonana z przezroczystego polietylenu (folii PE) o wymiarach 240-250x13 – 15 cm serweta na końcu wyposażona w elastyczne zakończona otworem i taśmą mocującą wokół kamery, lasera. Pakowana w torebkę papierowo-foliową zaopatrzoną w co najmniej 3 etykiety samoprzylepne. |  | 5 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 33 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 28 - STERYLNY MARKER

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sterylny marker Sterylny marker do znaczenia skóry przed zabiegiem operacyjnym z cienką końcówką, ze skalą pomiarową do 5 cm na korpusie markera w komplecie z elastyczną linijką wykonaną z plastiku (utrzymuje stabilność nawet gdy staje się mokry) z podziałką co 1 mm do 15 cm. Niedrażniący skóry atrament - fiolet krystaliczny. Opakowanie jednostkowe papier folia |  | 500 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 34 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 29 - PRZENOŚNA MATA

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przenośna mata Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (min. 3 l/m²) rozmiar 70-75x100-105 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię. |  | 2 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 35 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 30 - PODKŁAD OPERACYJNY

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Podkład operacyjny Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, min. 3 warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: - wymiary: min. 100 x 225cm |  | 1 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 36 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 31 - OSŁONA NA APARATURĘ MEDYCZNĄ

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Osłona na aparaturę medyczną Maksymalny rozmiar osłanianej aparatury przed rozciąganiem 60-70cm x 60-70cm, format kuli, produkt sterylny |  | 1 500 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 37 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 32 - JEDNORAZOWE UBRANIE OPERACYJNE

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jednorazowe ubranie operacyjne Komplet składający się z bluzy i spodni pakowanych w zestawach, wykonane z włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze min. 35 g/m2, nie zawierające lateksu. Wytrzymanie na rozrywanie min. 89 kPa. Bluza szyta w ergonomicznym kształcie dzwonu umożliwiającym odpowiednie dopasowanie do sylwetki. Dekolt w kształcie litery V wykończony lamówką, bluza z trzema kieszeniami. Dwie kieszenie dolne. Bluza w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, 3XL Spodnie z regulacją rozmiaru w postaci wiązanej taśmy. Spodnie w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, 3XL Kolor: niebieski lub zielony. Pakowane w pojedynczą torbę. |  | 1 500 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 38 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Częśc nr 33 - MAJTKI JEDNORAZOWE

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Majtki jednorazowe Oddychające, nieprzezroczyste, hipoalergiczne, rozciągliwe, rozmiar L, XL, XXL, kolor dowolny |  | 10 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 39 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 34 - ZESTAW DO CEWNIKOWANIA

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw do cewnikowania Zestaw do cewnikowania pęcherza : - 1x penseta 13-15 cm plastikowa , - Min. 6 x tupfery gazowe 20x20 ( kształt kuli) , - 1 x serweta laminowana nieprzemakalna chłonna 40-50 cm x 60-80 cm ( owinięcie zestawu) - 1 x serweta laminowana nieprzemakalna chłonna 40-50 cm x 60-80 cm z rozcięciem i otworem o średnicy min. 5 cm - 1 x para rękawic nitrylowych M lub L wywinięty mankiet , - 1x pojemnik plastikowy transparentny dwukomorowy o poj. 300-500 ml. - Opakowanie typu torebka foliowo-papierowa - Opakowanie zestawu zaopatrzone w min. 2 etykiety przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób). |  | 17 500 szt |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 40 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 35 - ZESTAW DO ZMIANY OPATRUNKÓW

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw do zmiany opatrunków Skład zestawu: - 2x penseta 13-15 cm w różnym kolorze, - Min. 6 x tupfery gazowe 20x20 ( kształt kuli) , - Min. 6 x kompresy włókninowe min. 7,5x7,5 cm. Opakowanie typu twardy blister służące jako pojemnik na płyn. Opakowanie 2-3 komorowe Opakowanie zestawu zaopatrzone w min. 2 etykiety przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób). |  | 34 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 41 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 36 - ZESTAW DO POBRAŃ ZE STAZĄ

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw do pobrań ze stazą Skład zestawu: - 1x staza jednorazowa nieuczulająca, bez lateksowa , - Min. 4 x kompresy włókninowe min. 7,5x7,5 cm , - 1 x para rękawic nitrylowych M wywinięty mankiet , - 1x opatrunek do wkłuć foliowy z wycięciem 8x6 (+/-2 cm) cm. Opakowanie typu torebka foliowo-papierowa z wycięciem na kciuk . Opakowanie zestawu zaopatrzone w min. 2 etykiety przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób). |  | 5 500 szt |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 42 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 37 - ZESTAW DO WKŁUCIA PODOBOJCZYKOWEGO

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw do wkłucia podobojczykowego Skład zestawu: - 1x penseta 13-15 cm plastikowa , - 1 x kleszczyki metalowe do igły ( imadło) 13-15 cm - Min. 10 x kompresy włókninowe min. 7,5x7,5 cm , - 1 x serweta laminowana nieprzemakalna chłonna 90 cm x 70 cm (+/- 10 cm) o gramaturze min. 47g/m2, z otworem i przylepcem min. 75 cm x 45 cm - 1 x serweta laminowana nieprzemakalna chłonna 130 cm x 90 cm (+/- 10cm) o gramaturze min. 47g/m2 - 1 x miska nerkowata plastikowa 500-700 ml , - 1x opatrunek włókninowy samoprzylepny 5x7 cm (+/- 1 cm), - 1x strzykawka L 3 częściowa 5 ml, - 1x igła iniekcyjna 1,2x40 mm. Opakowanie typu torebka foliowo-papierowa z wycięciem na kciuk . Opakowanie zestawu zaopatrzone w min. 2 etykiety przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób). |  | 2 500 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 43 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 38 - PODKŁAD PODFOLIOWANY W ROLCE

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Podkład podfoliowany w rolce Jednorazowy produkt ochronny w formie rolki, stosowany w placówkach medycznych do zabezpieczania powierzchni łóżek, kozetek i foteli. Dwustronny, z warstwą absorpcyjną i nieprzemakalną. Warstwa absorpcyjna: włóknina polipropylenowa lub celuloza. Warstwa nieprzemakalna: folia polietylenowa. Wymiary rolki: szerokość: 50 cm (+/- 2 cm); długość: 40 m (+/- 2 m) Wymiary odcinka: szerokość: 50 cm (+/- 2 cm); długość: 80 cm (+/- 2 cm) Obecność perforacji ułatwiającej odrywanie poszczególnych odcinków. Każda rolka zapakowana w folię, aby zapewnić higienę podczas transportu i magazynowania. Produkt jednorazowy, do kontaktu ze skórą. |  | 8 500 rolek |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 44 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 39 - ZESTAW SERWET DO PORODU

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw serwet do porodu Skład zestawu: - wzmocniona serweta porodowa, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, zintegrowana torba do zbiórki płynów o wymiarach 78-80 cm x 114-150 cm - ręcznik chłonny z bibuły celulozowej o wymiarach min. 30cm x 34cm – min. 2 sztuki - serweta chłonna dla noworodka wykonana z włókniny typu spunlace o wymiarach min. 75cm x 85cm – min. 1 sztuka - wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej min. 150cm x 190cm – 1 sztuka |  | 500 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 45 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 40 - JEDNORAZOWY KOMPLET POŚCIELI MEDYCZNEJ

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jednorazowy komplet pościeli medycznej CHARAKTERYSTYKA - materiał: włóknina polipropylenowa - gramatura: min. 20g/m2 - wyrób medyczny - stosowana jako higieniczne zabezpieczenie łóżka - 1 opakowanie zawiera 1 komplet - 1 komplet zawiera: prześcieradło, poszwę na kołdrę, poszwę na poduszkę WYMIARY poszwa na poduszkę – 70 x 80 cm (zakładka 10cm) poszwa na kołdrę – 140 x 200 cm prześcieradło - 160 x 210 cm |  | 10 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 46 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 41 - KOSZULA DLA PACJENTA- JEDNORAZOWA

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Koszula dla pacjenta – jednorazowa Posiadająca wiązanie, które ułatwia jej zakładanie pacjentom leżącym. Wykonana z włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m² Wiązana na troki przy szyi i w talii Krótkie rękawy Rozmiar uniwersalny |  | 20 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 47 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 42 - FOLIA NRC

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Folia RNC WYMIARY min. 160 X 210 folia termiczna – koc termiczny. wykonany z cienkiej metalicznej folii poliestrowej. Jest wyposażony w oznaczenia kolorystyczne – złote i srebrne |  | 1 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 48 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 43 - CHUSTA TRÓJKĄTNA

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Chusta trójkątna Wymiary produktu min. 100x100x141 cm Niejałowy. Produkt wykonany z włókniny polipropylenowej |  | 1 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 49 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 44 - KOC OGRZEWAJĄCY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku materiał włókninowy, hipoalergiczny Produkt jednorazowy. Koc można ogrzewać w cieplarce do temperatury 40℃. rozmiar: min. 110 cm x 220 cm, |  | 10 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 50 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 45 - KOSZULA DLA PACJENTEK GIN POŁ.

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Koszula dla pacjentek gin poł. Koszula pacjenta położnicza, włóknikowa nieprzezierna, gramatura min. 35 g/m² - z krótkim rękawem - wiązana na troki przy szyi i w pasie - rozmiar XXL - niejałowa - jednorazowego użytku |  | 2 400 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 51 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 46 – SPÓDNICA DLA PACJENTEK GINEKOLOGICZNYCH

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Spódnica dla pacjentek ginekologicznych - Nieprzezierna - elastyczna gumka w pasie - wykonana z włókniny o gramaturze min. 40g - produkt jednorazowego użytku - niesterylna |  | 1 200 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 52 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 47 - CZEPKI OPERACYJNE CHIRURGICZNE WIĄZANE NA TROKI

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Czepki operacyjne chirurgiczne - czepek wykonany z cienkiej polipropylenowej włókniny - jednorazowy, przewiewny - kolor niebieski lub zielony lub fioletowy - produkt niejałowy, wiązane na troki |  | 20 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 53 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 48 – CZEPKI OPERACYJNE NA GUMKĘ

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Czepki operacyjne (damskie) - czepek wykonany z cienkiej, przewiewnej włókniny polipropylenowej - wykończony gumką dookoła głowy - kształt beretu - średnica 54 (+/-2 cm) - kolor niebieski lub zielony lub fioletowy - produkt niejałowy |  | 70000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 54 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 49 - OCHRANIACZE NA BUTY

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ochraniacze na buty - foliowe - jednorazowego użytku - na gumę |  | 100 000 szt |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 55 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 50 - UCHWYT TYPU RZEP

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Uchwyt typu rzep - jałowy - pojedynczo pakowany - Roz. 2,5cm-3,5cm x 25cm-30cm |  | 1 200 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 56 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 51 - SERWETA  OPERACYJNA JAŁOWA Z CENTRALNYM OTWOREM

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Serweta operacyjna jałowa z centralnym otworem - roz. 75-80cm x90-100cm - min. 2 warstwowa - otwór-średnica 5-6cm x 7-8cm Zestaw ma posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. |  | 5 000 szt. |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 57 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 52 - OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW IMPLANTACJI CEWNIKA PERMANENTNEGO DO DIALIZY

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Obłożenia do zabiegów implantacji cewnika permanentnego do dializy Serwety do obłożenia pacjenta dwuwarstwowe nieprzemakalne o gramaturze min. 55 g/m2 (w składzie serwety 25% laminatu pochodzącego z recyklingu w obiegu zamkniętym produkcyjnym) , nieprzemakalność min. 300 cm H2O, chłonność na poziomie min. 390 % . - Serweta 90x75 cm , przylepiec na całej długości boku 90 cm -1 szt. - Serweta 240x150 cm , przypiec na boku 240 cm o długości 60 cm-1 szt. - Serweta 200x150 cm , przylepiec na całej długości boku 200 cm – 1 szt. Sterylne fartuch chirurgiczne z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, wszystkie szwy wykonane techniką ultradźwiękową w sposób ciągły. Rękaw fartucha o kroju prostym, zakończony poliestrowym niepylącym mankietem min. 7,5 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na założenie fartucha z zachowaniem jałowości, zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wskaźnik odporności na perforację płynów ≥ 200 cm H2O w obszarze wzmocnień. Skład zestawu: - Fartuch chirurgiczny standardowy L – 1 szt. - Fartuch chirurgiczny standardowy XL – 1 szt. Pozostałe elementy zestawu: - Skalpel chirurgiczny nr 11 plastikowa rączka i osłonka- 1 sztuka - Igła iniekcyjna 0,7 x 40 mm 18G – 1 sztuka - Kompresy z gazy 10x10 cm 13n ,8 w - 30 sztuk - Pęseta met chirurgiczna 11,5 cm znaczona kolorem – 1 szt. - Kompres włókninowy 40G 4W 10x20 cm - 2 sztuki - Camera cover 15x250 cm- 1 szt. - Kleszczyki metalowe 14 cm Rochster Pean Prosty znaczone kolorem-1 szt. - Kleszczyki metalowe imadło 13 cm do igły znaczone kolorem-1 szt. - Kleszczyki metalowe 12,5 cm Halsted Mosquito zagięte znaczone kolorem- 1 szt. - Osłona foliowa na sprzęt prostokątna 71x91 cm z gumką – 1 sztuka - Nożyczki metalowe 15 cm Mayo zagięte ostro-tępe znaczone kolorem – 1 szt - Strzykawka plast 2CZ 2 ML – 2 sztuki - Strzykawka plast 2CZ 10 ML – 1 szt. - Strzykawka plast 2CZ 20 ML – 2 szt - Pojemnik plast okrągły 500 ml wysokość 6 cm śr denka 9,5 cm SKALA mankiet transp-1 szt. - Pojemnik plast okrągły 500 ml wysokość 6 cm śr denka 9,5 cm SKALA mankiet niebieski-1 szt. - serweta na stolik instrumentariuszki z warstwą chłonna o szerokości min. 65 cm i chłonności 400% - rozmiar 150 cm x 190 cm (do owinięcia zestawu)- 1 sztuka Karton zewnętrzny min. 5 warstwowy (bezpieczeństwo w trakcie transportu). Opakowanie jednostkowe: torebka papierowo-foliowa z wycięciem na kciuk dla poprawnego otwarcia w warunkach bloku porodowego. Etykieta pięciodzielna, 4 samoprzylepne metryczki do umieszczenia w karcie pacjenta, każdy zestaw musi posiadać informację identyfikującą producenta, informacje o dacie ważności i numer serii. Wymagane zaświadczenie biozgodności. Przydatność do użycia min. 5 lat od daty produkcji. |  | 240 szt |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 58 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 53 – Zestaw jednorazowy, jałowy do zabiegów  ablacji

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny SMS, zapinany na rzep pod szyją, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna L – 1 szt. | . | 300 szt |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny SMS, zapinany na rzep pod szyją, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna XL – 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Serweta do zabiegów ablacji wykonana z włókniny SMS o wym. 210cm-230cmx310cm-330cm z dwoma otworami do tętnicy promieniowej oraz dwoma otworami do tętnicy udowej w kształcie koła o wym.10cm-12cm (z folią w otworze, sam otwór 7cm-8cm). Wokół otworów wzmocnienie 70cm-80cmx200cm-220cm. Folia po prawe stronie serwety do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego o wym. 70cm-80cmx310cm-330 cm. |  |  |  |  |  |
|  | Skalpel jednorazowego użytku z prostym ostrzem, rozmiar 11 – 1szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kompresy minimum 8 warstwowe, gazowe o wymiarach bez nitki radiacyjnej 10cmx10cm (+/-2cm) - 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Serweta absorbująca 40cm-50cmx50cm-60cm o wysokiej absorpcji płynów i nieprzemakalną warstwą spodnią- oddzielnie sterylnie pakowane ,każda osobno pakowana -2szt |  |  |  |  |  |
|  | Powłoka ochronna typu czepek o wym. 100cm x 100cm zakończona elastyczną gumką – 1szt. |  |  |  |  |  |
|  | Nić chirurgiczna niewchłanialna, pleciona z naturalnych włókien jedwabnych, powlekana woskiem i silikonem w kolorze czarnym rozmiar (3,5)x75 cm, ½ koła HR 26 -1szt. |  |  |  |  |  |
|  | Osłona na kamerę 12cm-13cm x 230cm-250cm– 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 3-częściowa typu luer lock z podwójnie uszczelnionym gumowym tłokiem nie zawierającym latexu, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną podziałką ułatwiającą odczyt i centrycznie położoną końcówką poj. 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml-1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Miska w kształcie nerki 500 (+/-100 ml) – 1szt. |  |  |  |  |  |
|  | Miska okrągła z podziałką 500 (+/-100 ml) - 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna nr 0,8x40mm, 21G w opakowaniu- 2szt |  |  |  |  |  |
|  | Igła angiograficzna 1,3x70 mm 18G ostro zakończona pod kątem<16 stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej wprowadzić prowadnik 0.038” |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 2-częściowa typu luer slip z zielonym tłokiem, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną, czytelną i niezmywalną podziałką ułatwiającą odczyt i bocznym położeniu końcówki poj. 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml-3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki metalowe, proste o długości 12cm-15cm-1szt. |  |  |  |  |  |
|  | Gąbka na patyku, długość patyka 14cm - 16cm - 4szt. |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka typu luer slip 20 ml z czytelną niezmywalną skalą-1szt. Strzykawka 2-częściowa typu luer slip z zielonym tłokiem, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną, czytelną i niezmywalną podziałką ułatwiającą odczyt i bocznym położeniu końcówki poj.20 ml-1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Dren wysokociśnieniowy 150 cm, 70bar – 75bar z adapterem rotacyjnym- 1szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw transferowy typu Transofix lub równoważny-1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Nakłuwacz typu mini spike-1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu o wym. 100cm-120cm x 150cm -170cm – 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pakowanie odporne na uszkodzenia, zawierające etykietę samoprzylepną z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną pacjenta minimum 3 szt. Naklejki kodowe samoprzylepne, łatwo odklejane z opakowania. |  |  |  |  |  |
|  | Skład zestawu w języku polskim na etykiecie zewnętrznej, |  |  |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 59 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część nr 54 – ZESTAW JEDNORAZOWY, JAŁOWY DO ZABIEGÓW WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Serweta na pacjenta wykonana z włókniny SMS o wym. 230cm-240cm x 340-350cm –z dwoma otworami w kształcie koła o wym.14cm-15cm otoczonymi folią przezroczystą wchodzącą w światło otworu( wielkość samego otworu 7cm-9cm), położone 70cm-80cm x 90cm-100cm od górnej krawędzi serwety. Przezroczyste foliowe wstawki po obu stronach serwety w rozmiarze 70cm-80cm x 330cm-350cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Wokół otworów warstwa wysokochłonna, wzmocniona w rozm.90cm-110cm x280cm-300cm. |  | 400 szt. |  |  |  |
| 2. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna w rozmiarze XL-1 szt. Fartuch pakowany w steryny worek. |  |  |  |  |  |
| 3. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna w rozmiarze L-1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Miska nieprzeźroczysta, okrągła z podziałką 500 ml (+/-100 ml)- 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Miska przezroczysta, okrągła z podziałką 500 ml (+/-100 ml)- 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Skalpel rozmiar 11 – 1szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompresy minimum 8 warstwowe, gazowe o wymiarach 10cm x10cm(+/- 2cm)- minimum 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Serwety absorbujące 40cm-50cm x 50cm-60cm o wysokiej absorpcji płynów i nieprzemakalną warstwą spodnią – oddzielnie sterylnie pakowane, każda osobno pakowana – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Powłoka ochronna typu czepek o wym. 100x100 cm zakończona elastyczną gumką – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Nić chirurgiczna niewchłanialna, pleciona z naturalnych włókien jedwabnych, powlekana woskiem i silikonem w kolorze czarnym rozmiar(3,5)x75 cm, ½ koła, HR 26 – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Nić chirurgiczna wchłanialna 56 – 70 dni pleciona podtrzymywanie 25% po 28 dnia, 2/0 70 cm z igłą okrągłą ½ koła 37 mm – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu o wym. 100 cm-120cm x 150cm-170cm – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Pakowanie odporne na uszkodzenia, zawierające etykietę samoprzylepną z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną pacjenta minimum 3 szt. Naklejki kodowe samoprzylepne, łatwo odklejane z opakowania. |  |  |  |  |  |
| 14. | Skład zestawu na etykiecie zewnętrznej w języku polskim |  |  |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 60 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część 55 – Maski chirurgiczne wiązane sznurkiem

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - Trzy warstwy-wykonane z niepylącej hiopalergicznej włókniny - Fitrracja bakteryjna (BFE)>lub równe 98% - Wymiary 175 x 95 mm +/- 5 cm, dostosowane do twarzy - Troki /sznurki o długości min. 40cm - Wkładka elastyczna modelująca na nos - Kolor zielony lub niebieski - Brak lateksu w składzie ( produkt niealergiczny) - Karton z dyspenserem -50 szt. +/- 10szt. w opakowaniu |  | 37000 szt |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….

Załącznik nr 61 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Część 56 - Obłożenia do iniekcji doszklistowych

| L.p | NAZWA ASORTYTEMNTU | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | ILOŚĆ NA OKRES 24 MIESIĘCY | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1x obłożenie okulistyczne dla pacjenta 750mm x 1000mm 1x obłożenie na stolik operacyjny 1200mm x 1000mm 1x obłożenie 600mm x 600mm 1x szablon /marker 3,5mm/ 4mm 1x rozwórka do powiek 2x patyczek do osuszania 150mm 5x gaziki 75mmx75mm 1x opatrunek na oko |  | 1800 szt |  |  |  |

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania asortymentu.

- Wszystkie dodatkowe elementy mogą zostać zaoferowane przez Wykonawcę, ale nie będą brane one pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

- Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 szt. w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 4) oraz oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

……………………...……. (miejscowość), dnia ………………….