Załącznik nr 8 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

CZĘŚĆ  NR 1-SZCZEPY KONTROLNE BAKTERII I CANDIDA SPP.  DO WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI /badania manualne/

Liofilizowane preparaty szczepów referencyjnych . W jednym zestawie /opakowaniu znajduje się gotowy zestaw ze szczepem wzorcowym.

Szczepy muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Escherichia coli ATCC 25922 |  | 20 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Escherichia coli ATCC 35218 |  | 10 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Escherichia coli NCTC 13846 |  | 10 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 |  | 10 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 |  | 20 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Staphylococcus aureus ATCC 29213 |  | 20 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Staphylococcus aureus NCTC 12493 |  | 10 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  | 20 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Enterococcus faecalis ATCC 51299 |  | 10 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Haemophilus influenzae ATCC 49766 |  | 10 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 |  | 20 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Bacteroides fragilis ATCC 25285 |  | 20 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens ATCC 13124 |  | 10 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Campylobacter jejuni ATCC 33560 |  | 20 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Candida parapsilosis ATCC 22019 |  | 20 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Candida krusei ATCC 6258 |  | 20 krążków |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD oraz dokumenty potwierdzające właściwości szczepów wzorcowych.

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 9 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ  NR 2-SZCZEPY KONTROLNE  ASPERGILLUS SPP.  DO WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI /badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Preparaty szczepów referencyjnych . W jednym zestawie /opakowaniu znajduje się gotowy zestaw ze szczepem wzorcowym.

Szczepy muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Aspergillus fumigatus ATCC 204305 |  | 2 op |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD, Certyfikat potwierdzający właściwości szczepu oraz dokumenty potwierdzające właściwości szczepów wzorcowych.

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 10 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ  NR 3  - PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE gotowe /badania manualne/ wraz z dzierżawą chłodziarko-zamrażarki

  - Tabela nr 1 - PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE gotowe /badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Podłoża muszą mieć następujący termin ważności od daty dostarczenia do laboratorium:

- podłoża na płytkach z krwią  minimum 5 tygodni

- podłoża na płytkach minimum 6 tygodni

- podłoża w probówkach minimum 4 miesiące

Podłoża na płytkach o średnicy 90mm

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Podłoże Mueller-Hinton agar (MH) 90 mm (płytka) |  | 35 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże Mueller-Hinton agar z 5% krwią końską i 20 mg/L NAD (MH-F) (płytka) |  | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji bakterii z moczu: E. coli, Proteus, Enterococcus, Pseudomonas, Streptococcus agalactiae, Candida (płytka). Podłoże musi być klarowne. |  | 35 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Columbia agar + 5% krwi baraniej (płytka) |  | 35 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Columbia CNA agar + 5% krwi baraniej (płytka) |  | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Agar tryptozowo -sojowy TSA z dodatkiem 5% krwi baraniej (płytka) |  | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże z mannitolem do izolacji Staphylococcus (płytka) |  | 7000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże do hodowli i różnicowania Salmonella-Shigella (płytka) |  | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże chromogenne do hodowli i różnicowania szczepów Yersinia (płytka) |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Agar czekoladowy z PolyVitex i antybiotykami do hodowli szczepów z rodzaju Neisseria (Agar czekoladowy z PolyVitex + VCN ) (płytka) |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Agar czekoladowy z PolyVitex (płytka) |  | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Agar do hodowli Yersinia (płytka) CIN |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże MacConkey Agar + fiolet krystaliczny (płytka) |  | 35 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże chromogenne do hodowli i różnicowania szczepów werotoksycznej E. coli (VTEC, EHEC, STEC) (płytka) |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże do hodowli Haemophilus (Agar czekoladowy z PolyVitex + Bacytracyna) (płytka) |  | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże Scheadler + antybiotyki +5% krwi baraniej + wit. K (płytka) |  | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże chromogenne wyłącznie do Streptococcus gr B (płytka) |  | 2500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże płynne Selenit F (probówka , objętość od 2,5 ml do 5 ml ) |  | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | Bulion tryptozowo- sojowy płynne podłoże (probówka , objętość od 2,5ml do 5 ml ) |  | 2400 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże płynne z malonianem sodu (probówka , objętość od 2,5 ml do 5 ml) |  | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże płynne- woda peptonowa z tryptofanem (probówka , objętość od 2,5 ml do 5 ml) |  | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Ehrlicha odczynnik (objętość od 50 ml do 100 ml ) |  | 500 ml |  |  |  |  |  |
|  | Płytki odciskowe do kontroli czystości powierzchni, sterylizowane radiacyjnie, potrójnie pakowane |  | 400 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Bulion do namnażania Streptococcus agalactiae z antybiotykami hamujacymi wzrost pałeczek z rodz. Enterobacteriaceae (probówka) |  | 800 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże chromogenne do do hodowli Clostridium difficile w ciągu 24 godzin |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Wybiórcze , chromogenne podłoże do Campylobacter |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże chromogenne do hodowli i identyfikacji Candida spp. (płytka) |  | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże Sabouraud + chloramfenikol + gentamycyna – podłoże do hodowli grzybów (płytka) |  | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże Brucella + 5% krwią baranią do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych z krwią końską FAA-KK |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże RPMI +20% MOPS do ozaczania lekowrażliwości grzybów |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże Sabouraud + chloramfenikol + cyklohekamid – podłoże do hodowli dermatofitów i innych grzybów (probówka) |  | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże Sabouraud + chloramfenikol + gentamycyna – podłoże do hodowli dermatofitów i innych grzybów (probówka) |  | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki Microbank z koralikami z roztworem w różnych kolorach do mrożenia m.in. w zamrażarce niskotemperaturowej (80 szt -box/ pudełko) + statyw do mrożenia |  | 12 op |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

2. Tabela nr 2: Dzierżawa chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej:

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

| L.p. | Nazwa sprzętu (parametry wymagane) | Parametry oferowane | liczba m-cy | Wartość czynszu dzierżawy netto jednorazowo za cały okres trwania umowy w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość czynszu dzierżawy brutto jednorazowo za za cały okres trwania umowy w PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą odczynników dostarczy na czas trwania umowy chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną z wyświetlaczem elektronicznym (menu w języku polskim , z informacjami m.in. o temperaturze min/max , sygnałem dźwiękowym alarmowym), z rejestratorem temperatury USB , o wymiarach: wysokość w zakresie od 165cm do 190cm , szerokości od 60 cm do 75 cm . Zakres temperatur : chłodziarka od +2 °C do +8 °C (posiadanie minimum od 2 do 3 półek) , zamrażarka : od -25 °C do -18 °C (minimum 2 szuflady lub półki) .Urządzenie ma służyć do przechowywania odczynników mikrobiologicznych . Zamawiający wymaga aby oferowane produkty były wyrobami medycznymi. |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga, aby wartości czynszu dzierżawy netto i brutto były określone max. do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi. Zamawiający wymaga, aby w cenę czynszu dzierżawy zostały wliczone wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezusterkowej pracy dzierżawionej chłodziarko-zamrażarki, w tym: 1. koszty naprawy 2. koszty wymiany w przypadku braku możliwości naprawy 3. koszty montażu i serwisowania 4. koszty przeglądów jeden raz w roku przez cały okres trwania umowy Wartość oferty (Tabela nr 1 i nr 2) wynosi …………………………………………………….. zł – wartość z Tabeli nr 1 i nr 2 stanowić będzie cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD, dokumenty potwierdzające właściwości podłoża ze szczepami wzorcowymi, do podłóż chromogennych opis interpretacji producenta

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 11 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 - PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE SYPKIE /badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Odczynniki muszą mieć termin ważności od 1 roku do 1,5 roku od daty dostarczenia do laboratorium

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Bulion tioglikolowy |  | 1000 gram |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże Sabourand |  | 2000 gram |  |  |  |  |  |
|  | Agar tryptozowo-sojowy |  | 2000 gram |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD, dokumenty potwierdzające właściwości podłoża ze szczepami wzorcowymi

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 12 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Część NR 5 - PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE  DO DIAGNOSTYKI PRĄTKA GRUŹLICY -gotowe /badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Podłoża muszą mieć następujący termin ważności od daty dostarczenia do laboratorium:  minimum 4 miesiące

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Podłoże Lowenstein-Jensen z zielenią malachitową + glicerol (probówka : wysokość wraz z korkiem od 10,5 cm do 16,5 cm) |  | 3000 gram |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże Lowenstein-Jensen z zielenią malachitową + glicerol + PACT (probówka : wysokość wraz z korkiem od 10,5 cm do 16,5 cm) |  | 3000 gram |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD, dokumenty potwierdzające właściwości podłoża ze szczepami wzorcowymi.

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 13 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Część NR 6 - PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE  DO OKREŚLENIA LEKOWRAŻLIWOŚCI PRĄTKA GRUŹLICY -gotowe /badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Podłoża muszą mieć następujący termin ważności od daty dostarczenia do laboratorium:  minimum 4 miesiące

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Podłoża Lowenstein-Jensen z zielenią malachitową ( probówki : wysokość wraz z korkiem od 10,5 cm do 16,5 cm) - zestaw do oznaczania lekowrażliwości (SIRE/lub MIRE) wg rekomendacji Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka Gruźlicy Dotyczy kolejno podłóż Lowenstein-Jensen z zielenią malachitową z dodatkiem : -streptomycyny (4 mg/l; 8 mg/l) ( lub moksifloksacyny) , -izoniazydu (0,2 mg/l ; 0,4 mg/l ), -rifampicyny (40 mg/l; 80 mg/l) -etambutolu (2 mg/l; 4 mg/l) Jednorazowa dostawa podłóż pochodzących z tej samej serii |  | 100 zestawów |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD, dokumenty potwierdzające właściwości podłoża ze szczepami wzorcowymi.

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 14 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Część  NR 7- TESTY WYKRYWAJĄCE ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY /badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

TEST kasetkowy do wykrywania rotawirusów i adenowirusów metodą immunochromatograficzną w próbkach kału . Zestawy kompletne. Zestaw zawierający materiał kontrolny min. pozytywny lub zestaw osobny do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dołączony do każdego opakowania . 
 Czułość testu nie mniejsza niż 96%, specyficzność testu nie niższa niż 97%

Testy muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Test do wykrywania rotawirusów i adenowirusów |  | 6000 ozn. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 15 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 8- Aglutynacja S ureus /badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Szybki test aglutynacyjny dla identyfikacji gronkowców, które posiadają „clumping factor”, białko A i/lub antygeny powierzchniowe charakterystyczne dla Staphylococcus aureus.

Testy muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Test aglutynacyjny S.aureus |  | 5000 ozn. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 16 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 9 - Aglutynacja paciorkowce (zestaw) /badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

test lateksowy aglutynacyjny do identyfikacji Streptococcus grupy A, B, C, D, F i G. Odczynniki muszą mieć termin ważności min. 8 m-cy od daty dostarczenia do laboratorium

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Test aglutynacyjny do identyfikacji Streptococcus grup gr A B C D F G (zestaw) |  | 1000 ozn. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 17 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część  NR 10 - TEST IMMUNOENZYMATYCZNY WYKRYWAJĄCY JEDNOCZEŚNIE ANTYGEN CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE (GDH) ORAZ TOKSYNY CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE /badania manualne

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

TEST immunoenzymatyczny (EIA) do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B Clostridioides difficile w próbkach kału. Zestawy kompletne.  Zestaw zawierający materiał kontrolny.

Testy muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.

Możliwość wykonania w hodowli bakteryjnej.

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Test immunoenzymatyczny (EIA) do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B Clostridioides difficile |  | 4500 ozn. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 18 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 11 - Krążki diagnostyczne /manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Odczynniki muszą mieć termin ważności od 1 roku do 1,5 roku od daty dostarczenia do laboratorium

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Krążki diagnostyczne BVX do różnicowania pałeczek Haemophilus |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Krążki diagnostyczne BV do różnicowania pałeczek Haemophilus |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Krążki diagnostyczne BX do różnicowania pałeczek Haemophilus |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Krążki diagnostyczne OP do różnicowania szczepów Streptooccus pneumoniae |  | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 19 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część  NR 12 – KRĄŻKI Z ANTYBIOTYKAMI /badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

LISTA KRĄŻKÓW Z ANTYBIOTYKAMI

Krążki z antybiotykami do oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjną - każde opakowanie po 50 krążków powinno być pojedynczo zapakowane i zawierać pochłaniacz wilgoci - krążki powinny mieć stałe nazewnictwo (na fiolce i na krążku informujące o stężeniu)

Krążki muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | amikacyna 30 µg |  | 3800 szt. |  |  |  |  |  |
|  | amoksycylina 10 µg |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | amoksycylina/kwas klawulanowy (20/10) 30 µg |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | amoksycylina/kwas klawulanowy (2/1) 3 µg |  | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | ampicylina 10 µg |  | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | ampicylina 2 µg |  | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | aztreonam 30 µg |  | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cefaklor 30 µg |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cefazolina 30 µg |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cefepim 30 µg |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cefpodoksym 10 µg |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cefotaksym 5 µg |  | 3800 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cefotaksym 30 µg |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cefoksytyna 30 µg |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | ceftazydym 10 µg |  | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | ceftazydym 30 µg |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | ceftriakson 30 µg |  | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cefuroksym 30 µg |  | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | chloramfenikol 30 µg |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | chinupristina/dalfopristina 15 µg |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | ciprofloksacyna 5 µ g |  | 3800 szt. |  |  |  |  |  |
|  | doripenem 10 µg |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | ertapenem 10 µg |  | 15000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | erytromycyna 15 µg |  | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | gentamicyna 10 µg |  | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | gentamicyna 30 µg |  | 3800 szt. |  |  |  |  |  |
|  | imipenem 10 µg |  | 6000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | klindamycyna 2 µg |  | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | kwas fusydowy 10 µg |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | kwas nalidyksowy 30 µg |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | lewofloksacyna 5 µg |  | 3800 szt. |  |  |  |  |  |
|  | linezolid 10 µg |  | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | meropenem 10 µg |  | 8000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | minocyklina 30 µg |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | moksifloksacyna 5 µg |  | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | netilmycyna 10 µg |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | nitrofurantoina 100 µg |  | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | norfloksacyna 10 µg |  | 3800 szt. |  |  |  |  |  |
|  | ofloksacyna 5 µg |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | oksacylina 1 µg |  | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | penicylina G (penicylina benzylowa) 1 UI |  | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | penicylina V (fenoksymetylopenicylina) 10 µg |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | piperacylina 30 µg |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | piperacylina/tazobaktam (30/6) 36 µg |  | 3800 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rifampicyna 5 µg |  | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | teikoplanina 30 µg |  | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | tetracyklina 30 µg |  | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | tigecyklina 15 µg |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | tikarcylina 75 µg |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | tikarcylina/kwas klawulanowy (75/10) 85 µg |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | tobramycyna 10 µg |  | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | trimetoprim 5 µg |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | trimetoprim/sulfametoksazol (1:19) 25 µg |  | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wankomycyna 5 µg |  | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | test cefinazowy |  | 400 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Cefaleksyna 30 |  | 2000 szt |  |  |  |  |  |
|  | Streptomycyna ug |  | 500 szt |  |  |  |  |  |
|  | mupirocyna |  | 3000 szt |  |  |  |  |  |
|  | Pefloksacyna 5 ug |  | 1000 szt |  |  |  |  |  |
|  | Fosfomycyna 200 ug |  | 4000 szt |  |  |  |  |  |
|  | Temocylina 30 ug |  | 4000 szt |  |  |  |  |  |
|  | Azytromycyna 15 ug |  | 500 szt |  |  |  |  |  |
|  | Doksycyklina 10 ug |  | 500 szt |  |  |  |  |  |
|  | Metronidazol 5 ug |  | 1000 szt |  |  |  |  |  |
|  | Krążki jałowe (blank) |  | 4000 szt |  |  |  |  |  |
|  | MECILLINAM 10 ug |  | 4000 szt |  |  |  |  |  |
|  | Cefiderocol 30 µg |  | 1000 szt |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 20 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część  NR 13 – KRĄŻKI Z ANTYBIOTYKAMI  (ANTYBIOTYKI NOWSZEJ GENERACJI)-  badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Krążki z antybiotykami do oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjną - każde opakowanie po 50 krążków powinno być pojedynczo zapakowane i zawierać pochłaniacz wilgoci - krążki powinny mieć stałe nazewnictwo (na fiolce i na krążku informujące o stężeniu)  Krążki muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Aztreonam-awibactam 30-20 µg |  | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Ceftazidime-awibactam 10-4 µg |  | 1000 szt |  |  |  |  |  |
|  | Eravacycline 20 µg |  | 500 szt |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 21 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część  NR 14 – Odczynnik do diagnostyki kiły /manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Odczynniki muszą mieć termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Test TPHA (ang. treponema pallidum hemoagglutination)- (Płytkowa metoda hemaglutynacyjna ) do jakościowego wykrywania swoistych przeciwciał skierowanych przeciwko Treponem pallidum w surowicy ludzkiej . |  | 600 ozn |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 22 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 15  - TEST do wykrywania antygenów rozpuszczalnych i do szybkiej diagnostyki najczęściej hodowanych patogenów  /badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

TEST do wykrywania antygenów rozpuszczalnych i do szybkiej diagnostyki najczęściej hodowanych patogenów  /badania manualne/ (N. meningitidis A, C, Y/W 135, B/E. Coli K1, Haemophilus influenzae b, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus B)  z płynu mózgowo-rdzeniowego, surowicy krwi,  oznaczania przynależności grupowej szczepów bakterii wyizolowanych na podłożu agarowym

Odczynniki muszą mieć termin ważności od 1 roku do 1,5 roku od daty dostarczenia do laboratorium

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | test do bakteryjnej diagnostyki antygenów z surowicy oraz płynu mózgowo-rdzeniowego |  | 200 ozn. |  |  |  |  |  |
|  | Rozcieńczalnik do surowicy 1 op = 10 ml |  | 6 op |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 23 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 16 - PODŁOŻA TRANSPORTOWE /badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Podłoża muszą mieć termin ważności min. 5 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | test do bakteryjnej diagnostyki antygenów z surowicy oraz płynu mózgowo-rdzeniowego |  | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 24 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 17 – Saszetki do wytworzenia specjalnych warunków hodowli dla drobnoustrojów/badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Odczynniki muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Saszetki do wytworzenia hodowli w warunkach CO2 na 1 – 4 płytki Petriego o śr. 9 cm |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Saszetki do wytworzenia hodowli w warunkach beztlenowych na 1 – 4 płytki Petriego o śr. 9 cm |  | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Saszetki do wytworzenia hodowli w warunkach mikroaerofilnych na 1 – 4 płytki Petriego o śr. 9 cm |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Torebki foliowe do hodowli o poj 1 – 4 płytek Petriego o śr. 9 cm |  | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Klipsy uszczelniające to woreczków do atmosfery beztlenowej |  | 200 szt |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 25 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 18 – Zestaw kolorymetryczny do wykrywania karbapenemaz.

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Test kolorymetryczny ,jakościowy do  wykrywania karbapenemaz u bakterii m.in. Enterobacteriaceae ,Acinetobacter spp. , Pseudomonas spp.  Oparty na metodzie . Zestawy kompletne. Czułość testu nie mniejsza niż 98%, specyficzność testu nie niższa niż 97% . Testy muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do wykrywania karbapenemaz |  | 1000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 26 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 19  -  Odczynniki chemiczne do wykrywania oporności na karbapenemy

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Odczynniki chemiczne do wykrywania oporności na karbapenemy metodą dyfuzyjno-krążkową na podłożu Miller – Hintona

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kwas fenyloboronowy |  | 80 ml |  |  |  |  |  |
|  | EDTA (wersenian sodu) |  | 50 ml |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 27 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 20 – Zestaw do oznaczenia MIC Kolistyny metoda mikrorozcieńczeń w bulionie

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Zestaw  kompletny  przeznaczony do diagnostyki in vitro, który służy do badania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie.  Zestaw     służący oznaczeniu wartości MIC kolistyny w różnych stężeniach od 0,25 do 16  dla bakterii m.in. Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa oraz Acinetobacter spp..

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do oznaczenia MIC Kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie |  | 800 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 48 miesięcy (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 28 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 21 – Testy  kasetkowe do wykrywania jednocześnie różnych klas karbapenemaz

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Zestawy kompletne. Testy muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Szybki test kasetkowy do wykrywania jednocześnie karbapenemaz OXA-48, KPC, NDM, VIM i IMP z hodowli bakteryjnej m.in. Enterobacteriaceae |  | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szybki test kasetkowy do wykrywania jednocześnie karbapenemaz OXA-23, OXA-40/58 i NDM z hodowli bakteryjnej Acinetobacter spp |  | 400 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesiące (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 29 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 22- TEST WYKRYWAJĄCY JEDNOCZEŚNIE  SARS-CoV-2, wirusa grypy A i B

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

TEST kasetkowy do jednoczesnego jakościowego wykrywania SARS-CoV-2, wirusa grypy A i B, Syncytialnego Wirusa Oddechowego (RSV), Adenowirusa oraz Mycoplasma pneumoniae metodą immunochromatograficzną w próbkach   pobieranych z nosogardzieli.   Zestawy kompletne. Zestaw zawierający materiał kontrolny min. pozytywny lub zestaw osobny do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dołączony do każdego opakowania . 
 Testy muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Test do wykrywania SARS-CoV-2, wirusa grypy A i B, Syncytialnego Wirusa Oddechowego (RSV), Adenowirusa oraz Mycoplasma pneumoniae |  | 1200 ozn |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesiące (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 30 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część  NR 23 - TEST WYKRYWAJĄCY  Streptococcus pneumoniae /badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

TEST kasetkowy do  wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae metodą immunochromatograficzną w próbkach  moczu.   Zestawy kompletne. Zestaw zawierający materiał kontrolny min. pozytywny lub zestaw osobny do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dołączony do każdego opakowania   szybki, jakościowy    . 
 Testy muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Test do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w próbkach moczu |  | 150 ozn |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesiące (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 31 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 24 – Surowice do aglutynacji szkiełkowej  do  szybkiej identyfikacji Salmonella /badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Surowice skierowane przeciwko m.in. antygenom somatycznym O (anty-O) , antygenom rzęskowym (anty-H),  otoczkowym (Vi)

Surowice muszą mieć termin ważności przynajmniej 12 miesięcy  od daty dostarczenia do laboratorium

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Surowica Salmonella HM |  | 125ml |  |  |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella AO |  | 40 ml |  |  |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella BO |  | 100 ml |  |  |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella CO |  | 75 ml |  |  |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella DO |  | 100 ml |  |  |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella EO |  | 40 ml |  |  |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella Hgm |  | 60 ml |  |  |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella Hi |  | 50 ml |  |  |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella H 1,2,5 |  | 50 ml |  |  |  |  |  |
|  | Surowica Vi |  | 20 ml |  |  |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella Hfg |  | 10 ml |  |  |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella Hs |  | 10 ml |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesiące (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 32 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 25 – Odczynniki do barwienia met. Grama /badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Odczynniki muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2% alkoholowy roztwór szczawianu fioletu krystalicznego, `a 2 l |  | 12 l |  |  |  |  |  |
|  | stabilizowany płyn Lugola – PVP (polivinylo-pirolidon), `a 2 l |  | 12 l |  |  |  |  |  |
|  | odbarwiacz (mieszanina alkoholu etylowego i acetonu w stos. 1:1), `a 2 l |  | 20 l |  |  |  |  |  |
|  | 0,25% roztwór Safraniny, `a 2 l |  | 12 l |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesiące (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 33 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część  NR 26 -BARWIENIE METODĄ Ziehl – Neelsena na zimno  /badania manualne/

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Odczynniki muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Fuksyna karbolowa, `a 2l |  | 10 l |  |  |  |  |  |
|  | Odbarwiacz Ebnera, `a 2l |  | 10 l |  |  |  |  |  |
|  | Błękit metylenowy, `a 2l |  | 10 l |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesiące (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 34 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 27 - Odczynniki asortyment niezbędny do wykonywania badań na aparacie BD Max met. PCR. Aparat BD Max jest systemem zamkniętym.

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Testy do wykrywania DNA Mycobacterium Tuberculosis complex (MTBC) w próbkach plwociny |  | 240 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Testy do wykrywania genów kodujących karbapenemazy blaKPC, blaNDM, blaVIM/blaIMPi, blaOXA-48 związane z brakiem wrażliwości bakterii Gram ujemnych na karbapenemy. |  | 240 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Testy do badania wirusa grypy A/B , RSV oraz SARS-CoV-2 met PCR |  | 240 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Testy do badania Chlamydia Trachomatis , Neisseria Gonorrhoeae, Trichomonas Vaginalis w moczu i w wymazach z pochwy oraz z kanału szyjki macicy wraz z asortymentem do pobrania materiału 14 badań – badanie w moczu / miesiąc 6 badań – wymaz z pochwy i z kanału szyjki macicy/ miesiąc |  | 240 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Inne wymagania: 1. Wykonawca ma obowiązek w cenie oferty dostarczyć wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania w/w oznaczeń 2. Wykonawca ma obowiązek w cenie oferty skonfigurować testy w systemie Marcell i AMMS. 2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział laboratorium w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej 2 razy w roku dla każdego testu. 4. Wykonawca ma zapewnić szkolenie z wykonania i interpretacji testów w siedzibie zamawiającego. 3. Wykonawca ma zapewnić wsparcie merytoryczne dotyczące wykonania i interpretacji wyników badań oraz wsparcie serwisowe przez cały czas trwania umowy. |  | ------------- |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesiące (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 35 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 28 -   Asortyment: sprzęt jednorazowego użytku

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Płynne podłoże Cary-Blair przeznaczone do zachowania wzrostu i stabilizacji żywotności patogennych bakterii jelitowych podczas transportu do laboratorium zwalidowane do tradycyjnej hodowli bakterii i testów molekularnych (Sterylny zestaw do pobierania wymazów z odbytu oraz próbek kału) , pakowane indywidualnie |  | 400 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże płynne zawierające roztwór Hanksa, odpowiednie do pobierania, transportu i długotrwałego zamrażania wirusów, Chlamydia, Mycoplasma i Ureaplasma, odpowiedni do hodowli wirusów, wykrywania antygenów oraz testów molekularnych (Sterylny zestaw do pobierania m.in. wymazów z nosogardzieli ), pakowane indywidualnie |  | 1000 szt |  |  |  |  |  |
|  | System pobraniowy (sterylny) na bazie gąbki przeznaczony do pobrania, transportu i zachowania stabilności próbek moczu do 48 godzin w temperaturze pokojowej. Zastosowanie: do pobierania próbek moczu na posiew pod kątem uropatogennych bakterii i grzybów |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesiące (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 36 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Część NR 29 - Odczynniki -asortyment niezbędny do wykonywania badań na aparacie  GENEXPERT IV R2  met. PCR  (Aparat GENEXPERT IV R2  jest systemem zamkniętym)

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Testy do wykrywania kompleksu Mycobacterium tuberculosis oraz mutacji związanych z opornością na ryfampicynę w próbkach plwociny lub zagęszczony osad (w opakowaniu max. 10 sztuk testów ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy do wykrywania Clostridioides difficile i jej toksyny binarnej oraz róznicowanie szczepu 027 w kale (w opakowaniu max. 10 sztuk testów ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy do wykrywania i różnicowania karbapenemaz typu KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48 Materiał: wymaz z odbytu/ lub okołoodbytniczy lub kolonie bakteryjne (w opakowaniu max. 10 sztuk testów ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy do wykrywania i różnicowania wirusa grypy typu A/B , RSV oraz SARS-CoV-2 Materiał : wymaz z jamy nosowo-gardłowej i z przedniej części jamy nosowej (w opakowaniu max. 10 sztuk testów ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy do wykrywania Streptococcus pyogenes u pacjentów z objawami zapalenia gardła. Materiał : wymaz z gardła (w opakowaniu max. 10 sztuk testów ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy do wykrywania i róznicowania Chlamydia Trachomatis i/lub Neisseria Gonorrhoeae . Materiał : m.in. mocz lub wymaz (z pochwy/kanału szyjki macicy ) (w opakowaniu max. 10 sztuk testów ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy do wykrywania Trichomonas Vaginalis Materiał : m.in. mocz lub wymaz (z pochwy/kanału szyjki macicy ) (w opakowaniu max. 10 sztuk testów ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy do wykrywania Streptococcus grupy B (GBS) Materiał : wymazy z pochwy i odbytu. (w opakowaniu max. 10 sztuk testów ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy do wykrywania wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) o wysokim ryzyku- identyfikowanie typów HPV16 I HPV 18/45 Materiał : próbki z szyjki macicy (w opakowaniu max. 10 sztuk testów ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy do wykrywania gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA) bezpośrednio z wymazów z jamy nosowej (w opakowaniu max. 10 sztuk testów ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy do wykrywania genów oporności na wankomycynę u enterokoków (vanA/B) Materiał : wymaz z odbytu (w opakowaniu max. 10 sztuk testów ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne wymagania: 1. Wykonawca ma obowiązek w cenie oferty dostarczyć wszystkie odczynniki (również ewentualne podłoża transportowe, roztwory ) niezbędne do wykonania w/w oznaczeń 2. Wykonawca ma obowiązek w cenie oferty skonfigurować testy w systemie Marcell i AMMS. 3. Wykonawca ma zapewnić szkolenie z wykonania i interpretacji testów w siedzibie zamawiającego. 5. Wykonawca ma zapewnić wsparcie merytoryczne dotyczące wykonania i interpretacji wyników badań oraz wsparcie serwisowe przez cały czas trwania umowy. |  | …….. | ……………. | ………….. | ……….. | ………… | ………. |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- oferowane produkty posiadają certyfikat CE, certyfikat IVD,

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesiące (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)