Załącznik nr 8 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

CZĘŚĆ 1 NARZĘDZIA  DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych, minimalnych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Balon do usuwania złogów z dróg żółciowych - trójkanałowy z dobrą widocznością przy fluoroskopii - dostępny z ujściem kontrastu powyżej i/lub poniżej balonu - balon o ” kwadratowych ramionach” ułatwiających usunięcie złogów - sterylny, jednorazowego użytku - współpracujący z prowadnikiem standardowej długości 450cm - w komplecie z balonem, strzykawki z ograniczoną pojemnością zapewniającą bezpieczną inflację balonu do określonej średnicy - rozmiary balonu 9-12mm, 12-15mm, 15-18mm |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji - z funkcją awaryjnej litotrypsji, skutkującej zerwaniem oplotu i schowaniem go do osłonki - zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza - w stalowym pancerzu - trapezoidalny, czteroramienny - współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0,035” - kompatybilny z kanałem endoskopowym o średnicy 3,2mm - wymagane rozmiary kosza 1,5x3cm , 2x4cm , 2,5x5cm , 3x6cm |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy zestaw do protezowania dróg żółciowych -fabrycznie zmontowany -zawierający cewnik prowadzący, cewnik popychający, oraz protezę zamocowaną w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, za pomocą nici -współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035”. - wymagane długości protez: od 5cm do 15 cm, - wymagane średnice protez: 7Fr, 8.5Fr, 10Fr |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy sfinkterotom do endoskopowej kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych - sfinkterotom trójkanałowy z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podania kontrastu - przeładowany prowadnicą o długości max 450cm, średnicą 0.025 i 0.035 - długość cięciwy tnącej 20mm i 30mm - średnice noska 3.9Fr , 4.4Fr - posiadający możliwość blokady utrzymania zagięcia cewnika - posiadający mechanizm pozwalający na obrót końcówki w dowolnym kierunku, ułatwiającym ustawienie końcówki narzędzia względem brodawki |  | 350 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy sfinkterotom igłowy - trójkanałowy z niezależnymi kanałami dla prowadnika, igły i podania kontrastu - posiadający możliwość regulacji wysuwania igły - długość igły min 4mm max 6mm |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica do zabiegów ECPW -posiadająca hydrofilną końcówkę długości 5cm i/lub 10cm po obu stronach prowadnicy - pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi - średnica 0.035 końcówka prosta-zgięta, prosta –prosta , - średnica 0.025 końcówka prosta- zgięta , prosta –prosta - długość max 450cm |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych, -do wprowadzania prowadników o średnicy 0,025' i 0,035', - średnica 5Fr zakończone zwężeniem, -dostępny w różnych typach końcówek dystalnych do wyboru zamawiającego -długość 210cm - końcówka widoczna w RTG |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestawy do protezowania dróg trzustkowych - wykonane z propylenu z otworami drenującymi na całej długości -dostępne w wersjach: pojedynczy pigtail bez zaczepów, pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym, prosta z proksymalnymi zaczepami oraz prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i podwójnym proksymalnym; -średnice protez 4 i 5Fr, długości: 3, 4, 5, 7 cm w zależności od rodzaju. -wszystkie protezy współpracujące z prowadnikiem 0,035” - dostępn Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku - z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku ( 360 st ), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych. -rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika. - z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, -dł. robocza min 200 cm, noska 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, -średnice końcówki dystalnej: 3,9 Fr, 4,4 Fr, 4,9 Fr, -przeznaczony do współpracy z prowadnikami o dł 450 cm. ilość na 24m-cy – 50 szt e z zaostrzoną końcówką dystalną w protezach 5Fr. -każda proteza dostarczana w zestawie z cewnikiem wprowadzającym i popychającym |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku - z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku ( 360 st ), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych. -rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika. - z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, -dł. robocza min 200 cm, noska 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, -średnice końcówki dystalnej: 3,9 Fr, 4,4 Fr, 4,9 Fr, -przeznaczony do współpracy z prowadnikami o dł 450 cm. |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Protezy plastikowe do dróg żółciowych typu „double pigtail” -wykonana w technologii cienkościennej, -z bocznymi otworami drenującymi, -widoczna w obrazie RTG, - z endoskopowym markerem głębokości wprowadzania, -w dostępnych średnicach: 7 i 10 Fr oraz długościach: 3, 5, 7, 10, 12 i 15cm |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze typu HOT -jednorazowego użytku, - posiadające możliwość podłączenia do diatermii, -średnica osłonki 2,2 mm, -długość robocza narzędzia 240cm. ilość na 24 m-cy – 15szt |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Klipsy hemostatyczne -jednorazowego użytku, -klips załadowany do zestawu, - z możliwością kilkukrotnego otwierania i zamykania ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem - z możliwością rotacji klipsa, - długość robocza 235 cm,szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm i 17mm, -długość robocza 155 cm, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku -zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; - nie zawierającego lateksu, - podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, - wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, -zamontowany na giętkim drucie, -zestaw z mechaniczną i dźwiękową i wizualna sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki. |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Sterylne pętle do polipektomii - wykonanie z plecionego drutu, trzy różne sztywności pętli; kształty: owalny, okrągły, półksiężycowy lub heksagonalny, - średnice pętli 10, 11, 13, 15, 20, 25, 27, 30, 33 mm w zależności od rodzaju. -długość robocza narzędzia 240 cm, - wszystkie pętle posiadające rejestracje zarówno do gorącej jak i do zimnej polipektomii. - rodzaj i wielkość pętli do wyboru zamawiającego |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Samorozprężalne stenty do dróg żółciowych – umowa depozytowa -przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, -możliwość pozostawienia implantu w ciele pacjenta przez 12 miesięcy po założeniu z jednoczesną możliwością wcześniejszego usunięcia wg wskazań lekarza, - wykonane z materiału umożliwiającego widoczność całej protezy w RTG, -całkowicie pokrywane o średnicach 6 mm i długościach 40, 60, 80 mm oraz o średnicach 8 i 10 mm i długościach 40, 60, 80, 100, 120mm, -wyposażone w profilowane ucho do usuwania, -z cewnikiem wprowadzającym o średnicy max. 9 Fr, -współpracującym z prowadnicą .035", -zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do min 80% długości, -markery RTG na zestawie |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

Oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesiące (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 9 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

CZĘŚĆ 2   AKCESORIA I NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych, minimalnych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych - jednorazowego użytku, -w powleczeniu PE, - z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, - łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu min 8mm. - łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. - długość : 1600mm, 1800mm, 2300mm |  | 6000szt |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze chwytające - jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. - z funkcją rotacji lub bez – do wyboru zamawiającego -typ łopatek ząb szczura o rozwarciu min15mm. - wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu min 8,3mm. - długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. |  | 150szt |  |  |  |  |  |
|  | Pętle do polipektomii - jednorazowego użytku, sterylna, owalna, - z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, średnica otwarcia 6m - narzędzie ze skalowaną rękojeścią. - długość narzędzia 2400mm, |  | 200szt |  |  |  |  |  |
|  | Pętle do polipektomii owalne obrotowe -jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, - z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, - pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. - narzędzie ze skalowaną rękojeścią. - Długość narzędzia 2300mm, |  | 1000szt |  |  |  |  |  |
|  | Pętla nylonowa do podwiązywania polipów z rękojeścią Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów, składające się ze skalowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm |  | 30szt |  |  |  |  |  |
|  | Igła do ostrzykiwań - jednorazowego użytku, - grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm - do wyboru przez zamawiającego - Średnica narzędzia 2,4mm - Długość narzędzia 2300mm. - Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. |  | 150szt |  |  |  |  |  |
|  | Igła do ostrzykiwań - jednorazowego użytku, -grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. - kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. - średnica narzędzia 2,4mm; - długość narzędzia 2300mm. - osłona igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem, w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. - zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. - możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskopu. |  | 100szt |  |  |  |  |  |
|  | Klipsownica hemostatyczna - Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. - Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. - Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. - Średnica narzędzia 2,6mm, - rozwarcie ramion klipsa 11mm ,długość ramienia 9mm i rozwarcie klipsa 16mm ,długość ramienia 9,5mm, - stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, - długość narzędzia 2300mm. - możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. |  | 500 szt |  |  |  |  |  |
|  | Klipsownica hemostatyczna ładowalna -jednorazowego użytku -z załadowanym gotowym do użycia klipsem - w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami,zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów - obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. - możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. - rozwarcie ramion klipsa 11mm stopień zagięcia ramion klipsa 90 lub rozwarcie klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni - długość narzędzia 2300mm. |  | 30szt |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych - kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, - jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa -Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300. |  | 10szt |  |  |  |  |  |
|  | Ustnik gastroskopowy -jednorazowy, sterylny ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, - ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. |  | 7000szt |  |  |  |  |  |
|  | Pułapka jednokomorowa na ssak - Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku, - o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. - z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, |  | 600szt |  |  |  |  |  |
|  | Spodenki kolonoskopowe Spodnie do kolonoskopii, jednorazowego użytku. |  | 4000szt |  |  |  |  |  |
|  | Marker endoskopowy BLACK - jednorazowego użytku, sterylny, - opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. |  | 20szt |  |  |  |  |  |
|  | Marker endoskopowy BLUE - jednorazowego użytku, sterylny, - opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml |  | 200szt |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

Oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesiące (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 10 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Część 3 NARZĘDZIA DOBADAŃ ENDOSKOPOWYCH

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych, minimalnych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw endoskopowy do tamowania krwawienia - posiadający w zestawie środek hemostatyczny umożliwiający zatamowanie krwawienia - posiadający cewnik 7Fr i/lub 10Fr - długość cewnika min 220cm - posiadający w zestawie nabój z dwutlenkiem węgla |  | 24 szt |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy sfinkterotom typ Billroth II - jednorazowy sfinkterotom stosowany u pacjentów po zabiegu resekcji żołądka - długość cięciwy tnącej max 20mm - współpracujący z prowadnicą 0.035 |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

Oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesiące (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 11 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Część 4 NARZĘDZIA DOBADAŃ ENDOSKOPOWYCH

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych, minimalnych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii -Przezroczysty poliuretanowy zgłębnik -Pasmo znacznika widocznego w badaniu RTG -Silikonowa wewnętrzna płytka mocująca -Końcówka pokryta hydromerem,zakończona pętlą,dla łatwego pasażu przez powłoki brzuszne -Płytka zewnętrzna wykonana z silikonu,służąca do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciami zgłębnika - dla maksymalnego komfortu pacjenta -Zacisk zabezpieczający umożliwiający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika -Skalpel jednorazowy -Igła punkcyjna wprowadzająca -Nić trakcyjna z pętlą, -Zacisk do regulacji przepływu |  | 200 szt |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

Oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesiące (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 12 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia

Nazwa handlowa oferowanego towaru:…………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………

Część 5 Akcesoria endoskopowe

| Lp. | Nazwa asortymentu (Opis parametrów wymaganych, minimalnych) | Parametry oferowane (należy podać parametry techniczne oferowanego towaru) | Ilość j.m. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za jedną jednostkę miary w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferowana brutto w PLN | Wielkość oferowanego opakowania handlowego | Cena jednostkowa brutto za opakowanie w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Torba do transportu endoskopu - pojemność umożliwiająca transport długich endoskopów - posiadająca sznurki do zamykania i transportu endoskopów - wyściółka odporna na wilgoć - wielkość po rozłożeniu min 100 x77 cm |  | 2000 szt |  |  |  |  |  |
|  | Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopu - jednorazowego użytku - dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5-10mm - długości narzędzia 2300mm. - na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. |  | 4000szt |  |  |  |  |  |
|  | Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów - jednorazowego użytku, - dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5-11mm - długość narzędzia 150-160mm. - na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. |  | 2000szt |  |  |  |  |  |
|  | Igła do ostrzykiwań - jednorazowego użytku, - grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 5- 6 mm - Średnica narzędzia 2,4mm - Długość narzędzia 1600mm. - Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. |  | 200szt |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

Oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

Sposób obliczenia formularza cenowego:

Wykonawca w formularzu cenowym wylicza wartość oferowaną brutto wg n/w zasad:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 7) stanowi iloczyn ilości j.m. na okres 24 miesiące (kolumna nr 4) i ceny jednostkowej netto za 1 jedną jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) powiększonej o stawkę podatku VAT (kolumna nr 6).

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 7) - wartość razem będzie stanowić cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ma wynikać z ceny jednostkowej netto za 1 j.m + należny podatek VAT.

Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za 1 jm w PLN (kol. nr 5), cena jednostkowa brutto za opakowanie (kol. 9)  oraz wartość oferowana brutto w PLN (kol. nr 7) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

…………………………………………

(podpis)