Opis Przedmiotu Zamówienia

Nazwa:   Przebudowa poziomów wodociągowych wody zimnej w

Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II

w Siedlcach

Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

45330000-9  - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3  - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Zamawiający:

Adres obiektu: 				08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 26

Nazwa i adres zamawiającego: 	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im św. Jana Pawła II w Siedlcach  sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 26

Data:  kwiecień 2026 r.
Część opisowa

### I. Zamówienie obejmuje:

Wykonanie robót instalacyjnych .

### II. Charakterystyczne  parametry określające  wielkość zadania:

|  | wymiar |
| --- | --- |
| Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach kołnierzowych średnicy 150 mm | 168 m.b. |
| Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80 mm | 496 m.b. |
| Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-45 mm | 254 m.b. |
| Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20 mm | 70 m.b. |
| Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40-50 mm | 22 szt. |
| Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm | 58 szt. |
| Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm | 11 szt. |
| Demontaż i usunięcie elementów mocujących i podporowych pozostałych po zdemontowanych instalacjach, wyniesienie z piwnic budynku złomu . | 18,5 t. |
| Montaż instalacji hydrantowej rurociągi stalowe podwójnie ocynkowane 54-89 mm | 514 m.b. |
| Montaż zaworów pierwszeństwa o śr. 100 mm | 2 szt. |
| Montaż zaworów antyskarzeniowyh o śr. 100 mm | 2 szt. |
| Montaż instalacji zimnej wody z tworzyw sztucznych o śr. 50-125 mm | 1193 m.b. |
| Montaż zaworów o śr. 25-100 mm | 108 szt. |
| Próby szczelności |  |

### III . Zakres  prac  do  wykonania:

- Demontaż rurociągu stalowego

- Montaż rurociągu instalacji hydrantowej rurociągi stalowe podwójnie ocynkowane

- Montaż rurociągu instalacji zimnej wody z tworzyw sztucznych

- Montaż zaworów

- Wyniesienie i utylizacja zdemontowanej instalacji wewnętrznej

- Wyniesienie i utylizacja elementów montażowych zdemontowanej instalacji

- Demontaż i usunięcie elementów mocujących i podporowych pozostałych po zdemontowanych instalacjach, wyniesienie i utylizacja

- Uporządkowanie terenu przestrzeni technicznej

- Próby szczelności instalacji

- Badanie wydajności instalacji hydrantowej

- Wykonie dokumentacji powykonawczej

### IV. Materiały

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

- Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:

- Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną.

- Ustawą o wyrobach budowlanych

### V. Część informacyjna.

W fazie wykonawczej należy uwzględnić koordynację robót celem nie zakłócenia pracy innych komórek Szpitala. Przełączanie pionów powinno następować w godzinach nocnych.

### VI. Przepisy prawne związane z wykonaniem  zamierzenia budowlanego:

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- rozporządzenie  Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy